## Phasenwinkelauswertung
abweichung c | c mittel [mg/l] | c [mgO2/lw] | Konzentration [mlo2/mlw] | L Nr. | 150bar | 100bar | 75bar | 50bar | 25bar | 3bar | 125bar | 1bar | Mittelwert Ph über p [°] | Abweicung | Mittelwert pro c [mg/l] | abweichung pro c
|  | p [bar] |  |  | 150 | 100 | 75 | 50 | 25 | 3 | 125 | 1 | 66.125 | 52.3269 |  |  | REFPROP
|  | 9.6849 | 0 | L16 | 24.71 | 25.2987 | 24.2526 | 24.2901 | 24.1475 | 24.2776 |  |  | 24.4961 | 0.40021 |  |  | T | p | rho | kin. Visk
0 | 9.6849 | 9.6849 | 0 | L5.2 | 19.2099 | 21.4839 | 22.8224 | 22.9216 | 21.6719 | 23.2818 |  | x | 21.8986 | 1.3703 | 23.4448 | 1.718 | 20 | 1 | 0.99821 | 0.010034
|  | 15.4511 | 1 | L6 | 15.5958 | 15.3715 | 15.5984 | 16.171 | 15.57 | 15.5459 |  | 15.4722 | 15.6178 | 0.2379 |  |  | 20 | 3 | 0.9983 | 0.010032
|  | 19.5245 | 0.99 | L29 | 19.615 | 21.667 | 21.952 | 21.732 |  |  |  |  | 21.2415 | 0.94499 |  |  | 20 | 25 | 0.9993 | 0.010016
3.4417 | 19.0896 | 22.2933 | 1.13 | L27 | 13.702 | 14.881 | 14.65 | 13.721 | 13.575 | 13.878 |  |  | 14.0678 | 0.5055 | 16.4516 | 3.0031 | 20 | 50 | 1.0004 | 0.009997
0 | 39.467 | 39.467 | 2 | L15 |  |  | 18.3214 | 18.0966 | 17.9454 |  |  |  | 18.1211 | 0.15449 | 18.1211 | 0.18921 | 20 | 75 | 1.0016 | 0.0099788
|  | 58.455 | 2.96 | L26 | 9.501 | 10.165 | 10.345 | 10.174 | 10.13 | 10.074 |  |  | 10.0648 | 0.26542 |  |  | 20 | 100 | 1.0027 | 0.0099609
1.3622 | 59.4182 | 60.3815 | 3.06 | L24 | 8.365 | 9.675 | 9.697 | 9.712 | 9.929 | 9.805 |  |  | 9.5305 | 0.52822 | 9.7977 | 0.51815 | 20 | 150 | 1.0049 | 0.0099264
|  | 98.6231 | 5 | L7 | 12.6105 | 12.7108 | 12.5092 | 12.4534 | 12.5039 | 12.1674 |  | 12.4442 | 12.4856 | 0.15639
|  | 99.1742 | 5.04 | L22 | 7.2951 | 7.6785 | 7.6575 | 7.622 | 7.5839 | 7.7162 | 7.6958 | 8.013 | 7.6577 | 0.18362
0.18931 | 99.3081 | 99.4419 | 5.04 | L25 | 7.615 | 7.538 | 7.499 | 7.682 | 7.485 | 7.416 |  |  | 7.5392 | 0.087436 | 7.5757 | 2.3523
|  | 145.9992 | 7.42 | L23 | 5.4201 | 5.5584 | 5.2924 | 5.2856 | 5.4756 | 6.0061 |  |  | 5.5064 | 0.24335
1.6391 | 147.1582 | 148.3172 | 7.51 | L28 | 6.574 | 5.37 | 6.302 | 6.31 | 6.494 | 6.45 |  |  | 6.25 | 0.40522 | 5.8782 | 0.52219
|  | 191.555 | 9.76 | L20 | 5.7851 | 5.9977 | 6.1984 | 6.1578 | 6.0238 | 6.0836 | 6.1119 |  | 6.0512 | 0.12658
|  | 196.3483 | 10 | L8 | 6.6446 | 6.6152 | 6.5675 | 6.5596 | 6.5499 | 6.5267 |  | 13.311 | 7.5392 | 0.040177
|  | 197.2857 | 10 | L10 | 6.0486 | 6.4755 | 6.4043 | 6.378 | 6.211 | 6.6213 |  |  | 6.3564 | 0.18392
2.7509 | 195.6261 | 197.3153 | 10 | L21 | 6.0192 | 5.7655 | 5.7849 | 5.7178 | 5.9885 | 6.1945 | 6.0864 |  | 5.9367 | 0.16844 | 6.2216 | 0.30451
| 295.742 | 295.742 | 15.04 | L19 | 4.0452 | 4.2857 | 4.2871 | 3.9625 | 6.5039 |  | 4.3349 |  | 4.5699 | 0.87565 | 4.5699 | 0.95922
|  | 391.2078 | 20 | L18 | 3.6037 | 3.6528 | 3.875 | 3.7482 | 3.8615 |  | 3.367 |  | 3.6847 | 0.17323 | 3.6847 | 0.18976
|  | 1142.5806 | 20,04ml | L3 | 2.9122 | 3.0157 | 3.118 | 3.0935 | 3.0571 |  |  | x | 3.0393 | 0.072341 | 3.4277 | 0.38608
|  | 1988.3364 | 30,08ml | L2 | 1.7646 | 1.7024 | 1.2064 | 1.3286 | 2.068 |  |  | x | 1.614 | 0.3112 | 2.3237 | 0.78806
|  | 3332.813 | 50ml | L4 | 2.3546 | 2.7167 | 2.8108 | 2.8097 |  |  |  | x | 2.673 | 0.18774 | 2.0918 | 0.62423
| Spalte1 | 1. Constant flow | 2. Constant pressure | 3. Constant pressure | 3. Constant pressure2 | 4. Constant pressure
| φ_average [°] | 28.28 | 28.21 | 1.0233 | 19.1711 | 15.7165
| ε_average[-] | 0.909 | 1.898 | 1.0233 | 1.2768 | 0.54104
[5 empty] | 7383,4x-2,112 | R² = 0,9621
| Konzentrationsschwankungen innerhalb einer c-Stufe (bei mehreren Lösungen) [mg/l] | c mittel [mgO2/l] | Mittelwert phi pro c | abweichung pro c | c,O2,abs über Kalibriergleichung | Stabw Berechnete c über Kalibrierkurve zu eingesetzter c [mg/l] | Stabw bis 100mgO2/l | Prozentuale abweichung
| 1 | 9.6849 | 23.4448 | 1.7312 | 9.4345 | 0.17705 | 0.17705 | 7.384%
| 3.4417 | 19.0896 | 16.4516 | 3.0031 | 19.9354 | 0.59806 | 0.59806 | 18.25%
| 1.3622 | 59.4182 | 9.7977 | 0.51815 | 59.5669 | 0.10515 | 0.10515 | 5.289%
| 0.18931 | 99.3081 | 7.5757 | 2.3523 | 102.5455 | 2.2892 | 2.2892 | 31.05%
| 1.6391 | 147.1582 | 5.8782 | 0.52219 | 175.2323 | 19.8514 |  | 8.883%
| 2.7509 | 195.6261 | 6.2216 | 0.30451 | 155.4289 | 28.4237 |  | 4.894%
| 3.1 | 295.742 | 4.5699 | 0.95922 | 298.2217 | 1.7535 |  | 20.99%
| 1.7306 |  |  | 1.3415 |  | 7.5997 | 0.79237
| Concentration range [mg_O2/l_w] | Δc_(O_2 ) [mg_O2/l_w] | ∆φ [°] | phi pro mg O2 | phi pro mg O3
| 0-9,68 | 9.68 | 33.26 | 3.436 | 0.29104
| 9,68-295,74 | 286.06 | 22.6 | 0.079004 | 12.6575
| 295,74-3332,81 | 3037.07 | 2.32 | 0.00076389 | 1309.0819
Note on M23: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: 125bar!