## Gesamt_Jar
Versuchs-aufbau | Volumen [L] | Versuch-Nr. | Datum Versuch | Datem Abwasserbeprobung | Abwasser | Art der Probe | Probe | Rapid Mixing Speed (RMS) [rpm] | Rapid Mixing Time (RMT) [min] | Slow Mixing Speed (SMS) [rpm] | Slow Mixing Time (SMT) [min] | Chemikalie [FM] | Konzentration [mmolAl/LAbwasser] | Volumen FM [µl] | pH [-] | Temperatur [°C] | Leitfähigkeit [µS/cm] | Trübung (Vor neuer Kalibrierung bis 30.3.22) [NTU] | Trübung (korrigiert mit Kalibrierung/ab 30.03.2022) [NTU] | TOC als NPOC [mg/l] | TOC als NPOC [mg/l] Standardabweichung | DOC (aus NPOC) [mg/l] | DOC (aus NPOC) [mg/l] Standardabweichung | NH₄-N [mg/l] | NH₄-N [mg/l] nach DIN 38406: 1983 | PO₄-P [mg/l] | Absorption bei 254nm | Spektralter Absorptionskoeffizient SAK₂₅₄ [1/m] | Absoprtion 550nm | spektraler Schwächungskoeffizient SKK₂₅₄,korr [1/m] | Flockenvolumen [ml] | Flockenvolumen [ml] | Flockenvolumen [ml] | Flockenvolumen [ml] | Flockenvolumen [ml] | Flockenvolumen [ml] | Flockenvolumen [ml] | Flockenvolumen [ml] | Flockenvolumen [ml] | TC [mg/L] | TC [mg/L] Standardabweichung | TIC [mg/L] | TIC [mg/L] Standardabweichung | TOC [mg/L] | TOC [mg/L] Standardabweichung | TN [mg/L] | TN [mg/L] Standardabweichung | gefiltert TC [mg/L] | gefiltert TC [mg/L] Standardabweichung | gefiltert TIC [mg/L] | gefiltert TIC [mg/L] Standardabweichung | gefiltert TOC [mg/L] | gefiltert TOC [mg/L] Standardabweichung
[31 empty] | 10 min | 20 min | 30 min | 40 min | 50 min | 60 min | 70 min | 80 min | 90 min
Jartest | 1 | E1 & E2 | 2021-11-24 | 2021-11-23 | Ablauf Vorklärung Klärwerk A | Feed |  | 350 | 5 | 50 | 30 | - | - |  | 7.67 | 19.5 | 1307 |  | 210.7 | 149.6 | 0.823 |  |  | 69.2 | 69 | 4.7 | 1.9143 | 191.433 | - |  | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Jartest | 0.5 | E1 | 2021-11-24 | 2021-11-23 | Ablauf Vorklärung Klärwerk A | Überstand | Jar 1 | 350 | 5 | 50 | 30 | Sachtofloc 46.12 | 0.3 | 150 | 7.82 | 19.5 | 1302 |  | 31.57 | 81.9 | 0.424 |  |  | 66.2 | 66 | 2.43 | 1.3073 | 130.734 | - |  | 20 | 26 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 18 | 18
Jartest | 0.5 | E1 | 2021-11-24 | 2021-11-23 | Ablauf Vorklärung Klärwerk A | Überstand | Jar 2 | 350 | 5 | 50 | 30 | Sachtofloc 46.12 | 0.4 | 200 | 7.82 | 19.5 | 1309 |  | 19.99 | 70.94 | 0.43 |  |  | 65.3 | 65 | 1.22 | 1.0863 | 108.629 | - |  | 70 | 56 | 50 | 46 | 42 | 40 | 38 | 36 | 34
Jartest | 0.5 | E1 | 2021-11-24 | 2021-11-23 | Ablauf Vorklärung Klärwerk A | Überstand | Jar 3 | 350 | 5 | 50 | 30 | Sachtofloc 46.12 | 0.5 | 250 | 7.72 | 19.5 | 1308 |  | 11.31 | 62.23 | 0.332 |  |  | 65 | 65 | 0.58 | 1.0612 | 106.115 | - |  | 90 | 64 | 58 | 52 | 50 | 48 | 44 | 42 | 40
Jartest | 0.5 | E1 | 2021-11-24 | 2021-11-23 | Ablauf Vorklärung Klärwerk A | Überstand | Jar 4 | 350 | 5 | 50 | 30 | Sachtofloc 46.12 | 0.6 | 300 | 7.5 | 19.5 | 1332 |  | 3.6 | 60.5 | 0.071 |  |  | 66.7 | 67 | < 0,1 | 0.76468 | 76.468 | - |  | 120 | 82 | 76 | 70 | 64 | 60 | 58 | 56 | 56
Jartest | 0.5 | E1 | 2021-11-24 | 2021-11-23 | Ablauf Vorklärung Klärwerk A | Überstand | Jar 5 | 350 | 5 | 50 | 30 | Sachtofloc 46.12 | 0.7 | 350 | 7.67 | 19.5 | 1338 |  | 3.6 | 56.75 | 0.889 |  |  | 65.9 | 66 | < 0,1 | 0.69529 | 69.529 | - |  | 128 | 90 | 84 | 80 | 74 | 70 | 66 | 62 | 60
Jartest | 0.5 | E2 | 2021-11-24 | 2021-11-23 | Ablauf Vorklärung Klärwerk A | Überstand | Jar 1 | 350 | 5 | 50 | 30 | Sachtofloc 46.24 | 0.3 | 167.2 | 7.63 | 19.5 | 1305 |  | 59.45 | 99.36 | 0.634 |  |  | 65.8 | 66 | 3 | 1.3578 | 135.78 | - |  | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13
Jartest | 0.5 | E2 | 2021-11-24 | 2021-11-23 | Ablauf Vorklärung Klärwerk A | Überstand | Jar 2 | 350 | 5 | 50 | 30 | Sachtofloc 46.24 | 0.4 | 222 | 7.65 | 19.5 | 1310 |  | 18.07 | 79.21 | 1.94 |  |  | 68.1 | 68 | 1.12 | 0.89082 | 89.082 | - |  | 50 | 52 | 48 | 42 | 38 | 36 | 34 | 34 | 32
Jartest | 0.5 | E2 | 2021-11-24 | 2021-11-23 | Ablauf Vorklärung Klärwerk A | Überstand | Jar 3 | 350 | 5 | 50 | 30 | Sachtofloc 46.24 | 0.5 | 278 | 7.68 | 19.5 | 1312 |  | 17.73 | 67.61 | 0.3 |  |  | 68.4 | 68 | 1.24 | 0.94718 | 94.718 | - |  | 50 | 52 | 46 | 40 | 38 | 36 | 36 | 34 | 32
Jartest | 0.5 | E2 | 2021-11-24 | 2021-11-23 | Ablauf Vorklärung Klärwerk A | Überstand | Jar 4 | 350 | 5 | 50 | 30 | Sachtofloc 46.24 | 0.6 | 334 | 7.67 | 19.5 | 1319 |  | 8.74 | 69.71 | 0.339 |  |  | 66.4 | 66 | 0.41 | 0.86878 | 86.878 | - |  | 70 | 66 | 58 | 50 | 48 | 46 | 44 | 40 | 40
Jartest | 0.5 | E2 | 2021-11-24 | 2021-11-23 | Ablauf Vorklärung Klärwerk A | Überstand | Jar 5 | 350 | 5 | 50 | 30 | Sachtofloc 46.24 | 0.7 | 390 | 7.68 | 19.5 | 1339 |  | 9.63 | 66.54 | 0.185 |  |  | 66.6 | 67 | < 0,1 | 0.7612 | 76.12 | - |  | 80 | 70 | 62 | 56 | 54 | 50 | 50 | 50 | 48
Jartest | 1 | E3 | 2021-11-26 | 2021-11-23 | Ablauf Vorklärung Klärwerk A | Feed |  | 350 | 5 | 50 | 30 | Sachtofloc 39.15 | - |  | 7.64 | - | 1309 | 220.7 | 210.6962 | 178.5 | 10.76 |  |  | 72.9 | 73 | 5.01 | 2.1348 | 213.482 | - |  | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Jartest | 0.5 | E3 | 2021-11-26 | 2021-11-23 | Ablauf Vorklärung Klärwerk A | Überstand | Jar 1 | 350 | 5 | 50 | 30 | Sachtofloc 39.15 | 0.3 | 81 | 7.63 | 20.7 | 1312 | 64.9 | 60.4117 | 129 | 0.414 |  |  | 70.4 | 70 | 3.94 | 1.5096 | 150.964 | - |  | 2 | 2 | 4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6 | 6
Jartest | 0.5 | E3 | 2021-11-26 | 2021-11-23 | Ablauf Vorklärung Klärwerk A | Überstand | Jar 2 | 350 | 5 | 50 | 30 | Sachtofloc 39.15 | 0.4 | 108 | 7.62 | 20.7 | 1318 | 19 | 16.1366 | 86.32 | 0.293 |  |  | 71.1 | 71 | 1.69 | 0.84348 | 84.348 | - |  | 50 | 46 | 42 | 40 | 38 | 35 | 33 | 33 | 32
Jartest | 0.5 | E3 | 2021-11-26 | 2021-11-23 | Ablauf Vorklärung Klärwerk A | Überstand | Jar 3 | 350 | 5 | 50 | 30 | Sachtofloc 39.15 | 0.5 | 135 | 7.39 | 20.7 | 1362 | 5.9 | 4.5385 | 75.72 | 0.987 |  |  | 71.4 | 71 | 0.25 | 0.47889 | 47.889 | - |  | 140 | 100 | 96 | 86 | 78 | 70 | 68 | 64 | 60
Jartest | 0.5 | E3 | 2021-11-26 | 2021-11-23 | Ablauf Vorklärung Klärwerk A | Überstand | Jar 4 | 350 | 5 | 50 | 30 | Sachtofloc 39.15 | 0.6 | 162 | 7.36 | 20.7 | 1364 | 4.6 | 3.5385 | 72.88 | 0.241 |  |  | 69 | 69 | 0.21 | 0.46681 | 46.681 | - |  | 150 | 105 | 98 | 88 | 78 | 70 | 68 | 66 | 62
Jartest | 0.5 | E3 | 2021-11-26 | 2021-11-23 | Ablauf Vorklärung Klärwerk A | Überstand | Jar 5 | 350 | 5 | 50 | 30 | Sachtofloc 39.15 | 0.7 | 189 | 7.35 | 20.7 | 1370 | 8.5 | 6.5385 | 73.8 | 1.27 |  |  | 68.9 | 69 | 0.27 | 0.46154 | 46.154 | - |  | 155 | 110 | 100 | 88 | 80 | 74 | 70 | 64 | 64
Jartest | 1 | E4 | 2022-01-05 | 2022-01-05 | Ablauf Vorklärung Klärwerk A | Feed |  | 250 | 5 | 50 | 30 | Sachtofloc 46.12 | - |  | 7.65 | 20.6 | 1339 | 230 | 219.667 | 134.7 | 1.35 |  |  | 57.7 | 58 | 3.77 | 1.9554 | 195.54 | - |  | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Jartest | 1 | E4 | 2022-01-05 | 2022-01-05 | Ablauf Vorklärung Klärwerk A | Überstand | Jar 1 | 250 | 5 | 50 | 30 | Sachtofloc 46.12 | 0.3 | 150 | 7.55 | 20.6 | 1323 | 20.5 | 17.5835 | 74.99 | 0.039 |  |  | 59.4 | 59 | 1.13 | 0.78405 | 78.405 | - |  | 60 | 48 | 40 | 36 | 34 | 30 | 29 | 27 | 26
Jartest | 1 | E4 | 2022-01-05 | 2022-01-05 | Ablauf Vorklärung Klärwerk A | Überstand | Jar 2 | 250 | 5 | 50 | 30 | Sachtofloc 46.12 | 0.4 | 200 | 7.48 | 20.4 | 1319 | 7.09 | 5.4538 | 62.94 | 0.032 |  |  | 57.4 | 57 | 0.27 | 0.57627 | 57.627 | - |  | 90 | 68 | 58 | 52 | 48 | 44 | 42 | 40 | 40
Jartest | 1 | E4 | 2022-01-05 | 2022-01-05 | Ablauf Vorklärung Klärwerk A | Überstand | Jar 3 | 250 | 5 | 50 | 30 | Sachtofloc 46.12 | 0.5 | 250 | 7.43 | 20.2 | 1312 | 5.5 | 4.2308 | 59.44 | 0.132 |  |  | 60.2 | 60 | 0.28 | 0.51537 | 51.537 | - |  | 100 | 76 | 64 | 58 | 52 | 48 | 46 | 42 | 42
Jartest | 1 | E4 | 2022-01-05 | 2022-01-05 | Ablauf Vorklärung Klärwerk A | Überstand | Jar 4 | 250 | 5 | 50 | 30 | Sachtofloc 46.12 | 0.6 | 300 | 7.41 | 20.2 | 1310 | 3.27 | 2.5154 | 58.36 | 0.368 |  |  | 65.9 | 66 | 0.1 | 0.47688 | 47.688 | - |  | 125 | 88 | 74 | 64 | 58 | 54 | 50 | 48 | 48
Jartest | 1 | E4 | 2022-01-05 | 2022-01-05 | Ablauf Vorklärung Klärwerk A | Überstand | Jar 5 | 250 | 5 | 50 | 30 | Sachtofloc 46.12 | 0.7 | 350 | 7.42 | 20.4 | 1296 | 3.45 | 2.6538 | 61.13 | 0.596 |  |  | 58.9 | 59 | 0.19 | 0.47323 | 47.323 | - |  | 140 | 96 | 80 | 70 | 64 | 60 | 56 | 52 | 50
Jartest | 1 | E5 | 2022-01-07 | 2022-01-05 | Ablauf Vorklärung Klärwerk A | Feed |  | 300 | 5 | 50 | 30 | Sachtofloc 46.12 | - |  | 7.62 | 12.6 | 1300 | 158 | 150.2159 | 129.4 | 1.83 |  |  | 57.7 | 58 | 4.24 | 1.9601 | 196.011 | - |  | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Jartest | 1 | E5 | 2022-01-07 | 2022-01-05 | Ablauf Vorklärung Klärwerk A | Überstand | Jar 1 | 300 | 5 | 50 | 30 | Sachtofloc 46.12 | 0.3 | 150 | 7.55 | 19.7 | 1304 | 20.9 | 17.9693 | 68.24 | 1.35 |  |  | 57.1 | 57 | 1.6 | 0.66604 | 66.604 | - |  | 78 | 57 | 50 | 44 | 41 | 38 | 35 | 35 | 35
Jartest | 1 | E5 | 2022-01-07 | 2022-01-05 | Ablauf Vorklärung Klärwerk A | Überstand | Jar 2 | 300 | 5 | 50 | 30 | Sachtofloc 46.12 | 0.4 | 200 | 7.51 | 19.8 | 1311 | 12.5 | 9.8667 | 61.07 | 0.495 |  |  | 58.3 | 58 | 0.82 | 0.54599 | 54.599 | - |  | 90 | 70 | 60 | 54 | 50 | 46 | 44 | 42 | 42
Jartest | 1 | E5 | 2022-01-07 | 2022-01-05 | Ablauf Vorklärung Klärwerk A | Überstand | Jar 3 | 300 | 5 | 50 | 30 | Sachtofloc 46.12 | 0.5 | 250 | 7.37 | 19.5 | 1319 | 7.63 | 5.8692 | 58.9 | 2.28 |  |  | 58.6 | 59 | 0.42 | 0.47472 | 47.472 | - |  | 105 | 82 | 72 | 64 | 58 | 54 | 51 | 50 | 49
Jartest | 1 | E5 | 2022-01-07 | 2022-01-05 | Ablauf Vorklärung Klärwerk A | Überstand | Jar 4 | 300 | 5 | 50 | 30 | Sachtofloc 46.12 | 0.6 | 300 | 7.4 | 19.8 | 1324 | 5.52 | 4.2462 | 55.39 | 1.22 |  |  | 57.6 | 58 | 0.32 | 0.44019 | 44.019 | - |  | 120 | 90 | 78 | 68 | 64 | 58 | 54 | 52 | 52
Jartest | 1 | E5 | 2022-01-07 | 2022-01-05 | Ablauf Vorklärung Klärwerk A | Überstand | Jar 5 | 300 | 5 | 50 | 30 | Sachtofloc 46.12 | 0.7 | 350 | 7.37 | 19.9 | 1332 | 4.83 | 3.7154 | 55.84 | 0.392 |  |  | 61 | 61 | 0.24 | 0.43228 | 43.228 | - |  | 120 | 98 | 84 | 76 | 69 | 64 | 60 | 58 | 56
Jartest | 1 | E6 | 2022-01-12 | 2022-01-11 | Ablauf Vorklärung Klärwerk A | Feed |  | 350 | 5 | 50 | 30 | Sachtofloc 46.12 | - |  | 7.58 | 14.5 | 1520 | 194 | 184.9414 | 148.4 | 0.456 |  |  | 68 | 68 | 5.44 | 2.1974 | 219.739 | - |  | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Jartest | 1 | E6 | 2022-01-12 | 2022-01-11 | Ablauf Vorklärung Klärwerk A | Überstand | Jar 1 | 350 | 5 | 50 | 30 | Sachtofloc 46.12 | 0.3 | 150 | 7.62 | 19.7 | 1522 | 31.1 | 27.8082 | 85.57 | 1.29 |  |  | 67.4 | 67 | 2.92 | 0.94492 | 94.492 | - |  | 50 | 35 | 34 | 32 | 31 | 29 | 28 | 26 | 25
Jartest | 1 | E6 | 2022-01-12 | 2022-01-11 | Ablauf Vorklärung Klärwerk A | Überstand | Jar 2 | 350 | 5 | 50 | 30 | Sachtofloc 46.12 | 0.4 | 200 | 7.6 | 19.7 | 1535 | 16.7 | 13.918 | 72.65 | 0.051 |  |  | 72.2 | 72 | 1.69 | 0.66419 | 66.419 | - |  | 96 | 68 | 60 | 54 | 50 | 48 | 42 | 41 | 40
Jartest | 1 | E6 | 2022-01-12 | 2022-01-11 | Ablauf Vorklärung Klärwerk A | Überstand | Jar 3 | 350 | 5 | 50 | 30 | Sachtofloc 46.12 | 0.5 | 250 | 7.58 | 19.9 | 1541 | 12 | 9.3844 | 73.51 | 0.407 |  |  | 68.8 | 69 | 1.62 | 0.63115 | 63.115 | - |  | 98 | 70 | 62 | 56 | 52 | 48 | 43 | 42 | 41
Jartest | 1 | E6 | 2022-01-12 | 2022-01-11 | Ablauf Vorklärung Klärwerk A | Überstand | Jar 4 | 350 | 5 | 50 | 30 | Sachtofloc 46.12 | 0.6 | 300 | 7.5 | 19.9 | 1549 | 8.14 | 6.2615 | 69.19 | 0.158 |  |  | 65.9 | 66 | 0.81 | 0.54912 | 54.912 | - |  | 105 | 84 | 72 | 62 | 57 | 52 | 48 | 46 | 44
Jartest | 1 | E6 | 2022-01-12 | 2022-01-11 | Ablauf Vorklärung Klärwerk A | Überstand | Jar 5 | 350 | 5 | 50 | 30 | Sachtofloc 46.12 | 0.7 | 350 | 7.44 | 20.1 | 1562 | 8.08 | 6.2154 | 69.43 | 1.05 |  |  | 66 | 66 | 0.46 | 0.51181 | 51.181 | - |  | 120 | 100 | 90 | 78 | 74 | 70 | 64 | 60 | 58
Jartest | 1 | E7 | 2022-01-14 | 2022-01-11 | Ablauf Vorklärung Klärwerk A | Feed |  | 400 | 5 | 50 | 30 | Sachtofloc 46.12 | - |  | 7.54 | 13.7 | 1532 | 187 | 178.1893 | 137.3 | 0.981 |  |  | 70.4 | 70 | 5.42 | 2.3607 | 236.075 | - |  | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Jartest | 1 | E7 | 2022-01-14 | 2022-01-11 | Ablauf Vorklärung Klärwerk A | Überstand | Jar 1 | 400 | 5 | 50 | 30 | Sachtofloc 46.12 | 0.3 | 150 | 7.8 | 14.5 | 1536 | 29 | 25.7826 | 74.21 | 1.5 |  |  | 69.7 | 70 | 2.02 | 0.73166 | 73.166 | - |  | 80 | 60 | 54 | 48 | 46 | 42 | 40 | 19 | 18
Jartest | 1 | E7 | 2022-01-14 | 2022-01-11 | Ablauf Vorklärung Klärwerk A | Überstand | Jar 2 | 400 | 5 | 50 | 30 | Sachtofloc 46.12 | 0.4 | 200 | 7.77 | 15.2 | 1538 | 17.1 | 14.3038 | 71.64 | 0.517 |  |  | 65.1 | 65 | 1.62 | 0.68544 | 68.544 | - |  | 100 | 60 | 56 | 50 | 48 | 46 | 44 | 42 | 40
Jartest | 1 | E7 | 2022-01-14 | 2022-01-11 | Ablauf Vorklärung Klärwerk A | Überstand | Jar 3 | 400 | 5 | 50 | 30 | Sachtofloc 46.12 | 0.5 | 250 | 7.72 | 16.2 | 1548 | 15.9 | 13.1463 | 66.34 | 1.19 |  |  | 69 | 69 | 1.1 | 0.64682 | 64.682 | - |  | 108 | 76 | 66 | 60 | 58 | 54 | 52 | 50 | 48
Jartest | 1 | E7 | 2022-01-14 | 2022-01-11 | Ablauf Vorklärung Klärwerk A | Überstand | Jar 4 | 400 | 5 | 50 | 30 | Sachtofloc 46.12 | 0.6 | 300 | 7.71 | 16.9 | 1550 | 13.1 | 10.4455 | 65.13 | 0.338 |  |  | 68.5 | 69 | 0.95 | 0.56229 | 56.229 | - |  | 110 | 80 | 70 | 66 | 62 | 58 | 56 | 54 | 52
Jartest | 1 | E7 | 2022-01-14 | 2022-01-11 | Ablauf Vorklärung Klärwerk A | Überstand | Jar 5 | 400 | 5 | 50 | 30 | Sachtofloc 46.12 | 0.7 | 350 | 7.67 | 17.4 | 1562 | 12 | 9.3844 | 64.26 | 2.6 |  |  | 69.4 | 69 | 0.54 | 0.49534 | 49.534 | - |  | 125 | 100 | 86 | 80 | 78 | 70 | 68 | 66 | 64
Jartest | 1 | E8 | 2022-01-21 | 2022-01-18 | Ablauf Vorklärung Klärwerk A | Feed |  | 300 | 5 | 50 | 30 | Sachtofloc 46.12 | - |  | 7.06 | 18.3 | 1478 | 178 | 169.5079 | 175.9 | 0.89 |  |  | 65.1 | 65 | 5.7 | 2.1742 | 217.418 | - |  | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Jartest | 1 | E8 | 2022-01-21 | 2022-01-18 | Ablauf Vorklärung Klärwerk A | Überstand | Jar 1 | 300 | 5 | 50 | 30 | Sachtofloc 46.12 | 0.05 | 25 | 7.39 | 15.1 | 1480 | 140 | 132.8531 | 158 | 0.263 |  |  | 65 | 65 | 5.2 | 2.0344 | 203.437 | - |  | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Jartest | 1 | E8 | 2022-01-21 | 2022-01-18 | Ablauf Vorklärung Klärwerk A | Überstand | Jar 2 | 300 | 5 | 50 | 30 | Sachtofloc 46.12 | 0.15 | 75 | 7.37 | 18.6 | 1482 | 115 | 108.7381 | 152.8 | 1.3 |  |  | 65.8 | 66 | 5.05 | 1.93 | 193.003 | - |  | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5
Jartest | 1 | E8 | 2022-01-21 | 2022-01-18 | Ablauf Vorklärung Klärwerk A | Überstand | Jar 3 | 300 | 5 | 50 | 30 | Sachtofloc 46.12 | 0.25 | 125 | 7.33 | 17.4 | 1492 | 27.6 | 24.4321 | 103.1 | 0.123 |  |  | 64.6 | 65 | 2.89 | 0.90357 | 90.357 | - |  | 60 | 46 | 40 | 37 | 35 | 33 | 33 | 30 | 30
Jartest | 1 | E8 | 2022-01-21 | 2022-01-18 | Ablauf Vorklärung Klärwerk A | Überstand | Jar 4 | 300 | 5 | 50 | 30 | Sachtofloc 46.12 | 0.35 | 175 | 7.37 | 17.3 | 1497 | 19.9 | 17.0047 | 97.28 | 1.53 |  |  | 66.2 | 66 | 2.41 | 0.84866 | 84.866 | - |  | 68 | 50 | 46 | 42 | 38 | 37 | 37 | 34 | 34
Jartest | 1 | E8 | 2022-01-21 | 2022-01-18 | Ablauf Vorklärung Klärwerk A | Überstand | Jar 5 | 300 | 5 | 50 | 30 | Sachtofloc 46.12 | 0.45 | 225 | 7.23 | 16.2 | 1517 | 12.9 | 10.2525 | 91.21 | 0.345 |  |  | 66.7 | 67 | 0.8 | 0.54326 | 54.326 | - |  | 110 | 88 | 76 | 68 | 62 | 58 | 56 | 54 | 52
Jartest | 1 | E9 | 2022-01-24 | 2022-01-24 | Ablauf Vorklärung Klärwerk A | Feed |  | 300 | 5 | 50 | 30 | Sachtofloc 46.12 | - |  | 7.57 | 15.2 | 1240 | 196 | 186.8706 | 152.9 | 1.7 |  |  | 59.9 | 60 | 4.37 | 2.3046 | 230.458 | - |  | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Jartest | 1 | E9 | 2022-01-24 | 2022-01-24 | Ablauf Vorklärung Klärwerk A | Überstand | Jar 1 | 300 | 5 | 50 | 30 | Sachtofloc 46.12 | 0.09 | 45 | 7.58 | 20.1 | 1240 | 162 | 154.0743 | 140 | 0.404 |  |  | 61.7 | 62 | 3.99 | 2.0866 | 208.657 | - |  | 0.8 | 1.6 | 2 | 2 | 2 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.1
Jartest | 1 | E9 | 2022-01-24 | 2022-01-24 | Ablauf Vorklärung Klärwerk A | Überstand | Jar 2 | 300 | 5 | 50 | 30 | Sachtofloc 46.12 | 0.1 | 50 | 7.57 | 20 | 1241 | 130 | 123.2071 | 140.6 | 3 |  |  | 60.4 | 60 | 4.06 | 1.9351 | 193.507 | - |  | 0.9 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Jartest | 1 | E9 | 2022-01-24 | 2022-01-24 | Ablauf Vorklärung Klärwerk A | Überstand | Jar 3 | 300 | 5 | 50 | 30 | Sachtofloc 46.12 | 0.12 | 57 | 7.59 | 20 | 1240 | 140 | 132.8531 | 136.5 | 0.578 |  |  | 61.1 | 61 | 3.83 | 2.0397 | 203.971 | - |  | 0.5 | 1.1 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 2 | 1.9
Jartest | 1 | E9 | 2022-01-24 | 2022-01-24 | Ablauf Vorklärung Klärwerk A | Überstand | Jar 4 | 300 | 5 | 50 | 30 | Sachtofloc 46.12 | 0.14 | 70 | 7.54 | 20.1 | 1245 | 109 | 102.9505 | 117.6 | 1.79 |  |  | 61.2 | 61 | 3.33 | 1.7011 | 170.108 | - |  | 0.8 | 2.75 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.8 | 3.5
Jartest | 1 | E9 | 2022-01-24 | 2022-01-24 | Ablauf Vorklärung Klärwerk A | Überstand | Jar 5 | 300 | 5 | 50 | 30 | Sachtofloc 46.12 | 0.17 | 82 | 7.54 | 20.4 | 1246 | 104 | 98.1275 | 117.5 | 0.754 |  |  | 60.3 | 60 | 3.25 | 1.6513 | 165.127 | - |  | 1.4 | 4 | 5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5
Jartest | 1 | E10 | 2022-01-26 | 2022-01-24 | Ablauf Vorklärung Klärwerk A | Feed |  | 300 | 5 | 50 | 30 | Sachtofloc 46.12 | - |  | 7.53 | 13.8 | 1251 | 201 | 191.6936 | 144 | 1.51 |  |  | 60.7 | 61 | 3.95 | 2.1219 | 212.192 | - |  | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Jartest | 1 | E10 | 2022-01-26 | 2022-01-24 | Ablauf Vorklärung Klärwerk A | Überstand | Jar 1 | 300 | 5 | 50 | 30 | Sachtofloc 46.12 | 0.55 | 275 | 7.49 | 18 | 1264 | 21.2 | 18.2587 | 61.56 | 0.162 |  |  | 61.9 | 62 | 0.76 | 0.66523 | 66.523 | - |  | 86 | 64 | 58 | 52 | 48 | 46 | 44 | 42 | 40
Jartest | 1 | E10 | 2022-01-26 | 2022-01-24 | Ablauf Vorklärung Klärwerk A | Überstand | Jar 2 | 300 | 5 | 50 | 30 | Sachtofloc 46.12 | 0.65 | 325 | 7.39 | 19.1 | 1285 | 11.4 | 8.8056 | 56.24 | 0.476 |  |  | 62.3 | 62 | 0.1 | 0.48355 | 48.355 | - |  | 130 | 90 | 80 | 74 | 66 | 62 | 58 | 56 | 54
Jartest | 1 | E10 | 2022-01-26 | 2022-01-24 | Ablauf Vorklärung Klärwerk A | Überstand | Jar 3 | 300 | 5 | 50 | 30 | Sachtofloc 46.12 | 0.75 | 375 | 7.32 | 19.4 | 1296 | 8.98 | 6.9077 | 56.25 | 0.602 |  |  | 62.6 | 63 | 0.1 | 0.4624 | 46.24 | - |  | 150 | 100 | 90 | 80 | 76 | 68 | 64 | 60 | 58
Jartest | 1 | E10 | 2022-01-26 | 2022-01-24 | Ablauf Vorklärung Klärwerk A | Überstand | Jar 4 | 300 | 5 | 50 | 30 | Sachtofloc 46.12 | 0.8 | 400 | 7.31 | 19.7 | 1299 | 7.66 | 5.8923 | 54.87 | 0.304 |  |  | 58.1 | 58 | 0.1 | 0.45151 | 45.151 | - |  | 160 | 110 | 98 | 86 | 78 | 74 | 68 | 64 | 60
Jartest | 1 | E10 | 2022-01-26 | 2022-01-24 | Ablauf Vorklärung Klärwerk A | Überstand | Jar 5 | 300 | 5 | 50 | 30 | Sachtofloc 46.12 | 0.9 | 450 | 7.22 | 19.7 | 1316 | 7.43 | 5.7154 | 54.27 | 0.758 |  |  | 61.6 | 62 | 0.1 | 0.41745 | 41.745 | - |  | 180 | 120 | 100 | 94 | 88 | 80 | 74 | 68 | 66
Jartest | 1 | E11 | 2022-01-28 | 2022-01-24 | Ablauf Vorklärung Klärwerk A | Feed |  | 300 | 5 | 50 | 30 | Sachtofloc 46.12 | - |  | 7,52 | 14.1 | 1253 | 201 | 191.6936 | 143.7 | 0.188 |  |  | 62.4 | 62 | 4.59 | 2.1097 | 210.971 | - |  | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Jartest | 1 | E11 | 2022-01-28 | 2022-01-24 | Ablauf Vorklärung Klärwerk A | Überstand | Jar 1 | 300 | 5 | 50 | 30 | Sachtofloc 46.12 | 0.38 | 190 | 7.43 | 20.4 | 1266 | 27.4 | 24.2392 | 64.81 | 0.465 |  |  | 63.3 | 63 | 1.65 | 0.77462 | 77.462 | - |  | 74 | 56 | 50 | 44 | 42 | 40 | 38 | 37 | 35
Jartest | 1 | E11 | 2022-01-28 | 2022-01-24 | Ablauf Vorklärung Klärwerk A | Überstand | Jar 2 | 300 | 5 | 50 | 30 | Sachtofloc 46.12 | 0.43 | 215 | 7.43 | 20.1 | 1267 | 18.1 | 15.2684 | 62.73 | 0.477 |  |  | 63 | 63 | 1.17 | 0.65112 | 65.112 | - |  | 92 | 68 | 58 | 52 | 48 | 46 | 44 | 40 | 40
Jartest | 1 | E11 | 2022-01-28 | 2022-01-24 | Ablauf Vorklärung Klärwerk A | Überstand | Jar 3 | 300 | 5 | 50 | 30 | Sachtofloc 46.12 | 0.48 | 240 | 7.41 | 19.8 | 1275 | 15.5 | 12.7605 | 62.57 | 0.598 |  |  | 59.3 | 59 | 0.91 | 0.59846 | 59.846 | - |  | 120 | 76 | 68 | 60 | 56 | 54 | 52 | 48 | 48
Jartest | 1 | E11 | 2022-01-28 | 2022-01-24 | Ablauf Vorklärung Klärwerk A | Überstand | Jar 4 | 300 | 5 | 50 | 30 | Sachtofloc 46.12 | 0.53 | 265 | 7.4 | 19.7 | 1278 | 12.6 | 9.9632 | 61.31 | 0.191 |  |  | 65 | 65 | 1.18 | 0.55836 | 55.836 | - |  | 120 | 80 | 70 | 64 | 58 | 56 | 52 | 50 | 48
Jartest | 1 | E11 | 2022-01-28 | 2022-01-24 | Ablauf Vorklärung Klärwerk A | Überstand | Jar 5 | 300 | 5 | 50 | 30 | Sachtofloc 46.12 | 0.58 | 290 | 7.35 | 19.9 | 1290 | 16.6 | 13.8215 | 60.33 | 1.49 |  |  | 66.6 | 67 | 0.36 | 0.526 | 52.6 | - |  | 130 | 90 | 78 | 68 | 62 | 60 | 58 | 56 | 52
Jartest | 1 | E12 | 2022-02-02 | 2022-02-02 | Ablauf Vorklärung Klärwerk A | Feed |  | 300 | 5 | 50 | 30 | Sachtofloc 46.12 | - |  | 7.74 | 13.5 | 1617 | 228 | 217.7378 | 181.3 | 2.78 |  |  | 62.5 | 63 | 5.7 | 2.2363 | 223.632 | - |  | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Jartest | 1 | E12 | 2022-02-02 | 2022-02-02 | Ablauf Vorklärung Klärwerk A | Überstand | Jar 1 | 300 | 5 | 50 | 30 | Sachtofloc 46.12 | 0.2 | 120 | 7.6 | 20.6 | 1616 | 39.8 | 36.2003 | 98.2 | 0.414 |  |  | 63.5 | 64 | 3.11 | 1.0646 | 106.459 | - |  | 40 | 40 | 37 | 34 | 32 | 29 | 28 | 26 | 25
Jartest | 1 | E12 | 2022-02-02 | 2022-02-02 | Ablauf Vorklärung Klärwerk A | Überstand | Jar 2 | 300 | 5 | 50 | 30 | Sachtofloc 46.12 | 0.26 | 130 | 7.61 | 20.5 | 1617 | 41.6 | 37.9365 | 101.4 | 0.922 |  |  | 63.1 | 63 | 3.04 | 1.0495 | 104.95 | - |  | 50 | 40 | 37 | 34 | 32 | 30 | 29 | 28 | 26
Jartest | 1 | E12 | 2022-02-02 | 2022-02-02 | Ablauf Vorklärung Klärwerk A | Überstand | Jar 3 | 300 | 5 | 50 | 30 | Sachtofloc 46.12 | 0.32 | 160 | 7.62 | 19.1 | 1620 | 35.6 | 32.1489 | 95.24 | 0.625 |  |  | 62.3 | 62 | 2.83 | 1.0274 | 102.741 | - |  | 60 | 46 | 42 | 38 | 36 | 35 | 34 | 33 | 31
Jartest | 1 | E12 | 2022-02-02 | 2022-02-02 | Ablauf Vorklärung Klärwerk A | Überstand | Jar 4 | 300 | 5 | 50 | 30 | Sachtofloc 46.12 | 0.34 | 170 | 7.62 | 20.3 | 1626 | 23.8 | 20.7667 | 85.36 | 0.745 |  |  | 61.3 | 61 | 2.1 | 0.88364 | 88.364 | - |  | 80 | 74 | 50 | 44 | 40 | 38 | 36 | 34 | 33
Jartest | 1 | E12 | 2022-02-02 | 2022-02-02 | Ablauf Vorklärung Klärwerk A | Überstand | Jar 5 | 300 | 5 | 50 | 30 | Sachtofloc 46.12 | 0.36 | 180 | 7.59 | 19.9 | 1630 | 21.8 | 18.8375 | 80.98 | 0.207 |  |  | 61.6 | 62 | 1.7 | 0.8303 | 83.03 | - |  | 110 | 76 | 60 | 56 | 52 | 48 | 46 | 42 | 42
Jartest | 1 | E13 | 2022-02-04 | 2022-02-02 | Ablauf Vorklärung Klärwerk A | Feed |  | 300 | 5 | 50 | 30 | Sachtofloc 46.12 | - |  | 7.71 | 11.1 | 1621 | 234 | 223.5254 | 164.2 | 1.06 |  |  | 69.4 | 69 | 5.27 | 2.1846 | 218.455 | - |  | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Jartest | 1 | E13 | 2022-02-04 | 2022-02-02 | Ablauf Vorklärung Klärwerk A | Überstand | Jar 1 | 300 | 5 | 50 | 30 | Sachtofloc 46.12 | 0.2 | 100 | 7.64 | 13.6 | 1624 | 69.3 | 64.6559 | 111.4 | 4.09 |  |  | 65.5 | 66 | 3.24 | 1.0976 | 109.76 | - |  | 24 | 27 | 25 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20
Jartest | 1 | E13 | 2022-02-04 | 2022-02-02 | Ablauf Vorklärung Klärwerk A | Überstand | Jar 2 | 300 | 5 | 50 | 30 | Sachtofloc 46.12 | 0.23 | 115 | 7.59 | 16.7 | 1627 | 39 | 35.4286 | 93.91 | 0.281 |  |  | 65.7 | 66 | 2.85 | 0.94468 | 94.468 | - |  | 44 | 40 | 36 | 34 | 32 | 30 | 29 | 28 | 27
Jartest | 1 | E13 | 2022-02-04 | 2022-02-02 | Ablauf Vorklärung Klärwerk A | Überstand | Jar 3 | 300 | 5 | 50 | 30 | Sachtofloc 46.12 | 0.28 | 140 | 7.59 | 16.8 | 1629 | 31.2 | 27.9047 | 90.3 | 1.41 |  |  | 65.9 | 66 | 2.92 | 0.91743 | 91.743 | - |  | 52 | 44 | 40 | 38 | 34 | 34 | 32 | 31 | 30
Jartest | 1 | E13 | 2022-02-04 | 2022-02-02 | Ablauf Vorklärung Klärwerk A | Überstand | Jar 4 | 300 | 5 | 50 | 30 | Sachtofloc 46.12 | 0.33 | 165 | 7.52 | 17.5 | 1631 | 24.2 | 21.1525 | 80.84 | 0.185 |  |  | 65.7 | 66 | 2.3 | 0.78005 | 78.005 | - |  | 76 | 58 | 52 | 50 | 44 | 42 | 40 | 38 | 37
Jartest | 1 | E13 | 2022-02-04 | 2022-02-02 | Ablauf Vorklärung Klärwerk A | Überstand | Jar 5 | 300 | 5 | 50 | 30 | Sachtofloc 46.12 | 0.85 | 425 | 7.47 | 17.6 | 1660 | 9.8 | 7.5385 | 71.26 | 0.305 |  |  | 65.5 | 66 | 0.38 | 0.49387 | 49.387 | - |  | 125 | 105 | 90 | 80 | 76 | 70 | 64 | 60 | 58
Jartest | 1 | E14 | 2022-02-09 | 2022-02-08 | Ablauf Vorklärung Klärwerk A | Feed |  | 300 | 5 | 50 | 30 | Sachtofloc 46.12 | - |  | 7.24 | 15.7 | 1235 | 160 | 152.1451 | 162 | 1.28 |  |  | 52.2 | 52 | 3.52 | 1.8365 | 183.653 | - |  | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Jartest | 1 | E14 | 2022-02-09 | 2022-02-08 | Ablauf Vorklärung Klärwerk A | Überstand | Jar 1 | 300 | 5 | 50 | 30 | Sachtofloc 46.12 | 0.7 | 350 | 7.18 | 20 | 1270 | 13.1 | 10.4455 | 80.19 | 1.4 |  |  | 51.6 | 52 | 0.18 | 0.50907 | 50.907 | - |  | 100 | 90 | 68 | 60 | 54 | 52 | 48 | 44 | 42
Jartest | 1 | E14 | 2022-02-09 | 2022-02-08 | Ablauf Vorklärung Klärwerk A | Überstand | Jar 2 | 300 | 5 | 50 | 30 | Sachtofloc 46.12 | 0.7 | 350 | 7.22 | 20 | 1258 | 12.5 | 9.8667 | 76.56 | 0.266 |  |  | 50.7 | 51 | 0.3 | 0.49759 | 49.759 | - |  | 80 | 64 | 58 | 52 | 48 | 44 | 40 | 40 | 36
Jartest | 1 | E14 | 2022-02-09 | 2022-02-08 | Ablauf Vorklärung Klärwerk A | Überstand | Jar 3 | 300 | 5 | 50 | 30 | Sachtofloc 46.12 | 0.7 | 350 | 7.18 | 20 | 1270 | 10.3 | 7.7446 | 79.88 | 0.041 |  |  | 50.7 | 51 | 0.19 | 0.44798 | 44.798 | - |  | 110 | 88 | 76 | 68 | 60 | 56 | 53 | 50 | 46
Jartest | 1 | E14 | 2022-02-09 | 2022-02-08 | Ablauf Vorklärung Klärwerk A | Überstand | Jar 4 | 300 | 5 | 50 | 30 | Sachtofloc 46.12 | 0.7 | 350 | 7.17 | 20.1 | 1270 | 10 | 7.4552 | 84.54 | 0.313 |  |  | 51.9 | 52 | 0.16 | 0.44043 | 44.043 | - |  | 110 | 86 | 78 | 68 | 62 | 56 | 52 | 48 | 46
Jartest | 1 | E14 | 2022-02-09 | 2022-02-08 | Ablauf Vorklärung Klärwerk A | Überstand | Jar 5 | 300 | 5 | 50 | 30 | Sachtofloc 46.12 | 0.7 | 350 | 7.18 | 20.8 | 1272 | 9.41 | 6.8861 | 111.4 | 0.344 |  |  | 50.5 | 51 | 0.25 | 0.50403 | 50.403 | - |  | 100 | 76 | 66 | 62 | 54 | 52 | 50 | 46 | 44
Jartest | 1 | E15 | 2022-02-11 | 2022-02-08 | Ablauf Vorklärung Klärwerk A | Feed |  | 300 | 5 | 50 | 30 | Sachtofloc 46.12 | - |  | 7.09 | 13.3 | 1236 | 165 | 156.9681 | 163 | 2.81 |  |  | 46.3 | 46 | 3.36 | 1.9392 | 193.923 | - |  | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Jartest | 1 | E15 | 2022-02-11 | 2022-02-08 | Ablauf Vorklärung Klärwerk A | Überstand | Jar 1 | 300 | 5 | 50 | 30 | Sachtofloc 46.12 | 0.2 | 100 | 7.07 | 19.9 | 1240 | 38.7 | 35.1392 | 91.31 | 4.66 |  |  | 49.1 | 49 | 2.11 | 0.93467 | 93.467 | - |  | 40 | 24 | 24 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19
Jartest | 1 | E15 | 2022-02-11 | 2022-02-08 | Ablauf Vorklärung Klärwerk A | Überstand | Jar 2 | 300 | 5 | 50 | 30 | Sachtofloc 46.12 | 0.2 | 100 | 7.06 | 19.9 | 1241 | 27.6 | 24.4321 | 92.14 | 0.435 |  |  | 48.3 | 48 | 1.44 | 0.76919 | 76.919 | - |  | 40 | 33 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 25 | 25
Jartest | 1 | E15 | 2022-02-11 | 2022-02-08 | Ablauf Vorklärung Klärwerk A | Überstand | Jar 3 | 300 | 5 | 50 | 30 | Sachtofloc 46.12 | 0.2 | 100 | 7.06 | 20.1 | 1231 | 33.8 | 30.4127 | 96.98 | 0.663 |  |  | 47 | 47 | 1.91 | 0.93617 | 93.617 | - |  | 20 | 23 | 22 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 19
Jartest | 1 | E15 | 2022-02-11 | 2022-02-08 | Ablauf Vorklärung Klärwerk A | Überstand | Jar 4 | 300 | 5 | 50 | 30 | Sachtofloc 46.12 | 0.2 | 100 | 7.06 | 20.1 | 1240 | 29.9 | 26.6507 | 94.82 | 0.15 |  |  | 46.6 | 47 | 1.93 | 0.89787 | 89.787 | - |  | 20 | 22 | 22 | 21 | 22 | 20 | 20 | 20 | 19
Jartest | 1 | E15 | 2022-02-11 | 2022-02-08 | Ablauf Vorklärung Klärwerk A | Überstand | Jar 5 | 300 | 5 | 50 | 30 | Sachtofloc 46.12 | 0.2 | 100 | 7.06 | 20.4 | 1240 | 30.7 | 27.4224 | 94.55 | 1.56 |  |  | 48.9 | 49 | 1.77 | 0.83529 | 83.529 | - |  | 40 | 30 | 29 | 27 | 27 | 26 | 25 | 25 | 24
Jartest | 1 | E16 | 2022-02-23 | 2022-02-22 | Ablauf Vorklärung Klärwerk A | Feed |  | 300 | 5 | 50 | 30 | Sachtofloc 46.12 | - |  | 7.53 | 13.4 | 1442 | 149 | 141.5345 | 139.3 | 0.496 |  |  | 44.5 | 45 | 4.23 | 1.6604 | 166.041 | - |  | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Jartest | 1 | E16 | 2022-02-23 | 2022-02-22 | Ablauf Vorklärung Klärwerk A | Überstand | Jar 1 | 300 | 5 | 50 | 30 | Sachtofloc 46.12 | 0.25 | 125 | 7.41 | 15.9 | 1450 | 37.5 | 33.9817 | 79.08 | 0.769 |  |  | 44.1 | 44 | 1.66 | 0.82516 | 82.516 | - |  | 35 | 30 | 28 | 27 | 25 | 23 | 22 | 21 | 20
Jartest | 1 | E16 | 2022-02-23 | 2022-02-22 | Ablauf Vorklärung Klärwerk A | Überstand | Jar 2 | 300 | 5 | 50 | 30 | Sachtofloc 46.12 | 0.35 | 175 | 7.39 | 18.2 | 1456 | 21.2 | 18.2587 | 77.65 | 0.445 |  |  | 43.6 | 44 | 1.14 | 0.68288 | 68.288 | - |  | 60 | 46 | 40 | 38 | 35 | 31 | 29 | 28 | 26
Jartest | 1 | E16 | 2022-02-23 | 2022-02-22 | Ablauf Vorklärung Klärwerk A | Überstand | Jar 3 | 300 | 5 | 50 | 30 | Sachtofloc 46.12 | 0.45 | 225 | 7.39 | 16.9 | 1464 | 12.1 | 9.4809 | 72.1 | 0.081 |  |  | 45 | 45 | 0.97 | 0.54335 | 54.335 | - |  | 90 | 66 | 58 | 52 | 48 | 46 | 42 | 40 | 38
Jartest | 1 | E16 | 2022-02-23 | 2022-02-22 | Ablauf Vorklärung Klärwerk A | Überstand | Jar 4 | 300 | 5 | 50 | 30 | Sachtofloc 46.12 | 0.55 | 275 | 7.37 | 16.6 | 1470 | 9.09 | 6.9923 | 66.17 | 0.508 |  |  | 44.8 | 45 | 0.56 | 0.47728 | 47.728 | - |  | 100 | 78 | 66 | 60 | 54 | 50 | 46 | 44 | 42
Jartest | 1 | E16 | 2022-02-23 | 2022-02-22 | Ablauf Vorklärung Klärwerk A | Überstand | Jar 5 | 300 | 5 | 50 | 30 | Sachtofloc 46.12 | 0.6 | 300 | 7.35 | 17.2 | 1475 | 7.94 | 6.1077 | 71.41 | 0.283 |  |  | 44.5 | 45 | 0.24 | 0.45378 | 45.378 | - |  | 110 | 84 | 72 | 66 | 58 | 56 | 50 | 48 | 46
Jartest | 1 | E17 | 2022-02-25 | 2022-02-22 | Ablauf Vorklärung Klärwerk A | Feed |  | 300 | 5 | 50 | 30 | Sachtofloc 46.12 | - |  | 7.31 | 10.9 | 1437 | 153 | 145.3929 | 143.8 | 0.955 |  |  | 44.9 | 45 | 4.2 | 1.6116 | 161.163 | - |  | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Jartest | 1 | E17 | 2022-02-25 | 2022-02-22 | Ablauf Vorklärung Klärwerk A | Überstand | Jar 1 | 300 | 5 | 50 | 30 | Sachtofloc 46.12 | 0 | 0 | 7.42 | 18.9 | 1445 | 96.7 | 91.0859 | 115.4 | 0.775 |  |  | 44.5 | 45 | 3.48 | 1.5466 | 154.662 | - |  | 19 | 22 | 21 | 21 | 20 | 19 | 18 | 18 | 18
Jartest | 1 | E17 | 2022-02-25 | 2022-02-22 | Ablauf Vorklärung Klärwerk A | Überstand | Jar 2 | 300 | 5 | 50 | 30 | Sachtofloc 46.12 | 0.22 | 110 | 7.35 | 18.4 | 1451 | 28.1 | 24.9144 | 82.49 | 0.392 |  |  | 46.5 | 47 | 2.06 | 0.84714 | 84.714 | - |  | 120 | 88 | 76 | 68 | 64 | 60 | 56 | 54 | 54
Jartest | 1 | E17 | 2022-02-25 | 2022-02-22 | Ablauf Vorklärung Klärwerk A | Überstand | Jar 3 | 300 | 5 | 50 | 30 | Sachtofloc 46.12 | 0.63 | 315 | 7.24 | 18.1 | 1453 | 8.76 | 6.7385 | 72.7 | 0.635 |  |  | 43.1 | 43 | 0.18 | 0.4288 | 42.88 | - |  | 135 | 98 | 82 | 76 | 66 | 60 | 56 | 56 | 54
Jartest | 1 | E17 | 2022-02-25 | 2022-02-22 | Ablauf Vorklärung Klärwerk A | Überstand | Jar 4 | 300 | 5 | 50 | 30 | Sachtofloc 46.12 | 0.73 | 365 | 7.21 | 18.5 | 1493 | 6.83 | 5.2538 | 67.9 | 0.061 |  |  | 44.7 | 45 | 0.24 | 0.40424 | 40.424 | - |  | 150 | 110 | 86 | 78 | 68 | 62 | 58 | 58 | 56
Jartest | 1 | E17 | 2022-02-25 | 2022-02-22 | Ablauf Vorklärung Klärwerk A | Überstand | Jar 5 | 300 | 5 | 50 | 30 | Sachtofloc 46.12 | 0.83 | 415 | 7.14 | 17.7 | 1503 | 6.6 | 5.0769 | 71.14 | 0.067 |  |  | 43.4 | 43 | 0.12 | 0.38893 | 38.893 | - |  | 1 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
Jartest | 1 | E18 | 2022-03-03 | 2022-02-28 | Ablauf Vorklärung Klärwerk A | Feed |  | 300 | 5 | 50 | 30 | Sachtofloc 46.12 | - |  | 7.63 | 13 | 1267 | 151 | 143.4637 | 137.3 | 0.438 |  |  | 57.5 | 58 | 4.37 | 1.7215 | 172.155 | 0.38231 | 133.924 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Jartest | 1 | E18 | 2022-03-03 | 2022-02-28 | Ablauf Vorklärung Klärwerk A | Überstand | Jar 1 | 300 | 5 | 50 | 30 | Sachtofloc 46.12 | 0.26 | 130 | 7.57 | 18 | 1275 | 23.6 | 20.5737 | 59.92 | 0.816 |  |  | 59.4 | 59 | 1.37 | 0.64252 | 64.252 | 0.08129 | 56.123 | 60 | 42 | 40 | 39 | 36 | 32 | 30 | 30 | 29
Jartest | 1 | E18 | 2022-03-03 | 2022-02-28 | Ablauf Vorklärung Klärwerk A | Überstand | Jar 2 | 300 | 5 | 50 | 30 | Sachtofloc 46.12 | 0.38 | 190 | 7.55 | 19 | 1283 | 14.6 | 11.8924 | 54.88 | 0.096 |  |  | 58.6 | 59 | 0.78 | 0.54793 | 54.793 | 0.05457 | 49.336 | 85 | 60 | 56 | 48 | 46 | 42 | 38 | 37 | 35
Jartest | 1 | E18 | 2022-03-03 | 2022-02-28 | Ablauf Vorklärung Klärwerk A | Überstand | Jar 3 | 300 | 5 | 50 | 30 | Sachtofloc 46.12 | 0.43 | 215 | 7.53 | 17.8 | 1285 | 9.87 | 7.5923 | 50.81 | 0.511 |  |  | 57.9 | 58 | 0.74 | 0.45868 | 45.868 | 0.02052 | 43.816 | 90 | 66 | 58 | 52 | 48 | 44 | 42 | 40 | 39
Jartest | 1 | E18 | 2022-03-03 | 2022-02-28 | Ablauf Vorklärung Klärwerk A | Überstand | Jar 4 | 300 | 5 | 50 | 30 | Sachtofloc 46.12 | 0.53 | 265 | 7.44 | 18.3 | 1294 | 9.32 | 7.1692 | 48.15 | 1.35 |  |  | 58.5 | 59 | 0.32 | 0.43795 | 43.795 | 0.0243 | 41.365 | 110 | 78 | 68 | 58 | 54 | 48 | 46 | 44 | 42
Jartest | 1 | E18 | 2022-03-03 | 2022-02-28 | Ablauf Vorklärung Klärwerk A | Überstand | Jar 5 | 300 | 5 | 50 | 30 | Sachtofloc 46.12 | 0.85 | 425 | 7.39 | 18 | 1308 | 8.03 | 6.1769 | 48.09 | 0.654 |  |  | 56.9 | 57 | 0.61 | 0.43738 | 43.738 | 0.03073 | 40.665 | 125 | 96 | 78 | 66 | 62 | 56 | 54 | 54 | 52
Jartest | 1 | E19 | 2022-03-30 | 2022-03-28 | Ablauf Vorklärung Klärwerk A | Feed |  | 300 | 5 | 50 | 30 | Sachtofloc 46.12 | - |  | 7.76 | 12.7 | 1287 | 199 | 189.7644 | 152.9 | 0.923 |  |  | 66.9 | 67 | 4.91 | 2.1265 | 212.653 | 0.50921 | 161.732 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Jartest | 1 | E19 | 2022-03-30 | 2022-03-28 | Ablauf Vorklärung Klärwerk A | Überstand | Jar 1 | 300 | 5 | 50 | 30 | Sachtofloc 46.12 | 0 | 0 | 7.74 | 14.5 | 1288 | 166 | 157.9327 | 123.6 | 0.834 |  |  | 65.8 | 66 | 4.95 | 2.0076 | 200.762 | 0.41041 | 159.721 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
Jartest | 1 | E19 | 2022-03-30 | 2022-03-28 | Ablauf Vorklärung Klärwerk A | Überstand | Jar 2 | 300 | 5 | 50 | 30 | Sachtofloc 46.12 | 0 | 0 | 7.75 | 14.6 | 1291 | 162 | 154.0743 | 134.7 | 0.178 |  |  | 67.3 | 67 | 4.94 | 2.0012 | 200.119 | 0.41607 | 158.512 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
Jartest | 1 | E19 | 2022-03-30 | 2022-03-28 | Ablauf Vorklärung Klärwerk A | Überstand | Jar 3 | 300 | 5 | 50 | 30 | Sachtofloc 46.12 | 0 | 0 | 7.85 | 12.4 | 1290 | 163 | 155.0389 | 126.4 | 0.346 |  |  | 68.2 | 68 | 4.85 | 2.0218 | 202.18 | 0.42831 | 159.349 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
Jartest | 1 | E19 | 2022-03-30 | 2022-03-28 | Ablauf Vorklärung Klärwerk A | Überstand | Jar 4 | 300 | 5 | 50 | 30 | Sachtofloc 46.12 | 0 | 0 | 7.83 | 13.2 | 1288 | 159 | 151.1805 | 130 | 1.77 |  |  | 66.6 | 67 | 5 | 2.0829 | 208.285 | 0.45936 | 162.349 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
Jartest | 1 | E19 | 2022-03-30 | 2022-03-28 | Ablauf Vorklärung Klärwerk A | Überstand | Jar 5 | 300 | 5 | 50 | 30 | Sachtofloc 46.12 | 0 | 0 | 7.83 | 13.8 | 1290 | 170 | 161.7911 | 132.2 | 1.77 |  |  | 68.3 | 68 | 5.05 | 2.0996 | 209.959 | 0.47355 | 162.604 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
Jartest | 1 | E20 | 2022-04-25 | 2022-04-25 | Ablauf Vorklärung Klärwerk A | Feed |  | 300 | 5 | 50 | 30 | Sachtofloc 46.12 | - |  | 7.49 | 16.9 | 1266 |  | 186 | 156.4 | 0.325 |  |  | 68.5 | 69 | 5.21 | 2.3195 | 231.951 | 0.54648 | 177.303 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Jartest | 1 | E20 | 2022-04-25 | 2022-04-25 | Ablauf Vorklärung Klärwerk A | Überstand | Jar 1 | 300 | 5 | 50 | 30 | Sachtofloc 46.12 | 0.7 | 350 | 7.34 | 19.8 | 1303 |  | 7.69 | 59.87 | 0.916 |  |  | 69.1 | 69 | 0.3 | 0.53982 | 53.982 | 0.02193 | 51.789 | 130 | 96 | 80 | 70 | 64 | 60 | 54 | 52 | 54
Jartest | 1 | E20 | 2022-04-25 | 2022-04-25 | Ablauf Vorklärung Klärwerk A | Überstand | Jar 2 | 300 | 5 | 50 | 30 | Sachtofloc 46.12 | 0.7 | 350 | 7.35 | 18.6 | 1309 |  | 6.72 | 56.3 | 2.24 |  |  | 67.4 | 67 | 0.16 | 0.51901 | 51.901 | 0.01724 | 50.177 | 135 | 98 | 86 | 78 | 70 | 64 | 60 | 58 | 58
Jartest | 1 | E20 | 2022-04-25 | 2022-04-25 | Ablauf Vorklärung Klärwerk A | Überstand | Jar 3 | 300 | 5 | 50 | 30 | Sachtofloc 46.12 | 0.7 | 350 | 7.3 | 19 | 1310 |  | 5.72 | 57.46 | 0.6 |  |  | 66.5 | 67 | 0.27 | 0.50621 | 50.621 | 0.01133 | 49.488 | 135 | 100 | 86 | 78 | 72 | 66 | 62 | 60 | 58
Jartest | 1 | E20 | 2022-04-25 | 2022-04-25 | Ablauf Vorklärung Klärwerk A | Überstand | Jar 4 | 300 | 5 | 50 | 30 | Sachtofloc 46.12 | 0.7 | 350 | 7.31 | 18.5 | 1307 |  | 5.05 | 55.94 | 1.65 |  |  | 68.5 | 69 | 0.19 | 0.50778 | 50.778 | 0.01167 | 49.611 | 140 | 105 | 90 | 80 | 72 | 66 | 62 | 60 | 60
Jartest | 1 | E20 | 2022-04-25 | 2022-04-25 | Ablauf Vorklärung Klärwerk A | Überstand | Jar 5 | 300 | 5 | 50 | 30 | Sachtofloc 46.12 | 0.7 | 350 | 7.3 | 18.2 | 1311 |  | 6.31 | 57.92 | 0.852 |  |  | 65.1 | 65 | 0.14 | 0.50412 | 50.412 | 0.00899 | 49.513 | 145 | 105 | 90 | 82 | 75 | 70 | 64 | 60 | 60
Jartest | 1 | Jar 1 | 2022-07-20 | 2022-07-18 | Ablauf Vorklärung Klärwerk A | Feed |  | 300 | 5 | 50 | 30 | Sachtofloc 46.12 | 0.2 | 100 | 7.77 | 20.4 | 1444 |  | 262 | 171.4 | 2.13 |  |  | 54.5 | 55 | 4.44 | 2.4024 | 240.238 | 0.71572 | 71.572 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Jartest | 1 | Jar 1 | 2022-07-20 | 2022-07-18 | Ablauf Vorklärung Klärwerk A | Überstand | Jar 1 | 300 | 5 | 50 | 30 | Sachtofloc 46.12 | 0.2 | 100 | 7.8 | 20.7 | 1462 |  | 24 | 57.41 | 0.25 |  |  | 52.8 | 53 | 1.43 | 0.67326 | 67.326 | 0.10015 | 10.015 | 81 | 66 | 59 | 50 | 46 | 42 | 40 | 38 | 35
Jartest | 1 | Jar 1 | 2022-07-20 | 2022-07-18 | Ablauf Vorklärung Klärwerk A | Überstand | Jar 2 | 300 | 5 | 50 | 30 | Sachtofloc 46.12 | 0.2 | 100 | 7.73 | 20.7 | 1463 |  | 25.9 | 59.62 | 0.209 |  |  | 56.1 | 56 | 1.62 | 0.71686 | 71.686 | 0.10713 | 10.713 | 72 | 60 | 54 | 48 | 46 | 42 | 38 | 38 | 35
Jartest | 1 | Jar 1 | 2022-07-20 | 2022-07-18 | Ablauf Vorklärung Klärwerk A | Überstand | Jar 3 | 300 | 5 | 50 | 30 | Sachtofloc 46.12 | 0.2 | 100 | 7.68 | 22.2 | 1465 |  | 20.7 | 56.82 | 0.349 |  |  | 53.6 | 54 | 1 | 0.63353 | 63.353 | 0.10004 | 10.004 | 88 | 70 | 62 | 55 | 51 | 48 | 44 | 41 | 40
Jartest | 1 | E5-1 | 2022-08-02 | 2022-08-01 | Ablauf Vorklärung Klärwerk B | Feed |  | 300 | 5 | 50 | 30 | Sachtofloc 46.12 | - | - | 7.45 | 18.5 | 1112 |  | 83.975 | 107.1 | 0.446 |  |  | 37.4 | 37 | 2.19 | 1.7261 | 172.608 | 0.35661 | 136.947 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Jartest | 1 | E5-1 | 2022-08-02 | 2022-08-01 | Ablauf Vorklärung Klärwerk B | Überstand | Jar 1 | 300 | 5 | 50 | 30 | Sachtofloc 46.12 | 0.55692 | 278.3209 | 7.45 | 20.7 | 1140 |  | 15.7 | 60.45 | 0.642 |  |  | 34.6 | 35 | 0.32 | 0.61867 | 61.867 | 0.07645 | 54.222 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Jartest | 1 | E5-1 | 2022-08-02 | 2022-08-01 | Ablauf Vorklärung Klärwerk B | Überstand | Jar 2 | 300 | 5 | 50 | 30 | Sachtofloc 46.12 | 0.70413 | 351.8912 | 7.71 | 21.2 | 1140 |  | 6.4 | 61.47 | 0.085 |  |  | 34.9 | 35 | 0.14 | 0.48322 | 48.322 | 0.0306 | 45.262 | 72 | 60 | 54 | 50 | 46 | 44 | 42 | 40 | 39
Jartest | 1 | E5-1 | 2022-08-02 | 2022-08-01 | Ablauf Vorklärung Klärwerk B | Überstand | Jar 3 | 300 | 5 | 50 | 30 | Sachtofloc 46.12 | 0.88335 | 441.4519 | 7.42 | 20.8 | 1161 |  | 6.1833 | 63.08 | 0.395 |  |  | 37.3 | 37 | < 0,1 | 0.42406 | 42.406 | 0.02157 | 40.249 | 80 | 64 | 54 | 48 | 44 | 42 | 39 | 36 | 35
Jartest | 1 | E5-1 | 2022-08-02 | 2022-08-01 | Ablauf Vorklärung Klärwerk B | Überstand | Jar 4 | 300 | 5 | 50 | 30 | Sachtofloc 46.12 | 0.86734 | 433.4514 | 7.51 | 21.9 | 1163 |  | 5.2333 | 63.76 | 0.27 |  |  | 38.5 | 39 | < 0,1 | 0.41268 | 41.268 | 0.02045 | 39.223 | 105 | 84 | 72 | 64 | 58 | 54 | 52 | 50 | 46
Jartest | 1 | E5-1 | 2022-08-02 | 2022-08-01 | Ablauf Vorklärung Klärwerk B | Überstand | Jar 5 | 300 | 5 | 50 | 30 | Sachtofloc 46.12 | 0 | 0 | 7.7 | 21.3 | 1105 |  | 77.1667 | 99.27 | 0.303 |  |  | 37.1 | 37 | 2.54 | 1.7583 | 175.826 | 0.35905 | 139.921 | 120 | 94 | 82 | 74 | 68 | 64 | 60 | 58 | 54
Jartest | 1 | E6-1 | 2022-08-09 | 2022-08-08 | Ablauf Vorklärung Klärwerk B | Feed |  | 300 | 5 | 50 | 30 | Sachtofloc 46.12 | - | - | 7.46 | 16.8 | 1470 |  | 131.6667 | 169 | 0.396 |  |  | 54.2 | 54 | 3.99 | 2.3334 | 233.342 | 0.45959 | 187.383 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Jartest | 1 | E6-1 | 2022-08-09 | 2022-08-08 | Ablauf Vorklärung Klärwerk B | Überstand | Jar 1 | 300 | 5 | 50 | 30 | Sachtofloc 46.12 | 0.13742 | 68.6754 | 7.51 | 22 | 1468 |  | 60.3 | 134.8 | 0.01 |  |  | 52.7 | 53 | 2.48 | 1.6269 | 162.693 | 0.25586 | 137.107 | - | 4 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11.5 | 11 | 11
Jartest | 1 | E6-1 | 2022-08-09 | 2022-08-08 | Ablauf Vorklärung Klärwerk B | Überstand | Jar 2 | 300 | 5 | 50 | 30 | Sachtofloc 46.12 | 0.55692 | 278.3209 | 7.57 | 21.9 | 1490 |  | 14.2333 | 107.8 | 6.59 |  |  | 53.8 | 54 | < 0,1 | 0.77416 | 77.416 | 0.05965 | 71.451 | 110 | 82 | 70 | 66 | 60 | 56 | 52 | 48 | 46
Jartest | 1 | E6-1 | 2022-08-09 | 2022-08-08 | Ablauf Vorklärung Klärwerk B | Überstand | Jar 3 | 300 | 5 | 50 | 30 | Sachtofloc 46.12 | 0.88335 | 441.4519 | 7.35 | 21.9 | 1512 |  | 12.7333 | 105.5 | 0.444 |  |  | 55.2 | 55 | < 0,1 | 0.7147 | 71.47 | 0.05318 | 66.152 | 125 | 96 | 84 | 74 | 70 | 64 | 60 | 58 | 54
Jartest | 1 | E6-1 | 2022-08-09 | 2022-08-08 | Ablauf Vorklärung Klärwerk B | Überstand | Jar 4 | 300 | 5 | 50 | 30 | Sachtofloc 46.12 | 1.0011 | 500.2812 | 7.26 | 22.2 | 1526 |  | 5.9833 | 100.8 | 0.282 |  |  | 55.3 | 55 | < 0,1 | 0.59565 | 59.565 | 0.01656 | 57.909 | 170 | 120 | 105 | 90 | 82 | 76 | 70 | 66 | 62
Jartest | 1 | E6-1 | 2022-08-09 | 2022-08-08 | Ablauf Vorklärung Klärwerk B | Überstand | Jar 5 | 300 | 5 | 50 | 30 | Sachtofloc 46.12 | 1.1945 | 596.9741 | 7.12 | 22.4 | 1540 |  | 7.4633 | 101.2 | 0.841 |  |  | 55.1 | 55 | < 0,1 | 0.58901 | 58.901 | 0.01851 | 57.05 | 190 | 130 | 120 | 105 | 94 | 86 | 80 | 76 | 71
Jartest | 1 | Jar 2 | 2022-08-12 | 2022-08-08 | Ablauf Vorklärung Klärwerk B | Feed |  | 300 | 5 | 50 | 30 | Sachtofloc 46.12 | - | - | 7.82 | 24.7 | 1459 |  | 131 | 148.4 | 0.534 |  |  | 53.1 | 53 | 4.53 | 2.3036 | 230.361 | 0.47677 | 182.684 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Jartest | 1 | Jar 2 | 2022-08-12 | 2022-08-08 | Ablauf Vorklärung Klärwerk B | Überstand | Jar 1 | 300 | 5 | 50 | 30 | Sachtofloc 46.12 | 0.2 | 100 | 7.69 | 22.8 | 1462 |  | 34.1 | 124.7 | 0.961 |  |  | 50.7 | 51 | 2.39 | 1.4021 | 140.206 | 0.19941 | 120.265 | - | 26 | 27 | 27 | 26 | 25 | 24 | 21 | 22
Jartest | 1 | Jar 2 | 2022-08-12 | 2022-08-08 | Ablauf Vorklärung Klärwerk B | Überstand | Jar 2 | 300 | 5 | 50 | 30 | Sachtofloc 46.12 | 0.3 | 150 | 7.64 | 22.9 | 1464 |  | 21.4 | 116.8 | 0.672 |  |  | 53.4 | 53 | 1.3 | 1.1041 | 110.41 | 0.1343 | 96.98 | 70 | 52 | 46 | 42 | 38 | 35 | 33 | 31 | 30
Jartest | 1 | Jar 2 | 2022-08-12 | 2022-08-08 | Ablauf Vorklärung Klärwerk B | Überstand | Jar 3 | 300 | 5 | 50 | 30 | Sachtofloc 46.12 | 0.4 | 200 | 7.59 | 22.8 | 1468 |  | 18.2 | 124.6 | 2.03 |  |  | 50.5 | 51 | 1.08 | 1.0087 | 100.874 | 0.11717 | 89.157 | 80 | 60 | 50 | 54 | 46 | 44 | 42 | 39 | 37
Jartest | 1 | Jar 2 | 2022-08-12 | 2022-08-08 | Ablauf Vorklärung Klärwerk B | Überstand | Jar 4 | 300 | 5 | 50 | 30 | Sachtofloc 46.12 | 0.5 | 250 | 7.65 | 23.1 | 1472 |  | 15.6 | 115.1 | 1.18 |  |  | 51 | 51 | 0.57 | 0.9879 | 98.79 | 0.89811 | 8.979 | 120 | 80 | 70 | 62 | 58 | 52 | 50 | 46 | 42
Jartest | 1 | E7-1 | 2022-08-23 | 2022-08-22 | Ablauf Vorklärung Klärwerk B | Feed |  | 300 | 5 | 50 | 30 | Sachtofloc 46.12 | - | - | 7.33 | 21.1 | 1437 |  | 123.5 | 173 | 1.25 |  |  | 64.5 | 65 | 4.21 | 2.3452 | 234.522 | 0.49599 | 184.923 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Jartest | 1 | E7-1 | 2022-08-23 | 2022-08-22 | Ablauf Vorklärung Klärwerk B | Überstand | Jar 1 | 300 | 5 | 50 | 30 | Sachtofloc 46.12 | 0.13742 | 61.2214 | 7.64 | 24.2 | 1422 |  | 99.65 | 156 | 1.81 |  |  | 59.1 | 59 | 2.81 | 2.0416 | 204.16 | 0.39694 | 164.466 | - | - | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 1.1 | 1.3 | 1.2
Jartest | 1 | E7-1 | 2022-08-23 | 2022-08-22 | Ablauf Vorklärung Klärwerk B | Überstand | Jar 2 | 300 | 5 | 50 | 30 | Sachtofloc 46.12 | 0.15753 | 78.7275 | 7.7 | 24.6 | 1430 |  | 63.65 | 147.3 | 1.62 |  |  | 59.9 | 60 | 2.95 | 1.6688 | 166.876 | 0.26799 | 140.077 | - | 0.2 | 3 | 5.5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6.5
Jartest | 1 | E7-1 | 2022-08-23 | 2022-08-22 | Ablauf Vorklärung Klärwerk B | Überstand | Jar 3 | 300 | 5 | 50 | 30 | Sachtofloc 46.12 | 0.21341 | 106.6509 | 7.7 | 23.9 | 1430 |  | 23.35 | 115.7 | 2.11 |  |  | 56.9 | 57 | 1.65 | 1.1034 | 110.337 | 0.11893 | 98.444 | 34 | 32 | 28 | 27 | 26 | 24 | 23.5 | 23 | 22
Jartest | 1 | E7-1 | 2022-08-23 | 2022-08-22 | Ablauf Vorklärung Klärwerk B | Überstand | Jar 4 | 300 | 5 | 50 | 30 | Sachtofloc 46.12 | 0.55692 | 278.3209 | 7.38 | 22.7 | 1459 |  | 7.44 | 116 | 0.027 |  |  | 62.9 | 63 | 0.49 | 0.66061 | 66.061 | 0.03826 | 62.235 | 110 | 86 | 74 | 66 | 62 | 56 | 54 | 52 | 50
Jartest | 1 | E7-1 | 2022-08-23 | 2022-08-22 | Ablauf Vorklärung Klärwerk B | Überstand | Jar 5 | 300 | 5 | 50 | 30 | Sachtofloc 46.12 | 0.61517 | 307.4303 | 7.35 | 22.7 | 1471 |  | 12.7 | 110.6 | 0.4 |  |  | 60.2 | 60 | 0.19 | 0.67329 | 67.329 | 0.05318 | 62.011 | 120 | 90 | 80 | 70 | 64 | 58 | 54 | 50 | 48
Jartest | 1 | E7-2 | 2022-08-24 | 2022-08-22 | Ablauf Vorklärung Klärwerk B | Feed |  | 300 | 5 | 50 | 30 | Sachtofloc 46.12 | - | - | 7.7 | 20.7 | 1434 |  | 136 | 174.7 | 1.06 | 115.3 | 0.732 | 62.6 | 63 | 4.03 | 2.3849 | 238.492 | 0.50861 | 187.631 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 254.9 | 0.314 | 92.34 | 0.2 | 162.6 | 0.113 | 75.55 | 1.04 | 90.7 | 0.62 | 97.88 | 1.15 | 65.38 | 0.109
Jartest | 1 | E7-2 | 2022-08-24 | 2022-08-22 | Ablauf Vorklärung Klärwerk B | Überstand | Jar 1 | 300 | 5 | 50 | 30 | Sachtofloc 46.12 | 0 | 0 | 7.56 | 23.4 | 1426 |  | 125.6667 | 164.4 | 0.784 |  |  | 58.7 | 59 | 3.76 | 2.3538 | 235.381 | 0.4711 | 188.271 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Jartest | 1 | E7-2 | 2022-08-24 | 2022-08-22 | Ablauf Vorklärung Klärwerk B | Überstand | Jar 2 | 300 | 5 | 50 | 30 | Sachtofloc 46.12 | 0.08 | 40 | 7.55 | 23.6 | 1433 |  | 94.9667 | 154.5 | 0.371 |  |  | 59.1 | 59 | 2.84 | 2.0261 | 202.607 | 0.38562 | 164.045 | - | - | - | - | - | - | - | - | < 0,2
Jartest | 1 | E7-2 | 2022-08-24 | 2022-08-22 | Ablauf Vorklärung Klärwerk B | Überstand | Jar 3 | 300 | 5 | 50 | 30 | Sachtofloc 46.12 | 0.1 | 50 | 7.5 | 23.6 | 1435 |  | 92.5667 | 154.8 | 0.0049 |  |  | 60.7 | 61 | 2.88 | 1.936 | 193.6 | 0.35797 | 157.803 | - | - | - | - | - | - | - | - | < 0,2
Jartest | 1 | E7-2 | 2022-08-24 | 2022-08-22 | Ablauf Vorklärung Klärwerk B | Überstand | Jar 4 | 300 | 5 | 50 | 30 | Sachtofloc 46.12 | 0.15 | 75 | 7.63 | 24.4 | 1433 |  | 48.3667 | 130.3 | 1.89 | 103.7 | 3.19 | 60.7 | 61 | 2.45 | 1.4875 | 148.752 | 0.21378 | 127.374 | 3 | 14 | 14 | 13.5 | 13 | 12 | 11.5 | 11 | 10.5
Jartest | 1 | E7-2 | 2022-08-24 | 2022-08-22 | Ablauf Vorklärung Klärwerk B | Überstand | Jar 5 | 300 | 5 | 50 | 30 | Sachtofloc 46.12 | 0.25 | 125 | 7.57 | 24.6 | 1441 |  | 26.7667 | 112.8 | 0.553 | 101.8 | 0.363 | 62.8 | 63 | 1.52 | 1.0118 | 101.183 | 0.11974 | 89.209 | 46 | 42 | 38 | 34 | 32 | 30 | 29 | 28 | 27
Jartest | 1 | E7-3 | 2022-08-26 | 2022-08-22 | Ablauf Vorklärung Klärwerk B | Feed |  | 300 | 5 | 50 | 30 | Sachtofloc 46.12 | - | - | 7.51 | 20.1 | 1437 |  | 143 | 168.9 | 1.65 | 117.3 | 0.664 | 18.2 | 18 | 1.78 | 2.3859 | 238.59 | 0.51482 | 187.108 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 265.2 | 3.34 | 77.29 | 3.4 | 187.9 | 6.75 | 76.39 | 0.486 | 97.42 | 2.34 | 93.3 | 1.84 | 68.61 | 0.75
Jartest | 1 | E7-3 | 2022-08-26 | 2022-08-22 | Ablauf Vorklärung Klärwerk B | Überstand | Jar 1 | 300 | 5 | 50 | 30 | Sachtofloc 46.12 | 0.10005 | 50 | 7.58 | 18.4 | 1432 |  | 95.0667 | 147 | 2.72 | 104.6 | 0.711 | 26.2 | 26 | 1.08 | 1.9778 | 197.777 | 0.37612 | 160.165 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Jartest | 1 | E7-3 | 2022-08-26 | 2022-08-22 | Ablauf Vorklärung Klärwerk B | Überstand | Jar 2 | 300 | 5 | 50 | 30 | Sachtofloc 46.12 | 0.11406 | 57 | 7.58 | 18.5 | 1431 |  | 53.35 | 131 | 2.74 |  |  | 22.8 | 23 | 1.12 | 1.4677 | 146.771 | 0.21916 | 124.855 | - | 10.5 | 13 | 13 | 12.5 | 12.5 | 12 | 11 | 11
Jartest | 1 | E7-3 | 2022-08-26 | 2022-08-22 | Ablauf Vorklärung Klärwerk B | Überstand | Jar 3 | 300 | 5 | 50 | 30 | Sachtofloc 46.12 | 0.16408 | 82 | 7.68 | 22 | 1431 |  | 40.4667 | 145.4 | 0.025 |  |  | 25.2 | 25 | 1.1 | 1.3766 | 137.663 | 0.19941 | 117.722 | - | 23 | 22.5 | 21 | 20.5 | 19 | 18 | 17 | 17
Jartest | 1 | E7-3 | 2022-08-26 | 2022-08-22 | Ablauf Vorklärung Klärwerk B | Überstand | Jar 4 | 300 | 5 | 50 | 30 | Sachtofloc 46.12 | 0.2001 | 100 | 7.64 | 20.4 | 1437 |  | 24.3333 | 103.1 | 0.114 | 100.8 | 0.07 | 31 | 31 | 0.85 | 1.0813 | 108.125 | 0.13173 | 94.952 | 43 | 36 | 34 | 33 | 30 | 28 | 27 | 26 | 26
Jartest | 1 | E7-3 | 2022-08-26 | 2022-08-22 | Ablauf Vorklärung Klärwerk B | Überstand | Jar 5 | 300 | 5 | 50 | 30 | Sachtofloc 46.12 | 0.23012 | 115 | 7.63 | 21.7 | 1434 |  | 21.7 | 101.4 | 2.02 |  |  | 18.5 | 19 | 0.75 | 1.0623 | 106.231 | 0.1207 | 94.161 | 40 | 35 | 32 | 30 | 28.5 | 27 | 26 | 25 | 25
Jartest | 1 | E8-2 | 2022-08-30 | 2022-08-29 | Ablauf Vorklärung Klärwerk B | Feed |  | 300 | 5 | 50 | 30 | Sachtofloc 46.12 | - | - | 7.65 | 17.3 | 1373 |  | 131.5 | 101 | 1.74 |  |  | 57.1 | 57 | 3.66 | 2.1334 | 213.343 | 0.4852 | 164.823 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Jartest | 1 | E8-2 | 2022-08-30 | 2022-08-29 | Ablauf Vorklärung Klärwerk B | Überstand | Jar 1 | 300 | 5 | 50 | 30 | Sachtofloc 46.12 | 0.2001 | 100 | 7.59 | 20.1 | 1372 |  | 33.9667 | 64.45 | 0.269 |  |  | 56 | 56 | 1.47 | 1.0058 | 100.579 | 0.15531 | 85.048 | 30 | 33 | 32 | 31 | 28 | 26 | 25 | 24 | 22.5
Jartest | 1 | E8-2 | 2022-08-30 | 2022-08-29 | Ablauf Vorklärung Klärwerk B | Überstand | Jar 2 | 300 | 5 | 50 | 30 | Sachtofloc 46.12 | 0.30015 | 150 | 7.56 | 20.3 | 1378 |  | 23 | 56.88 | 0.683 |  |  | 54.9 | 55 | 1.01 | 0.79616 | 79.616 | 0.1112 | 68.496 | 62 | 48 | 44 | 40 | 36 | 33 | 31 | 29 | 28
Jartest | 1 | E8-2 | 2022-08-30 | 2022-08-29 | Ablauf Vorklärung Klärwerk B | Überstand | Jar 3 | 300 | 5 | 50 | 30 | Sachtofloc 46.12 | 0.4002 | 200 | 7.53 | 20.4 | 1389 |  | 12.05 | 51.29 | 0.113 |  |  | 58.7 | 59 | 0.4 | 0.5778 | 57.78 | 0.06076 | 51.704 | 90 | 72 | 62 | 56 | 52 | 48 | 45 | 42 | 40
Jartest | 1 | E8-2 | 2022-08-30 | 2022-08-29 | Ablauf Vorklärung Klärwerk B | Überstand | Jar 4 | 300 | 5 | 50 | 30 | Sachtofloc 46.12 | 0.50025 | 250 | 7.65 | 21.8 | 1397 |  | 7.6667 | 52.2 | 0.332 |  |  | 59.9 | 60 | 0.11 | 0.46594 | 46.594 | 0.03436 | 43.158 | 110 | 84 | 72 | 64 | 60 | 54 | 51 | 48 | 46
Jartest | 1 | E8-2 | 2022-08-30 | 2022-08-29 | Ablauf Vorklärung Klärwerk B | Überstand | Jar 5 | 300 | 5 | 50 | 30 | Sachtofloc 46.12 | 0.6003 | 300 | 7.61 | 21.6 | 1405 |  | 6.36 | 50.3 | 0.969 |  |  | 59.4 | 59 | 0.24 | 0.42236 | 42.236 | 0.02691 | 39.545 | 125 | 94 | 82 | 74 | 68 | 64 | 58 | 55 | 52
Jartest | 1 | Jar 3 | 2022-10-13 | 2022-10-10 | Ablauf Vorklärung Klärwerk B | Feed |  | 300 | 5 | 50 | 30 | Sachtofloc 46.12 | - | - | 7.169 | 20.7 | 1468 |  | 153 | 184.9 | 2.65 |  |  | 56 | 56 | 4.12 | 2.5625 | 256.248 | 0.52282 | 203.966 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Jartest | 1 | Jar 3 | 2022-10-13 | 2022-10-10 | Ablauf Vorklärung Klärwerk B | Überstand | Jar 1 | 300 | 5 | 50 | 30 | Sachtofloc 46.12 | 0.2 | 100 | 7.227 | 20.7 | 1482 |  | 31.1 | 123.5 | 4 |  |  | 53.8 | 54 | 0.13 | 1.339 | 133.903 | 0.15906 | 117.997 | Flocken nicht abgesetzt | 34 | 32 | 30 | 29 | 27 | 26 | 25 | 24
Jartest | 1 | Jar 3 | 2022-10-13 | 2022-10-10 | Ablauf Vorklärung Klärwerk B | Überstand | Jar 2 | 300 | 5 | 50 | 30 | Sachtofloc 46.12 | 0.3 | 150 | 7.238 | 20.4 | 1483 |  | 17.7 | 114.3 | 0.74 |  |  | 55.6 | 56 | < 0,1 | 1.0658 | 106.581 | 0.10178 | 96.403 | 75 | 56 | 50 | 44 | 42 | 39 | 37 | 35 | 34
Jartest | 1 | Jar 3 | 2022-10-13 | 2022-10-10 | Ablauf Vorklärung Klärwerk B | Überstand | Jar 3 | 300 | 5 | 50 | 30 | Sachtofloc 46.12 | 0.4 | 200 | 7.432 | 20.8 | 1474 |  | 14.5 | 113.9 | 0.89 |  |  | 53.8 | 54 | < 0,1 | 0.98727 | 98.727 | 0.08573 | 90.154 | 90 | 62 | 54 | 50 | 46 | 44 | 42 | 40 | 37
Jartest | 1 | Jar 3 | 2022-10-13 | 2022-10-10 | Ablauf Vorklärung Klärwerk B | Überstand | Jar 4 | 300 | 5 | 50 | 30 | Sachtofloc 46.12 | 0.5 | 250 | 7.309 | 20.9 | 1503 |  | 9.4 | 111 | 0.243 |  |  | 54.9 | 55 | < 0,1 | 0.79383 | 79.383 | 0.05016 | 74.367 | 130 | 88 | 74 | 64 | 58 | 52 | 48 | 46 | 42
Jartest | 1 | Jar 3 | 2022-10-13 | 2022-10-10 | Ablauf Vorklärung Klärwerk B | Überstand | Jar 5 | 300 | 5 | 50 | 30 | Sachtofloc 46.12 | 0.6 | 300 | 7.389 | 21 | 1502 |  | 10.6 | 111.4 | 1.4 |  |  | 53.6 | 54 | < 0,1 | 0.79315 | 79.315 | 0.05644 | 73.671 | 160 | 100 | 84 | 76 | 70 | 66 | 62 | 58 | 58
Jartest | 1 | Jar 4 | 2022-10-27 | 2022-10-24 | Ablauf Vorklärung Klärwerk B | Feed |  | 300 | 5 | 50 | 30 | Sachtofloc 46.12 | - | - | 7.165 | 15.5 | 1472 | - | 151 | 228 | 0.21 |  |  | 54.2 | 54 | 3.12 | 2.8367 | 283.667 | 0.57729 | 225.938 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Jartest | 1 | Jar 4 | 2022-10-27 | 2022-10-24 | Ablauf Vorklärung Klärwerk B | Überstand | Jar 1 | 300 | 5 | 50 | 30 | Sachtofloc 46.12 | 0.2 | 100 | 7.225 | 20.2 | 1481 | - | 93.8 | 197.9 | 1.43 |  |  | 52.8 | 53 | 1.84 | 2.325 | 232.496 | 0.37708 | 194.788 | Flocken nicht abgesetzt | Flocken nicht abgesetzt | Flocken nicht abgesetzt | Flocken nicht abgesetzt | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3
Jartest | 1 | Jar 4 | 2022-10-27 | 2022-10-24 | Ablauf Vorklärung Klärwerk B | Überstand | Jar 2 | 300 | 5 | 50 | 30 | Sachtofloc 46.12 | 0.3 | 150 | 7.175 | 20 | 1501 | - | 16.3 | 147.9 | 0.901 |  |  | 53.9 | 54 | < 0,1 | 1.1593 | 115.926 | 0.09535 | 106.391 | 90 | 66 | 60 | 56 | 52 | 50 | 48 | 46 | 44
Jartest | 1 | Jar 4 | 2022-10-27 | 2022-10-24 | Ablauf Vorklärung Klärwerk B | Überstand | Jar 3 | 300 | 5 | 50 | 30 | Sachtofloc 46.12 | 0.4 | 200 | 7.155 | 19.8 | 1499 | - | 18.6 | 151.8 | 0.133 |  |  | 51.8 | 52 | < 0,1 | 1.2131 | 121.312 | 0.10276 | 111.036 | 82 | 58 | 52 | 48 | 46 | 44 | 42 | 40 | 38
Jartest | 1 | Jar 4 | 2022-10-27 | 2022-10-24 | Ablauf Vorklärung Klärwerk B | Überstand | Jar 4 | 300 | 5 | 50 | 30 | Sachtofloc 46.12 | 0.5 | 250 | 7.085 | 19.7 | 1508 | - | 9.68 | 139.1 | 0.406 |  |  | 53.2 | 53 | < 0,1 | 0.95624 | 95.624 | 0.05517 | 90.107 | 125 | 82 | 70 | 62 | 58 | 54 | 50 | 48 | 46
Jartest | 1 | Jar 4 | 2022-10-27 | 2022-10-24 | Ablauf Vorklärung Klärwerk B | Überstand | Jar 5 | 300 | 5 | 50 | 30 | Sachtofloc 46.12 | 0.6 | 300 | 6.99 | 19.7 | 1518 | - | 8.25 | 133.3 | 3.9 |  |  | 55.2 | 55 | < 0,1 | 0.90153 | 90.153 | 0.04748 | 85.405 | 150 | 100 | 88 | 78 | 74 | 70 | 68 | 64 | 62
Jartest | 1 | Jar 5 | 2022-11-10 | 2022-11-07 | Ablauf Vorklärung Klärwerk B | Feed |  | 300 | 5 | 50 | 30 | Sachtofloc 46.12 | - | - | 7.447 | 19.8 | 1491 |  | 146 | 195.6 | 0.588 | 134.7 | 1.03 | 54.6 | 55 | 3.84 | 2.7238 | 272.38 | 0.57263 | 215.117 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Jartest | 1 | Jar 5 | 2022-11-10 | 2022-11-07 | Ablauf Vorklärung Klärwerk B | Überstand | Jar 1 | 300 | 5 | 50 | 30 | Sachtofloc 46.12 | 0 | 0 | 7.523 | 20.2 | 1493 |  | 138 | 195 | 1.67 |  |  | 55.7 | 56 | 3.91 | 2.6678 | 266.781 | 0.54692 | 212.089 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Jartest | 1 | Jar 5 | 2022-11-10 | 2022-11-07 | Ablauf Vorklärung Klärwerk B | Überstand | Jar 2 | 300 | 5 | 50 | 30 | Sachtofloc 46.12 | 0.25 | 125 | 7.462 | 19.9 | 1503 |  | 29.9 | 135.9 | 0.135 | 116.1 | 0.223 | 56.7 | 57 | 1.38 | 1.4449 | 144.486 | 0.17829 | 126.657 | 60 | 38 | 36 | 33 | 31 | 30 | 29 | 27 | 27
Jartest | 1 | Jar 5 | 2022-11-10 | 2022-11-07 | Ablauf Vorklärung Klärwerk B | Überstand | Jar 3 | 300 | 5 | 50 | 30 | Sachtofloc 46.12 | 0.35 | 175 | 7.417 | 19.8 | 1511 |  | 17.95 | 80.71 | 1.82 | 60.64 | 0.425 | 55.7 | 56 | 0.71 | 1.1942 | 119.416 | 0.12003 | 107.413 | 90 | 58 | 50 | 46 | 42 | 39 | 37 | 35 | 34
Jartest | 1 | Jar 5 | 2022-11-10 | 2022-11-07 | Ablauf Vorklärung Klärwerk B | Überstand | Jar 4 | 300 | 5 | 50 | 30 | Sachtofloc 46.12 | 0.45 | 225 | 7.373 | 19.7 | 1510 |  | 12.15 | 91.86 | 2.25 |  |  | 55.6 | 56 | 0.29 | 1.0176 | 101.765 | 0.08314 | 93.451 | 125 | 80 | 70 | 62 | 58 | 54 | 52 | 50 | 48
Jartest | 1 | Jar 5 | 2022-11-10 | 2022-11-07 | Ablauf Vorklärung Klärwerk B | Überstand | Jar 5 | 300 | 5 | 50 | 30 | Sachtofloc 46.12 | 0.75 | 375 | 7.215 | 19.7 | 1539 |  | 6.81 | 94.56 | 0.977 | 83.41 | 0.1 | 59.5 | 60 | < 0,1 | 0.81306 | 81.306 | 0.04153 | 77.153 | 180 | 120 | 98 | 85 | 76 | 73 | 70 | 65 | 62
Jartest | 1 | Jar 6 | 2022-11-24 | 2022-11-21 | Ablauf Vorklärung Klärwerk B | Feed |  | 300 | 5 | 50 | 30 | Sachtofloc 46.12 | - | - | 7.485 | 17.4 | 1558 |  | 149 | 160 | 2.27 | 74.43 | 0.642 | 60.6 | 61 | 5.27 | 2.4332 | 243.323 | 0.53871 | 189.452 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Jartest | 1 | Jar 6 | 2022-11-24 | 2022-11-21 | Ablauf Vorklärung Klärwerk B | Feed |  | 300 | 5 | 50 | 30 | Sachtofloc 46.12 | - | - | 7.431 | 18.5 | 1524 |  | 162.5 | 197.3 | 1.37 | 105.8 | 0.981 | 57.7 | 58 | 5.23 | 2.7016 | 270.158 | 0.57601 | 212.557 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Jartest | 1 | Jar 6 | 2022-11-24 | 2022-11-21 | Ablauf Vorklärung Klärwerk B | Überstand | Jar 1 | 300 | 5 | 50 | 30 | Sachtofloc 46.12 | 0 | 0 | 7.597 | 19.2 | 1558 |  | 136.5 | 155.9 | 0.707 |  |  | 64.4 | 64 | 5.29 | 2.3975 | 239.745 | 0.51438 | 188.307 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Jartest | 1 | Jar 6 | 2022-11-24 | 2022-11-21 | Ablauf Vorklärung Klärwerk B | Überstand | Jar 2 | 300 | 5 | 50 | 30 | Sachtofloc 46.12 | 0.2 | 100 | 7.486 | 19.1 | 1532 |  | 42.75 | 141.8 | 0.512 |  |  | 57.2 | 57 | 3.62 | 1.6158 | 161.579 | 0.21666 | 139.913 | / | 2 | 18 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19
Jartest | 1 | Jar 6 | 2022-11-24 | 2022-11-21 | Ablauf Vorklärung Klärwerk B | Überstand | Jar 3 | 300 | 5 | 50 | 30 | Sachtofloc 46.12 | 0.2 | 100 | 7.56 | 19.2 | 1562 |  | 45.35 | 111.7 | 0.042 |  |  | 57.2 | 57 | 3.82 | 1.5086 | 150.862 | 0.23605 | 127.257 | / | 10 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16
Jartest | 1 | Jar 6 | 2022-11-24 | 2022-11-21 | Ablauf Vorklärung Klärwerk B | Überstand | Jar 4 | 300 | 5 | 50 | 30 | Sachtofloc 46.12 | 0.2 | 100 | 7.526 | 19.5 | 1531 |  | 45.3 | 144.9 | 2.1 |  |  | 60 | 60 | 3.82 | 1.6843 | 168.433 | 0.2278 | 145.653 | / | / | 13 | 16 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16
Jartest | 1 | Jar 6 | 2022-11-24 | 2022-11-21 | Ablauf Vorklärung Klärwerk B | Überstand | Jar 5 | 300 | 5 | 50 | 30 | Sachtofloc 46.12 | 0.2 | 100 | 7.634 | 19.7 | 1566 |  | 26.2 | 101 | 1.03 |  |  | 64.2 | 64 | 3.03 | 1.212 | 121.204 | 0.16215 | 104.989 | starke Flockenbildung | / | 35 | 33 | 32 | 30 | 29 | 28 | 28
Jartest | 1 | Jar 7 | 2022-12-08 | 2022-12-05 | Ablauf Vorklärung Klärwerk B | Feed |  | 300 | 5 | 50 | 30 | Sachtofloc 46.12 | - | - | 7.52 | 18 | 1596 |  | 169.5 | 254.8 | 0.599 |  |  | 74.6 | 75 | 5.14 | 3.0112 | 301.12 | 0.66117 | 235.003 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Jartest | 1 | Jar 7 | 2022-12-08 | 2022-12-05 | Ablauf Vorklärung Klärwerk B | Überstand | Jar 1 | 300 | 5 | 50 | 30 | Sachtofloc 46.12 | 0.05 | 25 | 7.653 | 19.3 | 1599 |  | 149 | 250.5 | 6.83 |  |  | 70.7 | 71 | 4.81 | 2.8872 | 288.716 | 0.58594 | 230.122 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Jartest | 1 | Jar 7 | 2022-12-08 | 2022-12-05 | Ablauf Vorklärung Klärwerk B | Überstand | Jar 2 | 300 | 5 | 50 | 30 | Sachtofloc 46.12 | 0.33 | 165 | 7.591 | 19.3 | 1613 |  | 25.85 | 177.9 | 1.76 |  |  | 71.8 | 72 | 1.94 | 1.5446 | 154.459 | 0.16999 | 137.46 | 65 | 52 | 46 | 42 | 39 | 34 | 35 | 34 | 33
Jartest | 1 | Jar 7 | 2022-12-08 | 2022-12-05 | Ablauf Vorklärung Klärwerk B | Überstand | Jar 3 | 300 | 5 | 50 | 30 | Sachtofloc 46.12 | 0.43 | 215 | 7.561 | 19.1 | 1623 |  | 17.35 | 171.1 | 0.44 |  |  | 72.9 | 73 | 1.25 | 1.3427 | 134.271 | 0.1263 | 121.641 | 100 | 68 | 60 | 54 | 52 | 48 | 46 | 44 | 42
Jartest | 1 | Jar 7 | 2022-12-08 | 2022-12-05 | Ablauf Vorklärung Klärwerk B | Überstand | Jar 4 | 300 | 5 | 50 | 30 | Sachtofloc 46.12 | 0.53 | 265 | 7.484 | 19 | 1632 |  | 10.95 | 167.9 | 0.289 |  |  | 72.2 | 72 | 0.61 | 1.1394 | 113.94 | 0.0836 | 105.58 | 140 | 92 | 80 | 72 | 66 | 60 | 58 | 56 | 54
Jartest | 1 | Jar 7 | 2022-12-08 | 2022-12-05 | Ablauf Vorklärung Klärwerk B | Überstand | Jar 5 | 300 | 5 | 50 | 30 | Sachtofloc 46.12 | 0.8 | 400 | 7.414 | 19.2 | 1649 |  | 6.645 | 161 | 1.63 |  |  | 72.5 | 73 | 0.27 | 0.968 | 96.8 | 0.04949 | 91.851 | 200 | 130 | 110 | 94 | 87 | 82 | 78 | 74 | 70
Jartest | 1 | Jar 8 | 2023-01-09 | 2023-01-02 | Ablauf Vorklärung Klärwerk B | Feed |  | 300 | 5 | 50 | 30 | Sachtofloc 46.12 | - |  | 7.251 | 16.2 | 1569 |  | 160 | 195.8 | 0.184 |  |  | 70.5 | 71 | 3.41 | 2.7806 | 278.063 | 0.60115 | 217.948 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Jartest | 1 | Jar 8 | 2023-01-09 | 2023-01-02 | Ablauf Vorklärung Klärwerk B | Überstand | Jar 1 | 300 | 5 | 50 | 30 | Sachtofloc 46.12 | 0.18 | 90 | 7.469 | 18.9 | 1578 |  | 83.75 | 150.7 | 1.06 |  |  | 67.5 | 68 | 2.15 | 2.2577 | 225.768 | 0.37658 | 188.11 | / | / | 0.4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Jartest | 1 | Jar 8 | 2023-01-09 | 2023-01-02 | Ablauf Vorklärung Klärwerk B | Überstand | Jar 2 | 300 | 5 | 50 | 30 | Sachtofloc 46.12 | 0.28 | 140 | 7.431 | 18.7 | 1584 |  | 42.85 | 128.9 | 1.45 |  |  | 71.2 | 71 | 1.19 | 1.7892 | 178.918 | 0.23483 | 155.435 | / | 22 | 21 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20
Jartest | 1 | Jar 8 | 2023-01-09 | 2023-01-02 | Ablauf Vorklärung Klärwerk B | Überstand | Jar 3 | 300 | 5 | 50 | 30 | Sachtofloc 46.12 | 0.38 | 190 | 7.402 | 18.5 | 1572 |  | 22.55 | 119 | 1.62 |  |  | 65 | 65 | 0.31 | 1.4413 | 144.126 | 0.14984 | 129.142 | / | 58 | 52 | 48 | 46 | 44 | 42 | 39 | 38
Jartest | 1 | Jar 8 | 2023-01-09 | 2023-01-02 | Ablauf Vorklärung Klärwerk B | Überstand | Jar 4 | 300 | 5 | 50 | 30 | Sachtofloc 46.12 | 0.48 | 240 | 7.412 | 18.5 | 1632 |  | 13.45 | 106.9 | 0.454 |  |  | 73.8 | 74 | 0.12 | 1.1887 | 118.867 | 0.09836 | 109.031 | 125 | 86 | 74 | 70 | 64 | 60 | 58 | 54 | 52
Jartest | 1 | Jar 8 | 2023-01-09 | 2023-01-02 | Ablauf Vorklärung Klärwerk B | Überstand | Jar 5 | 300 | 5 | 50 | 30 | Sachtofloc 46.12 | 0.65 | 325 | 7.275 | 18.7 | 1608 |  | 9.6 | 129 | 0.908 |  |  | 71.6 | 72 | < 0,10 | 1.0547 | 105.469 | 0.06668 | 98.801 | 160 | 105 | 90 | 82 | 66 | 62 | 66 | 64 | 62
Jartest | 1 | Jar 9 | 2023-01-19 | 2023-01-16 | Ablauf Vorklärung Klärwerk B | Feed |  | 300 | 5 | 50 | 30 | Sachtofloc 46.12 |  |  | 7.621 | 15.6 | 1244 |  | 98.25 | 124.1 | 1.64 |  |  | 41 | 41 | 3 | 1.8769 | 187.689 | 0.4131 | 146.379 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Jartest | 1 | Jar 9 | 2023-01-19 | 2023-01-16 | Ablauf Vorklärung Klärwerk B | Überstand | Jar 1 | 300 | 5 | 50 | 30 | Sachtofloc 46.12 | 0 | 0 | 7.814 | 19.1 | 1245 |  | 85.2 | 112.4 | 2.81 |  |  | 40.4 | 40 | 2.84 | 1.8214 | 182.138 | 0.38284 | 143.854 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Jartest | 1 | Jar 9 | 2023-01-19 | 2023-01-16 | Ablauf Vorklärung Klärwerk B | Überstand | Jar 2 | 300 | 5 | 50 | 30 | Sachtofloc 46.12 | 0.2 | 100 | 7.782 | 18.9 | 1252 |  | 22.3 | 76.59 | 0.53 |  |  | 40.6 | 41 | 1.06 | 0.96929 | 96.929 | 0.13434 | 83.495 | / | 19 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 20 | 20
Jartest | 1 | Jar 9 | 2023-01-19 | 2023-01-16 | Ablauf Vorklärung Klärwerk B | Überstand | Jar 3 | 300 | 5 | 50 | 30 | Sachtofloc 46.12 | 0.2 | 100 | 7.794 | 18.8 | 1254 |  | 24 | 78.66 | 1.07 |  |  | 40 | 40 | 1.08 | 1.0494 | 104.939 | 0.14672 | 90.267 | / | 14 | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 | 16 | 17
Jartest | 1 | Jar 9 | 2023-01-19 | 2023-01-16 | Ablauf Vorklärung Klärwerk B | Überstand | Jar 4 | 300 | 5 | 50 | 30 | Sachtofloc 46.12 | 0.7 | 350 | 7.562 | 19.1 | 1290 |  | 6.925 | 62.37 | 2.55 |  |  | 41.2 | 41 | 0.12 | 0.5502 | 55.02 | 0.03873 | 51.147 | 125 | 84 | 72 | 62 | 59 | 58 | 52 | 50 | 46
Jartest | 1 | Jar 9 | 2023-01-19 | 2023-01-16 | Ablauf Vorklärung Klärwerk B | Überstand | Jar 5 | 300 | 5 | 50 | 30 | Sachtofloc 46.12 | 0.7 | 350 | 7.48 | 19 | 1290 |  | 5.925 | 61.88 | 2.11 |  |  | 40.7 | 41 | 0.12 | 0.52119 | 52.119 | 0.03211 | 48.908 | 140 | 88 | 73 | 64 | 59 | 56 | 52 | 48 | 46