## GesamtverlaufAqChe
Student | Phase | Zulauf/Proben/Anmerkung | Versuchstag | Versuchstag | pH-Wert 1 | pH-Wert 2 | Fließgeschwindigkeit 1 | Fließgeschwindigkeit 2 | Gelöster Sauerstoff 1 | Gelöster Sauerstoff 2 | Sättigung 1 | Sättigung 2 | Temperatur 1 | Temperatur 2 | Elektrische Leitfähigkeit 1 | Elektrische Leitfähigkeit 2 | Redox Potential 1 | Redox Potential 2 | Abs270 1 | Abs270 2 | SAK270 1 | SAK 270 2 | TOC 1 | TOC 2 | TIC 1 | TIC2 | TN 1 | TN 2 | SO4 2- 1 | SO4 2- 2 | P-PO4 3- 1 | P-PO4 3- 2
|  | Einheit | [d] | [d] | [-] | [-] | (m/h) | (m/h) | (mg/L) | (mg/L) | (%) | (%) | (°C) | (°C) | (mS/cm) *on-site | (mS/cm) *on-site | (mV) | (mV) | (270 nm) | (270 nm) |  |  | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l)
|  | Startmix Retentat + Abwasser und Aktivschlamm | 2018-06-05 | 0 | [18 empty] | 87.76 |  | 43.57 |  | 10.09
|  | Zulauf 1 (bis Tag 143) | 2018-06-05 | 0 | 7.7 | [7 empty] | 22 |  | 2.4 |  | -34 |  | 3.78 |  |  |  | 90.46 |  | 49.41 |  | 10.31
| Zulauf | Zulauf 2 (143 bis 351) | 2019-01-03 | 212 | 7.76 |  |  |  | 14.23 |  | 119 |  | 8.3 |  | 1.88 |  | -63 |  | 2.8372 |  |  |  | 91.95 |  | 47.43 |  | 9.37
|  | Zulauf 3 (ab Tag 351) | 2019-06-12 | 372 | 7.46 |  |  |  | 10.98 |  | 110.1 |  | 15.7 |  | 3.36 |  | -47 |  | 3.7854 |  |  |  | 191.2 |  | 113.3 |  | 24.32
|  | Zulauf 3 (ab Tag 351) | 2020-03-09 | 659 | [18 empty] | 138.3 |  | 99.25 |  | 21.25
|  | Zulauf 3 (ab Tag 351) | 2020-03-17 | 667 | [14 empty] | 3.584
Farooq | Einfahrphase | Abwasser, Retentat, Schlamm | 2018-06-05 | 0 | 7.7 | 7.1 | 15.2866 | 15.2866 | 9 | 9.28 | [12 empty] | 129 | 129 | 149 | 149 | 29.8 | 29.8
|  |  | 2018-06-06 | 1 | 7.5 | 7.6 | 15.2866 | 15.2866 | 8.6 | 8.3 | 102% | 97% | 24 | 24 | 2.31 | 2.42 | -35 | -34 | 1.7898 | 1.7898 | 178.98 | 178.98
|  |  | 2018-06-07 | 2 | 7.56 | 7.61 | 15.2866 | 15.2866 | 8.87 | 8.42 | 103.5% | 102% | 24.6 | 24.6 | 2.12 | 2.42 | -33 | -36
|  |  | 2018-06-08 | 3 | 7.6 | 7.84 | 15.2866 | 15.2866 | 8.54 | 8.61 | 106% | 107% | 26.7 | 26.7 | 2.11 | 2.42 | -43 | -50
|  |  | 2018-06-11 | 6 | 7.58 | 8.12 | 15.2866 | 15.2866 | 8.95 | 8.8 | 106.8% | 105% | 24 | 24 | 2.15 | 2.47 | -35 | -66
|  | 250 ml Abwasser (AW) | 2018-06-12 | 7 | 7.53 | 8.09 | 14.0127 | 14.0127 | 8.8 | 8.69 | 107% | 103.4% | 24 | 24 | 2.17 | 2.49 | -28 | -64 | 1.0159 | 1.0159 | 101.59 | 101.59 | 64.2 | 95.1 | 5.42 | 17.5 | 75.6 | 78
|  |  | 2018-06-13 | 8 | 7.45 | 7.95 | 14.0127 | 14.0127 | 8.85 | 8.75 | 105% | 102.9% | 23.5 | 23.5 | 2.17 | 2.49 | -27 | -56 | 0.95434 | 0.95434 | 95.434 | 95.434
|  |  | 2018-06-14 | 9 | 7.36 | 7.9 | 14.0127 | 14.0127 | 8.93 | 8.51 | 105.5% | 100.3% | 23.5 | 23.5 | 2.19 | 2.52 | -22 | -53
|  |  | 2018-06-15 | 10 | 7.36 | 7.83 | 14.0127 | 14.0127 | 8.63 | 8.52 | 101% | 99.6% | 23.5 | 23.5 | 2.19 | 2.52 | -22 | -49
|  |  | 2018-06-18 | 13 | 7.22 | 7.61 | 14.0127 | 12.7389 | 8.26 | 8.53 | 102% | 100.8% | 23.9 | 23.9 | 2.27 | 2.62 | -13 | -36 | 0.88742 | 0.88742 | 88.742 | 88.742
|  | 250 ml Abwasser | 2018-06-19 | 14 | 7.18 | 7.53 | 14.0127 | 12.7389 | 8.62 | 8.51 | 102% | 100.7% | 24.4 | 24.4 | 2.26 | 2.61 | -11 | -32 | 0.88305 | 0.88305 | 88.305 | 88.305 | 52 | 81.67 | 0.324 | 4.26 | 91.42 | 99.41 | 603 | 657 | 0.27 | 1.16
|  |  | 2018-06-20 | 15 | 7.02 | 7.45 | 15.2866 | 15.2866 | 8.54 | 8.5 | 102.4% | 100.6% | 24.2 | 24.2 | 2.26 | 2.6 | -2 | -27 | 0.85968 | 0.85968 | 85.968 | 85.968 | 49.54 | 79.55 | 0.392 | 3.23 | 89.21 | 100.6 | 594 | 647 | 0.59 | 1.27
|  |  | 2018-06-21 | 16 | 7.02 | 7.38 | 15.2866 | 15.2866 | 8.55 | 8.51 | 103.9% | 101.4% | 24.2 | 24.2 | 2.26 | 2.6 | -2 | -23
|  |  | 2018-06-22 | 17 | 7.02 | 7.35 | 15.2866 | 15.2866 | 8.89 | 8.54 | 103.9% | 100.4% | 23.2 | 23.2 | 2.33 | 2.65 | -2 | -21
|  |  | 2018-06-25 | 20 | 6.93 | 7.18 | 10.1911 | 8.9172 | 9.14 | 8.91 | 103.4% | 100.6% | 21.7 | 21.7 | 2.39 | 2.71 | 3 | -11
|  | 250 ml Abwasser | 2018-06-26 | 21 | 6.84 | 7.09 | 9.5541 | 12.1019 | 9.14 | 8.9 | 103.4% | 100.5% | 22 | 22 | 2.36 | 2.72 | 8 | -6 | 0.82225 | 1.37 | 82.225 | 137.003 | 49.18 | 70.76 | 0.0062 | 0.555 | 103.4 | 114.9 | 730 | 762 | 0.31 | 1.83
|  |  | 2018-06-27 | 22 | 6.8 | 7.04 | 15.2866 | 15.2866 | 9.01 | 8.7 | 103.7% | 100.1% | 23 | 23 | 2.39 | 2.7 | 11 | -2 | 0.79126 | 1.3096 | 79.126 | 130.964 | 45.08 | 68.27 | 1.45 | 0.388 | 103.4 | 115.1 | 750 | 800 | 0.3 | 2.13
|  |  | 2018-06-28 | 23 | 6.69 | 6.88 | 14.0127 | 14.0127 | 8.63 | 8.45 | 103.1% | 100.8% | 24.8 | 24.8 | 2.41 | 2.71 | 17 | 6
|  |  | 2018-06-29 | 24 | 6.6 | 6.75 | 11.465 | 14.0127 | 8.35 | 8.29 | 102.7% | 100.4% | 25.7 | 25.7 | 2.43 | 2.73 | 23 | 14
|  |  | 2018-07-02 | 27 | 6.4 | 6.4 | 7.0064 | 7.6433 | 8.53 | 8.47 | 100.7% | 100.1% | 24.1 | 24.1 | 2.5 | 2.79
|  |  | 2018-07-03 | 28 | 6.57 | 6.45 |  | 0 | 8.37 | 8.32 | 100.8% | 100.5% | 25.1 | 25.1 | 2.52 | 2.79 | 24 | 31 | 0.76904 | 1.3889 | 76.904 | 138.89 | 44.82 | 69.58 | 0 | 0 | 123.1 | 135.5 | 770 | 802 | 0.21 | 2.97
| Experiment 1.1 | 250 ml AW, 1000 ml Retentat | 2018-07-04 | 29 | 7.44 | 7.38 | 15.2866 | 15.2866 | 8.28 | 8.28 | 100.4% | 100.1% | 25.2 | 25.2 | 2.58 | 2.83 | -27 | -23 | 0.95959 | 1.4831 | 95.959 | 148.311 | 53.98 | 74.23 | 1.57 | 1.34 | 110.4 | 127.5 | 719 | 830 | 0.39 | 1.98
|  | Probe für Zentrallabor | 2018-07-05 | 30 | 7.32 | 7.38 | 15.2866 | 15.2866 | 8.26 | 8.28 | 100.5% | 100.8% | 25.4 | 25.4 | 2.59 | 2.83 | -20 | -15
|  |  | 2018-07-06 | 31 | 7.26 | 7.08 | 12.7389 | 14.0127 | 8.44 | 8.48 | 100% | 100.2% | 24 | 24 | 2.62 | 2.88 | -16 | -5
|  |  | 2018-07-09 | 34 | 7.02 | 6.74 | 5.0955 | 15.2866 | 8.61 | 8.65 | 100.1% | 100.5% | 23 | 23 | 2.68 | 2.96 | -2 | 14
|  |  | 2018-07-10 | 35 | 6.97 | 6.62 | 5.0955 | 15.2866 | 8.58 | 8.6 | 100.5% | 100.4% | 23.4 | 23.4 | 2.69 | 2.96 | 1 | 21 | 0.91293 | 1.4062 |  |  | 60.66 | 76.17 | 0.986 | 0 | 121.2 | 138.3 | 739 | 821 | 0.48 | 2.91
|  |  | 2018-07-11 | 36 | 6.98 | 6.58 | 10.1911 | 14.0127 | 8.53 | 8.6 | 100.3% | 100.7% | 23.3 | 23.3 | 2.74 | 3 | 0 | 23
|  |  | 2018-07-12 | 37 | 6.93 | 6.49 | 8.2803 | 14.0127 | 8.51 | 8.45 | 100.6% | 100.3% | 24.1 | 24.1 | 2.75 | 3.02 | 3 | 29
|  |  | 2018-07-13 | 38 | 6.72 | 6.42 | 5.0955 | 15.2866 | 8.51 | 8..5 | 100.2% | 100.3% | 24 | 24 | 2.76 | 3.04 |  | 33
|  | Probe für Zentrallabor | 2018-07-16 | 41 | 6.65 | 6.23 |  | 12.7389 | 8.22 | 8.84 | 100.5% | 103.4% | 25.6 | 25.6 | 2.82 | 3.09 | 20 | 44 | 0.9077 | 1.4183 |  |  | 82.13 | 76.67 | 0.474 | 0 | 138.4 | 156.8 |  |  | 0.41 | 4.14
| Feed Phase | 1000 ml Retentat | 2018-07-17 | 42 | 7.67 | 7.07 | 14.0127 | 15.2866 | 8.14 | 8.86 | 102.7% | 101.7% | 26.8 | 26.8 | 2.91 | 3.1 | -40 | -5 | 1.5525 | 1.5262 | 155.25 | 152.616 | 94.21 | 84.81 | 4.46 | 1.57 | 121.5 | 148.5 | 819 |  | 0.6 | 2.43
|  |  | 2018-07-18 | 43 | 7.54 | 7.1 | 12.7389 | 15.2866 | 8.28 | 8.2 | 100.9% | 100.2% | 25.7 | 25.7 | 2.94 | 3.13 | -32 | -7
|  |  | 2018-07-19 | 44 | 7.43 | 6.91 | 12.7389 | 15.2866 | 8.39 | 8.4 | 100.9% | 100.9% | 24.7 | 24.7 | 2.97 | 3.16 | -26 | 5
|  |  | 2018-07-20 | 45 | 7.36 | 6.75 | 10.1911 | 15.2866 | 8.18 | 8.17 | 100.1% | 100.7% | 26.1 | 26.1 | 2.98 | 3.19 | -22 | 14
|  | 500 ml Retentat | 2018-07-23 | 48 |  |  |  | 12.7389 |  |  |  |  | 26.5 | 26.5 | 3.03 | 3.26
|  |  | 2018-07-24 | 49 | 7.04 | 6.26 |  | 11.465 |  |  |  |  | 27 | 27 | 3.04 | 3.29 | -3 | 42 | 1.0536 | 1.5127 | 105.358 | 151.267 | 94.27 | 83.78 | 1.57 | 0 | 117.1 | 156.1
|  |  | 2018-07-25 | 50 | 7.5 | 6.67 | 15.2866 | 15.2866 | 7.8 | 7.8 | 100.3% | 100.6% | 28.3 | 28.3 | 3.08 | 3.29 | -30 | 17 | 1.1556 | 1.5662 | 115.56 | 156.617 | 96.62 | 75.34 | 2.7 | 0 | 108.8 | 134.1
|  |  | 2018-07-26 | 51 | 7.34 | 6.49 | 10.1911 | 14.0127 | 7.62 | 7.6 | 100.4% | 100.5% | 29.5 | 29.5 | 3.09 | 3.31 | -21 | 29
|  | Wasser hinzugefügt | 2018-07-27 | 52 | 6.24 | 6.34 | 10.1911 | 15.2866 | 7.76 | 7.82 | 100.3% | 100.1% | 28.9 | 28.9 | 3.15 | 3.37 | -15 | 34
|  | 500 ml Retentat | 2018-07-30 | 55 | 7.06 | 5.96 |  | 14.0127 | 7.73 | 7.79 | 99.3% | 100.2% | 28.9 | 28.9 | 3.2 | 3.48 | -5 | 51 | 1.1025 | 1.5645 | 110.25 | 156.446 | 97.59 | 78.51 | 1.9 | 0 | 110.6 | 144.2
|  |  | 2018-07-31 | 56 |  |  |  | 0
|  |  | 2018-08-01 | 57 | 7.38 | 6.28 | 15.2866 | 15.2866 |  |  |  |  | 29 | 29 | 3.06 | 3.52 | -23 | 42 | 1.1074 | 1.5813 | 110.742 | 158.13 | 94.81 | 78.67 | 2.45 | 0 | 103.4 | 144.8
|  |  | 2018-08-02 | 58 |  | 6.13 |  | 15.2866 | 7.89 | 7.64 | 100% | 100.2% | 29.7 | 29.7 | 3.1 | 3.54 |  | 52
|  |  | 2018-08-06 | 62 | 7.26 | 5.92 | 12.7389 | 12.7389 | 8.06 | 7.95 | 102% | 100.6% | 27 | 27 | 3.12 | 3.69 | -16 | 63
|  |  | 2018-08-07 | 63 | 7.02 | 5.77 | 15.2866 | 15.2866 | 7.95 | 7.8 | 100.9% | 100.5% | 27 | 27 | 3.22 | 3.73 | -2 | 72
| Experiment 1.2 | 1000 ml Retentat | 2018-08-08 | 64 | 8.04 | 6.99 | 15.2866 | 15.2866 | 7.51 | 7.75 | 100.8% | 99.7% | 30 | 30 | 2.97 | 3.63 | -63 | 0 | 1.0804 | 1.6754 | 108.039 | 167.543 | 98.31 | 88.36 | 11.22 | 0.436 | 98.12 | 151.5 |  |  | 0.3 | 3.21
|  | Probe für Zentrallabor | 2018-08-09 | 65 | 7.94 | 6.84 | 15.2866 | 15.2866 | 7.8 | 7.83 | 100.5% | 100.5% | 28.3 | 28.3 | 3.02 | 3.69 | -56 | 9
|  |  | 2018-08-13 | 69 |  |  | 12.7389 | 15.2866 |  |  |  |  | 26.8 | 26.8 | 3,23 | 3.83
|  |  | 2018-08-14 | 70 | 7.82 | 6.5 | 12.7389 | 15.2866 | 8.35 | 8.29 | 101.9% | 100.1% | 25 | 25 | 3,26 | 3.88 | -48 | 28
|  |  | 2018-08-15 | 71 | 7.83 | 6.43 | 12.7389 | 15.2866 | 8.43 | 8.32 | 101.3% | 100.2% | 24.9 | 24.9 | 3.26 | 3.88 | -49 | 32 | 1.0819 | 1.6774 |  |  | 95.21 | 82.48 | 4.41 | 0 | 104.3 | 162.5
|  |  | 2018-08-16 | 72 | 7.71 | 6.38 | 12.7389 | 15.2866 | 8.21 | 8.23 | 100.6% | 100.9% | 25.8 | 25.8 | 3.28 | 3.92 | -42 | 36
|  |  | 2018-08-17 | 73 | 7.79 | 6.35 | 12.7389 | 15.2866 | 8.4 | 8.22 | 102.6% | 101.2% | 26 | 26 | 3.33 | 3.94 | -47 | 38
|  |  | 2018-08-20 | 76 | 7.74 | 6.19 | 10.1911 | 12.7389 | 8.36 | 8.38 | 100.7% | 101.7% | 25.7 | 25.7 | 3.45 | 4.09 | -44 | 46
|  |  | 2018-08-21 | 77 | 7.72 | 6.12 | 12.7389 | 15.2866 | 8.3 | 8.63 | 100.6% | 101.9% | 24 | 24 | 3.46 | 4.09 | -43 | 49
|  | Probe für Zentrallabor | 2018-08-22 | 78 | 7.66 | 6.06 | 10.1911 | 10.1911 | 8.34 | 8.4 | 101.7% | 102.9% | 25.4 | 25.4 | 3.48 | 4.09 | -36 | 54 | 1.0635 | 1.6825 |  |  | 119.5 | 99.8 | 3.05 | 0 | 158.8 | 262.6 |  |  | 0.47 | 6.23
|  | 1000 ml Retentat | 2018-08-23 | 79 | 8.06 | 6.62 |  |  | 8.3 | 8.36 | 102% | 101.6% | 25.6 | 25.6 | 3.48 | 4.03 | -62 | 22 | 1.1619 | 1.7401 | 116.188 | 174.013
|  |  | 2018-08-24 | 80 | 8.03 | 6.53 |  |  | 8.34 | 8.35 | 101% | 102.1% | 25.2 | 25.2 | 3.33 | 4.07 | -61 | 27
|  |  | 2018-08-27 | 83 | 8.02 | 6.4 |  |  | 8.36 | 8.7 | 100% | 101.5% | 22.1 | 22.1 | 3.43 | 4.11 | -59 | 34
|  | 500 ml Retentat | 2018-08-28 | 84 | 7.94 | 6.36 | [6 empty] | 22.2 | 22.2 | 3.48 | 4.16 | -56 | 36
|  |  | 2018-08-29 | 85 | 8.24 | 6.97 |  |  | 8.68 | 8.7 | 100% | 100.5% | 22 | 22 | 3.5 | 4.14 | -73 | 1
|  |  | 2018-08-30 | 86 | 8.2 | 6.84 |  |  | 8.7 | 8.4 | 100% | 99.7% | 23 | 23 | 3.52 | 4.16 | -70 | 8
|  |  | 2018-08-31 | 87 | 8.26 | 6.73 |  |  | 8.84 | 8.7 | 100% | 102.6% | 23 | 23 | 3.5 | 4.2 | -73 | 14
|  | 500 ml Retentat | 2018-09-06 | 94
Sridevi | Experiment 2.1 | 1000 ml Retentat | 2018-09-13 | 101 | 8.1 | 6.51 | 15.29 | 15.29 | 9.19 | 9.15 | 102.4% | 102.2% | 22 | 22 | 3.2 | 4.2 | -69 | -28
|  |  | 2018-09-14 | 102 | 8.48 | 7.6 | 15.29 | 15.29 | 9.2 | 9.1 | 102% | 102% | 21.9 | 21.9 | 3.29 | 4.18 | -86 | -36 | 0.74044 | 1.2222 | 74.044 | 122.222 | 88.6 | 90.15 | 0.649 | 0.017 | 92.67 | 179.5
|  |  | 2018-09-17 | 105 | 8.47 | 7.44 | 15.29 | 15.29 | 9 | 9.04 | 102.3% | 102.5% | 21.9 | 21.9 | 3.34 | 4.23 | -86 | -26
|  |  | 2018-09-18 | 106 | 8.44 | 7.37 | 15.29 | 15.29 | 8.74 | 8.86 | 102% | 102.4% | 23.1 | 23.1 | 3.37 | 4.27 | -84 | -23
|  |  | 2018-09-19 | 107 | 8.32 | 7.33 | 15.29 | 15.29 | 8.73 | 8.78 | 102% | 102.5% | 23.4 | 23.4 | 3.37 | 4.27 | -77 | -20
|  |  | 2018-09-20 | 108 | 8.41 | 7.2 | 15.29 | 15.29 | 8.39 | 8.39 | 102% | 102.6% | 25.3 | 25.3 | 3.38 | 4.28 | -83 | -13
|  |  | 2018-09-21 | 109 | 8.37 | 7.12 | 15.29 | 15.29 | 8.36 | 8.38 | 102% | 102% | 24.9 | 24.9 | 3.64 | 4.27 | -81 | -8
|  |  | 2018-09-24 | 112 | 8.41 | 7.03 | 15.29 | 15.29 | 9.12 | 9.14 | 102.2% | 102.2% | 21.8 | 21.8 | 3.49 | 4.39 | -82 | -3
|  |  | 2018-09-26 | 114 | 8.41 | 6.97 | 15.29 | 15.29 | 9.23 | 9.2 | 102.2% | 102% | 21 | 21 | 3.53 | 4.41 | -82 | 1 | 0.63589 | 1.1977 | 63.589 | 119.769 | 85.1 | 88.24 | 0.673 | 0.597 | 101.8 | 196.4
| Feed phase | 500 ml Retentat | 2018-09-27 | 115 | 8.37 | 6.91 | 15.29 | 15.29 | 9.12 | 9.18 | 102% | 102.6% | 21.5 | 21.5 | 3.51 | 4.4 | -80 | 4
|  |  | 2018-09-28 | 116 | 8.43 | 7.48 | 15.29 | 15.29 | 9.03 | 9.01 | 102.8% | 102.2% | 22.3 | 22.3 | 3.53 | 4.38 | -83 | -28
|  |  | 2018-10-01 | 119 | 8.44 | 7.31 | 15.29 | 15.29 | 8.98 | 9.06 | 102.1% | 102.2% | 21.4 | 21.4 | 3.53 | 4.43 | -84 | -19
|  |  | 2018-10-02 | 120 | 8.44 | 7.31 | 15.29 | 15.29 | 9.01 | 8.99 | 102.5% | 102.2% | 21.3 | 21.3 | 3.57 | 4.42 | -84 | -19
|  | 500 ml Retentat | 2018-10-04 | 122 | 8.39 | 7.23 | 15.29 | 15.29 | 9.19 | 9.2 | 102.4% | 102.2% | 21.2 | 21.2 | 3.63 | 4.45 | -81 | -14 | 0.71967 | 1.2121 | 71.967 | 121.212 | 92.45 | 92.54 | 0.5 | 1.14 | 91.5 | 180.1
|  |  | 2018-10-05 | 123 | 8.45 | 7.64 | 15.29 | 15.29 | 9.03 | 9.06 | 102.3% | 102.2% | 21.6 | 21.6 | 3.63 | 4.41 | -85 | -38
|  |  | 2018-10-08 | 125 | 8.5 | 7.57 | 15.29 | 15.29 | 9.23 | 9.25 | 102.2% | 102.1% | 20.7 | 20.7 | 3.67 | 4.45 | -87 | -33
|  |  | 2018-10-09 | 126 | 8.48 | 7.49 | 15.29 | 15.29 | 9.1 | 9.08 | 102% | 102.2% | 21.7 | 21.7 | 3.68 | 4.46 | -86 | -29
|  |  | 2018-10-10 | 127 | 8.47 | 7.49 | 15.29 | 15.29 | 9.04 | 9.06 | 102.1% | 102.1% | 22 | 22 | 3.7 | 4.47 | -86 | -28
|  | 1000 ml Retentat | 2018-10-11 | 128 | 8.47 | 7.47 | 15.29 | 15.29 | 8.92 | 8.98 | 102% | 102% | 22.1 | 22.1 | 3.71 | 4.48 | -86 | -28 | 0.76236 | 1.263 | 76.236 | 126.295 | 96.11 | 92.98 | 0.048 | 0.0095 | 88.3 | 172.3
| Experiment 2.2 | Probe für Zentrallabor | 2018-10-12 | 129 | 8.56 | 8.02 | 15.29 | 15.29 | 8.76 | 8.78 | 102.1% | 102.1% | 23.3 | 23.3 | 3.69 | 4.41 | -91 | -60 | 0.83662 | 1.3007 | 83.662 | 130.066 | 91.33 | 93.54 | 0.542 | 0.828 | 90.61 | 180.7
|  |  | 2018-10-15 | 132 | 8.32 | 7.64 | 15.29 | 15.29 | 8.88 | 8.89 | 102.1% | 102% | 22.2 | 22.2 | 3.76 | 4.48 | -88 | -53
|  |  | 2018-10-16 | 133 | 8.36 | 7.58 | 15.29 | 15.29 | 8.79 | 8.83 | 102.3% | 102.1% | 23.5 | 23.5 | 3.74 | 4.47 | -90 | -50
|  |  | 2018-10-17 | 134 | 8.35 | 7.58 | 15.29 | 15.29 | 8.92 | 8.84 | 102.8% | 102.6% | 22.6 | 22.6 | 3.79 | 4.49 | -90 | -50
|  |  | 2018-10-18 | 135 | 8.37 | 7.53 | 15.29 | 15.29 | 8.85 | 8.89 | 102% | 102.2% | 22.9 | 22.9 | 3.77 | 4.47 | -90 | -48
|  |  | 2018-10-19 | 136 | 8.4 | 7.39 | 15.29 | 15.29 | 8.95 | 9 | 102.2% | 102.3% | 22.4 | 22.4 | 3.79 | 4.51 | -92 | -40
|  |  | 2018-10-22 | 139 | 8.36 | 7.42 | 15.29 | 15.29 | 9.21 | 9.2 | 102.5% | 102.4% | 21.5 | 21.5 | 3.85 | 4.54 | -90 | -42
|  |  | 2018-10-23 | 140 | 8.31 | 7.39 | 15.29 | 15.29 | 8.99 | 9 | 102.5% | 102.5% | 21.7 | 21.7 | 3.88 | 4.56 | -87 | -40
|  |  | 2018-10-24 | 141 | 8.31 | 7.34 | 15.29 | 15.29 | 9.24 | 9.22 | 102.7% | 102.7% | 20.9 | 20.9 | 3.9 | 4.58 | -87 | -38
|  |  | 2018-10-25 | 142 | 8.21 | 7.29 | 15.29 | 15.29 | 9.1 | 9.11 | 102.2% | 102.7% | 21.2 | 21.2 | 3.92 | 4.59 | -82 | -35
|  | Probe für Zentrallabor, 500ml Retentat; ab hier Zulauf 2 | 2018-10-26 | 143 | 8.28 | 7.1 | 15.29 | 15.29 | 8.9 | 8.92 | 102.2% | 102% | 21.6 | 21.6 | 3.93 | 4.6 | -86 | -26 | 0.82559 | 1.299 |  |  | 78.09 | 91.64 | 0.505 | 0.438 | 116.1 | 248.9
Mallika | Feed Phase |  | 2018-10-29 | 146 | 8.33 | 7.38 | 15.29 | 15.29 | 9.52 | 9.93 | 102% | 102% | 18 | 18 | 3.91 | 4.61 | -86 | -39
|  |  | 2018-10-30 | 147 | 8.33 | 7.23 | 15.29 | 15.29 | 9.84 | 9.05 | 102.5% | 102.4% | 20.2 | 20.2 | 3.89 | 4.58 | -88 | -32
|  |  | 2018-11-01 | 149 | 8.31 | 7.2 | 15.29 | 15.29 | 9.19 | 9.19 | 102% | 102% | 20.3 | 20.3 | 3.82 | 4.61 | -87 | -30
|  |  | 2018-11-02 | 150 | 8.24 | 7.13 | 15.29 | 15.29 | 9.28 | 9.23 | 102.6% | 102.1% | 20.3 | 20.3 | 3.9 | 4.62 | -83 | -27 | 1.253 | 1.9818 | 125.298 | 198.181 | 77.55 | 92.1 | 0.858 | 0.701 | 119.2 | 249.2
|  | 500ml Retentat; ab hier verdünntes R. | 2018-11-05 | 153 | 8.17 | 7.15 | 15.29 | 15.29 | 9.3 | 9.27 | 102.4% | 102.8% | 20.7 | 20.7 | 3.86 | 4.54 | -80 | -28
|  |  | 2018-11-06 | 154 | 8.23 | 7.13 | 15.29 | 15.29 | 9.09 | 9.05 | 102.7% | 102.4% | 21.7 | 21.7 | 3.89 | 4.56 | -83 | -27
|  |  | 2018-11-07 | 155 | 8.25 | 7.13 | 15.29 | 15.29 | 9.1 | 9 | 102.3% | 102.3% | 20.6 | 20.6 | 3.91 | 4.59 | -84 | -27
|  |  | 2018-11-08 | 156 | 8.27 | 7.07 | 15.29 | 15.29 | 9.12 | 9.14 | 102.1% | 102.3% | 21.7 | 21.7 | 3.92 | 4.6 | -85 | -24
|  |  | 2018-11-09 | 157 | 8.27 | 7.03 | 15.29 | 15.29 | 9.04 | 9.15 | 102.2% | 102.7% | 21.2 | 21.2 | 3.93 | 4.61 | -85 | -22
|  | 1000 ml Retentat | 2018-11-12 | 160 | 8.2 | 6.93 | 15.29 | 15.29 | 9.12 | 9.12 | 102.5% | 102.4% | 21.1 | 21.1 | 4 | 4.66 | -82 | -17 | 1.0889 | 1.6582 | 108.893 | 165.82 | 73.15 | 93.63 | 0.461 | 0.617 | 127.9 | 257.2
| Experiment 3.1 | Probe für Zentrallabor | 2018-11-13 | 161 | 8.23 | 7.31 | 15.29 | 15.29 | 9.17 | 9.16 | 102.5% | 102.3% | 21.2 | 21.2 | 3.78 | 4.44 | -83 | -36 | 1.4154 | 1.9875 | 141.542 | 198.751 | 75.03 | 100.8 | 0.677 | 0.563 | 111.7 | 239.9
|  |  | 2018-11-14 | 162 | 8.39 | 7.36 | 15.29 | 15.29 | 9.18 | 9.96 | 102.1% | 102.1% | 17.6 | 17.6 | 3.85 | 4.49 | -90 | -38
|  |  | 2018-11-15 | 163 | 8.21 | 7.23 | 15.29 | 15.29 | 9.18 | 9.23 | 102.5% | 102.2% | 17.6 | 17.6 | 3.84 | 4.47 | -82 | -32
|  |  | 2018-11-16 | 164 | 8.31 | 7.25 | 15.29 | 15.29 | 9.79 | 9.82 | 102% | 102.6% | 17.6 | 17.6 | 3.85 | 4.49 | -86 | -33
|  |  | 2018-11-19 | 167 | 8.28 | 7.12 | 15.29 | 15.29 | 9.4 | 9.37 | 102.7% | 102.2% | 17.6 | 17.6 | 3.91 | 4.53 | -85 | -26
|  |  | 2018-11-20 | 168 | 8.2 | 6.9 | 15.29 | 15.29 | 9.03 | 9.06 | 102.5% | 102.2% | 17.6 | 17.6 | 3.94 | 4.54 | -81 | -15
|  |  | 2018-11-22 | 170 | 8.17 | 6.88 | 15.29 | 15.29 | 9.47 | 9.42 | 102% | 102.5% | 19.8 | 21.2 | 3.99 | 4.54 | -79 | -15
|  |  | 2018-11-23 | 171 | 8.17 | 6.9 | 15.29 | 15.29 | 9.99 | 9.94 | 102.5% | 102.4% | 18 | 17 | 4.02 | 4.6 | -79 | -15
|  | Probe für Zentrallabor, 500ml Retentat | 2018-11-26 | 174 | 8.17 | 6.82 | 15.29 | 15.29 | 9.39 | 9.67 | 102.5% | 102.5% | 20.2 | 18.5 | 4.07 | 4.65 | -80 | -11 | 1.3985 | 1.6835 | 139.849 | 168.351 | 70.96 | 101.5 | 0.568 | 0.555 | 136.2 | 235.3
| Feed phase |  | 2018-11-29 | 177 | 7.98 | 6.74 | 15.29 | 15.29 | 8.9 | 9.04 | 106.8% | 102.5% | 24.7 | 22.8 | 4 | 4.57 | -71 | -7
|  |  | 2018-11-30 | 178 | 8.06 | 6.72 | 15.29 | 15.29 | 9.03 | 9.1 | 107.7% | 102.5% | 23.4 | 23.8 | 4.03 | 4.57 | -75 | -6
|  | 500 ml Retentat | 2018-12-03 | 181 | 8 | 6.57 | 15.29 | 15.29 | 8.83 | 8.56 | 107.1% | 105.4% | 23.7 | 23.8 | 4.1 | 4.63 | -72 | 2 | 1.2755 | 1.4327 | 127.548 | 143.272 | 67.16 | 103.7 | 0.32 | 0 | 145 | 233.9
|  |  | 2018-12-04 | 182 | 8.02 | 6.82 | 15.29 | 15.29 | 9.17 | 9.42 | 107.7% | 107.6% | 23.7 | 22.2 | 4 | 4.57 | -73 | -11
|  |  | 2018-12-05 | 183 | 8.11 | 6.8 | 15.29 | 15.29 | 10.97 | 9.54 | 107.7% | 107.6% | 16.4 | 16.4 | 4.15 | 4.67 | -75 | -10
|  |  | 2018-12-06 | 184 | 7.94 | 6.67 | 15.29 | 15.29 | 8.71 | 9.25 | 105.1% | 106% | 24.8 | 22.2 | 4.08 | 4.66 | -69 | -3
|  |  | 2018-12-07 | 185 | 7.91 | 6.6 | 15.29 | 15.29 | 8.8 | 9.18 | 107.5% | 107.7% | 24.6 | 22.5 | 4.11 | 4.64 | -67 | -1
|  | 500 ml Retentat | 2018-12-10 | 188 | 7.87 | 6.58 | 15.29 | 15.29 | 9.45 | 9.6 | 109.9% | 108.6% | 22.5 | 21 | 4.19 | 4.52 | -65 | 2
|  |  | 2018-12-11 | 189 | 8.04 | 6.73 | 15.29 | 15.29 | 9.92 | 9.96 | 110% | 111% | 21.1 | 20.8 | 4.12 | 4.44 | -74 | -7
|  |  | 2018-12-12 | 190 | 7.94 | 6.7 | 15.29 | 15.29 | 9.66 | 9.86 | 110% | 112% | 22.5 | 22.3 | 4.14 | 4.44 | -68 | -5
|  |  | 2018-12-13 | 191 | 7.98 | 6.65 | 15.29 | 15.29 | 9.92 | 9.98 | 111% | 111% | 21.3 | 21.3 | 4.2 | 4.5 | -70 | -3
|  |  | 2018-12-13 | 191 | 7.98 | 6.65 | 15.29 | 15.29 | 9.92 | 9.98 | 111% | 111% | 21.3 | 21.3 | 4.2 | 4.5 | -70 | -3
| Feed Phase |  | 2018-12-14 | 192 | 8 | 6.66 |  |  | 11.21 | 11.26 | 111.4% | 112.7% | 15.5 | 15.9 | 4.28 | 4.58 | -70 | -3
|  |  | 2018-12-17 | 195 | 7.93 | 6.56 |  |  | 11.23 | 11.22 | 116.6% | 115.7% | 16.9 | 16.7 | 4.28 | 4.56 | -67 | 2
|  |  | 2018-12-19 | 197 | 7.95 | 6.57 |  |  | 10.88 | 10.83 | 116.7% | 115.8% | 18.4 | 18.2 | 4.32 | 4.58 | -68 | 2
|  | 1000 ml Retentat | 2018-12-20 | 198 | 7.86 | 6.4 |  |  | 10.91 | 10.97 | 116.5% | 117.1% | 18.2 | 18 | 4.35 | 4.61 | -64 | 10
| Experiment 4.1 | Probe für Zentrallabor | 2018-12-21 | 199 | 7.99 | 6.95 |  |  | 10.61 | 10.59 | 113.8% | 116.1% | 17.6 | 17.4 | 4.05 | 4.36 | -70 | -18
|  | Probe für Zentrallabor, 500ml Retentat | 2019-01-03 | 212 | 7.84 | 6.46 |  |  | 12.48 | 12.4 | 128.3% | 127.4% | 18 | 17.9 | 4.3 | 4.51 | -62 | 7 |  |  |  |  | 65.22 | 100.7 | 11.74 | 0.922 | 134 | 184.4
|  |  | 2019-01-04 | 213 | 7.9 | 6.72 |  |  | 11.65 | 11.12 | 123.7% | 117.9% | 18.6 | 18.4 | 4.14 | 4.38 | -66 | -7
|  |  | 2019-01-07 | 216 | 7.86 | 6.61 |  |  | 11.45 | 11.39 | 123.8% | 123.3% | 19.2 | 19 | 4.18 | 4.37 | -64 | 0
|  |  | 2019-01-09 | 218 | 7.85 | 6.6 |  |  | 11.38 | 11.39 | 122.7% | 122.7% | 18.5 | 18.4 | 4.22 | 4.42 | -63 | 0
| Feed Phase | 500 ml Retentat | 2019-01-10 | 219 | 7.68 | 6.84 |  |  | 12.25 | 12 | 128% | 126.7% | 18 | 18.1 | 4.04 | 4.33 | -60 | -12
|  |  | 2019-01-11 | 220 | 7.75 | 6.87 |  |  | 11.94 | 10.76 | 119.7% | 116.6% | 19.1 | 18.9 | 4.12 | 4.34 | -64 | -13
|  |  | 2019-01-14 | 223 | 7.7 | 6.73 |  |  | 11.84 | 11.54 | 127.3% | 122.4% | 18 | 17.8 | 4.2 | 4.38 | -63 | -5
|  |  | 2019-01-16 | 225 | 7.68 | 6.56 |  |  | 11.79 | 11.59 | 128.8% | 126.3% | 19.3 | 19.1 | 4.22 | 4.4 | -61 | 5
|  | 1000 ml Retentat | 2019-01-17 | 226 | 7.66 | 6.61 |  |  | 11.65 | 11.6 | 128% | 127.1% | 19.2 | 19 | 4.23 | 4.4 | -59 | 2
|  | Probe für Zentrallabor | 2019-01-18 | 227 | 7.78 | 6.89 |  |  | 11.96 | 11.75 | 127.1% | 124.4% | 18.5 | 18.3 | 3.92 | 4.16 | -66 | -15 |  |  |  |  | 69.18 | 96.56 | 11.73 | 3.73 | 122.4 | 159.8
|  |  | 2019-01-21 | 230 | 7.73 | 6.9 |  |  | 11.41 | 11.37 | 118% | 117.2% | 17.3 | 17.1 | 4.03 | 4.23 | -63 | -15
| Experiment 4.2 |  | 2019-01-23 | 232 | 7.72 | 6.93 |  |  | 11.6 | 11.48 | 120.3% | 119% | 16.6 | 16.6 | 4.05 | 4.23 | -62 | -17
|  |  | 2019-01-25 | 234 | 7.68 | 6.86 |  |  | 11.17 | 11.25 | 118% | 118.5% | 17.9 | 17.8 | 4.07 | 4.22 | -60 | -12
|  |  | 2019-01-28 | 237 | 7.65 | 6.72 |  |  | 11.69 | 10.87 | 117.9% | 118.9% | 18.9 | 18.5 | 4.12 | 4.27 | -58 | -4
|  |  | 2019-01-30 | 239 | 7.63 | 6.78 |  |  | 11.21 | 11.02 | 123% | 121.1% | 19.3 | 19 | 4.15 | 4.3 | -58 | -7
|  | Probe für Zentrallabor, 500ml Retentat | 2019-01-31 | 240 | 7.67 | 6.69 |  |  | 11.2 | 11.19 | 122.3% | 120.3% | 18.3 | 18.1 | 4.16 | 4.32 | -60 | -3 |  |  |  |  | 67.58 | 95.05 | 9.86 | 1.32 | 141.6 | 170.7
|  |  | 2019-02-01 | 241 | 7.63 | 6.9 |  |  | 10.99 | 10.93 | 120.3% | 119.2% | 18.9 | 18.7 | 4.03 | 4.23 | -61 | -15
|  |  | 2019-02-04 | 244 | 7.74 | 6.78 |  |  | 11.58 | 11.49 | 121.8% | 120.2% | 18.6 | 18.3 | 4.09 | 4.25 | -64 | -8
|  |  | 2019-02-06 | 246 | 7.69 | 6.76 |  |  | 11.65 | 11.45 | 120.9% | 118.4% | 17.6 | 17.4 | 4.06 | 4.31 | -60 | -7
| Feed Phase | 500 ml Retentat | 2019-02-07 | 247 | 7.75 | 6.86 |  |  | 10.85 | 10.85 | 117.2% | 116.7% | 18.9 | 18.6 | 3.68 | 4.11 | -64 | -13
|  |  | 2019-02-08 | 248 | 7.77 | 6.94 | 15.2789 | 15.28 | 11 | 10.99 | 121.1% | 120.6% | 19.6 | 19.5 | 3.6 | 4.01 | -66 | -18
|  |  | 2019-02-11 | 251 | 7.76 | 6.88 | 14.0056 | 14.64 | 11.88 | 11.78 | 127.4% | 126.2% | 19 | 18.7 | 3.69 | 4.06 | -65 | -13
|  |  | 2019-02-13 | 253 | 7.73 | 6.79 | 14.0056 | 12.73 | 12.2 | 12.31 | 129.2% | 130.6% | 18.6 | 18.6 | 3.72 | 4.09 | -63 | -8
|  | 1000 ml Retentat | 2019-02-14 | 254
|  |  | 2019-02-15 | 255 | 7.73 | 6.97 | 15.2789 | 12.73 | 12.37 | 12.76 | 130.5% | 133.4% | 18.2 | 17.8 | 3.64 | 4.01 | -63 | -19
| Experiment 5.1 | 300 mL Trinkwasser R1 | 2019-02-18 | 258 | 7.76 | 6.82 | 14.0056 | 12.73 | 12.71 | 13.65 | 140.7% | 150.9% | 19.8 | 19.6 | 3.69 | 4.03 | -65 | -10
|  |  | 2019-02-20 | 260 | 7.77 | 6.68 | 12.7324 | 10.19 | 12.91 | 12.91 | 144.7% | 143.7% | 20.7 | 20.3 | 3.72 | 4.03 | -66 | -2
|  |  | 2019-02-22 | 262 | 7.69 | 6.69 | 12.7324 | 8.91 | 13.49 | 13.45 | 146.6% | 145.2% | 20.4 | 20.1 | 3.65 | 4.09 | -61 | -3
|  |  | 2019-02-25 | 265 | 7.65 | 6.66 | 14.0056 | 12.73 | 14.85 | 14.51 | 156% | 151.6% | 19 | 18.8 | 3.71 | 4.03 | -52 | -1
|  |  | 2019-02-27 | 267 | 7.67 | 6.52 | 12.7324 | 12.73 | 14.6 | 14.93 | 161.3% | 163.9% | 20.3 | 19.9 | 3.75 | 4.05 | -61 | 7
|  | 500 ml Retentat | 2019-02-28 | 268
|  |  | 2019-03-01 | 269 | 7.75 | 6.7 | 14.0056 | 15.28 | 14.57 | 14.02 | 163.1% | 155.5% | 19.9 | 19.8 | 3.67 | 3.97 | -64 | -3
|  |  | 2019-03-04 | 272 | 7.64 | 6.56 | 12.7324 | 14.01 | 14.11 | 14.02 | 162.2% | 160.7% | 20.1 | 19.9 | 3.72 | 4 | -58 | 5
| Feed Phase |  | 2019-03-06 | 274 | 7.7 | 6.49 | 15.2789 | 15.28 | 15.06 | 14.55 | 170.2% | 163.3% | 20.3 | 20 | 3.56 | 3.91 | -62 | 9
|  | 1000 ml Retentat | 2019-03-07 | 275
|  |  | 2019-03-08 | 276 | 7.78 | 6.7 | 12.7324 | 15.28 | 15.18 | 14.83 | 168.8% | 165.4% | 20 | 19.7 | 3.43 | 3.62 | -66 | -3
|  |  | 2019-03-19 | 287 | 7.61 | 6.24 | 10.1859 | 15.28 | 16.21 | 17.34 | 178.1% | 184.6% | 20 | 19.7 | 3.6 | 3.78 | -56 | 24
|  |  | 2019-03-20 | 288 | 7.65 | 6.07 | 11.4592 | 15.28 | 16.15 | 16.27 | 177% | 177.9% | 19.9 | 19.6 | 3.55 | 3.8 | -59 | 34
|  |  | 2019-03-22 | 290 | 7.67 | 6.1 | 11.4592 | 14.01 | 16.85 | 16.4 | 185.5% | 179.3% | 20.2 | 19.9 | 3.58 | 3.81 | -60 | 32
|  |  | 2019-03-25 | 293 | 7.66 | 6 | 10.1859 | 10.19 | 18.12 | 18.43 | 203.1% | 204.1% | 20 | 19.7 | 3.63 | 3.86 | -56 | 37
|  | 1000 ml Retentat + 300 mL Trinkwasser R1; -500mL R1&R2 (Batchreaktoren) | 2019-03-26 | 294
|  | 500 ml Retentat | 2019-04-03 | 302 | 7.62 | 5.88
|  | 500 ml Retentat | 2019-04-10 | 309 | 7.77 | 5.97
| Experiment 6.1 | 1000 ml Retentat | 2019-04-17 | 316 | 7.82 | 6.01
|  | 500 ml Retentat | 2019-04-24 | 323 | 7.75 | 6.05
| Experiment 6.2 | 1000 ml Retentat | 2019-05-08 | 337 | 7.64 | 6.4 | 120 | 120 | 16.17 | 15.99 | 172.7 | 177.8 | 17.4 | 17.2 | 3.46 | 3.88 | -65 | 36
|  |  | 2019-05-15 | 344
|  | ab hier Zulauf 3; 500 ml Retentat | 2019-05-22 | 351 | 7.75 | 5.74 | 100 | 100 | 15.04 | 11.5 | 170.7 | 129.9 | 21.7 | 21.5 | 3.28 | 4.02 | -63 | 53
|  | 500 ml Retentat | 2019-05-29 | 358 | 7.88 | 6.01 | 90 | 110 | 17.35 | 16.41 | 191.,9 | 181 | 20.8 | 20.7 | 3.34 | 4.07 | -72 | 37
|  | 500 ml Retentat | 2019-06-05 | 365 | 7.78 | 6.13 | 100 | 110 | 13.01 | 13.09 | 175.1 | 179.1 | 25.8 | 25.6 | 3.35 | 4.04 | -67 | 31
|  | 14-tägige Messung -1000 ml Retentat | 2019-06-12 | 372 | 7.95 | 7.01 | 130 | 140 | 19.05 | 19.08 | 226.5 | 226.4 | 23.7 | 23.4 | 3.41 | 4.03 | -78 | -21
|  | 14-tägige Messung | 2019-06-14 | 374 | 8 | 6.97 | 130 | 140 | 18.17 | 19.04 | 218.6 | 220.5 | 25.3 | 24.9 | 3.4 | 4 | -81 | -19
|  | 14-tägige Messung | 2019-06-17 | 377 | 8 | 6.89 | 120 | 100 |  |  |  |  | 25.7 | 25.2 | 3.42 | 4.05 | -81 | -15
| Experiment 6.3 | 14-tägige Messung | 2019-06-19 | 379 | 7.92 | 6.76 | 100 | 100 |  |  |  |  | 28.3 | 27.8 | 3.41 | 4 | -76 | -7
|  | 14-tägige Messung | 2019-06-21 | 381
|  | 14-tägige Messung | 2019-06-24 | 384 | 7.87 | 6.62 | 100 | 100 |  |  |  |  | 26.6 | 26.1 | 3.5 | 4.15 | -73 | 2
|  | 14-tägige Messung | 2019-06-26 | 386
|  | 500 ml Retentat | 2019-06-27 | 387
|  | 500 ml Retentat | 2019-07-03 | 393
|  | 500 ml Retentat | 2019-07-08 | 398 | 7.96 | 6.96 | 110 | 120 |  |  |  |  | 23.1 | 23 | 3.58 | 4.32 | -78 | -18
| Experiment 7.1 | 1000 ml Retentat | 2019-07-17 | 407 | 7.99 | 6.85 | 85 | 120 |  |  |  |  | 22.5 | 22.1 | 3.69 | 4.39 | -79 | -12 |  |  |  |  | 73.24 | 113.3 | 18.25 | 2.66 | 89.82 | 175.3
|  | 500 ml Retentat | 2019-07-31 | 421 | 8.19 | 6.93 | 85 | 110 | 8.2 | 8.37 | 101 | 103.4 | 25.7 | 25.7 | 3.7 | 4.5 | -68 | -7 |  |  |  |  | 65.35 | 116.8 | 16.65 | 1.49 | 79.62 | 172.1
|  | 500 ml Retentat | 2019-08-07 | 428 | 8.33 | 7.4 | 85 | 80 | 8.59 | 8.5 | 104.3 | 103 | 24.2 | 24.2 | 3.82 | 4.56 | -77 | -22
| Experiment 7.2 | 1000 ml Retentat | 2019-08-14 | 435 | 8.47 | 7.75 | 130 | 120 | 8.85 | 9.05 | 102.9 | 103.5 | 22.7 | 21.7 | 3.77 | 4.51 | -84 | -43 | 1.7726 | 2.5912 | 177.256 | 259.121 | 89.81 | 141.3 | 31.96 | 10.66 | 68.46 | 179.2
|  | 500 ml Retentat | 2019-08-28 | 449 | 8.64 | 7.63 | 90 | 120 | 8.38 | 8.83 | 105.1 | 104 | 26.4 | 26.2 | 3.86 | 4.58 | -103 | -45 | 1.5936 | 2.4763 | 159.362 | 247.631 | 71.67 | 145.9 | 20.46 | 3.41 | 71.09 | 204.3
|  | 500 ml Retentat | 2019-09-04 | 456 | 8.6 | 7.75 | 70 | 100 | 9.05 | 8.89 | 107.7 | 15 | 22.4 | 22.1 | 3.95 | 4.64 | -103 | -47
|  | 500 ml Retentat | 2019-09-11 | 463 | 8.28 | 7.73 | 130 | 105 | 9.29 | 9.3 | 104.9 | 105 | 21.2 | 21.2 | 4 | 4.56 | -82 | -51
| Experiment 7.3 | 1000 ml Retentat (ab hier nur Reaktor 2) | 2019-09-18 | 470 | 8.3 | 7.62 | 120 | 100 | 9.46 | 9.41 | 107.3 | 106.6 | 21.5 | 21.6 | 2.57 | 4.6 | -84 | -46
|  | 500mL Retentat | 2019-10-02 | 484 |  | 7.78 |  | 110 |  | 9.34 |  | 106.4 |  | 20.6 |  | 4.64 |  | -54 | [5 empty] | 119 |  |  |  | 153.5
|  |  | 2019-10-07 | 489 |  | 7.84 |  | 120 |  | 9.47 |  | 104.7 |  | 20 |  | 4.65 |  | -57
|  |  | 2019-10-09 | 491 |  | 7.84 |  | 120 |  | 9.43 |  | 106.1 |  | 20.2 |  | 4.67 |  | -57
|  | 500 ml Retentat | 2019-10-11 | 493 |  | 7.94 |  | 120 |  | 9.42 |  | 106.1 |  | 20.6 |  | 4.6 |  | -63
|  |  | 2019-10-14 | 496 |  | 7.9 |  | 120 |  | 9.56 |  | 105.8 |  | 20 |  | 4.65 |  | -61
|  |  | 2019-10-15 | 497 |  | 7.9 |  | 100 |  | 9.06 |  | 105.8 |  | 21.9 |  | 4.63 |  | -61
|  | Vor Beschickung 1000mL Retentat | 2019-10-16 | 498 |  | 7.93 |  | 120 |  | 9.17 |  | 103.8 |  | 20.8 |  | 4.65 |  | -62
|  | Ab hier: Abdunklung des Reaktors R2 | 2019-10-16 | 498 |  | 8.03 |  | 120 |  | 9.17 |  | 103.8 |  | 20.7 |  | 4.54 |  | -68 | [5 empty] | 120.8 |  |  |  | 141.4
|  |  | 2019-10-17 | 499 |  | 8.09 |  | 120 |  | 9.16 |  | 104.1 |  | 20.7 |  | 4.53 |  | -71
|  |  | 2019-10-18 | 500 |  | 8.08 |  | 120 |  | 8.94 |  | 104.3 |  | 21.9 |  | 4.53 |  | -71
| Experiment 8.1 |  | 2019-10-21 | 503 |  | 8.03 |  | 170 |  | 9.38 |  | 104.2 |  | 20 |  | 4.59 |  | -68
|  |  | 2019-10-23 | 505 |  | 8.07 |  | 120 |  | 9.71 |  | 106.8 |  | 19.8 |  | 4.62 |  | -70
|  |  | 2019-10-25 | 507 |  | 8.02 |  | 170 |  | 9.36 |  | 105.7 |  | 20.9 |  | 4.61 |  | -68
|  |  | 2019-10-28 | 510 |  | 7.98 |  | 170 |  | 9.6 |  | 105.5 |  | 19.5 |  | 4.65 |  | -65
|  | 500 ml Retentat | 2019-10-30 | 512 |  | 7.96 |  | 170 |  | 9.62 |  | 105.7 |  | 20.3 |  | 4.67 |  | -64 | [5 empty] | 124.8 |  |  |  | 162.4
|  |  | 2019-10-30 | 512 |  | 8 |  | 170 |  | 9.48 |  | 104.5 |  | 20.4 |  | 4.61 |  | -66
|  |  | 2019-11-01 | 514 |  | 8.04 |  | 160 |  | 9.28 |  | 103.5 |  | 19.6 |  | 4.63 |  | -68
|  |  | 2019-11-04 | 517 |  | 8.02 |  | 160 |  | 9 |  | 103.6 |  | 20.4 |  | 4.65 |  | -67
|  | 500 ml Retentat | 2019-11-06 | 519 |  | 8.03 |  | 150 |  | 9.13 |  | 103.8 |  | 20.3 |  | 4.67 |  | -68
|  |  | 2019-11-06 | 519 |  | 8.02 |  | 150 |  | 9.23 |  | 103.8 |  | 20.1 |  | 4.61 |  | -68
|  |  | 2019-11-08 | 521 |  | 8.08 |  | 120 |  | 9.38 |  | 104.2 |  | 19.6 |  | 4.65 |  | -70
|  | Vor Beschickung, 1000 ml Retentat | 2019-11-13 | 524 |  | 8.06 |  | 120 |  | 9.55 |  | 103.6 |  | 17.9 |  | 4.7 |  | -69
|  |  | 2019-11-13 | 524 |  | 8.1 |  | 120 |  | 9.68 |  | 103.7 |  | 17.5 |  | 4.59 |  | -71
| Experiment 8.2 |  | 2019-11-15 | 526 |  | 8.17 |  | 100 |  | 9.25 |  | 102.5 |  | 19.3 |  | 4.6 |  | -74
|  |  | 2019-11-18 | 529 |  | 8.15 |  | 120 |  | 9.26 |  | 103 |  | 19.4 |  | 4.62 |  | -74
|  |  | 2019-11-20 | 531 |  | 8.15 |  | 120 |  | 9.37 |  | 103.2 |  | 19.7 |  | 4.65 |  | -74
|  |  | 2019-11-22 | 533 |  | 8.13 |  | 120 |  | 9.32 |  | 103.6 |  | 19.6 |  | 4.67 |  | -73
|  |  | 2019-11-25 | 535 |  | 8.12 |  | 110 |  | 9.37 |  | 103.4 |  | 19.3 |  | 4.7 |  | -72
|  | Vor Beschickung 500mL Retentat | 2019-11-27 | 537 |  | 8.11 |  | 120 |  | 9.51 |  | 103.4 |  | 17.7 |  | 4.74 |  | -72
|  |  | 2019-11-29 | 539 |  | 8.21 |  | 120 |  | 9.13 |  | 103 |  | 20.1 |  | 4.66 |  | -78
|  |  | 2019-12-02 | 542 |  | 8.18 |  | 120 |  | 9.46 |  | 103.2 |  | 19.4 |  | 4.71 |  | -76
|  | Vor Beschickung, 500mL Retentat | 2019-12-04 | 544 |  | 8.17 |  | 110 |  | 9.43 |  | 103.6 |  | 19.8 |  | 4.72 |  | -75
|  |  | 2019-12-06 | 546 |  | 8.21 |  | 120 |  | 9.12 |  | 102.6 |  | 19.9 |  | 4.68 |  | -78
|  |  | 2019-12-09 | 549 |  | 8.22 |  | 120 |  | 9.22 |  | 103.1 |  | 19.5 |  | 4.72 |  | -78
|  | Vor Beschickung, 500mL Retentat | 2019-12-12 | 551 |  | 8.19 |  | 100 |  | 9.06 |  | 102.7 |  | 20 |  | 4.75 |  | -76
|  |  | 2019-12-13 | 552 |  | 8.25 |  | 120 |  | 8.87 |  | 102.3 |  | 19.9 |  | 4.7 |  | -80
|  |  | 2019-12-16 | 555 |  | 8.23 |  | 120 |  | 9.01 |  | 102.5 |  | 19.5 |  | 4.74 |  | -79
|  | Vor Beschickung, 1200ml Retentat | 2019-12-18 | 557 |  | 8.22 |  | 120 |  | 9.41 |  | 102.7 |  | 19.7 |  | 4.76 |  | -78
|  | 500 ml Retentat | 2020-01-06 | 576 |  | 8.28 |  | 110 |  | 10 |  | 104.3 |  | 17.6 |  | 4.82 |  | -81
|  | 150 ml Reaktorfluid abgelassen,500 ml Retentate | 2020-01-15 | 585 |  | 8.27 |  | 110 |  | 8.98 |  | 102.5 |  | 20.9 |  | 4.78 |  | -82
|  | 600 ml Reaktorfluid abgelassen, 1000 ml Retentat | 2020-01-22 | 592 |  | 8.3 |  | 110 |  | 9.33 |  | 102.8 |  | 20.3 |  | 4.82 |  | -83
|  | Pause | 2020-01-29 | 599 |  | 8.34 |  | 110 |  | 9.1 |  | 102 |  | 19.8 |  | 4.76 |  | -85
|  | 250 ml Reaktorfluid abgelassen, 500 ml Retentat | 2020-02-04 | 605 |  | 8.33 |  | 110 |  | 9.21 |  | 102.4 |  | 19.7 |  | 4.81 |  | -84
|  | 250 ml Reaktorfluid abgelassen, 500 ml Retentat | 2020-02-11 | 612 |  | 8.36 |  | 120 |  | 9.26 |  | 102.2 |  | 18.9 |  | 4.82 |  | -85
|  | 500 ml Reaktorfluid abgelassen, 1000 ml Retentat | 2020-02-17 | 618 |  | 8.35 |  | 120 |  | 9.05 |  | 101.6 |  | 20.1 |  | 4.81 |  | -85
|  | Pause | 2020-02-24 | 625 |  | 8.39 |  | 130 |  | 9.36 |  | 102.4 |  | 19.2 |  | 4.78 |  | -87
|  | vor Beschickung, 500 mL Retentat | 2020-03-03 | 653 |  | 8.36 |  | 140 |  | 8.91 |  | 101.6 |  | 20.6 |  | 4.89 |  | -86 |  | 3.0527 |  | 305.267
|  | nach Beschickung | 2020-03-03 | [16 empty] | 3.0423 |  | 304.231
|  | 200 mL Reaktorfluid abgelassen, 500 mL Retentat | 2020-03-09 | 659 |  | 8.36 |  | 120 |  | 9.04 |  | 101.9 |  | 20.4 |  | 4.89 |  | -86
|  |  | 2020-03-17 | 667 |  | 8.33 |  | 120 |  | 9.3 |  | 102.3 |  | 20.2 |  | 4.9 |  | -85