## Data
Time (seconds) | Diameter (pixels) | Diameter (cm) | Vol (cm3) | rel. Vol
0 | 237.126 | 0.7 | 0.17959 | 1
30 | 230.3999 | 0.68014 | 0.16474 | 0.9173
60 | 225.5064 | 0.6657 | 0.15447 | 0.86008
90 | 221.7392 | 0.65458 | 0.14685 | 0.81769
120 | 219.5565 | 0.64813 | 0.14256 | 0.79378
150 | 218.4106 | 0.64475 | 0.14034 | 0.78142
180 | 217.7172 | 0.6427 | 0.13901 | 0.774
210 | 217.2827 | 0.64142 | 0.13818 | 0.76938
240 | 216.887 | 0.64025 | 0.13742 | 0.76518
270 | 216.6265 | 0.63949 | 0.13693 | 0.76243
300 | 216.4124 | 0.63885 | 0.13652 | 0.76017
330 | 216.1271 | 0.63801 | 0.13598 | 0.75716
360 | 216.0068 | 0.63766 | 0.13576 | 0.7559
390 | 215.8143 | 0.63709 | 0.13539 | 0.75388
420 | 215.6946 | 0.63673 | 0.13517 | 0.75263
450 | 215.5788 | 0.63639 | 0.13495 | 0.75142
481 | 215.4496 | 0.63601 | 0.13471 | 0.75007
510 | 215.3767 | 0.6358 | 0.13457 | 0.74931
540 | 215.2261 | 0.63535 | 0.13429 | 0.74773
570 | 215.1251 | 0.63505 | 0.1341 | 0.74668
600 | 215.0146 | 0.63473 | 0.13389 | 0.74553
630 | 215.0008 | 0.63469 | 0.13387 | 0.74539
660 | 214.9592 | 0.63456 | 0.13379 | 0.74496
691 | 214.7913 | 0.63407 | 0.13348 | 0.74321
720 | 214.783 | 0.63404 | 0.13346 | 0.74313
750 | 214.7398 | 0.63392 | 0.13338 | 0.74268
781 | 214.6123 | 0.63354 | 0.13314 | 0.74136
810 | 214.5653 | 0.6334 | 0.13306 | 0.74087
840 | 214.5054 | 0.63322 | 0.13294 | 0.74025
871 | 214.4388 | 0.63303 | 0.13282 | 0.73956
900 | 214.3901 | 0.63288 | 0.13273 | 0.73905
930 | 214.3406 | 0.63274 | 0.13264 | 0.73854
961 | 214.2625 | 0.63251 | 0.13249 | 0.73774
990 | 214.242 | 0.63245 | 0.13246 | 0.73752
1020 | 214.1337 | 0.63213 | 0.13225 | 0.73641
1050 | 214.105 | 0.63204 | 0.1322 | 0.73611
1080 | 214.0754 | 0.63195 | 0.13215 | 0.73581
1110 | 214.0791 | 0.63197 | 0.13215 | 0.73584
1140 | 214.0309 | 0.63182 | 0.13206 | 0.73535
1170 | 214.0267 | 0.63181 | 0.13206 | 0.7353
1200 | 214.0172 | 0.63178 | 0.13204 | 0.73521
1230 | 213.8668 | 0.63134 | 0.13176 | 0.73366
1260 | 213.8341 | 0.63124 | 0.1317 | 0.73332
1290 | 213.7835 | 0.63109 | 0.13161 | 0.7328
1320 | 213.7945 | 0.63113 | 0.13163 | 0.73291
1351 | 213.7488 | 0.63099 | 0.13154 | 0.73244
1380 | 213.735 | 0.63095 | 0.13152 | 0.7323
1410 | 213.7098 | 0.63087 | 0.13147 | 0.73204
1441 | 213.6971 | 0.63084 | 0.13145 | 0.73191
1470 | 213.6226 | 0.63062 | 0.13131 | 0.73115
1500 | 213.6015 | 0.63056 | 0.13127 | 0.73093
1530 | 213.611 | 0.63058 | 0.13129 | 0.73103
1560 | 213.5268 | 0.63033 | 0.13113 | 0.73016
1590 | 213.4878 | 0.63022 | 0.13106 | 0.72976
1620 | 213.5041 | 0.63027 | 0.13109 | 0.72993
1650 | 213.4819 | 0.6302 | 0.13105 | 0.7297
1680 | 213.4678 | 0.63016 | 0.13102 | 0.72956
1710 | 213.4164 | 0.63001 | 0.13093 | 0.72903
1740 | 213.4147 | 0.63 | 0.13093 | 0.72901
1770 | 213.4014 | 0.62996 | 0.1309 | 0.72888
1802 | 218.5179 | 0.64507 | 0.14055 | 0.78257
1832 | 223.7678 | 0.66057 | 0.15092 | 0.84034
1862 | 223.8847 | 0.66091 | 0.15116 | 0.84166
1893 | 222.0034 | 0.65536 | 0.14738 | 0.82062
1922 | 218.8985 | 0.64619 | 0.14128 | 0.78667
1952 | 214.501 | 0.63321 | 0.13294 | 0.7402
1983 | 208.9313 | 0.61677 | 0.12285 | 0.68403
2012 | 203.3062 | 0.60016 | 0.11319 | 0.63025
2042 | 199.02 | 0.58751 | 0.10618 | 0.59123
2073 | 196.6722 | 0.58058 | 0.10247 | 0.57055
2102 | 195.9681 | 0.5785 | 0.10137 | 0.56444
2132 | 196.2899 | 0.57945 | 0.10187 | 0.56723
2163 | 197.3949 | 0.58271 | 0.1036 | 0.57686
2192 | 198.9247 | 0.58723 | 0.10603 | 0.59038
2222 | 200.8726 | 0.59298 | 0.10917 | 0.60789
2253 | 203.1142 | 0.5996 | 0.11287 | 0.62847
2282 | 205.4862 | 0.6066 | 0.11687 | 0.65074
2312 | 207.887 | 0.61369 | 0.12101 | 0.67382
2343 | 210.3836 | 0.62106 | 0.12543 | 0.69839
2372 | 212.663 | 0.62778 | 0.12955 | 0.72134
2402 | 214.9799 | 0.63462 | 0.13383 | 0.74517
2433 | 217.129 | 0.64097 | 0.13788 | 0.76774
2462 | 219.1307 | 0.64688 | 0.14173 | 0.78917
2492 | 220.9517 | 0.65225 | 0.14529 | 0.80901
2522 | 222.7169 | 0.65746 | 0.1488 | 0.82856
2553 | 224.2878 | 0.6621 | 0.15198 | 0.84621
2582 | 225.665 | 0.66617 | 0.15479 | 0.8619
2612 | 226.9126 | 0.66985 | 0.15737 | 0.87627
2643 | 228.0494 | 0.67321 | 0.15975 | 0.88951
2672 | 229.1385 | 0.67642 | 0.16205 | 0.90231
2702 | 230.0583 | 0.67914 | 0.16401 | 0.91322
2733 | 230.8119 | 0.68136 | 0.16563 | 0.92223
2762 | 231.5141 | 0.68343 | 0.16714 | 0.93067
2792 | 232.1647 | 0.68535 | 0.16856 | 0.93854
2823 | 232.6889 | 0.6869 | 0.1697 | 0.94491
2852 | 233.1852 | 0.68837 | 0.17079 | 0.95097
2882 | 233.6097 | 0.68962 | 0.17172 | 0.95617
2913 | 233.9893 | 0.69074 | 0.17256 | 0.96084
2942 | 234.3365 | 0.69177 | 0.17333 | 0.96512
2972 | 234.5512 | 0.6924 | 0.17381 | 0.96778
3003 | 234.829 | 0.69322 | 0.17443 | 0.97122
3032 | 235.0158 | 0.69377 | 0.17484 | 0.97354
3062 | 235.2823 | 0.69456 | 0.17544 | 0.97686
3093 | 235.5619 | 0.69538 | 0.17606 | 0.98034
3122 | 235.6768 | 0.69572 | 0.17632 | 0.98178
3152 | 235.8206 | 0.69615 | 0.17664 | 0.98358
3183 | 236.0197 | 0.69673 | 0.17709 | 0.98607
3212 | 236.1098 | 0.697 | 0.1773 | 0.9872
3242 | 236.2178 | 0.69732 | 0.17754 | 0.98855
3272 | 236.3481 | 0.6977 | 0.17783 | 0.99019
3302 | 236.4328 | 0.69795 | 0.17802 | 0.99126
3332 | 236.4904 | 0.69812 | 0.17815 | 0.99198
3363 | 236.6434 | 0.69858 | 0.1785 | 0.99391
3392 | 236.7219 | 0.69881 | 0.17868 | 0.9949
3422 | 236.7462 | 0.69888 | 0.17873 | 0.9952
3452 | 236.8369 | 0.69915 | 0.17894 | 0.99635
3483 | 236.8882 | 0.6993 | 0.17905 | 0.997
3512 | 236.9248 | 0.69941 | 0.17914 | 0.99746
3542 | 237.009 | 0.69965 | 0.17933 | 0.99852
3572 | 237.1349 | 0.70003 | 0.17961 | 1.0001
3605 | 236.0623 | 0.69686 | 0.17719 | 0.9866
3635 | 228.1912 | 0.67362 | 0.16005 | 0.89117
3666 | 222.269 | 0.65614 | 0.14791 | 0.82357
3695 | 218.8707 | 0.64611 | 0.14123 | 0.78637
3725 | 217.0857 | 0.64084 | 0.1378 | 0.76728
3756 | 216.0569 | 0.6378 | 0.13585 | 0.75643
3785 | 215.3998 | 0.63586 | 0.13461 | 0.74955
3815 | 214.9148 | 0.63443 | 0.13371 | 0.74449
3846 | 214.461 | 0.63309 | 0.13286 | 0.73979
3875 | 214.2485 | 0.63247 | 0.13247 | 0.73759
3905 | 213.9241 | 0.63151 | 0.13187 | 0.73425
3936 | 213.7284 | 0.63093 | 0.1315 | 0.73223
3966 | 213.4603 | 0.63014 | 0.13101 | 0.72948
3995 | 213.3274 | 0.62975 | 0.13077 | 0.72812
4026 | 213.2054 | 0.62939 | 0.13054 | 0.72687
4056 | 213.0755 | 0.629 | 0.1303 | 0.72554
4085 | 212.9138 | 0.62853 | 0.13001 | 0.72389
4116 | 212.7308 | 0.62799 | 0.12967 | 0.72203
4146 | 212.7202 | 0.62795 | 0.12965 | 0.72192
4175 | 212.5423 | 0.62743 | 0.12933 | 0.72011
4206 | 212.5128 | 0.62734 | 0.12927 | 0.71981
4236 | 212.3989 | 0.62701 | 0.12907 | 0.71865
4265 | 212.3477 | 0.62685 | 0.12897 | 0.71813
4295 | 212.2009 | 0.62642 | 0.12871 | 0.71665
4326 | 212.0706 | 0.62604 | 0.12847 | 0.71533
4355 | 212.0581 | 0.626 | 0.12845 | 0.7152
4385 | 211.989 | 0.6258 | 0.12832 | 0.7145
4416 | 211.9085 | 0.62556 | 0.12817 | 0.71369
4445 | 211.8763 | 0.62546 | 0.12812 | 0.71336
4475 | 211.7642 | 0.62513 | 0.12791 | 0.71223
4506 | 211.7095 | 0.62497 | 0.12781 | 0.71168
4535 | 211.6512 | 0.6248 | 0.12771 | 0.71109
4565 | 211.6226 | 0.62471 | 0.12766 | 0.7108
4596 | 211.5951 | 0.62463 | 0.12761 | 0.71053
4625 | 211.6301 | 0.62474 | 0.12767 | 0.71088
4655 | 211.4436 | 0.62419 | 0.12733 | 0.709
4686 | 211.4058 | 0.62407 | 0.12726 | 0.70862
4715 | 211.382 | 0.624 | 0.12722 | 0.70838
4745 | 211.3866 | 0.62402 | 0.12723 | 0.70843
4776 | 211.3045 | 0.62377 | 0.12708 | 0.7076
4805 | 211.3122 | 0.6238 | 0.1271 | 0.70768
4835 | 211.2271 | 0.62355 | 0.12694 | 0.70682
4866 | 211.1348 | 0.62327 | 0.12678 | 0.7059
4895 | 211.1491 | 0.62332 | 0.1268 | 0.70604
4925 | 211.1374 | 0.62328 | 0.12678 | 0.70592
4956 | 211.0572 | 0.62304 | 0.12664 | 0.70512
4985 | 210.9882 | 0.62284 | 0.12651 | 0.70443
5015 | 211.0203 | 0.62294 | 0.12657 | 0.70475
5046 | 210.9382 | 0.62269 | 0.12642 | 0.70393
5075 | 210.9833 | 0.62283 | 0.1265 | 0.70438
5105 | 210.9125 | 0.62262 | 0.12638 | 0.70367
5136 | 210.819 | 0.62234 | 0.12621 | 0.70274
5165 | 210.8593 | 0.62246 | 0.12628 | 0.70314
5195 | 210.8311 | 0.62238 | 0.12623 | 0.70286
5226 | 210.7897 | 0.62226 | 0.12615 | 0.70244
5255 | 210.7642 | 0.62218 | 0.12611 | 0.70219
5285 | 210.6992 | 0.62199 | 0.12599 | 0.70154
5316 | 210.7385 | 0.6221 | 0.12606 | 0.70193
5345 | 210.6752 | 0.62192 | 0.12595 | 0.7013
5375 | 210.6301 | 0.62178 | 0.12587 | 0.70085
5418 | 218.597 | 0.6453 | 0.1407 | 0.78342
5449 | 222.3593 | 0.65641 | 0.14809 | 0.82457
5479 | 222.6664 | 0.65732 | 0.1487 | 0.82799
5508 | 221.7517 | 0.65461 | 0.14688 | 0.81783
5539 | 220.3446 | 0.65046 | 0.1441 | 0.80236
5569 | 218.6091 | 0.64534 | 0.14072 | 0.78355
5598 | 216.9666 | 0.64049 | 0.13757 | 0.76602
5629 | 215.1809 | 0.63522 | 0.1342 | 0.74726
5659 | 213.5609 | 0.63044 | 0.1312 | 0.73051
5688 | 212.1707 | 0.62633 | 0.12865 | 0.71634
5719 | 210.905 | 0.6226 | 0.12636 | 0.7036
5749 | 209.8866 | 0.61959 | 0.12454 | 0.69345
5779 | 209.1416 | 0.61739 | 0.12322 | 0.68609
5809 | 208.6318 | 0.61588 | 0.12232 | 0.68109
5839 | 208.422 | 0.61527 | 0.12195 | 0.67904
5869 | 208.5757 | 0.61572 | 0.12222 | 0.68054
5898 | 208.8682 | 0.61658 | 0.12274 | 0.68341
5929 | 209.4646 | 0.61834 | 0.12379 | 0.68928
5959 | 210.3607 | 0.62099 | 0.12539 | 0.69816
5989 | 211.6453 | 0.62478 | 0.1277 | 0.71103
6019 | 213.1408 | 0.6292 | 0.13042 | 0.72621
6049 | 214.8913 | 0.63436 | 0.13366 | 0.74425
6079 | 216.7435 | 0.63983 | 0.13715 | 0.76366
6109 | 218.519 | 0.64507 | 0.14055 | 0.78258
6139 | 220.3609 | 0.65051 | 0.14413 | 0.80254
6169 | 222.0508 | 0.6555 | 0.14747 | 0.82114
6199 | 223.635 | 0.66017 | 0.15065 | 0.83885
6229 | 225.1864 | 0.66475 | 0.15381 | 0.85642
6259 | 226.4753 | 0.66856 | 0.15647 | 0.87121
6289 | 227.7207 | 0.67224 | 0.15906 | 0.88567
6319 | 228.8972 | 0.67571 | 0.16154 | 0.89946
6349 | 229.7931 | 0.67835 | 0.16344 | 0.91007
6379 | 230.7076 | 0.68105 | 0.1654 | 0.92098
6409 | 231.47 | 0.6833 | 0.16705 | 0.93014
6438 | 232.1909 | 0.68543 | 0.16861 | 0.93885
6469 | 232.7758 | 0.68716 | 0.16989 | 0.94597
6499 | 233.3211 | 0.68877 | 0.17109 | 0.95263
6528 | 233.7946 | 0.69017 | 0.17213 | 0.95844
6559 | 234.2353 | 0.69147 | 0.17311 | 0.96387
6589 | 234.619 | 0.6926 | 0.17396 | 0.96862
6619 | 235.0188 | 0.69378 | 0.17485 | 0.97358
6649 | 235.2475 | 0.69445 | 0.17536 | 0.97642
6679 | 235.4461 | 0.69504 | 0.1758 | 0.9789
6709 | 235.7143 | 0.69583 | 0.17641 | 0.98225
6739 | 235.9585 | 0.69655 | 0.17695 | 0.9853
6769 | 236.1545 | 0.69713 | 0.1774 | 0.98776
6799 | 236.315 | 0.69761 | 0.17776 | 0.98978
6829 | 236.4453 | 0.69799 | 0.17805 | 0.99141
6859 | 236.6032 | 0.69846 | 0.17841 | 0.9934
6889 | 236.7395 | 0.69886 | 0.17872 | 0.99512
6919 | 236.8192 | 0.69909 | 0.1789 | 0.99612
6949 | 236.8972 | 0.69932 | 0.17908 | 0.99711
6979 | 237.0297 | 0.69972 | 0.17938 | 0.99878
7009 | 237.1735 | 0.70014 | 0.1797 | 1.0006
7039 | 237.2309 | 0.70031 | 0.17983 | 1.0013
7069 | 237.3 | 0.70051 | 0.17999 | 1.0022
7099 | 237.3779 | 0.70074 | 0.18017 | 1.0032
7129 | 237.4321 | 0.7009 | 0.18029 | 1.0039
7159 | 237.5275 | 0.70119 | 0.18051 | 1.0051
7189 | 237.594 | 0.70138 | 0.18066 | 1.0059
7277 | 233.6781 | 0.68982 | 0.17187 | 0.95701
7307 | 226.1735 | 0.66767 | 0.15584 | 0.86774
7337 | 220.9059 | 0.65212 | 0.1452 | 0.80851
7367 | 217.8302 | 0.64304 | 0.13922 | 0.77521
7397 | 216.1513 | 0.63808 | 0.13603 | 0.75742
7428 | 215.1975 | 0.63527 | 0.13424 | 0.74744
7458 | 214.5831 | 0.63345 | 0.13309 | 0.74105
7487 | 214.0699 | 0.63194 | 0.13214 | 0.73575
7518 | 213.7021 | 0.63085 | 0.13146 | 0.73196
7547 | 213.3924 | 0.62994 | 0.13089 | 0.72879
7577 | 213.0684 | 0.62898 | 0.13029 | 0.72547
7608 | 212.9057 | 0.6285 | 0.12999 | 0.72381
7637 | 212.6859 | 0.62785 | 0.12959 | 0.72157
7667 | 212.5467 | 0.62744 | 0.12934 | 0.72015
7698 | 212.369 | 0.62692 | 0.12901 | 0.71835
7727 | 212.2167 | 0.62647 | 0.12873 | 0.71681
7757 | 212.1017 | 0.62613 | 0.12853 | 0.71564
7788 | 212.0004 | 0.62583 | 0.12834 | 0.71462
7817 | 211.8462 | 0.62537 | 0.12806 | 0.71306
7847 | 211.7959 | 0.62523 | 0.12797 | 0.71255
7878 | 211.6714 | 0.62486 | 0.12774 | 0.71129
7907 | 211.6282 | 0.62473 | 0.12767 | 0.71086
7937 | 211.4429 | 0.62418 | 0.12733 | 0.70899
7968 | 211.4292 | 0.62414 | 0.12731 | 0.70885
7997 | 211.3571 | 0.62393 | 0.12718 | 0.70813
8027 | 211.2809 | 0.6237 | 0.12704 | 0.70736
8058 | 211.2434 | 0.62359 | 0.12697 | 0.70699
8087 | 211.2361 | 0.62357 | 0.12696 | 0.70691
8117 | 211.1162 | 0.62322 | 0.12674 | 0.70571
8148 | 211.0193 | 0.62293 | 0.12657 | 0.70474
8177 | 210.96 | 0.62276 | 0.12646 | 0.70415
8207 | 210.8891 | 0.62255 | 0.12633 | 0.70344
8237 | 210.8617 | 0.62247 | 0.12628 | 0.70316
8268 | 210.817 | 0.62234 | 0.1262 | 0.70272
8297 | 210.7683 | 0.62219 | 0.12612 | 0.70223
8327 | 210.7226 | 0.62206 | 0.12603 | 0.70177
8358 | 210.6592 | 0.62187 | 0.12592 | 0.70114
8387 | 210.6568 | 0.62186 | 0.12592 | 0.70111
8417 | 210.5398 | 0.62152 | 0.12571 | 0.69995
8448 | 210.5287 | 0.62148 | 0.12569 | 0.69984
8477 | 210.4752 | 0.62133 | 0.12559 | 0.6993
8507 | 210.4825 | 0.62135 | 0.1256 | 0.69938
8538 | 210.4106 | 0.62114 | 0.12548 | 0.69866
8567 | 210.3749 | 0.62103 | 0.12541 | 0.6983
8597 | 210.3349 | 0.62091 | 0.12534 | 0.69791
8628 | 210.2763 | 0.62074 | 0.12524 | 0.69732
8657 | 210.2426 | 0.62064 | 0.12518 | 0.69699
8687 | 210.2211 | 0.62058 | 0.12514 | 0.69677
8718 | 210.2319 | 0.62061 | 0.12516 | 0.69688
8747 | 210.1923 | 0.62049 | 0.12509 | 0.69649
8777 | 210.1525 | 0.62037 | 0.12501 | 0.69609
8808 | 210.0647 | 0.62011 | 0.12486 | 0.69522
8837 | 210.0667 | 0.62012 | 0.12486 | 0.69524
8867 | 210.0497 | 0.62007 | 0.12483 | 0.69507
8898 | 210.0365 | 0.62003 | 0.12481 | 0.69494
8927 | 209.9479 | 0.61977 | 0.12465 | 0.69406
8957 | 209.9262 | 0.61971 | 0.12461 | 0.69385
8988 | 209.947 | 0.61977 | 0.12465 | 0.69405
9017 | 209.9253 | 0.6197 | 0.12461 | 0.69384
9047 | 209.9269 | 0.61971 | 0.12461 | 0.69385
9148 | 216.6021 | 0.63941 | 0.13688 | 0.76217
9178 | 221.8572 | 0.65493 | 0.14709 | 0.819
9209 | 222.4242 | 0.6566 | 0.14822 | 0.82529
9239 | 221.7206 | 0.65452 | 0.14682 | 0.81749
9268 | 220.4056 | 0.65064 | 0.14422 | 0.80303
9299 | 218.9395 | 0.64631 | 0.14136 | 0.78711
9329 | 217.2644 | 0.64137 | 0.13814 | 0.76918
9358 | 215.7499 | 0.6369 | 0.13527 | 0.75321
9388 | 214.2843 | 0.63257 | 0.13253 | 0.73796
9419 | 212.9696 | 0.62869 | 0.13011 | 0.72446
9448 | 211.8521 | 0.62539 | 0.12807 | 0.71312
9478 | 210.879 | 0.62252 | 0.12632 | 0.70334
9509 | 210.1507 | 0.62037 | 0.12501 | 0.69607
9538 | 209.6918 | 0.61901 | 0.12419 | 0.69152
9568 | 209.4816 | 0.61839 | 0.12382 | 0.68945
9599 | 209.3905 | 0.61812 | 0.12366 | 0.68855
9628 | 209.5746 | 0.61867 | 0.12399 | 0.69037
9658 | 210.0344 | 0.62003 | 0.1248 | 0.69492
9689 | 210.8201 | 0.62234 | 0.12621 | 0.70275
9718 | 211.8573 | 0.62541 | 0.12808 | 0.71317
9748 | 213.3143 | 0.62971 | 0.13074 | 0.72798
9779 | 214.9794 | 0.63462 | 0.13383 | 0.74517
9808 | 216.7078 | 0.63973 | 0.13708 | 0.76328
9838 | 218.5726 | 0.64523 | 0.14065 | 0.78316
9869 | 220.4018 | 0.65063 | 0.14421 | 0.80299
9899 | 222.2009 | 0.65594 | 0.14777 | 0.82281
9928 | 223.6888 | 0.66033 | 0.15076 | 0.83945
9959 | 225.209 | 0.66482 | 0.15386 | 0.85668
9989 | 226.5629 | 0.66882 | 0.15665 | 0.87223
10018 | 227.8183 | 0.67252 | 0.15927 | 0.88681
10049 | 228.9243 | 0.67579 | 0.1616 | 0.89978
10079 | 229.9392 | 0.67878 | 0.16376 | 0.9118
10108 | 230.834 | 0.68143 | 0.16567 | 0.92249
10138 | 231.6396 | 0.6838 | 0.16741 | 0.93218
10169 | 232.3115 | 0.68579 | 0.16888 | 0.94032
10198 | 232.9266 | 0.6876 | 0.17022 | 0.94781
10228 | 233.5522 | 0.68945 | 0.1716 | 0.95546
10259 | 234.0287 | 0.69086 | 0.17265 | 0.96132
10288 | 234.3177 | 0.69171 | 0.17329 | 0.96489
10318 | 234.73 | 0.69293 | 0.17421 | 0.96999
10349 | 235.142 | 0.69414 | 0.17512 | 0.97511
10379 | 235.4747 | 0.69513 | 0.17587 | 0.97925
10408 | 235.717 | 0.69584 | 0.17641 | 0.98228
10439 | 235.9141 | 0.69642 | 0.17685 | 0.98475
10469 | 236.1708 | 0.69718 | 0.17743 | 0.98796
10498 | 236.3369 | 0.69767 | 0.17781 | 0.99005
10529 | 236.4302 | 0.69795 | 0.17802 | 0.99122
10559 | 236.6235 | 0.69852 | 0.17846 | 0.99366
10588 | 236.768 | 0.69894 | 0.17878 | 0.99548
10618 | 236.9111 | 0.69937 | 0.17911 | 0.99728
10649 | 237.0771 | 0.69986 | 0.17948 | 0.99938
10678 | 237.2046 | 0.70023 | 0.17977 | 1.001
10708 | 237.3031 | 0.70052 | 0.18 | 1.0022
10739 | 237.3514 | 0.70067 | 0.18011 | 1.0029
10768 | 237.4458 | 0.70094 | 0.18032 | 1.0041
10798 | 237.5486 | 0.70125 | 0.18056 | 1.0054
10829 | 237.5915 | 0.70137 | 0.18065 | 1.0059
10858 | 237.7133 | 0.70173 | 0.18093 | 1.0074
10888 | 237.742 | 0.70182 | 0.181 | 1.0078
10919 | 237.8044 | 0.702 | 0.18114 | 1.0086
11006 | 235.3105 | 0.69464 | 0.1755 | 0.97721
11036 | 227.4254 | 0.67136 | 0.15844 | 0.88223
11066 | 221.8298 | 0.65485 | 0.14703 | 0.8187
11096 | 218.5075 | 0.64504 | 0.14053 | 0.78246
11126 | 216.574 | 0.63933 | 0.13683 | 0.76187
11156 | 215.5143 | 0.6362 | 0.13483 | 0.75074
11186 | 214.8923 | 0.63437 | 0.13367 | 0.74426
11216 | 214.3578 | 0.63279 | 0.13267 | 0.73872
11246 | 213.9599 | 0.63161 | 0.13193 | 0.73461
11277 | 213.6308 | 0.63064 | 0.13132 | 0.73123
11306 | 213.3549 | 0.62983 | 0.13082 | 0.7284
11336 | 213.1216 | 0.62914 | 0.13039 | 0.72601
11367 | 212.8619 | 0.62837 | 0.12991 | 0.72336
11396 | 212.7139 | 0.62794 | 0.12964 | 0.72186
11426 | 212.5583 | 0.62748 | 0.12936 | 0.72027
11457 | 212.3602 | 0.62689 | 0.129 | 0.71826
11486 | 212.2555 | 0.62658 | 0.1288 | 0.7172
11516 | 212.1167 | 0.62617 | 0.12855 | 0.71579
11546 | 212.0312 | 0.62592 | 0.1284 | 0.71493
11576 | 211.962 | 0.62572 | 0.12827 | 0.71423
11606 | 211.7589 | 0.62512 | 0.1279 | 0.71218
11636 | 211.717 | 0.62499 | 0.12783 | 0.71175
11666 | 211.6602 | 0.62482 | 0.12772 | 0.71118
11696 | 211.5992 | 0.62464 | 0.12761 | 0.71057
11726 | 211.5246 | 0.62442 | 0.12748 | 0.70982
11756 | 211.4201 | 0.62412 | 0.12729 | 0.70876
11786 | 211.3386 | 0.62388 | 0.12714 | 0.70794
11816 | 211.2129 | 0.6235 | 0.12692 | 0.70668
11846 | 211.1786 | 0.6234 | 0.12685 | 0.70634
11876 | 211.1246 | 0.62324 | 0.12676 | 0.7058
11906 | 211.0352 | 0.62298 | 0.1266 | 0.7049
11936 | 211.0434 | 0.623 | 0.12661 | 0.70498
11966 | 210.9107 | 0.62261 | 0.12637 | 0.70365
11996 | 210.8771 | 0.62251 | 0.12631 | 0.70332
12026 | 210.8102 | 0.62232 | 0.12619 | 0.70265
12056 | 210.8291 | 0.62237 | 0.12623 | 0.70284
12086 | 210.7183 | 0.62204 | 0.12603 | 0.70173
12116 | 210.7316 | 0.62208 | 0.12605 | 0.70186
12146 | 210.6323 | 0.62179 | 0.12587 | 0.70087
12176 | 210.6267 | 0.62177 | 0.12586 | 0.70081
12206 | 210.5612 | 0.62158 | 0.12575 | 0.70016
12236 | 210.51 | 0.62143 | 0.12565 | 0.69965
12266 | 210.4945 | 0.62138 | 0.12563 | 0.6995
12296 | 210.4505 | 0.62125 | 0.12555 | 0.69906
12326 | 210.4202 | 0.62116 | 0.12549 | 0.69875
12356 | 210.366 | 0.621 | 0.1254 | 0.69822
12386 | 210.3297 | 0.6209 | 0.12533 | 0.69785
12416 | 210.255 | 0.62068 | 0.1252 | 0.69711
12446 | 210.2839 | 0.62076 | 0.12525 | 0.6974
12476 | 210.1774 | 0.62045 | 0.12506 | 0.69634
12506 | 210.1925 | 0.62049 | 0.12509 | 0.69649
12536 | 210.215 | 0.62056 | 0.12513 | 0.69671
12566 | 210.0766 | 0.62015 | 0.12488 | 0.69534
12596 | 210.1892 | 0.62048 | 0.12508 | 0.69646
12626 | 210.1212 | 0.62028 | 0.12496 | 0.69578
12656 | 210.0935 | 0.6202 | 0.12491 | 0.69551
12686 | 209.9739 | 0.61985 | 0.1247 | 0.69432
12716 | 210.0331 | 0.62002 | 0.1248 | 0.69491
12746 | 209.907 | 0.61965 | 0.12458 | 0.69366
12776 | 209.9189 | 0.61968 | 0.1246 | 0.69377
12833 | 217.5955 | 0.64235 | 0.13877 | 0.7727
12863 | 222.5354 | 0.65693 | 0.14844 | 0.82653
12893 | 222.9277 | 0.65809 | 0.14923 | 0.83091
12924 | 222.0162 | 0.6554 | 0.1474 | 0.82076
12953 | 220.5798 | 0.65116 | 0.14456 | 0.80493
12983 | 218.8326 | 0.646 | 0.14115 | 0.78596
13013 | 217.0163 | 0.64064 | 0.13767 | 0.76655
13043 | 215.4108 | 0.6359 | 0.13464 | 0.74966
13073 | 213.7512 | 0.631 | 0.13155 | 0.73247
13104 | 212.3274 | 0.62679 | 0.12894 | 0.71793
13133 | 211.1452 | 0.6233 | 0.12679 | 0.706
13163 | 210.2891 | 0.62078 | 0.12526 | 0.69745
13194 | 209.6371 | 0.61885 | 0.1241 | 0.69098
13223 | 209.3191 | 0.61791 | 0.12353 | 0.68784
13253 | 209.1895 | 0.61753 | 0.1233 | 0.68657
13283 | 209.4149 | 0.6182 | 0.1237 | 0.68879
13313 | 209.9457 | 0.61976 | 0.12465 | 0.69404
13343 | 210.6956 | 0.62198 | 0.12599 | 0.7015
13373 | 211.7649 | 0.62513 | 0.12791 | 0.71224
13403 | 213.2129 | 0.62941 | 0.13056 | 0.72695
13433 | 214.8185 | 0.63415 | 0.13353 | 0.74349
13463 | 216.6148 | 0.63945 | 0.13691 | 0.7623
13494 | 218.5932 | 0.64529 | 0.14069 | 0.78338
13523 | 220.3486 | 0.65047 | 0.14411 | 0.8024
13553 | 222.1699 | 0.65585 | 0.14771 | 0.82247
13584 | 223.8791 | 0.66089 | 0.15115 | 0.8416
13613 | 225.3632 | 0.66528 | 0.15417 | 0.85844
13643 | 226.8909 | 0.66979 | 0.15733 | 0.87602
13674 | 228.166 | 0.67355 | 0.16 | 0.89087
13703 | 229.3087 | 0.67692 | 0.16241 | 0.90432
13733 | 230.4911 | 0.68041 | 0.16494 | 0.91839
13764 | 231.4366 | 0.68321 | 0.16698 | 0.92973
13793 | 232.2159 | 0.68551 | 0.16867 | 0.93916
13823 | 232.9781 | 0.68776 | 0.17033 | 0.94844
13853 | 233.6109 | 0.68962 | 0.17173 | 0.95618
13883 | 234.1788 | 0.6913 | 0.17298 | 0.96318
13913 | 234.6645 | 0.69273 | 0.17406 | 0.96918
13943 | 235.1085 | 0.69404 | 0.17505 | 0.97469
13973 | 235.46 | 0.69508 | 0.17584 | 0.97907
14003 | 235.862 | 0.69627 | 0.17674 | 0.98409
14033 | 236.1714 | 0.69718 | 0.17743 | 0.98797
14063 | 236.4242 | 0.69793 | 0.178 | 0.99115
14093 | 236.7183 | 0.6988 | 0.17867 | 0.99485
14123 | 236.9203 | 0.69939 | 0.17913 | 0.9974
14153 | 237.1803 | 0.70016 | 0.17972 | 1.0007
14183 | 237.3155 | 0.70056 | 0.18003 | 1.0024
14213 | 237.4871 | 0.70107 | 0.18042 | 1.0046
14243 | 237.6189 | 0.70146 | 0.18072 | 1.0062
14273 | 237.7786 | 0.70193 | 0.18108 | 1.0083
14303 | 237.9054 | 0.7023 | 0.18137 | 1.0099
14333 | 237.9954 | 0.70257 | 0.18158 | 1.011
14363 | 238.1206 | 0.70294 | 0.18186 | 1.0126
14394 | 238.2815 | 0.70341 | 0.18223 | 1.0147
14423 | 238.2867 | 0.70343 | 0.18224 | 1.0148
14453 | 238.3664 | 0.70366 | 0.18243 | 1.0158
14484 | 238.4763 | 0.70399 | 0.18268 | 1.0172
14513 | 238.5134 | 0.7041 | 0.18277 | 1.0177
14543 | 238.6437 | 0.70448 | 0.18307 | 1.0193
14573 | 238.6469 | 0.70449 | 0.18307 | 1.0194
14603 | 238.6948 | 0.70463 | 0.18318 | 1.02
14632 | 235.6671 | 0.69569 | 0.1763 | 0.98166
14662 | 228.0013 | 0.67306 | 0.15965 | 0.88894
14692 | 222.4941 | 0.65681 | 0.14836 | 0.82607
14723 | 219.1218 | 0.64685 | 0.14171 | 0.78908
14752 | 217.3088 | 0.6415 | 0.13823 | 0.76965
14782 | 216.24 | 0.63834 | 0.1362 | 0.75835
14813 | 215.5481 | 0.6363 | 0.13489 | 0.7511
14842 | 214.9693 | 0.63459 | 0.13381 | 0.74506
14872 | 214.5607 | 0.63339 | 0.13305 | 0.74082
14903 | 214.2931 | 0.6326 | 0.13255 | 0.73805
14932 | 213.949 | 0.63158 | 0.13191 | 0.7345
14962 | 213.7005 | 0.63085 | 0.13145 | 0.73195
14993 | 213.4636 | 0.63015 | 0.13102 | 0.72952
15022 | 213.2811 | 0.62961 | 0.13068 | 0.72765
15052 | 213.1328 | 0.62917 | 0.13041 | 0.72613
15083 | 212.9068 | 0.6285 | 0.12999 | 0.72382
15112 | 212.8288 | 0.62827 | 0.12985 | 0.72303
15142 | 212.6604 | 0.62778 | 0.12954 | 0.72131
15173 | 212.5315 | 0.6274 | 0.12931 | 0.72
15202 | 212.4499 | 0.62716 | 0.12916 | 0.71917
15232 | 212.3262 | 0.62679 | 0.12893 | 0.71792
15262 | 212.2185 | 0.62647 | 0.12874 | 0.71682
15292 | 212.1492 | 0.62627 | 0.12861 | 0.71612
15322 | 212.0875 | 0.62609 | 0.1285 | 0.7155
15352 | 211.9729 | 0.62575 | 0.12829 | 0.71434
15383 | 211.8828 | 0.62548 | 0.12813 | 0.71343
15412 | 211.8113 | 0.62527 | 0.128 | 0.71271
15442 | 211.7766 | 0.62517 | 0.12794 | 0.71236
15473 | 211.6965 | 0.62493 | 0.12779 | 0.71155
15502 | 211.664 | 0.62484 | 0.12773 | 0.71122
15532 | 211.5692 | 0.62456 | 0.12756 | 0.71026
15563 | 211.5024 | 0.62436 | 0.12744 | 0.70959
15592 | 211.4828 | 0.6243 | 0.1274 | 0.70939
15622 | 211.4314 | 0.62415 | 0.12731 | 0.70888
15652 | 211.3552 | 0.62392 | 0.12717 | 0.70811
15682 | 211.2697 | 0.62367 | 0.12702 | 0.70725
15712 | 211.2146 | 0.62351 | 0.12692 | 0.7067
15742 | 211.1595 | 0.62335 | 0.12682 | 0.70615
15772 | 211.1349 | 0.62327 | 0.12678 | 0.7059
15802 | 211.1101 | 0.6232 | 0.12673 | 0.70565
15832 | 211.0478 | 0.62302 | 0.12662 | 0.70503
15862 | 210.957 | 0.62275 | 0.12646 | 0.70412
15892 | 210.9963 | 0.62286 | 0.12653 | 0.70451
15922 | 210.9718 | 0.62279 | 0.12648 | 0.70426
15952 | 210.83 | 0.62237 | 0.12623 | 0.70285
15982 | 210.868 | 0.62249 | 0.1263 | 0.70323
16012 | 210.8507 | 0.62244 | 0.12626 | 0.70305
16042 | 210.7655 | 0.62218 | 0.12611 | 0.7022
16072 | 210.7552 | 0.62215 | 0.12609 | 0.7021
16102 | 210.6937 | 0.62197 | 0.12598 | 0.70148
16133 | 210.5946 | 0.62168 | 0.1258 | 0.70049
16162 | 210.6226 | 0.62176 | 0.12585 | 0.70077
16192 | 210.5404 | 0.62152 | 0.12571 | 0.69995
16223 | 210.5851 | 0.62165 | 0.12579 | 0.7004
16252 | 210.5495 | 0.62155 | 0.12572 | 0.70004
16282 | 210.4809 | 0.62134 | 0.1256 | 0.69936
16313 | 210.4775 | 0.62133 | 0.12559 | 0.69933
16342 | 210.3745 | 0.62103 | 0.12541 | 0.6983
16372 | 210.3921 | 0.62108 | 0.12544 | 0.69847
16403 | 210.3853 | 0.62106 | 0.12543 | 0.69841
16437 | 216.1582 | 0.6381 | 0.13604 | 0.75749
16467 | 220.5217 | 0.65098 | 0.14445 | 0.8043
16498 | 220.7805 | 0.65175 | 0.14496 | 0.80713
16528 | 219.8433 | 0.64898 | 0.14312 | 0.7969
16557 | 218.2512 | 0.64428 | 0.14003 | 0.77971
16588 | 216.4095 | 0.63884 | 0.13652 | 0.76014
16618 | 214.6238 | 0.63357 | 0.13316 | 0.74147
16647 | 212.9045 | 0.6285 | 0.12999 | 0.7238
16678 | 211.2904 | 0.62373 | 0.12706 | 0.70746
16708 | 209.7812 | 0.61928 | 0.12435 | 0.69241
16737 | 208.7184 | 0.61614 | 0.12247 | 0.68194
16768 | 207.8356 | 0.61353 | 0.12092 | 0.67332
16798 | 207.314 | 0.61199 | 0.12002 | 0.66826
16828 | 207.0903 | 0.61133 | 0.11963 | 0.6661
16858 | 207.1526 | 0.61152 | 0.11974 | 0.66671
16888 | 207.5034 | 0.61255 | 0.12035 | 0.6701
16918 | 208.1769 | 0.61454 | 0.12152 | 0.67664
16947 | 209.0975 | 0.61726 | 0.12314 | 0.68566
16978 | 210.4777 | 0.62133 | 0.1256 | 0.69933
17008 | 212.024 | 0.6259 | 0.12838 | 0.71485
17037 | 213.7161 | 0.63089 | 0.13148 | 0.73211
17068 | 215.5988 | 0.63645 | 0.13499 | 0.75163
17098 | 217.5434 | 0.64219 | 0.13867 | 0.77215
17127 | 219.2555 | 0.64725 | 0.14197 | 0.79052
17158 | 221.1512 | 0.65284 | 0.14569 | 0.8112
17188 | 222.707 | 0.65744 | 0.14878 | 0.82845
17217 | 224.2722 | 0.66206 | 0.15194 | 0.84604
17248 | 225.5956 | 0.66596 | 0.15465 | 0.8611
17278 | 226.8897 | 0.66978 | 0.15733 | 0.87601
17307 | 227.9935 | 0.67304 | 0.15963 | 0.88885
17338 | 229.0334 | 0.67611 | 0.16183 | 0.90107
17368 | 229.9782 | 0.6789 | 0.16384 | 0.91227
17397 | 230.7342 | 0.68113 | 0.16546 | 0.9213
17428 | 231.4423 | 0.68322 | 0.16699 | 0.9298
17458 | 232.0698 | 0.68507 | 0.16835 | 0.93739
17487 | 232.5935 | 0.68662 | 0.16949 | 0.94375
17518 | 233.1324 | 0.68821 | 0.17067 | 0.95032
17548 | 233.5009 | 0.6893 | 0.17148 | 0.95483
17577 | 233.8897 | 0.69045 | 0.17234 | 0.95961
17608 | 234.2718 | 0.69157 | 0.17319 | 0.96432
17638 | 234.5343 | 0.69235 | 0.17377 | 0.96757
17667 | 234.7546 | 0.693 | 0.17426 | 0.9703
17698 | 235.0382 | 0.69384 | 0.17489 | 0.97382
17728 | 235.2695 | 0.69452 | 0.17541 | 0.9767
17757 | 235.3906 | 0.69488 | 0.17568 | 0.97821
17788 | 235.624 | 0.69557 | 0.1762 | 0.98112
17818 | 235.7483 | 0.69593 | 0.17648 | 0.98267
17848 | 235.9293 | 0.69647 | 0.17689 | 0.98494
17878 | 236.039 | 0.69679 | 0.17714 | 0.98631
17908 | 236.1636 | 0.69716 | 0.17742 | 0.98787
17938 | 236.3181 | 0.69762 | 0.17777 | 0.98981
17967 | 236.403 | 0.69787 | 0.17796 | 0.99088
17998 | 236.4454 | 0.69799 | 0.17805 | 0.99141
18028 | 236.5286 | 0.69824 | 0.17824 | 0.99246
18057 | 236.6012 | 0.69845 | 0.1784 | 0.99338
18088 | 236.6981 | 0.69874 | 0.17862 | 0.9946
18118 | 236.7787 | 0.69897 | 0.17881 | 0.99561
18147 | 236.844 | 0.69917 | 0.17895 | 0.99644
18178 | 236.8377 | 0.69915 | 0.17894 | 0.99636
18208 | 236.956 | 0.6995 | 0.17921 | 0.99785
18276 | 233.8598 | 0.69036 | 0.17228 | 0.95925
18306 | 226.3818 | 0.66828 | 0.15627 | 0.87014
18336 | 221.132 | 0.65279 | 0.14565 | 0.81099
18367 | 217.7395 | 0.64277 | 0.13905 | 0.77424
18396 | 215.9866 | 0.6376 | 0.13572 | 0.75569
18426 | 214.8952 | 0.63437 | 0.13367 | 0.74429
18457 | 214.1722 | 0.63224 | 0.13233 | 0.7368
18486 | 213.7 | 0.63085 | 0.13145 | 0.73194
18516 | 213.1627 | 0.62926 | 0.13046 | 0.72643
18547 | 212.8883 | 0.62845 | 0.12996 | 0.72363
18576 | 212.6289 | 0.62768 | 0.12949 | 0.72099
18606 | 212.3753 | 0.62694 | 0.12902 | 0.71841
18637 | 212.0394 | 0.62594 | 0.12841 | 0.71501
18666 | 211.8915 | 0.62551 | 0.12814 | 0.71352
18696 | 211.6948 | 0.62493 | 0.12779 | 0.71153
18727 | 211.5132 | 0.62439 | 0.12746 | 0.7097
18756 | 211.4268 | 0.62414 | 0.1273 | 0.70883
18786 | 211.2732 | 0.62368 | 0.12702 | 0.70729
18817 | 211.1465 | 0.62331 | 0.1268 | 0.70602
18846 | 211.0427 | 0.623 | 0.12661 | 0.70497
18876 | 210.8735 | 0.6225 | 0.12631 | 0.70328
18907 | 210.8202 | 0.62234 | 0.12621 | 0.70275
18936 | 210.7585 | 0.62216 | 0.1261 | 0.70213
18966 | 210.6119 | 0.62173 | 0.12584 | 0.70067
18997 | 210.5522 | 0.62155 | 0.12573 | 0.70007
19026 | 210.4286 | 0.62119 | 0.12551 | 0.69884
19056 | 210.3798 | 0.62104 | 0.12542 | 0.69835
19087 | 210.305 | 0.62082 | 0.12529 | 0.69761
19116 | 210.2296 | 0.6206 | 0.12515 | 0.69686
19146 | 210.1888 | 0.62048 | 0.12508 | 0.69645
19177 | 210.1305 | 0.62031 | 0.12497 | 0.69587
19206 | 210.0702 | 0.62013 | 0.12487 | 0.69527
19236 | 209.958 | 0.6198 | 0.12467 | 0.69416
19267 | 209.9161 | 0.61968 | 0.12459 | 0.69375
19296 | 209.8563 | 0.6195 | 0.12449 | 0.69315
19326 | 209.8087 | 0.61936 | 0.1244 | 0.69268
19357 | 209.8132 | 0.61937 | 0.12441 | 0.69273
19386 | 209.6351 | 0.61885 | 0.12409 | 0.69096
19416 | 209.6101 | 0.61877 | 0.12405 | 0.69072
19447 | 209.5771 | 0.61868 | 0.12399 | 0.69039
19476 | 209.5297 | 0.61854 | 0.12391 | 0.68992
19506 | 209.4895 | 0.61842 | 0.12383 | 0.68952
19537 | 209.4771 | 0.61838 | 0.12381 | 0.6894
19566 | 209.4439 | 0.61828 | 0.12375 | 0.68907
19596 | 209.4151 | 0.6182 | 0.1237 | 0.68879
19627 | 209.3353 | 0.61796 | 0.12356 | 0.688
19656 | 209.3407 | 0.61798 | 0.12357 | 0.68806
19686 | 209.235 | 0.61767 | 0.12338 | 0.68701
19717 | 209.234 | 0.61766 | 0.12338 | 0.687
19746 | 209.1958 | 0.61755 | 0.12331 | 0.68663
19776 | 209.1447 | 0.6174 | 0.12322 | 0.68613
19807 | 209.1041 | 0.61728 | 0.12315 | 0.68573
19837 | 209.0673 | 0.61717 | 0.12309 | 0.68536
19866 | 209.0318 | 0.61707 | 0.12302 | 0.68501
19896 | 209.0317 | 0.61707 | 0.12302 | 0.68501
19927 | 208.9626 | 0.61686 | 0.1229 | 0.68433
19956 | 208.9627 | 0.61686 | 0.1229 | 0.68434
19986 | 208.9238 | 0.61675 | 0.12283 | 0.68395
20017 | 208.8903 | 0.61665 | 0.12278 | 0.68362
20046 | 208.8548 | 0.61654 | 0.12271 | 0.68328
20079 | 213.976 | 0.63166 | 0.13196 | 0.73478
20109 | 219.789 | 0.64882 | 0.14301 | 0.79631
20139 | 220.2773 | 0.65026 | 0.14397 | 0.80163
20169 | 219.3597 | 0.64755 | 0.14218 | 0.79165
20199 | 217.7624 | 0.64284 | 0.13909 | 0.77448
20229 | 215.8505 | 0.63719 | 0.13546 | 0.75426
20259 | 213.9933 | 0.63171 | 0.13199 | 0.73496
20289 | 212.2192 | 0.62647 | 0.12874 | 0.71683
20319 | 210.5519 | 0.62155 | 0.12573 | 0.70007
20349 | 209.1141 | 0.61731 | 0.12317 | 0.68582
20379 | 207.9276 | 0.61381 | 0.12109 | 0.67422
20409 | 207.114 | 0.6114 | 0.11967 | 0.66633
20439 | 206.6457 | 0.61002 | 0.11886 | 0.66182
20470 | 206.5277 | 0.60967 | 0.11866 | 0.66069
20499 | 206.7281 | 0.61027 | 0.119 | 0.66262
20529 | 207.2335 | 0.61176 | 0.11988 | 0.66749
20559 | 208.0651 | 0.61421 | 0.12133 | 0.67556
20589 | 209.147 | 0.61741 | 0.12323 | 0.68615
20619 | 210.5358 | 0.62151 | 0.1257 | 0.69991
20649 | 212.2256 | 0.62649 | 0.12875 | 0.7169
20679 | 213.949 | 0.63158 | 0.13191 | 0.7345
20709 | 215.9105 | 0.63737 | 0.13557 | 0.75489
20739 | 217.8366 | 0.64306 | 0.13923 | 0.77527
20769 | 219.6304 | 0.64835 | 0.1427 | 0.79458
20799 | 221.3663 | 0.65348 | 0.14611 | 0.81357
20829 | 223.0179 | 0.65835 | 0.14941 | 0.83192
20859 | 224.499 | 0.66273 | 0.1524 | 0.84861
20889 | 225.9243 | 0.66693 | 0.15533 | 0.86487
20919 | 227.1993 | 0.6707 | 0.15797 | 0.8796
20950 | 228.2836 | 0.6739 | 0.16024 | 0.89225
20979 | 229.2187 | 0.67666 | 0.16222 | 0.90326
21009 | 230.1144 | 0.6793 | 0.16413 | 0.91389
21040 | 230.9 | 0.68162 | 0.16582 | 0.92328
21069 | 231.5569 | 0.68356 | 0.16724 | 0.93118
21099 | 232.1172 | 0.68521 | 0.16845 | 0.93796
21130 | 232.7085 | 0.68696 | 0.16974 | 0.94515
21159 | 233.1604 | 0.68829 | 0.17073 | 0.95066
21189 | 233.6018 | 0.6896 | 0.17171 | 0.95607
21220 | 233.9413 | 0.6906 | 0.17246 | 0.96025
21249 | 234.2655 | 0.69156 | 0.17317 | 0.96425
21279 | 234.5023 | 0.69226 | 0.1737 | 0.96717
21310 | 234.8264 | 0.69321 | 0.17442 | 0.97119
21339 | 234.9962 | 0.69371 | 0.1748 | 0.9733
21369 | 235.2303 | 0.6944 | 0.17532 | 0.97621
21400 | 235.3873 | 0.69487 | 0.17567 | 0.97816
21429 | 235.6024 | 0.6955 | 0.17615 | 0.98085
21459 | 235.7839 | 0.69604 | 0.17656 | 0.98312
21490 | 235.8849 | 0.69634 | 0.17679 | 0.98438
21519 | 236.0019 | 0.69668 | 0.17705 | 0.98585
21549 | 236.0632 | 0.69686 | 0.17719 | 0.98661
21579 | 236.2192 | 0.69732 | 0.17754 | 0.98857
21609 | 236.264 | 0.69746 | 0.17764 | 0.98913
21639 | 236.4139 | 0.6979 | 0.17798 | 0.99102
21669 | 236.4868 | 0.69811 | 0.17815 | 0.99194
21699 | 236.5759 | 0.69838 | 0.17835 | 0.99306
21729 | 236.5667 | 0.69835 | 0.17833 | 0.99294
21759 | 236.7085 | 0.69877 | 0.17865 | 0.99473
21789 | 236.772 | 0.69896 | 0.17879 | 0.99553
21819 | 236.8623 | 0.69922 | 0.179 | 0.99667
21849 | 236.8144 | 0.69908 | 0.17889 | 0.99606

## Calculation
| Time (seconds) | diameter |  |  | Simulation
| 0 | 0.7 |  |  | 0.64414
| 30 | 0.68014 |  |  | 0.64345
| 60 | 0.6657 |  |  | 0.64279
| 90 | 0.65458 |  |  | 0.64217
| 120 | 0.64813 |  |  | 0.64157
| 150 | 0.64475 |  |  | 0.641 | [7 empty] | Shrinkage
| 180 | 0.6427 |  |  | 0.64046 | [7 empty] | cycle | A | B | C
| 210 | 0.64142 |  |  | 0.63994 | [7 empty] | 1 | 0.62915 | 0.014988 | 0.001567
| 240 | 0.64025 |  |  | 0.63944 | [7 empty] | 2 | 0.62104 | 0.016934 | 0.001554
| 270 | 0.63949 |  |  | 0.63897 | 2.6677e-07 | [6 empty] | 3 | 0.61835 | 0.016981 | 0.0013584
| 300 | 0.63885 |  |  | 0.63852 | 1.1236e-07 | [6 empty] | 4 | 0.61913 | 0.01954 | 0.0016517
| 330 | 0.63801 |  |  | 0.63809 | 5.8986e-09 | [6 empty] | 5 | 0.61993 | 0.017562 | 0.0014443
| 360 | 0.63766 |  |  | 0.63768 | 4.6299e-10 | [6 empty] | 6 | 0.61522 | 0.018926 | 0.0013762
| 390 | 0.63709 |  |  | 0.63729 | 3.9285e-08
| 420 | 0.63673 |  |  | 0.63691 | 3.1688e-08 | [6 empty] | durchsn | 0.62047 | 0.017489 | 0.0014919
| 450 | 0.63639 |  |  | 0.63656 | 2.6758e-08 |  |  | A+BexpC*t |  |  |  | standabw | 0.0042788 | 0.0014775 | 0.00010683
| 481 | 0.63601 |  |  | 0.6362 | 3.7548e-08 |  |  | A | B | C |  |  | tau | 0.67027 |  | 0.071606
| 510 | 0.6358 |  |  | 0.63589 | 9.149e-09 |  |  | 0.62915 | 0.014988 | 0.001567 |  |  |  | 0.047995
| 540 | 0.63535 |  |  | 0.63558 | 5.3185e-08 |  |  |  |  | 638.1614
| 570 | 0.63505 |  |  | 0.63529 | 5.451e-08 |  |  | 1.2197e-06
| 600 | 0.63473 |  |  | 0.635 | 7.7195e-08
| 630 | 0.63469 |  |  | 0.63474 | 2.4859e-09
| 660 | 0.63456 |  |  | 0.63448 | 6.9958e-09
| 691 | 0.63407 |  |  | 0.63423 | 2.5386e-08
| 720 | 0.63404 |  |  | 0.634 | 1.7508e-09
| 750 | 0.63392 |  |  | 0.63378 | 1.8803e-08
| 781 | 0.63354 |  |  | 0.63356 | 3.9922e-10
| 810 | 0.6334 |  |  | 0.63336 | 1.3811e-09
| 840 | 0.63322 |  |  | 0.63317 | 2.9018e-09
| 871 | 0.63303 |  |  | 0.63298 | 2.2749e-09
| 900 | 0.63288 |  |  | 0.63281 | 5.4544e-09
| 930 | 0.63274 |  |  | 0.63264 | 9.2105e-09
| 961 | 0.63251 |  |  | 0.63248 | 9.5648e-10
| 990 | 0.63245 |  |  | 0.63233 | 1.3903e-08
| 1020 | 0.63213 |  |  | 0.63218 | 3.1016e-09
| 1050 | 0.63204 |  |  | 0.63204 | 1.6693e-12
| 1080 | 0.63195 |  |  | 0.63191 | 1.9471e-09
| 1110 | 0.63197 |  |  | 0.63178 | 3.301e-08
| 1140 | 0.63182 |  |  | 0.63166 | 2.5718e-08
| 1170 | 0.63181 |  |  | 0.63155 | 6.9252e-08
| 1200 | 0.63178 |  |  | 0.63144 | 1.1916e-07
| 1230 | 0.63134 |  |  | 0.63133 | 3.9389e-11
| 1260 | 0.63124 |  |  | 0.63123 | 9.9111e-11
| 1290 | 0.63109 |  |  | 0.63114 | 1.9285e-09
| 1320 | 0.63113 |  |  | 0.63105 | 6.3474e-09
| 1351 | 0.63099 |  |  | 0.63096 | 1.1928e-09
| 1380 | 0.63095 |  |  | 0.63088 | 5.5033e-09
| 1410 | 0.63087 |  |  | 0.6308 | 6.1982e-09
| 1441 | 0.63084 |  |  | 0.63072 | 1.4265e-08
| 1470 | 0.63062 |  |  | 0.63065 | 9.6007e-10
| 1500 | 0.63056 |  |  | 0.63058 | 6.0424e-10
| 1530 | 0.63058 |  |  | 0.63051 | 4.7797e-09
| 1560 | 0.63033 |  |  | 0.63045 | 1.3647e-08
| 1590 | 0.63022 |  |  | 0.63039 | 2.9687e-08
| 1620 | 0.63027 |  |  | 0.63033 | 4.5086e-09
| 1650 | 0.6302 |  |  | 0.63028 | 6.1204e-09
| 1680 | 0.63016 |  |  | 0.63023 | 4.607e-09
| 1710 | 0.63001 |  |  | 0.63018 | 2.8957e-08
| 1740 | 0.63 |  |  | 0.63013 | 1.6384e-08
| 1770 | 0.62996 |  |  | 0.63009 | 1.493e-08 | [6 empty] | Swelling
0 | 1802 |  | 0.64507 |  |  |  |  | C1 |  |  |  |  | cycle | A | B | C | A-B
30 | 1832 |  | 0.66057 | [9 empty] | 1 | 0.69996 | 0.69207 | 0.0038791 | 0.0078943
60 | 1862 |  | 0.66091 | [9 empty] | 2 | 0.70214 | 0.75185 | 0.003712 | -0.049707
91 | 1893 |  | 0.65536 | [9 empty] | 3 | 0.70275 | 0.78142 | 0.0037438 | -0.078667
120 | 1922 |  | 0.64619 | [9 empty] | 4 | 0.70519 | 0.97116 | 0.0038244 | -0.26597
150 | 1952 |  | 0.63321 | [9 empty] | 5 | 0.70016 | 0.78428 | 0.0037258 | -0.084114
181 | 1983 |  | 0.61677 | [9 empty] | 6 | 0.6992 | 0.82679 | 0.0040043 | -0.12759
210 | 2012 |  | 0.60016
240 | 2042 |  | 0.58751
271 | 2073 |  | 0.58058 | 0.45808 | [8 empty] | mean | 0.70157 | 0.80126 | 0.0038149
300 | 2102 |  | 0.5785 | 0.48382 | [8 empty] | standabw | 0.0020408 | 0.086182 | 0.00010302 | 0.027004
330 | 2132 |  | 0.57945 | 0.50756
361 | 2163 |  | 0.58271 | 0.52936 | [10 empty] | tau | 0.26213
390 | 2192 |  | 0.58723 | 0.54751 | [11 empty] | 0.0070785
420 | 2222 |  | 0.59298 | 0.56426
451 | 2253 |  | 0.5996 | 0.57964
480 | 2282 |  | 0.6066 | 0.59244
510 | 2312 |  | 0.61369 | 0.60425 | [5 empty] | A+BexpC*t
541 | 2343 |  | 0.62106 | 0.6151 | [5 empty] | A | B | C
570 | 2372 |  | 0.62778 | 0.62413 | [5 empty] | 0.69996 | 0.69207 | 0.0038791
600 | 2402 |  | 0.63462 | 0.63246 | [7 empty] | 257.7887
631 | 2433 |  | 0.64097 | 0.64011 | [5 empty] | 0.00010122
660 | 2462 |  | 0.64688 | 0.64647 |  | 1.6281e-05
690 | 2492 |  | 0.65225 | 0.65235 |  | 9.4008e-07
720 | 2522 |  | 0.65746 | 0.65758 |  | 1.3577e-06
751 | 2553 |  | 0.6621 | 0.66238 |  | 7.9128e-06
780 | 2582 |  | 0.66617 | 0.66638 |  | 4.5794e-06
810 | 2612 |  | 0.66985 | 0.67007 |  | 4.8526e-06
841 | 2643 |  | 0.67321 | 0.67346 |  | 6.3033e-06
870 | 2672 |  | 0.67642 | 0.67628 |  | 2.0671e-06
900 | 2702 |  | 0.67914 | 0.67888 |  | 6.6084e-06
931 | 2733 |  | 0.68136 | 0.68127 |  | 8.6273e-07
960 | 2762 |  | 0.68343 | 0.68326 |  | 3.1247e-06
990 | 2792 |  | 0.68535 | 0.68509 |  | 6.884e-06
1021 | 2823 |  | 0.6869 | 0.68678 |  | 1.5628e-06
1050 | 2852 |  | 0.68837 | 0.68818 |  | 3.5093e-06
1080 | 2882 |  | 0.68962 | 0.68947 |  | 2.13e-06
1111 | 2913 |  | 0.69074 | 0.69066 |  | 6.1373e-07
1140 | 2942 |  | 0.69177 | 0.69165 |  | 1.2907e-06
1170 | 2972 |  | 0.6924 | 0.69256 |  | 2.7388e-06
1201 | 3003 |  | 0.69322 | 0.6934 |  | 3.3662e-06
1230 | 3032 |  | 0.69377 | 0.6941 |  | 1.0872e-05
1260 | 3062 |  | 0.69456 | 0.69474 |  | 3.502e-06
1291 | 3093 |  | 0.69538 | 0.69534 |  | 2.2333e-07
1320 | 3122 |  | 0.69572 | 0.69583 |  | 1.1215e-06
1350 | 3152 |  | 0.69615 | 0.69628 |  | 1.8377e-06
1381 | 3183 |  | 0.69673 | 0.6967 |  | 1.2454e-07
1410 | 3212 |  | 0.697 | 0.69705 |  | 2.107e-07
1440 | 3242 |  | 0.69732 | 0.69737 |  | 2.2411e-07
1470 | 3272 |  | 0.6977 | 0.69765 |  | 2.7245e-07
1500 | 3302 |  | 0.69795 | 0.69791 |  | 2.3466e-07
1530 | 3332 |  | 0.69812 | 0.69813 |  | 5.3884e-09
1561 | 3363 |  | 0.69858 | 0.69834 |  | 5.6096e-06
1590 | 3392 |  | 0.69881
1620 | 3422 |  | 0.69888
1650 | 3452 |  | 0.69915
1681 | 3483 |  | 0.6993
1710 | 3512 |  | 0.69941
1740 | 3542 |  | 0.69965 |  |  |  |  | Cycle2
0 | 3572 | 0.70003 | 0.70003 |  | 0.63798
33 | 3605 | 0.69686 |  |  | 0.63713
63 | 3635 | 0.67362 |  |  | 0.6364
94 | 3666 | 0.65614 |  |  | 0.63568
123 | 3695 | 0.64611 |  |  | 0.63503
153 | 3725 | 0.64084 |  |  | 0.63439
184 | 3756 | 0.6378 |  |  | 0.63377
213 | 3785 | 0.63586 |  |  | 0.63321
243 | 3815 | 0.63443 |  |  | 0.63265
274 | 3846 | 0.63309 |  |  | 0.63211
303 | 3875 | 0.63247 |  |  | 0.63162
333 | 3905 | 0.63151 |  |  | 0.63114 | 1.3823e-07
364 | 3936 | 0.63093 |  |  | 0.63066 | 7.2158e-08
394 | 3966 | 0.63014 |  |  | 0.63022 | 7.1645e-09
423 | 3995 | 0.62975 |  |  | 0.62982 | 5.2549e-09
454 | 4026 | 0.62939 |  |  | 0.62941 | 3.9252e-10
484 | 4056 | 0.629 |  |  | 0.62903 | 5.0616e-10
513 | 4085 | 0.62853 |  |  | 0.62867 | 2.188e-08 |  |  | A+BexpC*t
544 | 4116 | 0.62799 |  |  | 0.62831 | 1.0839e-07 |  |  | A | B | C
574 | 4146 | 0.62795 |  |  | 0.62798 | 8.7105e-10 |  |  | 0.62104 | 0.016934 | 0.001554
603 | 4175 | 0.62743 |  |  | 0.62768 | 6.1908e-08 |  |  |  |  | 643.5048
634 | 4206 | 0.62734 |  |  | 0.62737 | 5.7333e-10 |  |  | 1.1094e-06
664 | 4236 | 0.62701 |  |  | 0.62708 | 5.1728e-09
693 | 4265 | 0.62685 |  |  | 0.62681 | 1.818e-09
723 | 4295 | 0.62642 |  |  | 0.62655 | 1.6378e-08
754 | 4326 | 0.62604 |  |  | 0.62629 | 6.4243e-08
783 | 4355 | 0.626 |  |  | 0.62606 | 3.5067e-09
813 | 4385 | 0.6258 |  |  | 0.62583 | 1.2069e-09
844 | 4416 | 0.62556 |  |  | 0.6256 | 2.232e-09
873 | 4445 | 0.62546 |  |  | 0.6254 | 3.4502e-09
903 | 4475 | 0.62513 |  |  | 0.62521 | 5.4044e-09
934 | 4506 | 0.62497 |  |  | 0.62501 | 1.5447e-09
963 | 4535 | 0.6248 |  |  | 0.62483 | 1.3383e-09
993 | 4565 | 0.62471 |  |  | 0.62466 | 2.6655e-09
1024 | 4596 | 0.62463 |  |  | 0.62449 | 1.9788e-08
1053 | 4625 | 0.62474 |  |  | 0.62434 | 1.5683e-07
1083 | 4655 | 0.62419 |  |  | 0.62419 | 1.9188e-11
1114 | 4686 | 0.62407 |  |  | 0.62404 | 1.0266e-09
1143 | 4715 | 0.624 |  |  | 0.62391 | 8.8194e-09
1173 | 4745 | 0.62402 |  |  | 0.62378 | 5.6621e-08
1204 | 4776 | 0.62377 |  |  | 0.62365 | 1.5432e-08
1233 | 4805 | 0.6238 |  |  | 0.62354 | 6.8656e-08
1263 | 4835 | 0.62355 |  |  | 0.62342 | 1.5438e-08
1294 | 4866 | 0.62327 |  |  | 0.62331 | 1.322e-09
1323 | 4895 | 0.62332 |  |  | 0.62321 | 1.1215e-08
1353 | 4925 | 0.62328 |  |  | 0.62311 | 2.8853e-08
1384 | 4956 | 0.62304 |  |  | 0.62301 | 9.2364e-10
1413 | 4985 | 0.62284 |  |  | 0.62293 | 7.4407e-09
1443 | 5015 | 0.62294 |  |  | 0.62284 | 8.9089e-09
1474 | 5046 | 0.62269 |  |  | 0.62276 | 4.0468e-09
1503 | 5075 | 0.62283 |  |  | 0.62268 | 2.1035e-08
1533 | 5105 | 0.62262 |  |  | 0.62261 | 1.1307e-10
1564 | 5136 | 0.62234 |  |  | 0.62253 | 3.6773e-08
1593 | 5165 | 0.62246 |  |  | 0.62247 | 5.0286e-11
1623 | 5195 | 0.62238 |  |  | 0.6224 | 6.4184e-10
1654 | 5226 | 0.62226 |  |  | 0.62234 | 6.9842e-09
1683 | 5255 | 0.62218 |  |  | 0.62228 | 1.0361e-08
1713 | 5285 | 0.62199 |  |  | 0.62223 | 5.6272e-08
1744 | 5316 | 0.6221 |  |  | 0.62217 | 4.3131e-09
1773 | 5345 | 0.62192 |  |  | 0.62212 | 4.1222e-08
1803 | 5375
0 | 5418 |  | 0.6453 |  |  |  | C2
31 | 5449 |  | 0.65641
61 | 5479 |  | 0.65732
90 | 5508 |  | 0.65461
121 | 5539 |  | 0.65046
151 | 5569 |  | 0.64534
180 | 5598 |  | 0.64049
211 | 5629 |  | 0.63522
241 | 5659 |  | 0.63044
270 | 5688 |  | 0.62633
301 | 5719 |  | 0.6226
331 | 5749 |  | 0.61959
361 | 5779 |  | 0.61739
391 | 5809 |  | 0.61588
421 | 5839 |  | 0.61527
451 | 5869 |  | 0.61572
480 | 5898 |  | 0.61658
511 | 5929 |  | 0.61834 | [6 empty] | A+BexpC*t
541 | 5959 |  | 0.62099 | [6 empty] | A | B | C
571 | 5989 |  | 0.62478 | [6 empty] | 0.70214 | 0.75185 | 0.003712
601 | 6019 |  | 0.6292 | [8 empty] | 269.3994
631 | 6049 |  | 0.63436 | [6 empty] | 0.00021538
661 | 6079 |  | 0.63983
691 | 6109 |  | 0.64507 | 0.64431 |  | 5.8062e-05
721 | 6139 |  | 0.65051 | 0.6504 |  | 1.0968e-06
751 | 6169 |  | 0.6555 | 0.65586 |  | 1.2899e-05
781 | 6199 |  | 0.66017 | 0.66073 |  | 3.1392e-05
811 | 6229 |  | 0.66475 | 0.6651 |  | 1.1857e-05
841 | 6259 |  | 0.66856 | 0.669 |  | 1.9673e-05
871 | 6289 |  | 0.67224 | 0.6725 |  | 6.7314e-06
901 | 6319 |  | 0.67571 | 0.67562 |  | 7.9138e-07
931 | 6349 |  | 0.67835 | 0.67841 |  | 3.7693e-07
961 | 6379 |  | 0.68105 | 0.68092 |  | 1.8893e-06
991 | 6409 |  | 0.6833 | 0.68315 |  | 2.2863e-06
1020 | 6438 |  | 0.68543 | 0.68509 |  | 1.1623e-05
1051 | 6469 |  | 0.68716 | 0.68694 |  | 4.5842e-06
1081 | 6499 |  | 0.68877 | 0.68855 |  | 4.9272e-06
1110 | 6528 |  | 0.69017 | 0.68993 |  | 5.386e-06
1141 | 6559 |  | 0.69147 | 0.69126 |  | 4.2317e-06
1171 | 6589 |  | 0.6926 | 0.69241 |  | 3.6701e-06
1201 | 6619 |  | 0.69378 | 0.69343 |  | 1.197e-05
1231 | 6649 |  | 0.69445 | 0.69435 |  | 1.065e-06
1261 | 6679 |  | 0.69504 | 0.69517 |  | 1.7352e-06
1291 | 6709 |  | 0.69583 | 0.69591 |  | 5.5657e-07
1321 | 6739 |  | 0.69655 | 0.69656 |  | 1.2268e-08
1351 | 6769 |  | 0.69713 | 0.69715 |  | 4.1638e-08
1381 | 6799 |  | 0.69761 | 0.69768 |  | 5.2469e-07
1411 | 6829 |  | 0.69799 | 0.69815 |  | 2.5056e-06
1441 | 6859 |  | 0.69846 | 0.69857 |  | 1.2852e-06
1471 | 6889 |  | 0.69886 | 0.69895 |  | 7.6409e-07
1501 | 6919 |  | 0.69909 | 0.69928 |  | 3.5737e-06
1531 | 6949 |  | 0.69932 | 0.69959 |  | 6.7803e-06
1561 | 6979 |  | 0.69972 | 0.69985 |  | 1.9255e-06
1591 | 7009 |  | 0.70014 | 0.7001 |  | 1.9863e-07
1621 | 7039 |  | 0.70031 | 0.70031 |  | 3.9561e-10
1651 | 7069 |  | 0.70051 | 0.7005 |  | 8.2092e-09
1681 | 7099 |  | 0.70074 | 0.70068 |  | 4.4062e-07
1711 | 7129 |  | 0.7009 | 0.70083 |  | 5.16e-07
1741 | 7159 |  | 0.70119
0 | 7189 | 0.70138 | 0.70138 |  | 0.63533 |  |  | Cycle3
88 | 7277 | 0.68982 |  |  | 0.63342
118 | 7307 | 0.66767 |  |  | 0.63282
148 | 7337 | 0.65212 |  |  | 0.63224
178 | 7367 | 0.64304 |  |  | 0.63168
208 | 7397 | 0.63808 |  |  | 0.63115
239 | 7428 | 0.63527 |  |  | 0.63062
269 | 7458 | 0.63345 |  |  | 0.63013
298 | 7487 | 0.63194 |  |  | 0.62968
329 | 7518 | 0.63085 |  |  | 0.62921
358 | 7547 | 0.62994 |  |  | 0.62879
388 | 7577 | 0.62898 |  |  | 0.62837
419 | 7608 | 0.6285 |  |  | 0.62796
448 | 7637 | 0.62785 |  |  | 0.62759 | 6.8806e-08
478 | 7667 | 0.62744 |  |  | 0.62722 | 4.8567e-08
509 | 7698 | 0.62692 |  |  | 0.62686 | 3.8091e-09
538 | 7727 | 0.62647 |  |  | 0.62653 | 3.5035e-09
568 | 7757 | 0.62613 |  |  | 0.6262 | 5.2275e-09 |  |  | A+BexpC*t
599 | 7788 | 0.62583 |  |  | 0.62588 | 2.2521e-09 |  |  | A | B | C
628 | 7817 | 0.62537 |  |  | 0.62559 | 4.4918e-08 |  |  | 0.61835 | 0.016981 | 0.0013584
658 | 7847 | 0.62523 |  |  | 0.6253 | 5.1418e-09 |  |  |  |  | 736.1467
689 | 7878 | 0.62486 |  |  | 0.62501 | 2.3322e-08 |  |  | 5.9957e-07
718 | 7907 | 0.62473 |  |  | 0.62475 | 5.1995e-10
748 | 7937 | 0.62418 |  |  | 0.6245 | 9.8802e-08
779 | 7968 | 0.62414 |  |  | 0.62424 | 1.0263e-08
808 | 7997 | 0.62393 |  |  | 0.62402 | 7.4421e-09
838 | 8027 | 0.6237 |  |  | 0.62379 | 7.2203e-09
869 | 8058 | 0.62359 |  |  | 0.62357 | 8.1208e-10
898 | 8087 | 0.62357 |  |  | 0.62336 | 4.3435e-08
928 | 8117 | 0.62322 |  |  | 0.62316 | 3.0175e-09
959 | 8148 | 0.62293 |  |  | 0.62297 | 1.0651e-09
988 | 8177 | 0.62276 |  |  | 0.62279 | 8.7733e-10
1018 | 8207 | 0.62255 |  |  | 0.62261 | 3.7995e-09
1048 | 8237 | 0.62247 |  |  | 0.62244 | 7.6021e-10
1079 | 8268 | 0.62234 |  |  | 0.62227 | 4.1414e-09
1108 | 8297 | 0.62219 |  |  | 0.62212 | 5.1798e-09
1138 | 8327 | 0.62206 |  |  | 0.62197 | 7.6657e-09
1169 | 8358 | 0.62187 |  |  | 0.62182 | 2.4592e-09
1198 | 8387 | 0.62186 |  |  | 0.62169 | 3.1163e-08
1228 | 8417 | 0.62152 |  |  | 0.62155 | 1.2569e-09
1259 | 8448 | 0.62148 |  |  | 0.62142 | 4.0874e-09
1288 | 8477 | 0.62133 |  |  | 0.6213 | 5.9175e-10
1318 | 8507 | 0.62135 |  |  | 0.62118 | 2.6899e-08
1349 | 8538 | 0.62114 |  |  | 0.62107 | 4.7098e-09
1378 | 8567 | 0.62103 |  |  | 0.62096 | 4.6309e-09
1408 | 8597 | 0.62091 |  |  | 0.62086 | 2.9442e-09
1439 | 8628 | 0.62074 |  |  | 0.62075 | 2.345e-10
1468 | 8657 | 0.62064 |  |  | 0.62066 | 4.7421e-10
1498 | 8687 | 0.62058 |  |  | 0.62057 | 5.0267e-11
1529 | 8718 | 0.62061 |  |  | 0.62048 | 1.6995e-08
1558 | 8747 | 0.62049 |  |  | 0.6204 | 9.1564e-09
1588 | 8777 | 0.62037 |  |  | 0.62031 | 3.5828e-09
1619 | 8808 | 0.62011 |  |  | 0.62023 | 1.3994e-08
1648 | 8837 | 0.62012 |  |  | 0.62016 | 1.5695e-09
1678 | 8867 | 0.62007 |  |  | 0.62009 | 3.0579e-10
1709 | 8898 | 0.62003 |  |  | 0.62002 | 2.2471e-10
1738 | 8927 | 0.61977 |  |  | 0.61995 | 3.3105e-08
1768 | 8957 | 0.61971 |  |  | 0.61989 | 3.316e-08
1799 | 8988 | 0.61977 |  |  | 0.61982 | 3.2713e-09
1828 | 9017 | 0.6197 |  |  | 0.61977 | 4.1537e-09
1858 | 9047 | 0.61971 |  |  | 0.61971
0 | 9148 | 0.63941 | 0.63941 |  |  |  |  | C3
30 | 9178 |  | 0.65493
61 | 9209 |  | 0.6566
91 | 9239 |  | 0.65452
120 | 9268 |  | 0.65064
151 | 9299 |  | 0.64631
181 | 9329 |  | 0.64137
210 | 9358 |  | 0.6369
240 | 9388 |  | 0.63257
271 | 9419 |  | 0.62869
300 | 9448 |  | 0.62539
330 | 9478 |  | 0.62252
361 | 9509 |  | 0.62037
390 | 9538 |  | 0.61901
420 | 9568 |  | 0.61839
451 | 9599 |  | 0.61812
480 | 9628 |  | 0.61867
510 | 9658 |  | 0.62003 | [6 empty] | A+BexpC*t
541 | 9689 |  | 0.62234 | [6 empty] | A | B | C
570 | 9718 |  | 0.62541 | [6 empty] | 0.70275 | 0.78142 | 0.0037438
600 | 9748 |  | 0.62971 | [8 empty] | 267.1086
631 | 9779 |  | 0.63462 | [6 empty] | 0.00015516
660 | 9808 |  | 0.63973
690 | 9838 |  | 0.64523
721 | 9869 |  | 0.65063 | 0.6502 |  | 1.8849e-05
751 | 9899 |  | 0.65594 | 0.65578 |  | 2.6333e-06
780 | 9928 |  | 0.66033 | 0.66061 |  | 7.7289e-06
811 | 9959 |  | 0.66482 | 0.66523 |  | 1.6633e-05
841 | 9989 |  | 0.66882 | 0.66921 |  | 1.5753e-05
870 | 10018 |  | 0.67252 | 0.67266 |  | 1.9917e-06
901 | 10049 |  | 0.67579 | 0.67596 |  | 2.9885e-06
931 | 10079 |  | 0.67878 | 0.67881 |  | 5.1074e-08
960 | 10108 |  | 0.68143 | 0.68127 |  | 2.4201e-06
990 | 10138 |  | 0.6838 | 0.68355 |  | 6.3441e-06
1021 | 10169 |  | 0.68579 | 0.68566 |  | 1.739e-06
1050 | 10198 |  | 0.6876 | 0.68741 |  | 3.5708e-06
1080 | 10228 |  | 0.68945 | 0.68904 |  | 1.6534e-05
1111 | 10259 |  | 0.69086 | 0.69055 |  | 9.7045e-06
1140 | 10288 |  | 0.69171 | 0.6918 |  | 8.2916e-07
1170 | 10318 |  | 0.69293 | 0.69296 |  | 1.369e-07
1201 | 10349 |  | 0.69414 | 0.69404 |  | 1.1448e-06
1231 | 10379 |  | 0.69513 | 0.69496 |  | 2.675e-06
1260 | 10408 |  | 0.69584 | 0.69576 |  | 6.0252e-07
1291 | 10439 |  | 0.69642 | 0.69653 |  | 1.1257e-06
1321 | 10469 |  | 0.69718 | 0.69719 |  | 8.1316e-09
1350 | 10498 |  | 0.69767 | 0.69776 |  | 8.2385e-07
1381 | 10529 |  | 0.69795 | 0.69831 |  | 1.3089e-05
1411 | 10559 |  | 0.69852 | 0.69878 |  | 6.9151e-06
1440 | 10588 |  | 0.69894 | 0.69919 |  | 6.0019e-06
1470 | 10618 |  | 0.69937 | 0.69957 |  | 4.034e-06
1501 | 10649 |  | 0.69986 | 0.69992 |  | 3.55e-07
1530 | 10678 |  | 0.70023 | 0.70021 |  | 6.4732e-08
1560 | 10708 |  | 0.70052 | 0.70048 |  | 2.1199e-07
1591 | 10739 |  | 0.70067 | 0.70073 |  | 3.6459e-07
1620 | 10768 |  | 0.70094 | 0.70093 |  | 1.0424e-08
1650 | 10798 |  | 0.70125 | 0.70113 |  | 1.4586e-06
1681 | 10829 |  | 0.70137 | 0.7013 |  | 4.8603e-07
1710 | 10858 |  | 0.70173 | 0.70145 |  | 7.8758e-06
1740 | 10888 |  | 0.70182
0 | 10919 | 0.702 | 0.702 |  | 0.63867 |  |  | Cycle4
87 | 11006 | 0.69464 |  |  | 0.63606
117 | 11036 | 0.67136 |  |  | 0.63524
147 | 11066 | 0.65485 |  |  | 0.63446
177 | 11096 | 0.64504 |  |  | 0.63372
207 | 11126 | 0.63933 |  |  | 0.63301
237 | 11156 | 0.6362 |  |  | 0.63234
267 | 11186 | 0.63437 |  |  | 0.6317
297 | 11216 | 0.63279 |  |  | 0.6311
327 | 11246 | 0.63161 |  |  | 0.63052
358 | 11277 | 0.63064 |  |  | 0.62995
387 | 11306 | 0.62983 |  |  | 0.62944 | 1.475e-07
417 | 11336 | 0.62914 |  |  | 0.62895 | 3.7502e-08
448 | 11367 | 0.62837 |  |  | 0.62846 | 6.9163e-09
477 | 11396 | 0.62794 |  |  | 0.62802 | 7.0702e-09
507 | 11426 | 0.62748 |  |  | 0.62759 | 1.2895e-08
538 | 11457 | 0.62689 |  |  | 0.62717 | 7.6281e-08
567 | 11486 | 0.62658 |  |  | 0.62679 | 4.3921e-08 |  |  | A+BexpC*t
597 | 11516 | 0.62617 |  |  | 0.62642 | 6.2035e-08 |  |  | A | B | C
627 | 11546 | 0.62592 |  |  | 0.62607 | 2.2178e-08 |  |  | 0.61913 | 0.01954 | 0.0016517
657 | 11576 | 0.62572 |  |  | 0.62573 | 3.2394e-10 |  |  |  |  | 605.4472
687 | 11606 | 0.62512 |  |  | 0.62541 | 8.8957e-08 |  |  | 1.3462e-06
717 | 11636 | 0.62499 |  |  | 0.62511 | 1.3973e-08
747 | 11666 | 0.62482 |  |  | 0.62482 | 8.5587e-12
777 | 11696 | 0.62464 |  |  | 0.62455 | 9.6332e-09
807 | 11726 | 0.62442 |  |  | 0.62428 | 1.9476e-08
837 | 11756 | 0.62412 |  |  | 0.62404 | 6.4293e-09
867 | 11786 | 0.62388 |  |  | 0.6238 | 5.9025e-09
897 | 11816 | 0.6235 |  |  | 0.62357 | 4.7485e-09
927 | 11846 | 0.6234 |  |  | 0.62336 | 1.9992e-09
957 | 11876 | 0.62324 |  |  | 0.62315 | 8.0081e-09
987 | 11906 | 0.62298 |  |  | 0.62296 | 4.0526e-10
1017 | 11936 | 0.623 |  |  | 0.62277 | 5.2587e-08
1047 | 11966 | 0.62261 |  |  | 0.6226 | 1.8993e-10
1077 | 11996 | 0.62251 |  |  | 0.62243 | 6.7647e-09
1107 | 12026 | 0.62232 |  |  | 0.62227 | 1.9608e-09
1137 | 12056 | 0.62237 |  |  | 0.62212 | 6.33e-08
1167 | 12086 | 0.62204 |  |  | 0.62198 | 4.7625e-09
1197 | 12116 | 0.62208 |  |  | 0.62184 | 6.0368e-08
1227 | 12146 | 0.62179 |  |  | 0.62171 | 6.9868e-09
1257 | 12176 | 0.62177 |  |  | 0.62158 | 3.6654e-08
1287 | 12206 | 0.62158 |  |  | 0.62146 | 1.3604e-08
1317 | 12236 | 0.62143 |  |  | 0.62135 | 6.0989e-09
1347 | 12266 | 0.62138 |  |  | 0.62124 | 1.9469e-08
1377 | 12296 | 0.62125 |  |  | 0.62114 | 1.2529e-08
1407 | 12326 | 0.62116 |  |  | 0.62104 | 1.4282e-08
1437 | 12356 | 0.621 |  |  | 0.62095 | 2.7137e-09
1467 | 12386 | 0.6209 |  |  | 0.62086 | 1.0787e-09
1497 | 12416 | 0.62068 |  |  | 0.62078 | 1.08e-08
1527 | 12446 | 0.62076 |  |  | 0.6207 | 3.7455e-09
1557 | 12476 | 0.62045 |  |  | 0.62062 | 3.149e-08
1587 | 12506 | 0.62049 |  |  | 0.62055 | 3.674e-09
1617 | 12536 | 0.62056 |  |  | 0.62048 | 5.5326e-09
1647 | 12566 | 0.62015 |  |  | 0.62042 | 7.2254e-08
1677 | 12596 | 0.62048 |  |  | 0.62036 | 1.5851e-08
1707 | 12626 | 0.62028 |  |  | 0.6203 | 2.4101e-10
1737 | 12656 | 0.6202 |  |  | 0.62024 | 1.6853e-09
1767 | 12686 | 0.61985 |  |  | 0.62019 | 1.1601e-07
1797 | 12716 | 0.62002 |  |  | 0.62014 | 1.314e-08
1827 | 12746 | 0.61965 |  |  | 0.62009 | 1.9222e-07
0 | 12776 | 0.61968 |  |  | 0.63867 |  |  | C4
57 | 12833 |  | 0.64235
87 | 12863 |  | 0.65693
117 | 12893 |  | 0.65809
148 | 12924 |  | 0.6554
177 | 12953 |  | 0.65116
207 | 12983 |  | 0.646
237 | 13013 |  | 0.64064
267 | 13043 |  | 0.6359
297 | 13073 |  | 0.631
328 | 13104 |  | 0.62679
357 | 13133 |  | 0.6233
387 | 13163 |  | 0.62078
418 | 13194 |  | 0.61885
447 | 13223 |  | 0.61791
477 | 13253 |  | 0.61753
507 | 13283 |  | 0.6182
537 | 13313 |  | 0.61976 | [6 empty] | A+BexpC*t
567 | 13343 |  | 0.62198 | [6 empty] | A | B | C
597 | 13373 |  | 0.62513 | [6 empty] | 0.70519 | 0.97116 | 0.0038244
627 | 13403 |  | 0.62941 | [8 empty] | 261.478
657 | 13433 |  | 0.63415 | [6 empty] | 0.00011166
687 | 13463 |  | 0.63945
718 | 13494 |  | 0.64529
747 | 13523 |  | 0.65047 | 0.64939
777 | 13553 |  | 0.65585 | 0.65544 |  | 1.659e-05
808 | 13584 |  | 0.66089 | 0.661 |  | 1.1814e-06
837 | 13613 |  | 0.66528 | 0.66564 |  | 1.3382e-05
867 | 13643 |  | 0.66979 | 0.66993 |  | 2.0349e-06
898 | 13674 |  | 0.67355 | 0.67387 |  | 1.0265e-05
927 | 13703 |  | 0.67692 | 0.67716 |  | 5.5196e-06
957 | 13733 |  | 0.68041 | 0.6802 |  | 4.7282e-06
988 | 13764 |  | 0.68321 | 0.68299 |  | 4.6041e-06
1017 | 13793 |  | 0.68551 | 0.68532 |  | 3.4135e-06
1047 | 13823 |  | 0.68776 | 0.68747 |  | 7.9135e-06
1077 | 13853 |  | 0.68962 | 0.68939 |  | 5.2484e-06
1107 | 13883 |  | 0.6913 | 0.69111 |  | 3.7572e-06
1137 | 13913 |  | 0.69273 | 0.69263 |  | 1.0222e-06
1167 | 13943 |  | 0.69404 | 0.69399 |  | 2.5958e-07
1197 | 13973 |  | 0.69508 | 0.69521 |  | 1.5602e-06
1227 | 14003 |  | 0.69627 | 0.69629 |  | 4.0376e-08
1257 | 14033 |  | 0.69718 | 0.69725 |  | 5.086e-07
1287 | 14063 |  | 0.69793 | 0.69811 |  | 3.4193e-06
1317 | 14093 |  | 0.6988 | 0.69888 |  | 7.0189e-07
1347 | 14123 |  | 0.69939 | 0.69956 |  | 2.9289e-06
1377 | 14153 |  | 0.70016 | 0.70017 |  | 1.6958e-08
1407 | 14183 |  | 0.70056 | 0.70072 |  | 2.4853e-06
1437 | 14213 |  | 0.70107 | 0.7012 |  | 1.8385e-06
1467 | 14243 |  | 0.70146 | 0.70163 |  | 3.1912e-06
1497 | 14273 |  | 0.70193 | 0.70202 |  | 8.5045e-07
1527 | 14303 |  | 0.7023 | 0.70236 |  | 3.7733e-07
1557 | 14333 |  | 0.70257 | 0.70267 |  | 1.0405e-06
1587 | 14363 |  | 0.70294 | 0.70294 |  | 3.0159e-09
1618 | 14394 |  | 0.70341 | 0.70319 |  | 4.765e-06
1647 | 14423 |  | 0.70343 | 0.7034 |  | 5.8259e-08
1677 | 14453 |  | 0.70366 | 0.7036 |  | 4.3413e-07
1708 | 14484 |  | 0.70399 | 0.70377 |  | 4.5109e-06
1737 | 14513 |  | 0.7041 | 0.70392 |  | 3.0142e-06
1767 | 14543 |  | 0.70448 | 0.70406 |  | 1.773e-05
1797 | 14573 |  | 0.70449 | 0.70418
0 | 14603 | 0.70463 | 0.70463 |  | 0.63749 |  |  | Cycle5
29 | 14632 | 0.69569 |  |  | 0.63677
59 | 14662 | 0.67306 |  |  | 0.63606
89 | 14692 | 0.65681 |  |  | 0.63537
120 | 14723 | 0.64685 |  |  | 0.6347
149 | 14752 | 0.6415 |  |  | 0.63409
179 | 14782 | 0.63834 |  |  | 0.63349
210 | 14813 | 0.6363 |  |  | 0.6329
239 | 14842 | 0.63459 |  |  | 0.63236
269 | 14872 | 0.63339 |  |  | 0.63184
300 | 14903 | 0.6326 |  |  | 0.63131
329 | 14932 | 0.63158 |  |  | 0.63085
359 | 14962 | 0.63085 |  |  | 0.63038 | 2.1416e-07
390 | 14993 | 0.63015 |  |  | 0.62993 | 4.9046e-08
419 | 15022 | 0.62961 |  |  | 0.62952 | 8.6325e-09
449 | 15052 | 0.62917 |  |  | 0.62911 | 3.7826e-09
480 | 15083 | 0.6285 |  |  | 0.62871 | 4.1443e-08
509 | 15112 | 0.62827 |  |  | 0.62835 | 5.3993e-09 |  |  | A+BexpC*t
539 | 15142 | 0.62778 |  |  | 0.62799 | 4.5681e-08 |  |  | A | B | C
570 | 15173 | 0.6274 |  |  | 0.62764 | 5.8091e-08 |  |  | 0.61993 | 0.017562 | 0.0014443
599 | 15202 | 0.62716 |  |  | 0.62732 | 2.7429e-08 |  |  |  |  | 692.354
629 | 15232 | 0.62679 |  |  | 0.62701 | 4.7247e-08 |  |  | 1.2252e-06
659 | 15262 | 0.62647 |  |  | 0.62671 | 5.5223e-08
689 | 15292 | 0.62627 |  |  | 0.62642 | 2.3168e-08
719 | 15322 | 0.62609 |  |  | 0.62615 | 3.4838e-09
749 | 15352 | 0.62575 |  |  | 0.62588 | 1.7882e-08
780 | 15383 | 0.62548 |  |  | 0.62562 | 1.9325e-08
809 | 15412 | 0.62527 |  |  | 0.62539 | 1.3601e-08
839 | 15442 | 0.62517 |  |  | 0.62516 | 1.5748e-10
870 | 15473 | 0.62493 |  |  | 0.62493 | 2.3334e-11
899 | 15502 | 0.62484 |  |  | 0.62472 | 1.2991e-08
929 | 15532 | 0.62456 |  |  | 0.62452 | 1.4083e-09
960 | 15563 | 0.62436 |  |  | 0.62432 | 1.6926e-09
989 | 15592 | 0.6243 |  |  | 0.62414 | 2.6723e-08
1019 | 15622 | 0.62415 |  |  | 0.62396 | 3.624e-08
1049 | 15652 | 0.62392 |  |  | 0.62379 | 1.8583e-08
1079 | 15682 | 0.62367 |  |  | 0.62362 | 2.2671e-09
1109 | 15712 | 0.62351 |  |  | 0.62347 | 1.7179e-09
1139 | 15742 | 0.62335 |  |  | 0.62332 | 8.4205e-10
1169 | 15772 | 0.62327 |  |  | 0.62317 | 1.0049e-08
1199 | 15802 | 0.6232 |  |  | 0.62304 | 2.7067e-08
1229 | 15832 | 0.62302 |  |  | 0.6229 | 1.2618e-08
1259 | 15862 | 0.62275 |  |  | 0.62278 | 8.6485e-10
1289 | 15892 | 0.62286 |  |  | 0.62266 | 4.3001e-08
1319 | 15922 | 0.62279 |  |  | 0.62254 | 6.2934e-08
1349 | 15952 | 0.62237 |  |  | 0.62243 | 3.2461e-09
1379 | 15982 | 0.62249 |  |  | 0.62232 | 2.6064e-08
1409 | 16012 | 0.62244 |  |  | 0.62222 | 4.4947e-08
1439 | 16042 | 0.62218 |  |  | 0.62213 | 3.3322e-09
1469 | 16072 | 0.62215 |  |  | 0.62203 | 1.4533e-08
1499 | 16102 | 0.62197 |  |  | 0.62194 | 7.9214e-10
1530 | 16133 | 0.62168 |  |  | 0.62186 | 3.1048e-08
1559 | 16162 | 0.62176 |  |  | 0.62178 | 2.1173e-10
1589 | 16192 | 0.62152 |  |  | 0.6217 | 3.193e-08
1620 | 16223 | 0.62165 |  |  | 0.62162 | 9.3988e-10
1649 | 16252 | 0.62155 |  |  | 0.62155 | 2.3461e-11
1679 | 16282 | 0.62134 |  |  | 0.62148 | 1.9254e-08
1710 | 16313 | 0.62133 |  |  | 0.62141 | 6.5273e-09
1739 | 16342 | 0.62103 |  |  | 0.62135 | 1.0483e-07
1769 | 16372 | 0.62108 |  |  | 0.62129 | 4.4739e-08
0 | 16403 | 0.62106 | 0.62106 |  |  |  |  | C5
34 | 16437 |  | 0.6381
64 | 16467 |  | 0.65098
95 | 16498 |  | 0.65175
125 | 16528 |  | 0.64898
154 | 16557 |  | 0.64428
185 | 16588 |  | 0.63884
215 | 16618 |  | 0.63357
244 | 16647 |  | 0.6285
275 | 16678 |  | 0.62373
305 | 16708 |  | 0.61928
334 | 16737 |  | 0.61614
365 | 16768 |  | 0.61353
395 | 16798 |  | 0.61199
425 | 16828 |  | 0.61133
455 | 16858 |  | 0.61152
485 | 16888 |  | 0.61255
515 | 16918 |  | 0.61454 | [6 empty] | A+BexpC*t
544 | 16947 |  | 0.61726 | [6 empty] | A | B | C
575 | 16978 |  | 0.62133 | [6 empty] | 0.70016 | 0.78428 | 0.0037258
605 | 17008 |  | 0.6259 | [8 empty] | 268.3985
634 | 17037 |  | 0.63089 | [6 empty] | 0.00025794
665 | 17068 |  | 0.63645
695 | 17098 |  | 0.64219 | 0.64129 |  | 8.0769e-05
724 | 17127 |  | 0.64725 | 0.64732 |  | 5.8212e-07
755 | 17158 |  | 0.65284 | 0.65309 |  | 5.9573e-06
785 | 17188 |  | 0.65744 | 0.65806 |  | 3.9649e-05
814 | 17217 |  | 0.66206 | 0.66238 |  | 1.0295e-05
845 | 17248 |  | 0.66596 | 0.6665 |  | 2.8719e-05
875 | 17278 |  | 0.66978 | 0.67006 |  | 7.6148e-06
904 | 17307 |  | 0.67304 | 0.67314 |  | 1.0123e-06
935 | 17338 |  | 0.67611 | 0.67609 |  | 4.7473e-08
965 | 17368 |  | 0.6789 | 0.67863 |  | 7.0153e-06
994 | 17397 |  | 0.68113 | 0.68084 |  | 8.5121e-06
1025 | 17428 |  | 0.68322 | 0.68295 |  | 7.5191e-06
1055 | 17458 |  | 0.68507 | 0.68477 |  | 9.362e-06
1084 | 17487 |  | 0.68662 | 0.68634 |  | 7.5775e-06
1115 | 17518 |  | 0.68821 | 0.68785 |  | 1.2876e-05
1145 | 17548 |  | 0.6893 | 0.68915 |  | 2.0911e-06
1174 | 17577 |  | 0.69045 | 0.69028 |  | 2.7177e-06
1205 | 17608 |  | 0.69157 | 0.69136 |  | 4.6293e-06
1235 | 17638 |  | 0.69235 | 0.69229 |  | 3.4926e-07
1264 | 17667 |  | 0.693 | 0.6931 |  | 9.4125e-07
1295 | 17698 |  | 0.69384 | 0.69387 |  | 9.3355e-08
1325 | 17728 |  | 0.69452 | 0.69453 |  | 1.8252e-08
1354 | 17757 |  | 0.69488 | 0.69511 |  | 5.407e-06
1385 | 17788 |  | 0.69557 | 0.69566 |  | 9.0045e-07
1415 | 17818 |  | 0.69593 | 0.69614 |  | 4.1625e-06
1445 | 17848 |  | 0.69647 | 0.69656 |  | 9.1261e-07
1475 | 17878 |  | 0.69679 | 0.69694 |  | 2.3182e-06
1505 | 17908 |  | 0.69716 | 0.69728 |  | 1.5666e-06
1535 | 17938 |  | 0.69762 | 0.69759 |  | 7.127e-08
1564 | 17967 |  | 0.69787 | 0.69785 |  | 1.8335e-08
1595 | 17998 |  | 0.69799 | 0.6981 |  | 1.2873e-06
1625 | 18028 |  | 0.69824 | 0.69832 |  | 7.2849e-07
1654 | 18057 |  | 0.69845 | 0.69851 |  | 3.5582e-07
1685 | 18088 |  | 0.69874 | 0.69869 |  | 2.1257e-07
1715 | 18118 |  | 0.69897 | 0.69885 |  | 1.6458e-06
1744 | 18147 |  | 0.69917 | 0.69898
1775 | 18178 |  | 0.69915
0 | 18208 | 0.6995 | 0.6995 |  | 0.63414 |  |  | Cycle6
68 | 18276 | 0.69036 |  |  | 0.63245
98 | 18306 | 0.66828 |  |  | 0.63176
128 | 18336 | 0.65279 |  |  | 0.63109
159 | 18367 | 0.64277 |  |  | 0.63042
188 | 18396 | 0.6376 |  |  | 0.62983
218 | 18426 | 0.63437 |  |  | 0.62924
249 | 18457 | 0.63224 |  |  | 0.62865
278 | 18486 | 0.63085 |  |  | 0.62813
308 | 18516 | 0.62926 |  |  | 0.62761
339 | 18547 | 0.62845 |  |  | 0.62709
368 | 18576 | 0.62768 |  |  | 0.62662
398 | 18606 | 0.62694 |  |  | 0.62616
429 | 18637 | 0.62594 |  |  | 0.62571 | 5.7083e-08
458 | 18666 | 0.62551 |  |  | 0.62529 | 4.5134e-08
488 | 18696 | 0.62493 |  |  | 0.62489 | 1.541e-09
519 | 18727 | 0.62439 |  |  | 0.62448 | 8.6028e-09
548 | 18756 | 0.62414 |  |  | 0.62412 | 2.1636e-10 |  |  | A+BexpC*t
578 | 18786 | 0.62368 |  |  | 0.62376 | 6.2099e-09 |  |  | A | B | C
609 | 18817 | 0.62331 |  |  | 0.6234 | 9.1882e-09 |  |  | 0.61522 | 0.018926 | 0.0013762
638 | 18846 | 0.623 |  |  | 0.62308 | 6.7681e-09 |  |  |  |  | 726.6228
668 | 18876 | 0.6225 |  |  | 0.62277 | 6.9453e-08 |  |  | 5.7861e-07
699 | 18907 | 0.62234 |  |  | 0.62245 | 1.1181e-08
728 | 18936 | 0.62216 |  |  | 0.62217 | 2.1598e-11
758 | 18966 | 0.62173 |  |  | 0.62189 | 2.4455e-08
789 | 18997 | 0.62155 |  |  | 0.62161 | 2.9429e-09
818 | 19026 | 0.62119 |  |  | 0.62136 | 2.8606e-08
848 | 19056 | 0.62104 |  |  | 0.62111 | 4.2122e-09
879 | 19087 | 0.62082 |  |  | 0.62086 | 1.5756e-09
908 | 19116 | 0.6206 |  |  | 0.62064 | 1.6978e-09
938 | 19146 | 0.62048 |  |  | 0.62042 | 3.3242e-09
969 | 19177 | 0.62031 |  |  | 0.62021 | 1.06e-08
998 | 19206 | 0.62013 |  |  | 0.62001 | 1.441e-08
1028 | 19236 | 0.6198 |  |  | 0.61982 | 3.0036e-10
1059 | 19267 | 0.61968 |  |  | 0.61962 | 2.6149e-09
1088 | 19296 | 0.6195 |  |  | 0.61945 | 2.1999e-09
1118 | 19326 | 0.61936 |  |  | 0.61928 | 6.0603e-09
1149 | 19357 | 0.61937 |  |  | 0.61911 | 6.7985e-08
1178 | 19386 | 0.61885 |  |  | 0.61896 | 1.2725e-08
1208 | 19416 | 0.61877 |  |  | 0.61881 | 1.2369e-09
1239 | 19447 | 0.61868 |  |  | 0.61866 | 2.9933e-10
1268 | 19476 | 0.61854 |  |  | 0.61852 | 1.4332e-10
1298 | 19506 | 0.61842 |  |  | 0.61839 | 7.3415e-10
1329 | 19537 | 0.61838 |  |  | 0.61826 | 1.5074e-08
1358 | 19566 | 0.61828 |  |  | 0.61814 | 2.0677e-08
1388 | 19596 | 0.6182 |  |  | 0.61802 | 3.1262e-08
1419 | 19627 | 0.61796 |  |  | 0.6179 | 3.3914e-09
1448 | 19656 | 0.61798 |  |  | 0.6178 | 3.2172e-08
1478 | 19686 | 0.61767 |  |  | 0.61769 | 8.0524e-10
1509 | 19717 | 0.61766 |  |  | 0.61759 | 5.2001e-09
1538 | 19746 | 0.61755 |  |  | 0.6175 | 2.7224e-09
1568 | 19776 | 0.6174 |  |  | 0.61741 | 4.2347e-11
1599 | 19807 | 0.61728 |  |  | 0.61731 | 1.2375e-09
1629 | 19837 | 0.61717 |  |  | 0.61723 | 3.4772e-09
1658 | 19866 | 0.61707 |  |  | 0.61715 | 7.2541e-09
1688 | 19896 | 0.61707 |  |  | 0.61707 | 5.2735e-11
1719 | 19927 | 0.61686 |  |  | 0.617 | 1.7915e-08
1748 | 19956 | 0.61686 |  |  | 0.61693 | 4.0894e-09
1778 | 19986 | 0.61675 |  |  | 0.61686 | 1.2052e-08
1809 | 20017 | 0.61665 |  |  | 0.61679 | 1.9659e-08
1838 | 20046 | 0.61654
0 | 20079 |  | 0.63166 |  |  |  |  | C6
30 | 20109 |  | 0.64882
60 | 20139 |  | 0.65026
90 | 20169 |  | 0.64755
120 | 20199 |  | 0.64284
150 | 20229 |  | 0.63719
180 | 20259 |  | 0.63171
210 | 20289 |  | 0.62647
240 | 20319 |  | 0.62155
270 | 20349 |  | 0.61731
300 | 20379 |  | 0.61381
330 | 20409 |  | 0.6114
360 | 20439 |  | 0.61002
391 | 20470 |  | 0.60967
420 | 20499 |  | 0.61027
450 | 20529 |  | 0.61176
480 | 20559 |  | 0.61421 | 0.57824
510 | 20589 |  | 0.61741 | 0.59193 | [5 empty] | A+BexpC*t
540 | 20619 |  | 0.62151 | 0.60407 | [5 empty] | A | B | C
570 | 20649 |  | 0.62649 | 0.61484 | [5 empty] | 0.6992 | 0.82679 | 0.0040043
600 | 20679 |  | 0.63158 | 0.62439 | [7 empty] | 249.7326
630 | 20709 |  | 0.63737 | 0.63286 | [5 empty] | 1.9283e-05
660 | 20739 |  | 0.64306 | 0.64037
690 | 20769 |  | 0.64835 | 0.64703
720 | 20799 |  | 0.65348 | 0.65293
750 | 20829 |  | 0.65835 | 0.65817
780 | 20859 |  | 0.66273 | 0.66281 |  | 7.7303e-07
810 | 20889 |  | 0.66693 | 0.66693 |  | 6.2302e-11
840 | 20919 |  | 0.6707 | 0.67058 |  | 1.2506e-06
871 | 20950 |  | 0.6739 | 0.67392 |  | 7.6698e-08
900 | 20979 |  | 0.67666 | 0.6767 |  | 1.4811e-07
930 | 21009 |  | 0.6793 | 0.67924 |  | 3.4291e-07
961 | 21040 |  | 0.68162 | 0.68157 |  | 2.2779e-07
990 | 21069 |  | 0.68356 | 0.68351 |  | 2.9538e-07
1020 | 21099 |  | 0.68521 | 0.68528 |  | 4.6412e-07
1051 | 21130 |  | 0.68696 | 0.68691 |  | 2.779e-07
1080 | 21159 |  | 0.68829 | 0.68825 |  | 1.522e-07
1110 | 21189 |  | 0.6896 | 0.68949 |  | 1.0628e-06
1141 | 21220 |  | 0.6906 | 0.69063 |  | 7.7227e-08
1170 | 21249 |  | 0.69156 | 0.69157 |  | 1.1418e-08
1200 | 21279 |  | 0.69226 | 0.69243 |  | 3.0872e-06
1231 | 21310 |  | 0.69321 | 0.69322 |  | 8.4384e-09
1260 | 21339 |  | 0.69371 | 0.69388 |  | 2.6786e-06
1290 | 21369 |  | 0.6944 | 0.69448 |  | 5.6379e-07
1321 | 21400 |  | 0.69487 | 0.69503 |  | 2.6479e-06
1350 | 21429 |  | 0.6955 | 0.69549 |  | 2.2779e-08
1380 | 21459 |  | 0.69604 | 0.69591 |  | 1.7024e-06
1411 | 21490 |  | 0.69634 | 0.69629 |  | 1.9717e-07
1440 | 21519 |  | 0.69668 | 0.69661 |  | 5.0238e-07
1470 | 21549 |  | 0.69686 | 0.6969 |  | 1.7033e-07
1500 | 21579 |  | 0.69732 | 0.69716 |  | 2.5413e-06
1530 | 21609 |  | 0.69746 | 0.69739
1560 | 21639 |  | 0.6979 | 0.6976
1590 | 21669 |  | 0.69811 | 0.69778
1620 | 21699 |  | 0.69838 | 0.69794
1650 | 21729 |  | 0.69835 | 0.69808
1680 | 21759 |  | 0.69877 | 0.69821
1710 | 21789 |  | 0.69896 | 0.69832
1740 | 21819 |  | 0.69922 | 0.69842
1770 | 21849 |  | 0.69908

## Oversight
Shrinkage
| OG10-10 | [5 empty] | low |  |  |  |  | med |  |  |  |  | high
| cycle | A | B | C |  |  | cycle | A | B | C |  | cycle | A | B | C |  | cycle | A | B | C
| 1 | 0.62915 | 0.014988 | 0.001567 |  |  | 1 | 0.52012 | 0.055306 | 0.0010136 |  | 1 | 0.54611 | 0.05515 | 0.00048734 |  | 1 | 0.52636 | 0 | 0
| 2 | 0.62104 | 0.016934 | 0.001554 |  |  | 2 | 0.51751 | 0.05176 | 0.00095035 |  | 2 | 0.54052 | 0.059267 | 0.00045161 |  | 2 | 0.55496 | 0.044463 | 0.00032417
| 3 | 0.61835 | 0.016981 | 0.0013584 |  |  | 3 | 0.51947 | 0.058069 | 0.0011646 |  | 3 | 0.55225 | 0.051543 | 0.00066107 |  | 3 | 0.56018 | 0.04492 | 0.00034015
| 4 | 0.61913 | 0.01954 | 0.0016517 |  |  | 4 | 0.51969 | 0.060673 | 0.0012701 |  | 4 | 0.54103 | 0.056247 | 0.00048671 |  | 4 | 0.55522 | 0.042818 | 0.00036091
| 5 | 0.61993 | 0.017562 | 0.0014443 |  |  | 5 | 0.52082 | 0.05636 | 0.0012572 |  | 5 | 0.54212 | 0.053507 | 0.0004916 |  | 5 | 0.56189 | 0.040713 | 0.00037214
| 6 | 0.61522 | 0.018926 | 0.0013762 |  |  | 6 | 0.51685 | 0.058137 | 0.0011501 |  | 6 | 0.54082 | 0.057503 | 0.00044797 |  | 6 | 0.55484 | 0.04541 | 0.00032335
| 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| durchsn | 0.62047 | 0.017489 | 0.0014919 |  |  | durchsn | 0.51908 | 0.056718 | 0.0011343 | error tau | durchsn | 0.54381 | 0.055536 | 0.00050438 |  | durchsn | 0.55224 | 0.043665 | 0.00034414 | error tau
| standabw | 0.0042788 | 0.0014775 | 0.00010683 | error tau |  | standabw | 0.0014197 | 0.0027744 | 0.0001177 | 0.10376 | standabw | 0.004223 | 0.0025335 | 7.2208e-05 | error tau | standabw | 0.011895 | 0.001714 | 1.9557e-05 | 0.056827
|  | tau | 0.67027 |  | 0.071606 |  |  | tau | 0.88158 |  |  | 0 | tau | 1.9826 |  | 0.14316 |  | tau | 2.9058
|  |  | 0.047995 | [5 empty] | 0.091474 |  |  | 0 |  | 0.28384 |  |  |  |  | 0.16513
Swelling
| cycle | A | B | C |  |  | cycle | A | B | C |  | cycle | A | B | C |  | cycle | A | B | C
| 1 | 0.69996 | 0.69207 | 0.0038791 |  |  | 1 | 0.61106 | 0.13015 | 0.0029845 |  | 1 | 0.60077 | 0.019664 | 0.0022469 |  | 1 | 0.60161 | 0 | 0
| 2 | 0.70214 | 0.75185 | 0.003712 |  |  | 2 | 0.60963 | 0.1284 | 0.0028764 |  | 2 | 0.59902 | 0.023787 | 0.0024429 |  | 2 | 0.59935 | 0 | 0
| 3 | 0.70275 | 0.78142 | 0.0037438 |  |  | 3 | 0.60966 | 0.11896 | 0.002827 |  | 3 | 0.59958 | 0.022235 | 0.0022137 |  | 3 | 0.60046 | 0.012144 | 0.0029927
| 4 | 0.70519 | 0.97116 | 0.0038244 |  |  | 4 | 0.60567 | 0.12909 | 0.0027264 |  | 4 | 0.59916 | 0.025211 | 0.0023389 |  | 4 | 0.59822 | 0.014548 | 0.0031137
| 5 | 0.70016 | 0.78428 | 0.0037258 |  |  | 5 | 0.60464 | 0.12599 | 0.0028189 |  | 5 | 0.59983 | 0.023274 | 0.0023431 |  | 5 | 0.59979 | 0.013904 | 0.0030234
| 6 | 0.6992 | 0.82679 | 0.0040043 |  |  | 6 | 0.60562 | 0.11992 | 0.0029489 |  | 6 | 0.59951 | 0.021444 | 0.0023929 |  | 6 | 0.59636 | 0.012941 | 0.0029295
| mean | 0.70157 | 0.80126 | 0.0038149 | error tau |  | mean | 0.60771 | 0.12542 | 0.0028637 | error tau | mean | 0.59965 | 0.022603 | 0.0023297 | error tau | mean | 0.5993 | 0.013384 | 0.0030148 | error tau
| standabw | 0.0020408 | 0.086182 | 0.00010302 | 0.027004 |  | standabw | 0.0024735 | 0.0044156 | 8.5841e-05 | 0.029976 | standabw | 0.00057017 | 0.0017688 | 7.8932e-05 | 0.03388 | standabw | 0.0016693 | 0.00091627 | 6.6371e-05 | 0.022015
|  |  | tau | 0.26213 |  |  |  |  | tau | 0.3492 |  |  |  | tau | 0.42923 |  |  |  | tau | 0.3317
|  |  |  | 0.0070785 | [5 empty] | 0.010467 |  |  |  |  | 0.014543 |  |  |  |  | 0.0073023
| delta | 0.081097
| %shrinkage | 0.11559 | [5 empty] | 0.14585 |  |  |  |  | 0.09312 |  |  |  |  | 0.078518
| vol | 0.18071 | [5 empty] | 0.11746 |  |  |  |  | 0.11284 |  |  |  |  | 0.11264
|  | 0.12501 | [5 empty] | 0.073195 |  |  |  |  | 0.084161 |  |  |  |  | 0.088139
|  | 31 | [5 empty] | 38 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 22
|  |  | Overview | in | c | i | o | u
[6 empty] | 37.5 | 69.2 | 101.6
[5 empty] | OG10-10 | Fe-Low | Fe-Med | Fe-High
|  |  |  | diameter swollen | 0.7 | 0.61 | 0.6 | 0.6
|  |  |  | Δ diameter% | 12 | 15 | 9 | 8
|  |  |  | Δ volume | 31 | 38 | 25 | 22
|  |  |  | time constants | [1000s]
|  |  |  | shrinkage | 0.67 | 0.88 | 2 | 2.9
|  |  |  | delta | 0.05 | 0.09 | 0.3 | 0.2
|  |  |  | swelling | 0.26 | 0.35 | 0.43 | 0.33
|  |  |  | delta | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01