## R1
Allgemeines |  |  | Bedingungen
Versuchsname: | DL V36 |  | Reaktorvolumen / mL | 27.2211 |  | Umsatz / % | 21.5257
Datum: | 2025-03-27 |  | Reaktionstemperatur / °C | 220 | Auf linker Heizplatte, darum T nur auf 210°C eingestellt | Stoffmenge Gas / mol | 0.014353
|  |  | Reaktionsdruck / bar | 50 |  | Kohlenstoffbilanz / % | 100.5114
Reaktionsgas | H2 |  | Reaktionszeit / h | 20 |  | Produktivität | 8.749
|  |  | Rührerdrehzahl / rpm | 1000
|  |  | Fülldruck / bar | 30
|  |  | Temperatur bei Gasbagentnahme / °C | 22
|  |  | Druck nach Reaktion / bar | 20
Einwaagen
| Substanz | Molmasse / g / mol | Masse_soll / g | Masse_ist / g | Reinheit / % | Masse_rein / g | Stoffmenge / mol | Dichte/ g/mL | Konzentration / mol/L | wt % | Volumen /mL | Volumen Gasphase / mL
Substrat | Glycerin | 92.0938 | 2 | 2.02 | 99 | 1.9998 | 0.021715 | 1.26 | 2.2593 | 0.1991 | 9.6111 | 17.6099
Lösungsmittel | Wasser | 18.02 | 8 | 8.024 | 100 | 8.024 | 0.44528 | 1 | 46.3299 | 0.79888
Katalysator | RuCu3@TuBalls |  | 0.1 | 0.098
Flüssigphasenanalytik | [8 empty] | Kohlenstoffbilanz
| Substanz | Molmasse / g/mol | Konzentration / mol/L | Stoffmenge / mol | Ausbeute / % | Selektivität / % | Menge C-Atome /mol |  |  | Stoffmenge C-Atome / mol
| Glycerin | 92.0938 | 1.773 | 0.017041 |  |  | 0.051122 |  | Vor Reaktion | 0.065144
| 1,2 PDO | 76.09 | 0.476 | 0.0045749 | 21.0681 | 97.8745 | 0.013725 |  | Nach Reaktion | 0.065478
| 1,3 PDO | 76.09 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Bilanz / % | 100.5114
| Ethylengylcol | 62.07 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Methanol | 32.04 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Ethanol | 46.068 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Hydroxyaceton | 74.08 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Propionsäure | 74.08 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2-Propanol | 60.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| n-Propanol | 60.1 | 0.02 | 0.00019222 | 0.88522 | 4.1124 | 0.00057667
Gasphasenanalytik | Substanz | Molmasse / g / mol | Gasgehalt_Messung 1 / mol% | Gasgehalt_Messung 2 / mol% | Gasgehalt_Messung 2 / mol% | Stoffmenge / mol | Ausbeute / % | Selektivität / % | Menge C-Atome /mol
| Methan | 16.04 | 0.05 | 0.04 | 0.045 | 6.4587e-06 | 0.0099145 | 0.046059 | 6.4587e-06
| CO2 | 44.01 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 4.0188e-05 | 0.06169 | 0.28659 | 4.0188e-05
| CO | 28.01 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ethan | 30.07 |  | 0.01 | 0.005 | 7.1764e-07 | 0.0022032 | 0.010235 | 1.4353e-06
| Propan | 44.09 |  | 0.03 | 0.015 | 2.1529e-06 | 0.0099145 | 0.046059 | 6.4587e-06
| iso-butan | 58.12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Feststoffanalytik | Masse Filter vor der Reaktion / g | Masse Filter nach der Reaktion / g | Masse Kat nach der Reaktion / g | Massendifferenz Kat / g | Massendifferenz Kohlenstoff / g | Stoffmenge Kohlenstoff / mol
|  |  | 0 | -0.098 | -0.0931 | -0.0077512

## R3
Allgemeines |  |  | Bedingungen
Versuchsname: | DL V36 |  | Reaktorvolumen / mL | 26.8524 |  | Umsatz / % | 15.6431
Datum: | 2025-03-27 |  | Reaktionstemperatur / °C | 220 |  | Stoffmenge Gas / mol | 0.014071
|  |  | Reaktionsdruck / bar | 50 |  | Kohlenstoffbilanz / % | 99.4703
Reaktionsgas | H2 |  | Reaktionszeit / h | 20 |  | Produktivität | 5.8679
|  |  | Rührerdrehzahl / rpm | 1000
|  |  | Fülldruck / bar | 30
|  |  | Temperatur bei Gasbagentnahme / °C | 22
|  |  | Druck nach Reaktion / bar | 20
Einwaagen
| Substanz | Molmasse / g / mol | Masse_soll / g | Masse_ist / g | Reinheit / % | Masse_rein / g | Stoffmenge / mol | Dichte/ g/mL | Konzentration / mol/L | wt % | Volumen /mL | Volumen Gasphase / mL
Substrat | Glycerin | 92.0938 | 2 | 2.027 | 99 | 2.0067 | 0.02179 | 1.26 | 2.2725 | 0.20021 | 9.5886 | 17.2637
Lösungsmittel | Wasser | 18.02 | 8 | 7.996 | 100 | 7.996 | 0.44373 | 1 | 46.2765 | 0.79777
Katalysator | RuCu3@TuBalls |  | 0.1 | 0.098
Flüssigphasenanalytik | [8 empty] | Kohlenstoffbilanz
| Substanz | Molmasse / g/mol | Konzentration / mol/L | Stoffmenge / mol | Ausbeute / % | Selektivität / % | Menge C-Atome /mol |  |  | Stoffmenge C-Atome / mol
| Glycerin | 92.0938 | 1.917 | 0.018381 |  |  | 0.055144 |  | Vor Reaktion | 0.06537
| 1,2 PDO | 76.09 | 0.32 | 0.0030684 | 14.0815 | 90.0175 | 0.0092051 |  | Nach Reaktion | 0.065024
| 1,3 PDO | 76.09 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Bilanz / % | 99.4703
| Ethylengylcol | 62.07 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Methanol | 32.04 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Ethanol | 46.068 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Hydroxyaceton | 74.08 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Propionsäure | 74.08 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2-Propanol | 60.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| n-Propanol | 60.1 | 0.02 | 0.00019177 | 0.88009 | 5.6261 | 0.00057532
Gasphasenanalytik | Substanz | Molmasse / g / mol | Gasgehalt_Messung 1 / mol% | Gasgehalt_Messung 2 / mol% | Gasgehalt_Messung 2 / mol% | Stoffmenge / mol | Ausbeute / % | Selektivität / % | Menge C-Atome /mol
| Methan | 16.04 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 8.4423e-06 | 0.012915 | 0.082558 | 8.4423e-06
| CO2 | 44.01 | 0.46 | 0.45 | 0.455 | 6.4021e-05 | 0.097936 | 0.62607 | 6.4021e-05
| CO | 28.01 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ethan | 30.07 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 2.8141e-06 | 0.0086098 | 0.055039 | 5.6282e-06
| Propan | 44.09 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 7.0353e-06 | 0.032287 | 0.2064 | 2.1106e-05
| iso-butan | 58.12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Feststoffanalytik | Masse Filter vor der Reaktion / g | Masse Filter nach der Reaktion / g | Masse Kat nach der Reaktion / g | Massendifferenz Kat / g | Massendifferenz Kohlenstoff / g | Stoffmenge Kohlenstoff / mol
|  |  | 0 | -0.098 | -0.0931 | -0.0077512

## R4
Allgemeines |  |  | Bedingungen
Versuchsname: | DL V36 |  | Reaktorvolumen / mL | 27.9937 |  | Umsatz / % | 25.4376
Datum: | 2025-03-27 |  | Reaktionstemperatur / °C | 220 |  | Stoffmenge Gas / mol | 0.016498
|  |  | Reaktionsdruck / bar | 50 |  | Kohlenstoffbilanz / % | 98.9431
Reaktionsgas | H2 |  | Reaktionszeit / h | 20 |  | Produktivität | 9.1839
|  |  | Rührerdrehzahl / rpm | 1000
|  |  | Fülldruck / bar | 30
|  |  | Temperatur bei Gasbagentnahme / °C | 22
|  |  | Druck nach Reaktion / bar | 22
Einwaagen
| Substanz | Molmasse / g / mol | Masse_soll / g | Masse_ist / g | Reinheit / % | Masse_rein / g | Stoffmenge / mol | Dichte/ g/mL | Konzentration / mol/L | wt % | Volumen /mL | Volumen Gasphase / mL
Substrat | Glycerin | 92.0938 | 2 | 2.008 | 99 | 1.9879 | 0.021586 | 1.26 | 2.2505 | 0.19836 | 9.5917 | 18.402
Lösungsmittel | Wasser | 18.02 | 8 | 8.014 | 100 | 8.014 | 0.44473 | 1 | 46.3659 | 0.79964
Katalysator | RuCu3@TuBalls |  | 0.1 | 0.101
Flüssigphasenanalytik | [8 empty] | Kohlenstoffbilanz
| Substanz | Molmasse / g/mol | Konzentration / mol/L | Stoffmenge / mol | Ausbeute / % | Selektivität / % | Menge C-Atome /mol |  |  | Stoffmenge C-Atome / mol
| Glycerin | 92.0938 | 1.678 | 0.016095 |  |  | 0.048285 |  | Vor Reaktion | 0.064757
| 1,2 PDO | 76.09 | 0.516 | 0.0049493 | 22.9286 | 90.1366 | 0.014848 |  | Nach Reaktion | 0.064073
| 1,3 PDO | 76.09 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Bilanz / % | 98.9431
| Ethylengylcol | 62.07 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Methanol | 32.04 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Ethanol | 46.068 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Hydroxyaceton | 74.08 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Propionsäure | 74.08 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2-Propanol | 60.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| n-Propanol | 60.1 | 0.026 | 0.00024938 | 1.1553 | 4.5418 | 0.00074815
Gasphasenanalytik | Substanz | Molmasse / g / mol | Gasgehalt_Messung 1 / mol% | Gasgehalt_Messung 2 / mol% | Gasgehalt_Messung 2 / mol% | Stoffmenge / mol | Ausbeute / % | Selektivität / % | Menge C-Atome /mol
| Methan | 16.04 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 1.3199e-05 | 0.020381 | 0.080123 | 1.3199e-05
| CO2 | 44.01 | 0.81 | 0.8 | 0.805 | 0.00013281 | 0.20509 | 0.80624 | 0.00013281
| CO | 28.01 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ethan | 30.07 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 8.2491e-06 | 0.025477 | 0.10015 | 1.6498e-05
| Propan | 44.09 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 9.8989e-06 | 0.045858 | 0.18028 | 2.9697e-05
| iso-butan | 58.12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Feststoffanalytik | Masse Filter vor der Reaktion / g | Masse Filter nach der Reaktion / g | Masse Kat nach der Reaktion / g | Massendifferenz Kat / g | Massendifferenz Kohlenstoff / g | Stoffmenge Kohlenstoff / mol
|  |  | 0 | -0.101 | -0.09595 | -0.0079885

## R10
Allgemeines |  |  | Bedingungen
Versuchsname: | DL V36 |  | Reaktorvolumen / mL | 28.9432 |  | Umsatz / % | 22.2062
Datum: | 2025-03-27 |  | Reaktionstemperatur / °C | 220 |  | Stoffmenge Gas / mol | 0.003933
|  |  | Reaktionsdruck / bar | 50 |  | Kohlenstoffbilanz / % | 99.2392
Reaktionsgas | H2 |  | Reaktionszeit / h | 20 |  | Produktivität | 8.1923
|  |  | Rührerdrehzahl / rpm | 1000
|  |  | Fülldruck / bar | 30
|  |  | Temperatur bei Gasbagentnahme / °C | 22
|  |  | Druck nach Reaktion / bar | 5
Einwaagen
| Substanz | Molmasse / g / mol | Masse_soll / g | Masse_ist / g | Reinheit / % | Masse_rein / g | Stoffmenge / mol | Dichte/ g/mL | Konzentration / mol/L | wt % | Volumen /mL | Volumen Gasphase / mL
Substrat | Glycerin | 92.0938 | 2 | 2.044 | 99 | 2.0236 | 0.021973 | 1.26 | 2.2791 | 0.20077 | 9.641 | 19.3022
Lösungsmittel | Wasser | 18.02 | 8 | 8.035 | 100 | 8.035 | 0.44589 | 1 | 46.2497 | 0.7972
Katalysator | RuCu3@TuBalls |  | 0.1 | 0.103
Flüssigphasenanalytik | [8 empty] | Kohlenstoffbilanz
| Substanz | Molmasse / g/mol | Konzentration / mol/L | Stoffmenge / mol | Ausbeute / % | Selektivität / % | Menge C-Atome /mol |  |  | Stoffmenge C-Atome / mol
| Glycerin | 92.0938 | 1.773 | 0.017093 |  |  | 0.05128 |  | Vor Reaktion | 0.065918
| 1,2 PDO | 76.09 | 0.467 | 0.0045023 | 20.4905 | 92.2741 | 0.013507 |  | Nach Reaktion | 0.065417
| 1,3 PDO | 76.09 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Bilanz / % | 99.2392
| Ethylengylcol | 62.07 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Methanol | 32.04 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Ethanol | 46.068 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Hydroxyaceton | 74.08 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Propionsäure | 74.08 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2-Propanol | 60.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| n-Propanol | 60.1 | 0.02 | 0.00019282 | 0.87754 | 3.9518 | 0.00057846
Gasphasenanalytik | Substanz | Molmasse / g / mol | Gasgehalt_Messung 1 / mol% | Gasgehalt_Messung 2 / mol% | Gasgehalt_Messung 2 / mol% | Stoffmenge / mol | Ausbeute / % | Selektivität / % | Menge C-Atome /mol
| Methan | 16.04 | 0.11 | 0.08 | 0.095 | 3.7363e-06 | 0.0056681 | 0.025525 | 3.7363e-06
| CO2 | 44.01 | 1.1 | 0.83 | 0.965 | 3.7953e-05 | 0.057576 | 0.25928 | 3.7953e-05
| CO | 28.01 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ethan | 30.07 | 0.04 | 0.03 | 0.035 | 1.3765e-06 | 0.0041765 | 0.018808 | 2.7531e-06
| Propan | 44.09 | 0.06 | 0.05 | 0.055 | 2.1631e-06 | 0.0098446 | 0.044333 | 6.4894e-06
| iso-butan | 58.12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Feststoffanalytik | Masse Filter vor der Reaktion / g | Masse Filter nach der Reaktion / g | Masse Kat nach der Reaktion / g | Massendifferenz Kat / g | Massendifferenz Kohlenstoff / g | Stoffmenge Kohlenstoff / mol
|  |  | 0 | -0.103 | -0.09785 | -0.0081467

## Reaktorvolumina
Berechnung Reaktorvolumen |  |  |  |  | Periferie
| Reaktorvolumenmessung 1 / mL | Reaktorvolumenmessung 2 / mL | Reaktorvolumenmessung 3 / mL |  | L Ventil / cm | L Berstscheibe / cm | L Manometer / cm | L 2. Berstscheibe / cm | Gesamtlänge Rohre / cm | Volumen Rohre / mL | Gesamtvolumen Reaktor / mL
R1 | 24 | 23 | 23 | 23.3333 | 19.5 | 16.5 | 11 | 8 | 55 | 3.8877 | 27.2211
R2 | 22 | 25 | 23 | 23.3333 | 19.5 | 16.5 | 10 | 8 | 54 | 3.817 | 27.1504
R3 | 23 | 23 | 23 | 23 | 19 | 16.5 | 11 | 8 | 54.5 | 3.8524 | 26.8524
R4 | 23 | 24 | 25 | 24 | 21 | 16.5 | 11 | 8 | 56.5 | 3.9937 | 27.9937
R5 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
R6 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
R7 | 24 | 26 | 25 | 25 | 21 | 16.5 | 11 | 8.5 | 57 | 4.0291 | 29.0291
R8 | 24 | 25 | 23 | 24 | 20 | 17 | 11 | 10.5 | 58.5 | 4.1351 | 28.1351
R9 | 25 | 26 | 25 | 25.3333 | 21 | 16.5 | 11 | 8 | 56.5 | 3.9937 | 29.3271
R10 | 25 | 25 | 24 | 24.6667 | 21 | 18 | 12 | 9.5 | 60.5 | 4.2765 | 28.9432