## Reaktor1_Reaktor2_Duplikation
Versuchsphase | Wochen und Versuche | Wochentag | Datum | Versuchstag | Uhrzeit | Reaktor | Bemerkung | Proben WA (50 ml) | Proben WA+ (25 ml) | Proben Abs (10 ml) | Proben ZL (15 ml) | Backwashing | pH Kalibrierung | Konzentrat 1 [ml] - vom 17.08.2021 Abs 1:10, Volumen ca 1:30 | Volumen entnommen [ml] | Füllstand (Rezirkulationskolben) [ml] | Durchfluss-rate [L/h] | Luftvolumenstrom [10 L/h] | pH [-] | Temperatur [°C] | Redox [mV] | Gelöster Sauerstoff (DO) [mg/L] | Sättigung [%] | Leitfähigkeit [mS/cm] | NH₄-N [mg/L] | NH₄-N [mg/l] nach DIN 38406: 1983 | NO₃-N [mg/L] | NO₂-N [mg/L] | PO₄-P [mg/L] | TOC als NPOC [mg/L] ± Standardabweichung |  | TOC [mg/L] ± Standardabweichung |  | IC [mg/L] ± Standardabweichung |  | TC [mg/L] ± Standardabweichung |  | TN [mg/L] ± Standardabweichung |  | Absorption bei 254nm (unverdünnt) | Absorption bei 254nm (verdünnt 1 Teil Probe : 1 Teile DW) | Absorption bei 254nm (Wert*2) | Notizen
Duplikation | Woche 1 | Mi | 2021-10-06 | 1 | 12:20 | R1 | START | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 80 | 1.5 | 8.55 | 18.7 | -103 | 9.75 | 106.3 | 3.41 | 0.65 | 0.65 | 44.8 | 0.02 | 0.14 | 111.9 | 3.01 | 125.1 | 1.76 | 54.02 | 0.068 | 179.1 | 1.7 | 63.87 | 0.639 | 2.8095 |  |  | auf 100 L/h; trübes Fluid
Duplikation | Woche 1 | Fr | 2021-10-08 | 3 | 11:30 | R1 | Nur Parameter | [5 empty] | x |  |  |  | 100 | 1.5 | 8.27 | 22.1 | -91 | 9.31 | 106 | 3.24 | . |  | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |  | am Do 7.8: Durchfluss reduziert von 140L/h auf 120 L/h
Duplikation | Woche 1 | Mo | 2021-10-11 | 6 | 12:00 | R1 | Nur Parameter | [9 empty] | 100 | 1.5 | 8.32 | 22 | -93 | 9.2 | 105.7 | 3.99 | . |  | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
Duplikation | Woche 1 | Mi | 2021-10-13 | 8 | 8:15 | R1 | Vor Beschickung | x | x | x | [6 empty] | 80 | 1.5 | 8.3 | 19.1 | -91 | 9.73 | 105.6 | 4.12 | 0.39 | 0.39 | 51 | <0,01 | 0.43 | 66.37 | 0.869 | 67.11 | 1.17 | 25.85 | 1.38 | 92.96 | 0.207 | 69.29 | 0.127 | 1.671 |  |  | Beschickung früh, weil Reaktorfüllstand sehr sehr knapp
Duplikation | Woche 2 | Mi | 2021-10-13 | 8 | 8:50 | R1 | Nach Beschickung | x |  | x |  |  |  | 750 |  |  | 80 | 1.5 | 8.22 | 18.6 | -86 | 9.8 | 105.4 | 4.03 | 0.12 | 0.12 | 46.3 | <0,01 | 0.22 | 81.05 | 0.017 | . | . | . | . | . | . | . | . | 2.1563 |  |  | Beschickung mit 500 mL Konzentrat + 250 mL extra (175 mL Nachklärung +75 mL Konzentrat) -> ca. 25 mL gehen raus für FeedProbe
Duplikation | Woche 2 | Fr | 2021-10-15 | 10 | 11:25 | R1 | Nur Parameter | [8 empty] | 14.10: 1100 ml | 120 | 1.3 | 8.4 | 21.4 | -98 | 9.25 | 106 | 4.09 | . |  | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |  | 14.10: von 140 L/h auf 120 L/h; am 15.110. Durchfluss etwas runter geregelt
Duplikation | Woche 2 | Mo | 2021-10-18 | 13 | 12:30 | R1 | Nur Parameter | [9 empty] | 120 | 1.4 | 8.35 | 21.8 | -94 | 9.2 | 105.3 | 4.21 | . |  | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |  | Austausch von pH-Meter Flüssigkeit und destilliertem Wasser
Duplikation | Woche 2 | Mi | 2021-10-20 | 15 | 11:30 | R1 | Vor Beschickung | x |  | x | [6 empty] | 100 | 1.4 | 8.33 | 22 | -94 | 8.99 | 105.4 | 4.28 | < 0,10 | < 0,10 | 51.1 | < 0,01 | < 0,10 | 69.64 | 0.381 | . | . | . | . | . | . | . | . | 1.9082 |  |  | Beschickung mit 500 mL Konzentrat + 1000 mL extra (700 mL Nachklärung + 300 mL Konzentrat)
Duplikation | Woche 3 | Mi | 2021-10-20 | 15 | 12:10 | R1 | Nach Beschickung | x |  | x |  |  |  | 1500 |  |  | 120 | 1.2 | 8.28 | 20.7 | -92 | 9.19 | 105.1 | 3.94 | 0.16 | 0.12 | 43.7 | 0.01 | 0.14 | 81 | 0.0061 | . | . | . | . | . | . | . | . | 2.1617 |  |  | Luft nach unten reguliert, Durchfluss von 160 L/H auf 120 L/h
Duplikation | Woche 3 | Fr | 2021-10-22 | 17 | 12:15 | R1 | Nur Parameter | [9 empty] | 120 | 1.2 | 8.41 | 21.1 | -98 | 9.25 | 106.1 | 4.06 | . |  | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
Duplikation | Woche 3 | Mo | 2021-10-25 | 20 | 11:30 | R1 | Nur Parameter | [9 empty] | 120 | 1.2 | 8.36 | 20.4 | -95 | 9.47 | 105.7 | 4.17 | . |  | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
Duplikation | Woche 3 | Mi | 2021-10-27 | 22 | 11:45 | R1 | Vor Beschickung | x |  | x | [6 empty] | 120 | 1.2 | 8.37 | 21.5 | -96 | 9.23 | 105.3 | 4.22 | < 0,10 | < 0,10 | 41.2 | < 0,01 | < 0,10 | 71.66 | 0.02 | . | . | . | . | . | . | . | . | 1.5503 |  |  | Luft abgesunken, auf 1,2 reguliert
Duplikation | Woche 4 | Mi | 2021-10-27 | 22 | 12:20 | R1 | Nach Beschickung | x |  | x |  |  |  | 500 |  |  | 120 | 1.2 | 8.38 | 21.2 | -97 | 9.23 | 104.4 | 4.19 | < 0,10 | < 0,10 | 41.2 | 0.01 | < 0,10 | 83.05 | 0.54 | . | . | . | . | . | . | . | . | 2.3099
Duplikation | Woche 4 | Fr | 2021-10-29 | 24 | 11:45 | R1 | Nur Parameter | [9 empty] | 100 | 1.2 | 8.4 | 21 | -98 | 9.3 | 106 | 4.26 | . |  | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |  | Luft sinkt immer ab, deshalb wieder auf 1,2 reguliert, außerdem Regulierung des Durchflusses wieder auf 120
Duplikation | Woche 4 | Mo | 2021-11-01 | 27 | 11:15 | R1 | Nur Parameter | [9 empty] | 120 | 1.2 | 8.39 | 21.7 | -97 | 9.12 | 106 | 4.33 | . |  | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |  | Da Luft immer absinkt -> kontinuierlicher auf 1,5 deshalb wieder auf 1,5 geregelt
Duplikation | Woche 4 | Mi | 2021-11-03 | 29 | 11:25 | R1 | Vor Beschickung | x |  | x |  | x | x |  | 180 |  | 120 | 1.2 | 8.35 | 21.1 | -96 | 9.2 | 105.8 | 4.4 | < 0,10 | < 0,10 | 43 | < 0,01 | < 0,10 | 76.08 | 0.246 | . | . | . | . | . | . | . | . | 2.0971 |  |  | Backwashing und Ph-Meter Kalibrierung
Duplikation | Woche 5/6 Phase1 - V1 | Mi | 2021-11-03 | 29 | 12:15 | R1 | Nach Beschickung | x | x | x | x |  |  | 1000 |  |  | 120 | 1.5 | 8.36 | 20.5 | -95 | 9.26 | 104.9 | 4.33 | 0.17 | 0.17 | 39.1 | 0.02 | 0.18 | 98.1 | 0.583 | 110.2 | 2.18 | 60.64 | 0.507 | 170.8 | 1.67 | 59.2 | 0.48 | 2.5633 |  |  | 2 wöchiger Ryhthmus gestartet
Duplikation | Woche 5/6 Phase1 - V1 | Fr | 2021-11-05 | 31 | 11:30 | R1 | Nur Parameter | [9 empty] | 120 | 1.5 | 8.55 | 21.2 | -104 | 9.44 | 106.5 | 4.37 | . |  | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
Duplikation | Woche 5/6 Phase1 - V1 | Mo | 2021-11-08 | 34 | 11:00 | R1 | Nur Parameter | [9 empty] | 120 | 1.5 | 8.5 | 21 | -101 | 9.38 | 106.1 | 4.39 | . |  | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |  | Magnetrüher wieder an gemacht
Duplikation | Woche 5/6 Phase1 - V1 | Mi | 2021-11-10 | 36 | 11:30 | R1 | Nur Parameter | [9 empty] | 120 | 1.5 | 8.5 | 20.8 | -101 | 9.41 | 105.4 | 4.5 | . |  | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
Duplikation | Woche 5/6 Phase1 - V1 | Fr | 2021-11-12 | 38 | 11:30 | R1 | Nur Parameter | [9 empty] | 120 | 1.3 | 8.4 | 21 | -96 | 9.43 | 106.2 | 4.5 | . |  | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |  | Luft hoch reguliert; Pumpe aus um 16:45 wegen Stromprüfung; Belüftung an
Duplikation | Woche 5/6 Phase1 - V1 | Sa | 2021-11-13 | 39 | 15:50 | R1 | Nur Parameter | [9 empty] | 120 | 1.5 | 8.39 | 19 | -95 | 9.64 | 105.3 | 4.58 | . |  | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |  | Pumpe wieder an um 15:35
Duplikation | Woche 5/6 Phase1 - V1 | Mo | 2021-11-15 | 41 | 11:45 | R1 | Nur Parameter | [9 empty] | 120 | 1.5 | 8.43 | 20.4 | -98 | 9.52 | 105.2 | 4.61 | . |  | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |  | Schlauchschellen an Belüftung alle nachgezogen; kein Pfeifen mehr bei R1; Belüftung stabiler einstellbar
Duplikation | Woche 5/6 Phase1 - V1 | Mi | 2021-11-17 | 43 | 11:30 | R1 | Vor Beschickung | x | x | x | x | [5 empty] | 120 | 1.4 | 8.39 | 20 | -95 | 9.51 | 105.6 | 4.68 | < 0,10 | < 0,10 | 43 | < 0,01 | < 0,10 | 81.88 | 0.854 | 82.04 | 0.862 | 30.7 | 0.0034 | 112.7 | 0.865 | 55.63 | 0.864 | 2.2979 |  |  | 260ml aus dem Überlaufbehälter wieder in R1
Duplikation | Woche 7 | Mi | 2021-11-17 | 43 | 12:00 | R1 | Nach Beschickung | x |  | x | x |  |  | 500 |  |  | 120 | 1.4 | 8.43 | 19.8 | -97 | 9.46 | 104.7 | 4.6 | 0.12 | 0.12 | 40.5 | 0.01 | 0.11 | 92.59 | 0.213 | . | . | . | . | . | . | . | . | 2.5848
Duplikation | Woche 7 | Fr | 2021-11-19 | 45 | 11:40 | R1 | Nur Parameter | [9 empty] | 120 | 1.5 | 8.49 | 20.8 | -101 | 9.39 | 105.2 | 4.65 | . |  | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |  | R1 schäumt mehr als R2
Duplikation | Woche 7 | Mo | 2021-11-22 | 48 | 11:00 | R1 | Nur Parameter | [9 empty] | 120 | 1.3 | 8.43 | 19.3 | -97 | 9.73 | 105.5 | 4.75 | . |  | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |  | 9:05: Magentrührer (MR) aus und Durchfluss auf 80 L/h; MR an und Durchfluss auf 101-120 gestellt
Duplikation | Woche 7 | Mi | 2021-11-24 | 50 | 11:10 | R1 | Vor Beschickung | x |  | x | x | [5 empty] | 120 | 1.4 | 8.47 | 20.3 | -99 | 9.52 | 105.6 | 4.78 | <0,10 | < 0,10 | 41.2 | <0,01 | <0,10 | 85.63 | 0.034 | . | . | . | . | . | . | . | . | 2.435 |  |  | MR runter geregelt
Duplikation | Woche 8 | Mi | 2021-11-24 | 50 | 12:00 | R1 | Nach Beschickung | x |  | x | x |  |  | 500 |  |  | 120 | 1.5 | 8.39 | 19.8 | -95 | 9.51 | 104.7 | 4.72 | 0.12 | 0.12 | 39.7 | 0.01 | <0,10 | 95.09 | 0.385 | . | . | . | . | . | . | . | . | 2.6605 |  |  | Nachreglung der Luft, Magnetrührer runter geregelt; 16:30 Durchfluss von 140 auf 120
Duplikation | Woche 8 | Fr | 2021-11-27 | 52 | 12:00 | R1 | Nur Parameter | [9 empty] | 120 | 1.4 | 8.4 | 19.9 | -96 | 9.47 | 106.9 | 4.77 | . |  | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |  | Luft abgesunken, auf 1,5 reguliert
Duplikation | Woche 8 | Mo | 2021-11-29 | 55 | 12:00 | R1 | Nur Parameter | [9 empty] | 120 | 1.5 | 8.48 | 19.4 | -99 | 9.64 | 106.7 | 4.87 | . |  | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
Duplikation | Woche 8 | Mi | 2021-12-01 | 57 | 12:00 | R1 | Vor Beschickung | x |  | x | x | x | x |  |  |  | 120 | 1.5 | 8.28 | 19.8 | -94 | 9.28 | 106.1 | 4.92 | <0,10 | < 0,10 | 42.5 | <0,01 | 0.11 | 91.45 | 4.23 | . | . | . | . | . | . | . | . | 2.5566 |  |  | Backwashing und Ph-Meter Kalibrierung
Duplikation | Woche 9/10 Phase 1 - V2 | Mi | 2021-12-01 | 57 | 13:00 | R1 | Nach Beschickung | x | x | x | x |  |  | 1000 |  |  | 120 | 1.5 | 8.45 | 19.3 | -101 | 9.21 | 104.6 | 4.76 | 0.21 | 0.21 | 38.4 | 0.02 | 0.22 | 116.7 | 0.098 | 121.7 | 5.87 | 64.3 | 2.49 | 186 | 8.37 | 40.98 | 0.936 | 3.0381 |  |  | 16:30: etwas runter geregelt auf 120 L/h
Duplikation | Woche 9/10 Phase 1 - V2 | Fr | 2021-12-03 | 59 | 11:00 | R1 | Nur Parameter | [9 empty] | 120 | 1.5 | 8.49 | 18.7 | -105 | 9.72 | 106 | 4.85 | . |  | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
Duplikation | Woche 9/10 Phase 1 - V2 | Mo | 2021-12-06 | 62 | 11:30 | R1 | Nur Parameter | [9 empty] | 120 | 1.5 | 8.41 | 18.3 | -101 | 9.88 | 105.4 | 4.93 | . |  | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
Duplikation | Woche 9/10 Phase 1 - V2 | Mi | 2021-12-08 | 64 | 11:00 | R1 | Nur Parameter | [9 empty] | 120 | 1.5 | 8.4 | 18.4 | -100 | 9.65 | 105.3 | 4.97 | . |  | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
Duplikation | Woche 9/10 Phase 1 - V2 | Fr | 2021-12-10 | 66 | 11:50 | R1 | Nur Parameter | [9 empty] | 110 | 1.5 | 8.48 | 19.8 | -104 | 9.5 | 105 | 5.03 | . |  | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |  | von 110 auf 120 L/h, MR runter geregelt; 16:00 Durchfluss wieder etwas runter geregelt
Duplikation | Woche 9/10 Phase 1 - V2 | Mo | 2021-12-13 | 69 | 11:00 | R1 | Nur Parameter | [9 empty] | 120 | 1.5 | 8.35 | 19.8 | -97 | 9.68 | 105.7 | 5.09 | . |  | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |  | 9:30: von 100 L/h auf 120 L/h
Duplikation | Woche 9/10 Phase 1 - V2 | Mi | 2021-12-15 | 71 | 11:00 | R1 | Vor Beschickung | x | x | x | x | [5 empty] | 120 | 1.5 | 8.35 | 20.4 | -98 | 9.54 | 105.4 | 5.13 | < 0,10 |  | 42.9 | < 0,01 | < 0,1 | 103.2 | 0.909 | 103.3 | 0.896 | 35.71 | 1.51 | 139 | 0.611 | 43.07 | 1.07 | 2.8318 |  |  | aus dem Überlaufbehälter 150 mL in R1; Proben eingefroren, ungefiltert
Duplikation | Woche 11 | Mi | 2021-12-15 | 71 | 11:45 | R1 | Nach Beschickung | x |  | x | x |  |  | 500 |  |  | 120 | 1.5 | 8.34 | 20 | -98 | 9.42 | 103.7 | 5.01 | 0.13 | 0.13 | 38.2 | 0.01 | < 0,1 | 107.9 | 0.193 | . | . | . | . | . | . | . | . | 2.9746 |  |  | 17:00 von 110 L/h auf 120 L/h erhöht; Proben eingefroren, ungefiltert
Duplikation | Woche 11 | Fr | 2021-12-17 | 73 | 12:00 | R1 | Nur Parameter | [9 empty] | 120 | 1.5 | 8.48 | 20.2 | -105 | 9.63 | 105 | 5.09 | . |  | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |  | etwas Flüssigkeit im Überlaufbehälrt; noch übrig von der Vorwoche oder neu?
Duplikation | Woche 11 | Mo | 2021-12-20 | 76 | 11:45 | R1 | Nur Parameter | [9 empty] | 120 | 1.5 | 8.43 | 19.2 | -102 | 9.7 | 104.9 | 5.18 | . |  | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |  | 9:40: Durchfluss etwas hochgeregelt
Duplikation | Woche 11 | Mi | 2021-12-22 | 78 | 11:10 | R1 | Vor Beschickung | x |  | x | x |  |  |  |  | 1000 | 110-120 | 1.5 | 8.43 | 18 | -101 | 9.92 | 104.7 | 5.26 | < 0,10 | < 0,10 | 43.2 | < 0,01 | 0.1 | 105.1 | 1.86 | . | . | . | . | . | . | . | . | 2.8236 |  |  | Durchfluss erst nach Beschickung wieder angepasst
Duplikation | Woche 12/13 Phase 1 - V3 | Mi | 2021-12-22 | 78 | 13:15 | R1 | Nach Beschickung | x | x | x | x |  |  | 1000 |  | 1800 | 120 | 1.5 | 8.38 | 17.6 | -99 | 9.89 | 103.7 | 5.06 | 0.22 | 0.22 | 39.7 | 0.02 | 0.14 | 124.5 | 0.289 | 133 | 10.56 | 66.61 | 1.88 | 199.6 | 8.67 | 42.52 | 1.15 | 3.2558 |  |  | ca. 30 ml aus Überlaufbehälter nach Filtern (Metall (200µm) und Papier (5-8 µm)) zurück in R1; MR rührt schneller als bei R2, leichter Strudel; 23.12: Durchfluss von 110 auf 120 L/h
Duplikation | Woche 12/13 Phase 1 - V3 | Mi | 2021-12-29 | 85 | 11:45 | R1 | Nur Parameter | [8 empty] | 1450-1500 | 100 auf 120 geregelt | 1.5 | 8.46 | 15.4 | -102 | 10.24 | 104.6 | 5.29 | . |  | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |  | MR R1 etwas schneller als bei R2 + Biomasse an Seite des Rezirkulationskolbens
Duplikation | Woche 12/13 Phase 1 - V3 | Mo | 2022-01-03 | 90 | 12:00 | R1 | Nur Parameter | [8 empty] | 1300 | 120 | 1,3 auf 1,5 | 8.46 | 18.7 | -103 | 9.62 | 105.2 | 5.3 | . |  | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |  | 9:30: 110 auf 120 L/h; 15:00 Belüftung nachgeregelt
Duplikation | Woche 12/13 Phase 1 - V3 | Mi | 2022-01-05 | 92 | 11:00 | R1 | Vor Beschickung | x | x | x | x | x | x |  |  | 1200 | 120 | 1.5 | 8.46 | 18.3 | -103 | 9.55 | 104.9 | 5.35 | < 0,10 | < 0,10 | 42.9 | 0.01 | < 0,1 | 111.3 | 1.45 | 115.1 | 2.08 | 43.15 | 1.98 | 158.3 | 0.107 | 45.73 | 0.201 | 3.0851 |  |  | Biofilm im Rezirkulationskolben; nur Feuchte in Rezirkulationskolben; Backwashing und Ph-Meter Kalibrierung; 3,3L im FBR-Teil; Abs Messung an Restproben von Susanne, eingefroren am 07.01. für die Messungen
Duplikation | Woche 14 | Mi | 2022-01-05 | 92 | 12:10 | R1 | Nach Beschickung | x |  | x | x |  |  | 500 |  | 1400-1450 | 120 | 1.5 | 8.42 | 18.1 | -101 | 9.56 | 104.6 | 5.24 | 0.14 | 0.14 | 41.5 | 0.02 | 0.1 | 121.9 | 0.373 | . | . | . | . | . | . | . | . | 3.3568 |  |  | minimales hochregel 14:30, 15:45 Austausch Magnetrührer, 16:30 und 17:05 minimales hochregeln Durchfluss
Duplikation | Woche 14 | Fr | 2022-01-07 | 94 | 12:00 | R1 | Nur Parameter | [8 empty] | 1400 | 120 | 1.5 | 8.59 | 18 | -106 | 9.74 | 104.8 | 5.26 | . |  | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
Duplikation | Woche 14 | Mo | 2022-01-10 | 97 | 11:15 | R1 | Nur Parameter | [8 empty] | 1350 | 120 | 1.5 | 8.48 | 17.5 | -100 | 10.04 | 105.4 | 5.4 | . |  | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |  | von 110 L/h auf 120 L/h
Duplikation | Woche 14 | Mi | 2022-01-12 | 99 | 12:00 | R1 | Vor Beschickung | x |  | x | x |  |  |  |  | 1200 | 120 | 1.5 | 8.49 | 18.1 | -100 | 10.07 | 105.3 | 5.44 | < 0,10 | < 0,10 | 43.3 | < 0,01 | < 0,1 | 115.6 | 0.813 | . | . | . | . | . | . | . | . | 3.222
Duplikation | Woche 15 | Mi | 2022-01-12 | 99 | 12:45 | R1 | Nach Beschickung | x |  | x | x |  |  | 500 |  | 1500 | 120 | 1.5 | 8.5 | 17.8 | -101 | 9.98 | 104.1 | 5.31 | 0.12 | 0.12 | 41.1 | < 0,01 | < 0,1 | 121.9 | 0.111 | . | . | . | . | . | . | . | . | 3.3209 |  |  | 17:30: von 140 L/h auf 120 L/h;
Duplikation | Woche 15 | Fr | 2022-01-14 | 101 | 12:00 | R1 | Nur Parameter | [8 empty] | 1450 | 120 | 1.5 | 8.58 | 18.7 | -102 | 9.9 | 106.2 | 5.38 | . |  | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |  | 09:00: von 110 L/h auf 120 L/h;
Duplikation | Woche 15 | Mo | 2022-01-17 | 104 | 11:45 | R1 | Nur Parameter | [8 empty] | 1200 | 110-120 | 1.5 | 8.56 | 18.2 | -104 | 9.9 | 105.3 | 5.45 | . |  | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |  | 15:25: von 130 L/h auf 120 L/h;
Duplikation | Woche 15 | Mi | 2022-01-19 | 106 | 11:45 | R1 | Vor Beschickung | x |  | x | x |  |  |  |  | 1150 | 120 | 1.5 | 8.57 | 18.5 | -105 | 9.76 | 104.7 | 5.46 | <0,10 | < 0,10 | 41.6 | 0.01 | < 0,1 | 115.6 | 5.89 | . | . | . | . | . | . | . | . | 3.3364
Duplikation | Woche 16/17 Phase 1 - V4 | Mi | 2022-01-19 | 106 | 12:30 | R1 | Nach Beschickung | x | x | x | x |  |  | 1000 |  | 1820 | 120 | 1.5 | 8.5 | 17.8 | -100 | 9.83 | 104.2 | 5.27 | 0.24 | 0.24 | 38.1 | 0.02 | 0.13 | 118.9 | 0.029 | 126.8 | 7.18 | 65.31 | 2.35 | 192.1 | 4.83 | 42.45 | 0.143 | 3.5272 |  |  | MR etwas höher gestellt
Duplikation | Woche 16/17 Phase 1 - V4 | Fr | 2022-01-21 | 108 | 12:00 | R1 | Nur Parameter | [8 empty] | 1800 | 120 | 1.5 | 8.645 | 18.1 | -109 | 9.94 | 105.1 | 5.36 | . |  | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |  | Magnetrührer erhöht; 15:50: von 110 auf 120 L/h
Duplikation | Woche 16/17 Phase 1 - V4 | Mo | 2022-01-24 | 111 | 11:40 | R1 | Nur Parameter | [8 empty] | 1650 | 120 | 1.5 | 8.6 | 18.1 | -107 | 9.96 | 104.6 | 5.42 | . |  | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |  | 9:50: minimal hoch gestellt auf 120 L/h
Duplikation | Woche 16/17 Phase 1 - V4 | Mi | 2022-01-26 | 113 | 11:45 | R1 | Nur Parameter | [8 empty] | x | 120 | 1.5 | 8.59 | 18.2 | -106 | 9.89 | 104.7 | 5.47 | . |  | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |  | 09:20: von 110 auf 120 L/h
Duplikation | Woche 16/17 Phase 1 - V4 | Fr | 2022-01-28 | 115 | 12:00 | R1 | Nur Parameter | [8 empty] | x | 120 | 1.5 | 8.6 | 18.6 | -107 | 9.59 | 102.5 | 5.51 | . |  | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |  | 9:30 minimal hochgeregelt auf 120 L/h
Duplikation | Woche 16/17 Phase 1 - V4 | Mo | 2022-01-31 | 118 | 11:00 | R1 | Nur Parameter | [8 empty] | x | 120 | 1.5 | 8.52 | 17.7 | -102 | 9.8 | 105.4 | 5.53 | . |  | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
Duplikation | Woche 16/17 Phase 1 - V4 | Mi | 2022-02-02 | 120 | 11:45 | R1 | Vor Beschickung | x | x | x | x | x | x |  |  | 1200 | 120 | 1.5 | 8.57 | 17.5 | -104 | 9.81 | 104.2 | 5.64 | < 0,10 | < 0,10 | 44 | 0.01 | < 0,1 | 119.4 | 0.731 | 111.3 | 1.83 | 43.64 | 2.18 | 154.9 | 0.346 | 42.27 | 0.092 | 3.2491 |  |  | am 1.2. 9:20: von 110 auf 120 L/h; 2.2.: Überlaufbehälter: 5,5 bis 6 ml mit Pipette entnommen und verworfen; Backwashing und Ph-Meter Kalibrierung; kaum Schlamm beim Backwashing
Duplikation | Woche 18 | Mi | 2022-02-02 | 120 | 12:45 | R1 | Nach Beschickung | x |  | x | x |  |  | 500 |  | 1600 | 120 | 1.5 | 8.49 | 16.8 | -100 | 9.97 | 104.1 | 5.52 | 0.14 | 0.14 | 42.2 | 0.02 | 0.14 | 123.8 | 1.97 | . | . | . | . | . | . | . | . | 3,44527 / 3,61931 (Wdh durch Dana) | 1.8841 | 3.7681 | MR hoch geregelt: 17:30 von 110 auf 120 L/h
Duplikation | Woche 18 | Fr | 2022-02-04 | 122 | 12:15 | R1 | Nur Parameter | [8 empty] | 1400 | 120 | 1.5 | 8.54 | 19.2 | -105 | 9.44 | 104.6 | 5.56 | . |  | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |  | 03.02. 8:15: von 130 auf 120 L/h; 04.02. Belüftung nachgeregelt, 13:05 etwas runter geregelt auf 120 L/h
Duplikation | Woche 18 | Mo | 2022-02-07 | 125 | 12:00 | R1 | Nur Parameter | [8 empty] | x | 120 | 1.5 | 8.53 | 18.3 | -105 | 9.73 | 104.5 | 5.66 | . |  | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |  | Belüftung nachgeregelt; 9:30 von 110 auf 120 L/, 11:30 von 130 auf 120 L/h
Duplikation | Woche 18 | Mi | 2022-02-09 | 127 | 11:45 | R1 | Vor Beschickung | x |  | x | x |  |  |  |  | 1100 | 110-120 | 1.5 | 8.52 | 19.3 | -105 | 9.53 | 104.3 | 5.68 | <0,10 | <0,10 | 44 | 0.01 | < 0,1 | 123.1 | 1.35 | . | . | . | . | . | . | . | . | 3.4785 | 1.8044 | 3.6088 | Pumpe vor Beschickung etwas hochgeregelt und nach Beschickung wieder runter
Duplikation | Woche 19 | Mi | 2022-02-09 | 127 | 12:30 | R1 | Nach Beschickung | x |  | x | x |  |  | 500 |  | 1400 | 130 -> 120 | 1.5 | 8.49 | 19.1 | -103 | 9.54 | 103.9 | 5.54 | 0.11 | 0.11 | 42.6 | 0.02 | < 0,1 | 127.9 | 0.197 | . | . | . | . | . | . | . | . | 3.6037 | 1.8888 | 3.7777
Duplikation | Woche 19 | Fr | 2022-02-11 | 129 | 11:45 | R1 | Nur Parameter | [8 empty] | 1350 | 120 | 1.5 | 8.55 | 19 | -106 | 9.67 | 104.8 | 5.63 | . |  | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |  | Beobachtung: mehr Biofilm in R1 (siehe Bilder), auch an Durchflussmesser, Rezirkkolben und im Reaktor zum Licht hin 10.02: 8:50 110 auf 120 L/h
Duplikation | Woche 19 | Mo | 2022-02-14 | 132 | 12:00 | R1 | Nur Parameter | [8 empty] | 1200 | 120 | 1.4 | 8.55 | 18.6 | -106 | 9.49 | 104.4 | 5.72 | . |  | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |  | 9:25: 110 auf 120 l/h
Duplikation | Woche 19 | Mi | 2022-02-16 | 134 | 11:30 | R1 | Vor Beschickung | x |  | x | x |  |  |  |  | 1100 | 120 | 1.4 | 8.54 | 19.1 | -106 | 9.33 | 104.6 | 5.76 | <0,10 | <0,10 | 45.2 | 0.01 | < 0,1 | 122.8 | 2.53 | . | . | . | . | . | . | . | . | 3.6026 | 1.8332 | 3.6664
Duplikation | Woche 20 | Mi | 2022-02-16 | 134 | 12:30 | R1 | Nach Beschickung | x | x | x | x |  |  | 500 |  | 1350 | 120 | 1.2 | 8.53 | 18.9 | -105 | 9.29 | 104 | 5.61 | < 0,10 | < 0,10 | 42.1 | 0.02 | < 0,1 | 130.1 | 0.245 | 135 | 3.4 | 55.94 | 1.03 | 190.9 | 2.37 | 46.51 | 0.872 | 3.7524 | 1.909 | 3.8179 | 13:40 from 130 to 120 l/h; 16:00 slightly increased again
Duplikation | Woche 20 | Fr | 2022-02-18 | 136 | 11:35 | R1 | Nur Parameter | [8 empty] | 1300 | 120 | 1.3 | 8.57 | 19.1 | -107 | 9.38 | 104.4 | 5.69 | . |  | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |  | 14:00: 110 auf 120 L/h
Duplikation | Woche 20 | Mo | 2022-02-21 | 139 | 11:35 | R1 | Nur Parameter | [8 empty] | 1150 | 110-120->120 | 1.5 | 8.58 | 18.5 | -108 | 9.51 | 105.3 | 5.79 | . |  | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
Duplikation | Woche 20 | Mi | 2022-02-23 | 141 | 11:30 | R1 | Vor Beschickung | x | x | x | x |  |  |  |  | 1100 | 110-120->120 | 1.5 | 8.55 | 19.1 | -106 | 9.66 | 105 | 5.83 | 0.15 | 0.15 | 41.8 | 0.01 | < 0,1 | 121.1 | 1.13 | 140.3 | 7.15 | 50.92 | 6.1 | 191.2 | 13.25 | 45.09 | 2.91 | 3.6405 | 1.9004 | 3.8007
UMBAU ZU NITRI/DENITRI Phase 2 FBRs
Duplikation | Woche 1 | Mi | 2021-10-06 | 1 | 12:20 | R2 | START | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 100 | 1.5 | 8.5 | 18.4 | -100 | 9.74 | 105.3 | 3.45 | 0.51 | 0.51 | 46 | 0.02 | 0.18 | 114.6 | 0.681 | 120.3 | 0.085 | 54.2 | 0.766 | 174.5 | 0.851 | 66.56 | 0.36 | 2.3497 |  |  | auf 100 L/h; trübes Fluid
Duplikation | Woche 1 | Fr | 2021-10-08 | 3 | 11:30 | R2 | Nur Parameter | [5 empty] | x |  |  |  | 100 | 1.5 | 8.27 | 22 | -91 | 9.27 | 105.4 | 3.02 | . |  | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |  | am Do 7.8: Durchfluss reduziert von 160L/h auf 120 L/h
Duplikation | Woche 1 | Mo | 2021-10-11 | 6 | 12:00 | R2 | Nur Parameter | [9 empty] | 100 | 1.5 | 8.35 | 21.8 | -95 | 9.18 | 105 | 3.52 | . |  | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
Duplikation | Woche 1 | Mi | 2021-10-13 | 8 | 8:15 | R2 | Vor Beschickung | x | x | x | [6 empty] | 100 | 1.5 | 8.35 | 19.1 | -94 | 9.6 | 104.4 | 4.11 | < 0,10 | < 0,10 | 52.9 | <0,01 | <0,1 | 69.08 | 0.227 | 70.63 | 0.365 | 25.35 | 0.199 | 95.98 | 0.166 | 72.44 | 0.091 | 2.0099 |  |  | Beschickung früh, weil Reaktorfüllstand sehr sehr knapp
Duplikation | Woche 2 | Mi | 2021-10-13 | 8 | 8:50 | R2 | Nach Beschickung | x |  | x |  |  |  | 750 |  |  | 100 | 1.5 | 8.31 | 18.6 | -93 | 9.66 | 104 | 4.02 | 0.13 | 0.13 | 50.5 | <0,01 | 0.11 | 82.09 | 0.404 | . | . | . | . | . | . | . | . | 2.2485 |  |  | Beschickung mit 500 mL Konzentrat + 250 mL extra (175 mL Nachklärung +75 mL Konzentrat) -> ca. 25 mL gehen raus für FeedProbe
Duplikation | Woche 2 | Fr | 2021-10-15 | 10 | 11:25 | R2 | Nur Parameter | [8 empty] | 14.10: 1100 ml; etwas höher als R1 | 120 | 1.3 | 8.43 | 21.3 | -99 | 9.18 | 105.1 | 4.07 | . |  | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |  | Regulierung vom Durchfluss: 110 auf 120 L/h
Duplikation | Woche 2 | Mo | 2021-10-18 | 13 | 12:30 | R2 | Nur Parameter | [9 empty] | 120 | 1.4 | 8.35 | 21.7 | -95 | 9.18 | 104.8 | 4.19 | . |  | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |  | Austausch von pH-Meter Flüssigkeit und destilliertem Wasser
Duplikation | Woche 2 | Mi | 2021-10-20 | 15 | 11:30 | R2 | Vor Beschickung | x |  | x | [6 empty] | 120 | 1.4 | 8.34 | 21.9 | -96 | 8.97 | 105 | 4.25 | < 0,10 | < 0,10 | 55.4 | < 0,01 | < 0,10 | 72.51 | 0.033 | . | . | . | . | . | . | . | . | 1.9921 |  |  | Beschickung mit 500 mL Konzentrat + 1000 mL extra (700 mL Nachklärung + 300 mL Konzentrat)
Duplikation | Woche 3 | Mi | 2021-10-20 | 15 | 12:10 | R2 | Nach Beschickung | x |  | x |  |  |  | 1500 |  |  | 120 | 1.2 | 8.32 | 20.6 | -93 | 9.16 | 104.7 | 3.93 | 0.15 | 0.15 | 45.8 | 0.01 | 0.13 | 83.01 | 0.238 | . | . | . | . | . | . | . | . | 2.2345 |  |  | Luft nach unten reguliert, nachregulieren von Durchfluss weil nach Beschickung sehr stark am ansteigen
Duplikation | Woche 3 | Fr | 2021-10-22 | 17 | 12:20 | R2 | Nur Parameter | [9 empty] | 120 | 1.2 | 8.46 | 21.2 | -101 | 9.17 | 105.1 | 4.04 | . |  | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
Duplikation | Woche 3 | Mo | 2021-10-25 | 20 | 11:35 | R2 | Nur Parameter | [9 empty] | 120 | 1.2 | 8.4 | 20.3 | -98 | 9.36 | 104.4 | 4.15 | . |  | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
Duplikation | Woche 3 | Mi | 2021-10-27 | 22 | 11:45 | R2 | Vor Beschickung | x |  | x | [6 empty] | 120 | 1 | 8.38 | 21.4 | -97 | 9.14 | 104.1 | 4.19 | < 0,10 | < 0,10 | 45.6 | < 0,01 | < 0,10 | 74.02 | 0.21 | . | . | . | . | . | . | . | . | 2.022 |  |  | Luft abgesunken, auf 1,2 reguliert
Duplikation | Woche 4 | Mi | 2021-10-27 | 22 | 12:20 | R2 | Nach Beschickung | x |  | x |  |  |  | 500 |  |  | 120 | 1.2 | 8.4 | 21.2 | -98 | 9.16 | 103.6 | 4.16 | < 0,10 | < 0,10 | 43.3 | 0.01 | 0.12 | 85.47 | 0.403 | . | . | . | . | . | . | . | . | 1.7431
Duplikation | Woche 4 | Fr | 2021-10-29 | 24 | 11:50 | R2 | Nur Parameter | [9 empty] | 130 | 1.2 | 8.44 | 21 | -99 | 9.14 | 104.4 | 4.22 | . |  | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |  | Luft sinkt immer ab, deshalb wieder auf 1,2 reguliert, außerdem Regulierung des Durchflusses wieder auf 120
Duplikation | Woche 4 | Mo | 2021-11-01 | 27 | 11:20 | R2 | Nur Parameter | [9 empty] | 120 | 1.2 | 8.39 | 21.6 | -98 | 9 | 104.7 | 4.28 | . |  | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |  | Da Luft immer absinkt -> kontinuierlicher auf 1,5 deshalb wieder auf 1,5 geregelt
Duplikation | Woche 4 | Mi | 2021-11-03 | 29 | 11:30 | R2 | Vor Beschickung | x |  | x |  | x | x |  | 150 |  | 120 | 1.5 | 8.4 | 21 | -99 | 9.06 | 104.1 | 4.34 | < 0,10 | < 0,10 | 46.5 | < 0,01 | < 0,10 | 77.41 | 0.471 | . | . | . | . | . | . | . | . | 2.141 |  |  | Backwashing und Ph-Meter Kalibrierung
Duplikation | Woche 5/6 Phase1 - V1 | Mi | 2021-11-03 | 29 | 12:20 | R2 | Nach Beschickung | x | x | x | x |  |  | 1000 |  |  | 120 | 1.5 | 8.34 | 20.2 | -94 | 9.16 | 103.5 | 4.29 | 0.19 | 0.19 | 42.2 | 0.01 | 0.15 | 98.38 | 0.059 | 94.31 | 1.86 | 55.24 | 1.28 | 149.6 | 3.14 | 55.48 | 0.301 | 2.5935 |  |  | 2 wöchiger Ryhthmus gestartet
Duplikation | Woche 5/6 Phase1 - V1 | Fr | 2021-11-05 | 31 | 11:30 | R2 | Nur Parameter | [9 empty] | 120 | 1.5 | 8.56 | 20.9 | -105 | 9.26 | 104.6 | 4.33 | . |  | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
Duplikation | Woche 5/6 Phase1 - V1 | Mo | 2021-11-08 | 34 | 11:15 | R2 | Nur Parameter | [9 empty] | 120 | 1.5 | 8.52 | 20.9 | -103 | 9.2 | 103.9 | 4.39 | . |  | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
Duplikation | Woche 5/6 Phase1 - V1 | Mi | 2021-11-10 | 36 |  | R2 | Nur Parameter | [9 empty] | 120 | 1.5 | 8.53 | 20.7 | -103 | 9.28 | 103.7 | 4.44 | . |  | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
Duplikation | Woche 5/6 Phase1 - V1 | Fr | 2021-11-12 | 38 | 11:30 | R2 | Nur Parameter | [9 empty] | 120 | 1.5 | 8.49 | 20.9 | -101 | 9.27 | 104.4 | 4.49 | . |  | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |  | Luft hoch reguliert; Pumpe aus um 16:45 wegen Stromprüfung; Belüftung an; R2 scheint weniger Luftblasen zu haben als R1 bei gleicher Einstellung, Schlauchschelle nachgerüstet nach Luftmessung
Duplikation | Woche 5/6 Phase1 - V1 | Sa | 2021-11-13 | 39 | 15:50 | R2 | Nur Parameter | [9 empty] | 120 | 1.5 | 8.45 | 18.9 | -98 | 9.47 | 103.3 | 4.52 | . |  | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |  | R2 trüber als R1!; Pumpe wieder an um 15:30; R2 hatte optisch weniger Luftblasen als R1
Duplikation | Woche 5/6 Phase1 - V1 | Mo | 2021-11-15 | 41 | 11:45 | R2 | Nur Parameter | [9 empty] | 120 | 1.5 | 8.47 | 20.3 | -100 | 9.41 | 103.9 | 4.54 | . |  | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |  | R2 immernoch trüber als R1; Schlauchschellen an Belüftung alle nachgezogen; sichtbar gleichviele Luftblasen
Duplikation | Woche 5/6 Phase1 - V1 | Mi | 2021-11-17 | 43 | 11:30 | R2 | Vor Beschickung | x | x | x | x | [5 empty] | 120 | 1.4 | 8.47 | 19.9 | -100 | 9.46 | 104.9 | 4.6 | < 0,10 | < 0,10 | 45.9 | < 0,01 | 0.13 | 87.29 | 0.513 | 85.99 | 0.39 | 34.07 | 0.178 | 120.1 | 0.568 | 61.06 | 0.059 | 2.4642 |  |  | 80ml aus dem Überlaufbehälter wieder ind R2; R2 trüber als R1 nachdem Luftzufuhr nachgebessert
Duplikation | Woche 7 | Mi | 2021-11-17 | 43 | 12:00 | R2 | Nach Beschickung | x |  | x | x |  |  | 500 |  |  | 120 | 1.4 | 8.44 | 19.7 | -98 | 9.42 | 104.1 | 4.55 | 0.11 | 0.11 | 43.5 | 0.02 | 0.018 | 94.42 | 0.043 | . | . | . | . | . | . | . | . | 2.5772 |  |  | 17:30 140 -> 120 und 15:00 140 -> 120
Duplikation | Woche 7 | Fr | 2021-11-19 | 45 | 11:40 | R2 | Nur Parameter | [9 empty] | 120 | 1.5 | 8.52 | 20.8 | -103 | 9.36 | 104.9 | 4.6 | . |  | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |  | R1 schäumt mehr als R2; R2 immernoch trüber als R2; aber Trübung hat abgenommen
Duplikation | Woche 7 | Mo | 2021-11-22 | 48 | 11:00 | R2 | Nur Parameter | [9 empty] | 120 | 1.4 | 8.46 | 19.2 | -99 | 9.7 | 105 | 4.69 | . |  | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
Duplikation | Woche 7 | Mi | 2021-11-24 | 50 | 11:10 | R2 | Vor Beschickung | x |  | x | x | [5 empty] | 120 | 1.5 | 8.49 | 20.1 | -101 | 9.48 | 105 | 4.72 | <0,10 | < 0,10 | 45.1 | <0,01 | 0.11 | 87.38 | 0.118 | . | . | . | . | . | . | . | . | 2.5267
Duplikation | Woche 8 | Mi | 2021-11-24 | 50 | 12:00 | R2 | Nach Beschickung | x |  | x | x |  |  | 500 |  |  | 120 | 1.5 | 8.4 | 19.7 | -96 | 9.5 | 104.5 | 4.66 | 0.15 | 0.15 | 43.6 | 0.01 | 0.15 | 97.37 | 0.428 | . | . | . | . | . | . | . | . | 2.7628 |  |  | Nachreglung der Luft; 16:30 Durchfluss von 140 auf 120 L/h
Duplikation | Woche 8 | Fr | 2021-11-27 | 52 | 12:00 | R2 | Nur Parameter | [9 empty] | 120 | 1.4 | 8.55 | 19.8 | -104 | 9.31 | 105.4 | 4.72 | . |  | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |  | Luft nach oben geregelt -> 1,5
Duplikation | Woche 8 | Mo | 2021-11-29 | 55 | 12:00 | R2 | Nur Parameter | [9 empty] | 120 | 1.5 | 8.53 | 19.3 | -103 | 9.51 | 105.4 | 4.8 | . |  | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
Duplikation | Woche 8 | Mi | 2021-12-01 | 57 | 12:00 | R2 | Vor Beschickung | x |  | x | x | x | x |  |  |  | 120 | 1.5 | 8.37 | 19.7 | -100 | 9.19 | 105.2 | 4.84 | < 0,10 | < 0,10 | 45.1 | < 0,01 | 0.15 | 96.99 | 0.085 | . | . | . | . | . | . | . | . | 2.6052 |  |  | Backwashing und Ph-Meter Kalibrierung
Duplikation | Woche 9/10 Phase 1 - V2 | Mi | 2021-12-01 | 57 | 13:00 | R2 | Nach Beschickung | x | x | x | x |  |  | 1000 |  |  | 120 | 1.5 | 8.4 | 19.3 | -99 | 9.17 | 104.1 | 4.71 | 0.24 | 0.24 | 41.2 | 0.03 | 0.32 | 120.4 | 0.08 | 125.2 | 11.12 | 62.9 | 0.127 | 188.1 | 11.24 | 42.56 | 1.71 | 3.1871 |  |  | 16:30: etwas hoch geregelt auf 120 L/h
Duplikation | Woche 9/10 Phase 1 - V2 | Fr | 2021-12-03 | 59 | 11:00 | R2 | Nur Parameter | [9 empty] | 120 | 1.5 | 8.56 | 18.7 | -110 | 9.64 | 105.3 | 4.78 | . |  | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
Duplikation | Woche 9/10 Phase 1 - V2 | Mo | 2021-12-06 | 62 | 11:30 | R2 | Nur Parameter | [9 empty] | 120 | 1.5 | 8.49 | 18.1 | -105 | 9.81 | 104.9 | 4.85 | . |  | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
Duplikation | Woche 9/10 Phase 1 - V2 | Mi | 2021-12-08 | 64 | 11:00 | R2 | Nur Parameter | [9 empty] | 120 | 1.5 | 8.47 | 18.3 | -103 | 9.6 | 104.8 | 4.89 | . |  | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |  | 13:45 von 150 L/h auf 120 L/h reduziert
Duplikation | Woche 9/10 Phase 1 - V2 | Fr | 2021-12-10 | 66 | 11:50 | R2 | Nur Parameter | [9 empty] | 120 | 1.5 | 8.44 | 18.6 | -102 | 9.47 | 104.4 | 4.93 | . |  | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
Duplikation | Woche 9/10 Phase 1 - V2 | Mo | 2021-12-13 | 69 | 11:00 | R2 | Nur Parameter | [9 empty] | 120 | 1.5 | 8.41 | 19.7 | -101 | 9.58 | 104.7 | 4.99 | . |  | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |  | 9:30 von 110 L/h auf 120 L/h erhöht
Duplikation | Woche 9/10 Phase 1 - V2 | Mi | 2021-12-15 | 71 | 11:00 | R2 | Vor Beschickung | x | x | x | x | [5 empty] | 120 | 1.5 | 8.42 | 20.3 | -102 | 9.48 | 104.7 | 5.02 | < 0,10 | < 0,10 | 44.3 | < 0,01 | 0.1 | 106.4 | 0.003 | 103.8 | 0.845 | 39.78 | 0.419 | 143.6 | 0.426 | 44.51 | 0.078 | 2.7835 |  |  | Proben eingefroren, ungefiltert
Duplikation | Woche 11 | Mi | 2021-12-15 | 71 | 11:45 | R2 | Nach Beschickung | x |  | x | x |  |  | 500 |  |  | 120 | 1.5 | 8.39 | 19.9 | -100 | 9.46 | 103.7 | 4.93 | 0.13 | 0.13 | 40.8 | 0.01 | 0.14 | 109.8 | 0.163 | . | . | . | . | . | . | . | . | 2.9979 |  |  | 17:00 von 160 L/h auf 120 L/h reduziert; Proben eingefroren, ungefiltert
Duplikation | Woche 11 | Fr | 2021-12-17 | 73 | 12:00 | R2 | Nur Parameter | [9 empty] | 110 | 1.5 | 8.49 | 20.1 | -106 | 9.57 | 104.2 | 4.98 | . |  | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
Duplikation | Woche 11 | Mo | 2021-12-20 | 76 | 11:45 | R2 | Nur Parameter | [9 empty] | 120 | 1.5 | 8.46 | 19.1 | -103 | 9.71 | 104.6 | 5.07 | . |  | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |  | 9:40: Durchfluss etwas hochgeregelt
Duplikation | Woche 11 | Mi | 2021-12-22 | 78 | 11:10 | R2 | Vor Beschickung | x |  | x | x |  |  |  |  | 1200 | 110-120 | 1.5 | 8.46 | 17.8 | -103 | 9.86 | 103.8 | 5.14 | < 0,10 | < 0,10 | 47 | < 0,01 | 0.19 | 109.9 | 0.624 | . | . | . | . | . | . | . | . | 2.9781 |  |  | Geschwindigkeit erst nach Beschickung nachgeregelt
Duplikation | Woche 12/13 Phase 1 - V3 | Mi | 2021-12-22 | 78 | 13:15 | R2 | Nach Beschickung | x | x | x | x |  |  | 1000 |  | 2000 | 120 | 1.5 | 8.41 | 17.5 | -100 | 9.88 | 103.4 | 4.97 | 0.24 | 0.24 | 43.1 | 0.02 | 0.25 | 123.2 | 0.364 | 125.2 | 1.43 | 69.1 | 1.74 | 194.3 | 3.16 | 43.52 | 0.877 | 3.2792 |  |  | Bei Messung nach Beschickung ca. 100 ml Flüssigkeit in Überlaufkolben durch Sondenvolumenverdrängung; nach Messen durch Schläuche (mit Hilfe von Einmalpipette) zurückgekippt; MR rührt langsamer als bei R1; 12.12: Durchfluss minimal hoch geregelt
Duplikation | Woche 12/13 Phase 1 - V3 | Mi | 2021-12-29 | 85 | 11:45 | R2 | Nur Parameter | [8 empty] | 1650-1700 | 120 | 1.5 | 8.46 | 15.2 | -102 | 10.2 | 103.98 | 5.16 | . |  | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |  | MR langsamer als bei R1
Duplikation | Woche 12/13 Phase 1 - V3 | Mo | 2022-01-03 | 90 | 12:00 | R2 | Nur Parameter | [8 empty] | 1500 | 120 | 1.5 | 8.5 | 18.5 | -106 | 9.6 | 104.7 | 5.17 | . |  | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |  | MR von R2 plötzlicher schneller drehend als bei R1; 9:30 Durchfluss von 80-90 auf 120 L/h; 04.01 um 8:40 Durchfluss etwas runter gedreht
Duplikation | Woche 12/13 Phase 1 - V3 | Mi | 2022-01-05 | 92 | 11:00 | R2 | Vor Beschickung | x | x | x | x | x | x |  |  | 1400 | 110-120 | 1.5 | 8.51 | 18.2 | -106 | 9.56 | 104.7 | 5.22 | < 0,10 | < 0,10 | 44.8 | 0.01 | 0.11 | 111.6 | 0.238 | 116 | 0.824 | 48.96 | 0.431 | 165 | 0.393 | 47.36 | 0.397 | 3.0804 |  |  | Überlaufkolben: 2-2,5ml -> verworfen; Backwashing und Ph-Meter Kalibrierung; 3,45L im FBR-Teil; Abs Messung an Restproben von Susanne, eingefroren am 07.01. für die Messungen
Duplikation | Woche 14 | Mi | 2022-01-05 | 92 | 12:25 | R2 | Nach Beschickung | x |  | x | x |  |  | 500 |  | 1650 | 120 | 1.5 | 8.44 | 18 | -102 | 9.54 | 104.1 | 5.12 | 0.15 | 0.15 | 42.9 | 0.03 | 0.16 | 125.2 | 1.69 | . | . | . | . | . | . | . | . | 3.4286 |  |  | 14:30 Runterregeln von 140 auf 120, Austausch Magnetrührer 15:45, 16:30 und 17:05 minimales nachregeln; R2 schäumt ehr als R1
Duplikation | Woche 14 | Fr | 2022-01-07 | 94 | 12:05 | R2 | Nur Parameter | [8 empty] | 1600 | 120 | 1.5 | 8.62 | 17.9 | -108 | 9.73 | 104.4 | 5.09 | . |  | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
Duplikation | Woche 14 | Mo | 2022-01-10 | 97 | 11:20 | R2 | Nur Parameter | [8 empty] | 1500-1550 | 120 | 1.5 | 8.54 | 17.4 | -103 | 9.94 | 104.5 | 5.26 | . |  | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |  | 8:50 von 110 L/h auf 120 L/h; 16:40 von 160 l/h auf 120 l/h, um 18:15 wieder etwas erhöht von 110 auf 120 l/h
Duplikation | Woche 14 | Mi | 2022-01-12 | 99 | 12:05 | R2 | Vor Beschickung | x |  | x | x |  |  |  |  | 1450 | 120 | 1.5 | 8.54 | 18 | -103 | 9.97 | 104.2 | 5.29 | < 0,10 | < 0,10 | 44.2 | < 0,01 | 0.11 | 116.6 | 0.396 | . | . | . | . | . | . | . | . | 3.0238
Duplikation | Woche 15 | Mi | 2022-01-12 | 99 | 12:50 | R2 | Nach Beschickung | x |  | x | x |  |  | 500 |  | 1750 | 120 | 1.5 | 8.52 | 17.8 | -102 | 9.93 | 103.5 | 5.18 | 0.11 | 0.11 | 42.2 | < 0,01 | 0.13 | 123 | 0.289 | . | . | . | . | . | . | . | . | 3.3762 |  |  | 17:30: 110 auf 120 l/h
Duplikation | Woche 15 | Fr | 2022-01-14 | 101 | 12:05 | R2 | Nur Parameter | [8 empty] | 1650 | 120 | 1.5 | 8.6 | 18.6 | -107 | 9.81 | 104.6 | 5.23 | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | 13:20: 110 auf 120 l/h
Duplikation | Woche 15 | Mo | 2022-01-17 | 104 | 11:45 | R2 | Nur Parameter | [8 empty] | 1450 - 1500 | 120 | 1.5 | 8.62 | 18.1 | -107 | 9.81 | 104.2 | 5.3 | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Duplikation | Woche 15 | Mi | 2022-01-19 | 106 | 11:50 | R2 | Vor Beschickung | x |  | x | x |  |  |  | 70 | 1350 | 120 | 1.5 | 8.6 | 18.4 | -107 | 9.73 | 104.1 | 5.34 | < 0,10 | < 0,10 | 43.3 | 0.01 | 0.11 | 128.3 | 0.38 | . | . | . | . | . | . | . | . | 3.2414
Duplikation | Woche 16/17 Phase 1 - V4 | Mi | 2022-01-19 | 106 | 12:35 | R2 | Nach Beschickung | x | x | x | x |  |  | 1000 |  | 1850 | 120 | 1.5 | 8.52 | 17.7 | -102 | 9.8 | 103.7 | 5.15 | 0.25 | 0.25 | 39 | 0.02 | 0.28 | 134.3 | 1.33 | 115.4 | 2.26 | 77.03 | 3.54 | 192.4 | 5.8 | 47.95 | 2.33 | 3.3668 |  |  | 15:20 ca. 125 ml aus Überlaufbehälter zurück in R2: 15:10 von 110 auf 120 L/h und 17:20: von 130 auf 120 L/h; etwas Schaum läuft in den Überlaufbehälter (ca 1ml); 20.01 8:10 1-3 ml durch Schaum über Überlaufbehälter -> da drin gelassen
Duplikation | Woche 16/17 Phase 1 - V4 | Fr | 2022-01-21 | 108 | 12:00 | R2 | Nur Parameter | [8 empty] | 1900 | 150 -> 120 | 1.5 | 8.6633 | 18 | -110 | 9.84 | 103.7 | 5.22 | . |  | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |  | 8:20 von 100 auf 120 L/h; 12:30 von 100 auf 120 L/h
Duplikation | Woche 16/17 Phase 1 - V4 | Mo | 2022-01-24 | 111 | 11:40 | R2 | Nur Parameter | [8 empty] | 1800 | 120 | 1.5 | 8.63 | 18.1 | -108 | 9.9 | 103.9 | 5.27 | . |  | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |  | 9:50 von 110 L/h auf 120 L/h und um 12:30 von 100 L/h auf 120 L/h
Duplikation | Woche 16/17 Phase 1 - V4 | Mi | 2022-01-26 | 113 | 11:45 | R2 | Nur Parameter | [8 empty] | x | 120 | 1.5 | 8.64 | 18.2 | -109 | 9.83 | 104.2 | 5.31 | . |  | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |  | 9:20 von 110 auf 120 L/h
Duplikation | Woche 16/17 Phase 1 - V4 | Fr | 2022-01-28 | 115 | 12:30 | R2 | Nur Parameter | [8 empty] | x | 120 | 1.5 | 8.62 | 18.6 | -108 | 9.74 | 104 | 5.34 | . |  | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |  | 9:30: von 110 auf 120 L/h hochgeregelt
Duplikation | Woche 16/17 Phase 1 - V4 | Mo | 2022-01-31 | 118 | 11:05 | R2 | Nur Parameter | [8 empty] | x | 120 | 1.5 | 8.58 | 17.7 | -105 | 9.72 | 104.5 | 5.43 | . |  | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
Duplikation | Woche 16/17 Phase 1 - V4 | Mi | 2022-02-02 | 120 | 11:50 | R2 | Vor Beschickung | x | x | x | x | x | x |  |  | 1400 | 120 | 1.5 | 8.57 | 17.3 | -105 | 9.8 | 103.6 | 5.46 | <0,10 | < 0,10 | 44.6 | 0.01 | < 0,1 | 121.7 | 0.027 | 112.5 | 0.165 | 46.58 | 0.049 | 159.1 | 0.116 | 48.51 | 0.148 | 2.7537 |  |  | 01.02. 9:20: von 110 auf 120 L/h; 2.2.: 3-3,5 ml aus Überlaufbehälter verworfen; Bakwashing und pH-Kalibrierung; kaum Schlamm beim Backwashing
Duplikation | Woche 18 | Mi | 2022-02-02 | 120 | 12:45 | R2 | Nach Beschickung | x |  | x | x |  |  | 500 |  | 2000 | 120 | 1.5 | 8.52 | 16.8 | -102 | 9.87 | 103.1 | 5.36 | 0.16 | 0.16 | 42.8 | 0.03 | 0.31 | 126.1 | 0.321 | . | . | . | . | . | . | . | . | 2,78444 / 3,65899 (Wdh durch Dana) | 1.9103 | 3.8206 | 18:40 Belüftung etwas hochgeregelt
Duplikation | Woche 18 | Fr | 2022-02-04 | 122 | 12:15 | R2 | Nur Parameter | [8 empty] | 1600 | 120 | 1.5 | 8.59 | 19.2 | -108 | 9.38 | 103.9 | 5.38 | . |  | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |  | Belüftung etwas hoch geregelt
Duplikation | Woche 18 | Mo | 2022-02-07 | 125 | 12:05 | R2 | Nur Parameter | [8 empty] | x | 120 | 1.5 | 8.56 | 18.2 | -106 | 9.72 | 104.3 | 5.47 | . |  | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |  | Belüftung etwas nachgeregelt
Duplikation | Woche 18 | Mi | 2022-02-09 | 127 | 11:45 | R2 | Vor Beschickung | x |  | x | x |  |  |  |  | 1350 | 110-120 | 1.5 | 8.57 | 19.3 | -107 | 9.52 | 104 | 5.48 | < 0,1 | < 0,10 | 45.9 | 0.01 | 0.1 | 126.7 | 0.955 | . | . | . | . | . | . | . | . | 3.5067 | 1.8002 | 3.6003
Duplikation | Woche 19 | Mi | 2022-02-09 | 127 | 12:45 | R2 | Nach Beschickung | x |  | x | x |  |  | 500 |  | 1650 | 140 ->120 | 1.5 | 8.52 | 19.1 | -105 | 9.52 | 103.6 | 5.37 | 0.11 | 0.11 | 43.7 | 0.02 | 0.15 | 128.3 | 0.754 | . | . | . | . | . | . | . | . | 3.6032 | 1.8519 | 3.7039 | 18:10: minimal hochgeregelt
Duplikation | Woche 19 | Fr | 2022-02-11 | 129 | 11:45 | R2 | Nur Parameter | [8 empty] | 1600 | 110-120 -> 120 | 1.5 | 8.59 | 19 | -109 | 9.6 | 104 | 5.44 | . |  | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |  | Beobachtung: mehr Biofilm in R1 (siehe Bilder), auch an Durchflussmesser, Rezirkkolben und im Reaktor zum Licht hin; 10.02: 8:50 110 auf 120 L/h
Duplikation | Woche 19 | Mo | 2022-02-14 | 132 | 12:00 | R2 | Nur Parameter | [8 empty] | 1400 | 120 | 1.4 | 8.61 | 18.4 | -110 | 9.47 | 103.9 | 5.52 | . |  | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |  | 9:25: from 110-120 to 120 l/h
Duplikation | Woche 19 | Mi | 2022-02-16 | 134 | 11:30 | R2 | Vor Beschickung | x |  | x | x |  |  |  |  | 1400 | 120 | 1.4 | 8.57 | 19 | -107 | 9.28 | 104 | 5.55 | < 0,1 | < 0,10 | 45.1 | 0.01 | 0.11 | 124.9 | 0.273 | . | . | . | . | . | . | . | . | 3.6031 | 1.8453 | 3.6906 | 2 ml in overflow tank disposed (could be from last week)
Duplikation | Woche 20 | Mi | 2022-02-16 | 134 | 12:30 | R2 | Nach Beschickung | x | x | x | x |  |  | 500 |  | 1650 | 120 | 1.2 | 8.56 | 18.9 | -107 | 9.27 | 103.8 | 5.43 | < 0,1 | < 0,10 | 42.9 | 0.02 | 0.14 | 131.8 | 0.566 | 131.4 | 0.916 | 63.24 | 1.36 | 194.6 | 2.28 | 45.84 | 2.12 | 3.7531 | 1.8705 | 3.7409
Duplikation | Woche 20 | Fr | 2022-02-18 | 136 | 11:45 | R2 | Nur Parameter | [8 empty] | 1600 | 120 | 1.3 | 8.63 | 19.1 | -111 | 9.34 | 104 | 5.49 | . |  | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |  | 14:00: 110 auf 120 L/h; 16:30 nochmal etwas hochgeregelt
Duplikation | Woche 20 | Mo | 2022-02-21 | 139 | 11:45 | R2 | Nur Parameter | [8 empty] | 1450 | 110-120->120 | 1.5 | 8.6 | 18.4 | -109 | 9.44 | 104.4 | 5.58 | . |  | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
Duplikation | Woche 20 | Mi | 2022-02-23 | 141 | 11:40 | R2 | Nur Parameter | x | x | x | x |  |  |  |  | 1350 | 120 | 1,3 -> 1,5 | 8.59 | 19 | -108 | 9.58 | 104 | 5.61 | < 0,1 | < 0,10 | 43.7 | 0.01 | < 0,1 | 121 | 0.72 | 140.4 | 9.21 | 53.16 | 3.8 | 193.6 | 13.01 | 45.99 | 2.66 | 3.6217 | 1.8992 | 3.7984
UMBAU ZU NITRI/DENITRI Phase 2 FBRs