## TSS
Versuchs-aufbau | Volumen [L] | Versuch-Nr. | Datum Versuch | Datum Analyse | Abwasser vom | Abwasser | Art der Probe | Besonderheiten | Rapid Mixing Speed (RMS) [rpm] | Rapid Mixing Time (RMT) [min] | Slow Mixing Speed (SMS) [rpm] | Slow Mixing Time (SMT) [min] | Chemikalie [FM] | Konzentration [mmol Al/L AW] | Volumen FM [µl] | filtriertes Volumen [ml] | verwendeter Papierfilter | Leergewicht Aluminium-schale [g] | Trockenmasse Filterpapier [g] | Trockenmasse Filterpapier mit abfiltrierbaren Stoffen [g] | Trockenmasse abfiltrierbare Stoffe [g] | TSS abfiltrierbare Stoffe [mg/l]
Batch | 10 | F.04 | 2022-11-21 | 2022-11-21 | 2022-11-21 | Ablauf Vorklärung Klärwerk B | Feed |  | 300 | 1 | 50 | 30 | Sachtofloc 46.12 | 0.2 | 1000 | 50 | Glasfaser (1,2 µm) |  | 0.101 | 0.105 | 0.004 | 80
[16 empty] | 130 | Glasfaser (1,2 µm) | 2.636 | 0.099 | 0.1199 | 0.0209 | 160.7692
Batch | 10 | F.04 | 2022-11-21 | 2022-11-21 | 2022-11-21 | Ablauf Vorklärung Klärwerk B | Überstand PNS-U |  | 300 | 1 | 50 | 30 | Sachtofloc 46.12 | 0.2 | 1000 | 100 | Glasfaser (1,2 µm) |  | 0.099 | 0.109 | 0.01 | 100
[8 empty] | Filterdurchbruch, das Volumen nochmal gefilter mit einen neuem Filter | [7 empty] | 200 | Glasfaser (1,2 µm) | 2.634 | 0.097 | 0.1079 | 0.0109 | 54.4967
[19 empty] | 0.1 | 0.112 | 0.012
Batch | 10 | F.05 | 2022-12-05 | 2022-12-05 | 2022-12-05 | Ablauf Vorklärung Klärwerk B | Feed |  | 300 | 1 | 50 | 30 | Sachtofloc 46.12 | 0.2 | 1000 | 250 | Glasfaser (1,2 µm) | 2.639 | 0.102 | 0.127 | 0.025 | 100
Batch | 10 | F.05 | 2022-12-05 | 2022-12-05 | 2022-12-05 | Ablauf Vorklärung Klärwerk B | Überstand PNS-O |  | 300 | 1 | 50 | 30 | Sachtofloc 46.12 | 0.2 | 1000 | 300 | Glasfaser (1,2 µm) | 2.636 | 0.099 | 0.117 | 0.018 | 60
Batch | 10 | F.05 | 2022-12-05 | 2022-12-05 | 2022-12-05 | Ablauf Vorklärung Klärwerk B | Überstand PNS-U |  | 300 | 1 | 50 | 30 | Sachtofloc 46.12 | 0.2 | 1000 | 300 | Glasfaser (1,2 µm) | 2.638 | 0.101 | 0.123 | 0.022 | 73.3333
Batch | 10 | F.06 | 2022-12-19 | 2022-12-19 | 2022-12-19 | Ablauf Vorklärung Klärwerk B | Feed |  | 300 | 1 | 50 | 30 | Sachtofloc 46.12 | 0.2 | 1000 | 170 | Glasfaser (1,2 µm) | 2.639 | 0.099 | 0.119 | 0.02 | 117.6471
Batch | 10 | F.06 | 2022-12-19 | 2022-12-19 | 2022-12-19 | Ablauf Vorklärung Klärwerk B | Überstand PNS-O |  | 300 | 1 | 50 | 30 | Sachtofloc 46.12 | 0.2 | 1000 | 300 | Glasfaser (1,2 µm) | 2.637 | 0.102 | 0.1225 | 0.0205 | 68.3333
Batch | 10 | F.06 | 2022-12-19 | 2022-12-19 | 2022-12-19 | Ablauf Vorklärung Klärwerk B | Überstand PNS-U |  | 300 | 1 | 50 | 30 | Sachtofloc 46.12 | 0.2 | 1000 | 300 | Glasfaser (1,2 µm) | 2.639 | 0.097 | 0.121 | 0.024 | 80
Batch | 10 | F.07 | 2023-01-02 | 2023-01-02 | 2023-01-02 | Ablauf Vorklärung Klärwerk B | Feed |  | 300 | 1 | 50 | 30 | Sachtofloc 46.12 | 0.2 | 1000 | 210 | Glasfaser (1,2 µm) | 2.634 | 0.1 | 0.121 | 0.021 | 100
Batch | 10 | F.07 | 2023-01-02 | 2023-01-02 | 2023-01-02 | Ablauf Vorklärung Klärwerk B | Überstand PNS-O |  | 300 | 1 | 50 | 30 | Sachtofloc 46.12 | 0.2 | 1000 | 300 | Glasfaser (1,2 µm) | 2.634 | 0.1 | 0.125 | 0.025 | 83.3333
Batch | 10 | F.07 | 2023-01-02 | 2023-01-02 | 2023-01-02 | Ablauf Vorklärung Klärwerk B | Überstand PNS-U |  | 300 | 1 | 50 | 30 | Sachtofloc 46.12 | 0.2 | 1000 | 300 | Glasfaser (1,2 µm) | 2.638 | 0.101 | 0.123 | 0.022 | 73.3333
Batch | 10 | F.08 | 2023-01-16 | 2023-01-16 | 2023-01-16 | Ablauf Vorklärung Klärwerk B | Feed |  | 300 | 1 | 50 | 30 | Sachtofloc 46.12 | 0.2 | 1000 | 150 | Glasfaser (1,2 µm) | - | 0.097 | 0.113 | 0.016 | 106.6667
Batch | 10 | F.08 | 2023-01-16 | 2023-01-16 | 2023-01-16 | Ablauf Vorklärung Klärwerk B | Feed | Wdh-Messung | [7 empty] | 150 |  | 2.506 | 0.097 | 0.112 | 0.015 | 100
Batch | 10 | F.08 | 2023-01-16 | 2023-01-16 | 2023-01-16 | Ablauf Vorklärung Klärwerk B | Überstand PNS-O |  | 300 | 1 | 50 | 30 | Sachtofloc 46.12 | 0.2 | 1000 | 250 | Glasfaser (1,2 µm) | - | 0.095 | 0.113 | 0.018 | 72
Batch | 10 | F.08 | 2023-01-16 | 2023-01-16 | 2023-01-16 | Ablauf Vorklärung Klärwerk B | Überstand PNS-U |  | 300 | 1 | 50 | 30 | Sachtofloc 46.12 | 0.2 | 1000 | 200 | Glasfaser (1,2 µm) | - | 0.1 | 0.105 | 0.005 | 25
Batch | 10 | F.08 | 2023-01-16 | 2023-01-18 | 2023-01-16 | Ablauf Vorklärung Klärwerk B | Überstand PNS-U | Wdh-Messung | 300 | 1 | 50 | 30 | Sachtofloc 46.12 | 0.2 | 1000 | 300 | Glasfaser (1,2 µm) | 2.53 | 0.098 | 0.115 | 0.017 | 56.6667
Batch | 10 | F.09 | 2023-01-30 | 2023-01-30 | 2023-01-30 | Ablauf Vorklärung Klärwerk B | Feed |  | 300 | 1 | 50 | 30 | Sachtofloc 46.12 | 0.2 | 1000 | 150 | Glasfaser (1,2 µm) | - | 0.097 | 0.114 | 0.017 | 113.3333
Batch | 10 | F.09 | 2023-01-30 | 2023-01-30 | 2023-01-30 | Ablauf Vorklärung Klärwerk B | Überstand PNS-O |  | 300 | 1 | 50 | 30 | Sachtofloc 46.12 | 0.2 | 1000 | 300 | Glasfaser (1,2 µm) | - | 0.097 | 0.117 | 0.02 | 66.6667
Batch | 10 | F.09 | 2023-01-30 | 2023-01-30 | 2023-01-30 | Ablauf Vorklärung Klärwerk B | Überstand PNS-U |  | 300 | 1 | 50 | 30 | Sachtofloc 46.12 | 0.2 | 1000 | 300 | Glasfaser (1,2 µm) | - | 0.098 | 0.114 | 0.016 | 53.3333
Batch | 10 | F.10 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | Ablauf Vorklärung Klärwerk B | Feed | Abwasser gelber und riecht nach Kuhstall | 300 | 1 | 50 | 30 | Sachtofloc 46.12 | 0.2 | 1000 | 150 | Glasfaser (1,2 µm) | 2.522 | 0.1 | 0.134 | 0.034 | 226.6667
Batch | 10 | F.10 | 2023-02-13 | 2023-02-15 | 2023-02-13 | Ablauf Vorklärung Klärwerk B | Feed | Wdh-Messung | [7 empty] | 100 |  | 2.546 | 0.093 | 0.119 | 0.026 | 260
Batch | 10 | F.10 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | Ablauf Vorklärung Klärwerk B | Überstand PNS-O |  | 300 | 1 | 50 | 30 | Sachtofloc 46.12 | 0.2 | 1000 | 220 | Glasfaser (1,2 µm) | 2.535 | 0.097 | 0.115 | 0.018 | 81.8182
Batch | 10 | F.10 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | Ablauf Vorklärung Klärwerk B | Überstand PNS-U | über 2 Filter gemessen | 300 | 1 | 50 | 30 | Sachtofloc 46.12 | 0.2 | 1000 | 216 | Glasfaser (1,2 µm) | 2.529 | 0.096 | 0.116 | 0.02 | 93.3333
[16 empty] | 84 |  | 2.531 | 0.099 | 0.107 | 0.008
Batch | 10 | F.11 | 2023-02-28 |  | 2023-02-27 | Ablauf VK Köhlbrandhöft Ost | Feed |  | 300 | 1 | 50 | 30 | Sachtofloc 46.12 | 0.2 | 1000 | 150 | Glassfibre Filter | - | 0.1 | 0.12 | 0.02 | 133.3333
Batch | 10 | F.11 | 2023-02-28 |  | 2023-02-27 | Ablauf VK Köhlbrandhöft Ost | Überstand PNS-O | Löcher im Filter | 300 | 1 | 50 | 30 | Sachtofloc 46.12 | 0.2 | 1000 | 300 | Glassfibre Filter | - | 0.099 | 0.104 | 0.005 | 16.6667
Batch | 10 | F.11 | 2023-02-28 |  | 2023-02-27 | Ablauf VK Köhlbrandhöft Ost | Überstand PNS-U |  | 300 | 1 | 50 | 30 | Sachtofloc 46.12 | 0.2 | 1000 | 300 | Glassfibre Filter | - | 0.098 | 0.109 | 0.011 | 36.6667
Batch | 10 | F.12 | 2023-03-13 | 2023-03-13 | 2023-03-13 | Ablauf VK Köhlbrandhöft Ost | Feed |  | 300 | 1 | 50 | 30 | Sachtofloc 46.12 | 0.2 | 1000 | 150 | Glassfibre Filter | - | 0.099 | 0.116 | 0.017 | 113.3333
Batch | 10 | F.12 | 2023-03-13 | 2023-03-13 | 2023-03-13 | Ablauf VK Köhlbrandhöft Ost | Überstand PNS-O |  | 300 | 1 | 50 | 30 | Sachtofloc 46.12 | 0.2 | 1000 | 300 | Glassfibre Filter | - | 0.098 | 0.107 | 0.009 | 30
Batch | 10 | F.12 | 2023-03-13 | 2023-03-13 | 2023-03-13 | Ablauf VK Köhlbrandhöft Ost | Überstand PNS-U |  | 300 | 1 | 50 | 30 | Sachtofloc 46.12 | 0.2 | 1000 | 300 | Glassfibre Filter | - | 0.098 | 0.112 | 0.014 | 46.6667