## Tabelle1
Reaction Time/ min | Measured Phase Angle/ ° | Oxygen Concentration calculated by PreSens/ mg/l
0 | 55.817 | 0.26834
0.05358 | 55.847 | 0.26365
0.10357 | 55.836 | 0.26537
0.15359 | 55.831 | 0.26615
0.20358 | 55.831 | 0.26615
0.25354 | 55.82 | 0.26787
0.30347 | 55.824 | 0.26725
0.3534 | 55.823 | 0.2674
0.40348 | 55.803 | 0.27053
0.45355 | 55.713 | 0.28466
0.5035 | 54.673 | 0.45185
0.55343 | 49.873 | 1.333
0.60344 | 42.712 | 3.135
0.65335 | 35.771 | 5.9044
0.70347 | 30.343 | 9.5118
0.7535 | 26.208 | 13.9824
0.80343 | 23.299 | 18.761
0.85338 | 21.113 | 23.7926
0.9034 | 19.521 | 28.5801
0.9533 | 18.342 | 32.932
1.0033 | 17.497 | 36.5705
1.0533 | 16.857 | 39.6635
1.1033 | 16.321 | 42.5063
1.1533 | 15.907 | 44.8756
1.2032 | 15.531 | 47.1696
1.2533 | 15.298 | 48.6636
1.3034 | 15.069 | 50.1889
1.3533 | 14.933 | 51.1226
1.4034 | 14.797 | 52.0776
1.4535 | 14.643 | 53.1857
1.5035 | 14.488 | 54.3302
1.5535 | 14.393 | 55.0467
1.6035 | 14.266 | 56.0227
1.6539 | 14.15 | 56.9327
1.703 | 13.991 | 58.2098
1.753 | 13.819 | 59.6312
1.8038 | 13.609 | 61.425
1.8538 | 13.434 | 62.9707
1.903 | 13.221 | 64.9173
1.9538 | 13.005 | 66.9677
2.0038 | 12.78 | 69.1894
2.0537 | 12.609 | 70.9392
2.1037 | 12.407 | 73.0777
2.1538 | 12.252 | 74.7732
2.2036 | 12.067 | 76.8617
2.2537 | 11.934 | 78.4084
2.3038 | 11.8 | 80.0063
2.3531 | 11.68 | 81.4722
2.4031 | 11.605 | 82.4056
2.4532 | 11.451 | 84.3649
2.5033 | 11.396 | 85.0788
2.5533 | 11.261 | 86.8641
2.6034 | 11.21 | 87.5509
2.6535 | 11.183 | 87.9172
2.7038 | 11.076 | 89.3886
2.7538 | 10.955 | 91.0904
2.8038 | 10.882 | 92.1372
2.8538 | 10.818 | 93.0676
2.9038 | 10.73 | 94.3668
2.9538 | 10.683 | 95.0702
3.0037 | 10.633 | 95.8259
3.0537 | 10.567 | 96.8353
3.1038 | 10.496 | 97.9366
3.1538 | 10.413 | 99.2447
3.203 | 10.33 | 100.5755
3.2537 | 10.279 | 101.4047
3.3038 | 10.211 | 102.5241
3.3538 | 10.09 | 104.5563
3.4037 | 10.027 | 105.6352
3.453 | 10.011 | 105.9115
3.5031 | 9.94 | 107.1492
3.5531 | 9.851 | 108.7277
3.6038 | 9.792 | 109.7909
3.6538 | 9.787 | 109.8817
3.7038 | 9.756 | 110.4464
3.7537 | 9.65 | 112.4068
3.8037 | 9.559 | 114.1267
3.8536 | 9.585 | 113.6317
3.9036 | 9.533 | 114.6244
3.9536 | 9.503 | 115.2024
4.0036 | 9.397 | 117.2759
4.0536 | 9.36 | 118.0113
4.1036 | 9.335 | 118.5118
4.1536 | 9.34 | 118.4115
4.2034 | 9.307 | 119.0756
4.2535 | 9.275 | 119.7244
4.3036 | 9.205 | 121.1603
4.3536 | 9.122 | 122.8929
4.4037 | 9.102 | 123.3154
4.4536 | 9.062 | 124.1663
4.5037 | 8.992 | 125.6744
4.5536 | 8.989 | 125.7396
4.6037 | 8.994 | 125.631
4.6536 | 8.914 | 127.3842
4.7035 | 8.87 | 128.3627
4.7535 | 8.863 | 128.5193
4.8036 | 8.913 | 127.4063
4.8537 | 8.74 | 131.3138
4.9037 | 8.803 | 129.8723
4.9537 | 8.733 | 131.4754
5.0038 | 8.677 | 132.7773
5.0538 | 8.663 | 133.1056
5.1038 | 8.633 | 133.8127
5.1537 | 8.604 | 134.5012
5.2038 | 8.555 | 135.6755
5.2537 | 8.556 | 135.6514
5.3036 | 8.465 | 137.8693
5.3535 | 8.53 | 136.28
5.4033 | 8.509 | 136.7907
5.4534 | 8.46 | 137.9926
5.5032 | 8.376 | 140.0871
5.5536 | 8.343 | 140.922
5.6036 | 8.338 | 141.0491
5.6536 | 8.309 | 141.7894
5.7036 | 8.359 | 140.5164
5.7536 | 8.259 | 143.0784
5.8036 | 8.242 | 143.5203
5.8536 | 8.239 | 143.5985
5.9036 | 8.255 | 143.1822
5.9536 | 8.137 | 146.2926
6.0035 | 8.195 | 144.7522
6.0535 | 8.184 | 145.0426
6.1032 | 8.111 | 146.9906
6.1531 | 8.121 | 146.7216
6.2031 | 8.091 | 147.5307
6.2531 | 8.028 | 149.2501
6.3031 | 8.032 | 149.1401
6.3531 | 8.032 | 149.1401
6.4032 | 8.012 | 149.6913
6.4531 | 7.975 | 150.7185
6.5031 | 8.032 | 149.1401
6.553 | 7.959 | 151.1657
6.6038 | 7.847 | 154.3492
6.6537 | 7.924 | 152.1506
6.7038 | 7.942 | 151.6429
6.7538 | 7.831 | 154.8117
6.8038 | 7.783 | 156.2109
6.8537 | 7.891 | 153.0874
6.9037 | 7.797 | 155.801
6.9538 | 7.866 | 153.8026
7.0038 | 7.838 | 154.6091
7.0538 | 7.775 | 156.4459
7.103 | 7.743 | 157.3906
7.1532 | 7.797 | 155.801
7.2038 | 7.665 | 159.7276
7.2538 | 7.694 | 158.853
7.3038 | 7.673 | 159.4856
7.3533 | 7.716 | 158.194
7.4034 | 7.676 | 159.395
7.4533 | 7.661 | 159.8487
7.5034 | 7.58 | 162.3307
7.5535 | 7.603 | 161.6204
7.6036 | 7.619 | 161.1289
7.6535 | 7.528 | 163.953
7.7037 | 7.591 | 161.9904
7.7538 | 7.58 | 162.3307
7.8038 | 7.528 | 163.953
7.8538 | 7.536 | 163.7019
7.903 | 7.511 | 164.4884
7.953 | 7.442 | 166.6874
8.0031 | 7.572 | 162.5788
8.0532 | 7.411 | 167.689
8.1032 | 7.48 | 165.4712
8.1531 | 7.522 | 164.1417
8.2032 | 7.458 | 166.1738
8.2532 | 7.445 | 166.5909
8.3033 | 7.383 | 168.6012
8.3532 | 7.465 | 165.9498
8.4032 | 7.364 | 169.2242
8.4533 | 7.365 | 169.1913
8.5032 | 7.384 | 168.5685
8.5531 | 7.362 | 169.2899
8.6031 | 7.331 | 170.3141
8.653 | 7.333 | 170.2478
8.7031 | 7.293 | 171.5818
8.7532 | 7.312 | 170.9463
8.8032 | 7.231 | 173.6794
8.8533 | 7.224 | 173.9186
8.9033 | 7.282 | 171.9513
8.9534 | 7.23 | 173.7136
9.0035 | 7.276 | 172.1533
9.0535 | 7.287 | 171.7832
9.1036 | 7.264 | 172.5584
9.1536 | 7.245 | 173.2025
9.2036 | 7.255 | 172.8631
9.2535 | 7.178 | 175.502
9.3035 | 7.126 | 177.3173
9.3535 | 7.181 | 175.3981
9.4034 | 7.158 | 176.197
9.4534 | 7.167 | 175.8838
9.5034 | 7.13 | 177.1767
9.5534 | 7.051 | 179.9838
9.6034 | 7.076 | 179.0885
9.6534 | 7.135 | 177.0012
9.7033 | 7.096 | 178.3769
9.7532 | 7.044 | 180.2356
9.8031 | 7.061 | 179.6249
9.853 | 7.079 | 178.9815
9.9031 | 7.079 | 178.9815
9.9531 | 7.176 | 175.5714
10.0031 | 7.038 | 180.4519
10.053 | 6.962 | 183.2243
10.1031 | 7.038 | 180.4519
10.1538 | 7.033 | 180.6324
10.2037 | 7.03 | 180.7408
10.2536 | 7.048 | 180.0916
10.3037 | 6.998 | 181.9034
10.3537 | 7.011 | 181.4298
10.4036 | 6.929 | 184.4475
10.4536 | 6.995 | 182.0129
10.5035 | 7.061 | 179.6249
10.5536 | 7.011 | 181.4298
10.6037 | 6.966 | 183.0769
10.6537 | 6.884 | 186.1349
10.7037 | 6.948 | 183.7418
10.7538 | 6.867 | 186.7782
10.8038 | 6.921 | 184.7459
10.8531 | 6.876 | 186.4372
10.9031 | 6.919 | 184.8206
10.9531 | 6.96 | 183.2981
11.0031 | 6.946 | 183.8159
11.0532 | 6.89 | 185.9086
11.1031 | 6.943 | 183.9271
11.1531 | 6.887 | 186.0217
11.2038 | 6.9 | 185.5324
11.253 | 7.015 | 181.2844
11.3038 | 6.945 | 183.853
11.353 | 6.844 | 187.6538
11.4032 | 6.844 | 187.6538
11.4531 | 6.872 | 186.5886
11.5038 | 6.79 | 189.7333
11.553 | 6.817 | 188.6893
11.6038 | 6.762 | 190.825
11.6531 | 6.827 | 188.3048
11.7031 | 6.81 | 188.9592
11.7536 | 6.787 | 189.8498
11.8037 | 6.761 | 190.8641
11.8536 | 6.795 | 189.5393
11.9037 | 6.741 | 191.6498
11.9537 | 6.877 | 186.3994
12.0036 | 6.718 | 192.5592
12.0536 | 6.726 | 192.2421
12.1036 | 6.757 | 191.0209
12.1535 | 6.765 | 190.7075
12.2035 | 6.754 | 191.1385
12.2534 | 6.764 | 190.7467
12.3032 | 6.694 | 193.5149
12.3536 | 6.815 | 188.7664
12.4036 | 6.789 | 189.7721
12.4535 | 6.699 | 193.3152
12.5035 | 6.627 | 196.2204
12.5534 | 6.755 | 191.0993
12.6033 | 6.654 | 195.1234
12.6532 | 6.735 | 191.8864
12.7032 | 6.739 | 191.7286
12.7533 | 6.711 | 192.8372
12.8032 | 6.68 | 194.0756
12.8533 | 6.744 | 191.5316
12.9035 | 6.658 | 194.9617
12.9535 | 6.706 | 193.0362
13.0034 | 6.734 | 191.9259
13.0534 | 6.605 | 197.121
13.1034 | 6.598 | 197.4088
13.1532 | 6.693 | 193.5549
13.2033 | 6.715 | 192.6782
13.2534 | 6.64 | 195.6911
13.3035 | 6.67 | 194.4777
13.3535 | 6.638 | 195.7724
13.4035 | 6.656 | 195.0425
13.4535 | 6.566 | 198.7326
13.5035 | 6.662 | 194.8001
13.5536 | 6.616 | 196.6699
13.6035 | 6.717 | 192.5988
13.6535 | 6.551 | 199.3576
13.7034 | 6.531 | 200.1956
13.7533 | 6.631 | 196.0573
13.8034 | 6.637 | 195.813
13.8534 | 6.543 | 199.6922
13.9034 | 6.552 | 199.3159
13.9534 | 6.675 | 194.2765
14.0034 | 6.545 | 199.6085
14.0534 | 6.572 | 198.4834
14.1035 | 6.653 | 195.1639
14.1533 | 6.564 | 198.8158
14.2033 | 6.576 | 198.3175
14.2532 | 6.524 | 200.4901
14.3032 | 6.523 | 200.5323
14.3532 | 6.486 | 202.1003
14.4032 | 6.663 | 194.7598
14.4532 | 6.53 | 200.2377
14.5033 | 6.575 | 198.3589
14.5534 | 6.616 | 196.6699
14.6034 | 6.548 | 199.483
14.6534 | 6.557 | 199.1073
14.7035 | 6.443 | 203.9457
14.7535 | 6.393 | 206.1232
14.8036 | 6.566 | 198.7326
14.8537 | 6.447 | 203.7729
14.9038 | 6.578 | 198.2346
14.953 | 6.526 | 200.4059
15.003 | 6.557 | 199.1073
15.0531 | 6.628 | 196.1796
15.1031 | 6.504 | 201.3352
15.1532 | 6.467 | 202.9126
15.2032 | 6.489 | 201.9725
15.2532 | 6.49 | 201.9299
15.3032 | 6.38 | 206.6951
15.3533 | 6.537 | 199.9437
15.4034 | 6.491 | 201.8873
15.4534 | 6.567 | 198.691
15.5033 | 6.562 | 198.899
15.5533 | 6.455 | 203.4282
15.6033 | 6.417 | 205.0737
15.6534 | 6.496 | 201.6747
15.7034 | 6.493 | 201.8022
15.7534 | 6.435 | 204.2918
15.8035 | 6.424 | 204.7691
15.8535 | 6.433 | 204.3784
15.9036 | 6.531 | 200.1956
15.9536 | 6.435 | 204.2918
16.0036 | 6.443 | 203.9457
16.053 | 6.452 | 203.5573
16.103 | 6.505 | 201.2928
16.1531 | 6.353 | 207.8904
16.2031 | 6.435 | 204.2918
16.2538 | 6.527 | 200.3638
16.303 | 6.471 | 202.7412
16.353 | 6.491 | 201.8873
16.4038 | 6.432 | 204.4218
16.4537 | 6.514 | 200.912
16.5038 | 6.375 | 206.9156
16.5538 | 6.441 | 204.0321
16.6038 | 6.45 | 203.6435
16.6538 | 6.373 | 207.004
16.7037 | 6.45 | 203.6435
16.7538 | 6.403 | 205.6849
16.8038 | 6.459 | 203.2561
16.8538 | 6.436 | 204.2484
16.9037 | 6.536 | 199.9856
16.9538 | 6.337 | 208.6036
17.0037 | 6.413 | 205.248
17.0536 | 6.354 | 207.8459
17.1036 | 6.406 | 205.5537
17.1537 | 6.339 | 208.5143
17.2037 | 6.381 | 206.651
17.2537 | 6.467 | 202.9126
17.3037 | 6.381 | 206.651
17.3537 | 6.335 | 208.693
17.4037 | 6.397 | 205.9477
17.4536 | 6.333 | 208.7825
17.5036 | 6.365 | 207.3579
17.5536 | 6.332 | 208.8272
17.6036 | 6.269 | 211.6761
17.6537 | 6.395 | 206.0354
17.7037 | 6.287 | 210.8562
17.7531 | 6.281 | 211.129
17.8033 | 6.387 | 206.3869
17.8534 | 6.311 | 209.7704
17.9035 | 6.357 | 207.7126
17.9536 | 6.256 | 212.2713
18.0036 | 6.346 | 208.202
18.0537 | 6.319 | 209.4104
18.1038 | 6.344 | 208.2911
18.1537 | 6.337 | 208.6036
18.2037 | 6.424 | 204.7691
18.2538 | 6.356 | 207.7571
18.3037 | 6.337 | 208.6036
18.3538 | 6.32 | 209.3654
18.4037 | 6.387 | 206.3869
18.4536 | 6.325 | 209.1409
18.5036 | 6.325 | 209.1409
18.5536 | 6.325 | 209.1409
18.6037 | 6.321 | 209.3205
18.6537 | 6.209 | 214.444
18.7036 | 6.273 | 211.4935
18.7537 | 6.234 | 213.2842
18.8036 | 6.317 | 209.5003
18.8536 | 6.355 | 207.8015
18.9038 | 6.233 | 213.3304
18.9536 | 6.327 | 209.0512
19.0036 | 6.321 | 209.3205
19.0536 | 6.319 | 209.4104
19.1035 | 6.247 | 212.6848
19.1536 | 6.301 | 210.2218
19.2037 | 6.296 | 210.4481
19.2537 | 6.15 | 217.2194
19.3037 | 6.364 | 207.4022
19.3537 | 6.258 | 212.1796
19.4037 | 6.305 | 210.0411
19.4538 | 6.381 | 206.651
19.5038 | 6.292 | 210.6293
19.5537 | 6.298 | 210.3575
19.6037 | 6.279 | 211.2201
19.6537 | 6.313 | 209.6803
19.7036 | 6.264 | 211.9047
19.7535 | 6.248 | 212.6388
19.8034 | 6.365 | 207.3579
19.8533 | 6.323 | 209.2307
19.9032 | 6.232 | 213.3766
19.9531 | 6.32 | 209.3654
20.0032 | 6.123 | 218.5076
20.0533 | 6.314 | 209.6353
20.1033 | 6.249 | 212.5928
20.1533 | 6.251 | 212.5008
20.2032 | 6.25 | 212.5468
20.2533 | 6.266 | 211.8133
20.3033 | 6.252 | 212.4549
20.3534 | 6.268 | 211.7218
20.4035 | 6.228 | 213.5617
20.4535 | 6.32 | 209.3654
20.5034 | 6.26 | 212.0879
20.5535 | 6.214 | 214.2113
20.6035 | 6.233 | 213.3304
20.6536 | 6.255 | 212.3172
20.7035 | 6.369 | 207.1808
20.7533 | 6.18 | 215.8015
20.8033 | 6.211 | 214.3509
20.8535 | 6.225 | 213.7006
20.9035 | 6.254 | 212.3631
20.9535 | 6.263 | 211.9505
21.0036 | 6.256 | 212.2713
21.0535 | 6.28 | 211.1745
21.1036 | 6.175 | 216.0368
21.1535 | 6.222 | 213.8397
21.2036 | 6.255 | 212.3172
21.2535 | 6.171 | 216.2254
21.3035 | 6.183 | 215.6604
21.3535 | 6.178 | 215.8955
21.4035 | 6.17 | 216.2725
21.4535 | 6.119 | 218.6994
21.5036 | 6.207 | 214.5372
21.5536 | 6.185 | 215.5665
21.6035 | 6.21 | 214.3975
21.6534 | 6.105 | 219.3728
21.7033 | 6.248 | 212.6388
21.7533 | 6.148 | 217.3144
21.8033 | 6.237 | 213.1456
21.8533 | 6.284 | 210.9926
21.9034 | 6.226 | 213.6543
21.9534 | 6.245 | 212.7768
22.0034 | 6.321 | 209.3205
22.0536 | 6.199 | 214.9107
22.1037 | 6.21 | 214.3975
22.1536 | 6.242 | 212.915
22.2037 | 6.277 | 211.3112
22.2536 | 6.159 | 216.7925
22.3037 | 6.194 | 215.1445
22.3538 | 6.189 | 215.3788
22.4038 | 6.221 | 213.8861
22.4538 | 6.273 | 211.4935
22.5037 | 6.214 | 214.2113
22.5536 | 6.156 | 216.9347
22.603 | 6.266 | 211.8133
22.6531 | 6.167 | 216.4142
22.7031 | 6.224 | 213.747
22.7532 | 6.222 | 213.8397
22.8033 | 6.148 | 217.3144
22.8532 | 6.152 | 217.1244
22.9032 | 6.137 | 217.8382
22.9532 | 6.209 | 214.444
23.0032 | 6.172 | 216.1782
23.0532 | 6.075 | 220.8264
23.1032 | 6.04 | 222.5408
23.1531 | 6.213 | 214.2578
23.2032 | 6.15 | 217.2194
23.2532 | 6.17 | 216.2725
23.3031 | 6.075 | 220.8264
23.3531 | 6.155 | 216.9821
23.4032 | 6.196 | 215.0509
23.4532 | 6.078 | 220.6804
23.5033 | 6.23 | 213.4691
23.5532 | 6.204 | 214.6772
23.6032 | 6.177 | 215.9426
23.6536 | 6.083 | 220.4373
23.7037 | 6.19 | 215.3319
23.7536 | 6.213 | 214.2578
23.8037 | 6.074 | 220.8751
23.8536 | 6.208 | 214.4906
23.9035 | 6.128 | 218.2681
23.9534 | 6.197 | 215.0042
24.0033 | 6.12 | 218.6514
24.0534 | 6.171 | 216.2254
24.1036 | 6.134 | 217.9813
24.1536 | 6.242 | 212.915
24.2036 | 6.118 | 218.7474
24.2537 | 6.105 | 219.3728
24.3035 | 6.212 | 214.3044
24.3534 | 6.111 | 219.0838
24.4034 | 6.144 | 217.5046
24.4535 | 6.189 | 215.3788
24.5035 | 6.133 | 218.0291
24.5536 | 6.204 | 214.6772
24.6037 | 6.194 | 215.1445
24.6536 | 6.133 | 218.0291
24.7037 | 6.11 | 219.1319
24.7536 | 6.174 | 216.0839
24.8038 | 6.253 | 212.409
24.8537 | 6.098 | 219.7107
24.9037 | 6.129 | 218.2203
24.9537 | 6.064 | 221.363
25.0037 | 6.204 | 214.6772
25.0538 | 6.119 | 218.6994
25.103 | 6.041 | 222.4915
25.153 | 6.185 | 215.5665
25.2038 | 6.114 | 218.9395
25.253 | 6.081 | 220.5345
25.3038 | 6.033 | 222.8861
25.3533 | 6.179 | 215.8485
25.4033 | 6.163 | 216.6032
25.4532 | 6.106 | 219.3246
25.5031 | 6.086 | 220.2917
25.5531 | 6.089 | 220.1462
25.6032 | 6.04 | 222.5408
25.6531 | 6.151 | 217.1719
25.7031 | 6.18 | 215.8015
25.7532 | 6.125 | 218.4117
25.8031 | 6.171 | 216.2254
25.8533 | 6.231 | 213.4229
25.9033 | 6.08 | 220.5831
25.9535 | 6.06 | 221.5587
26.0034 | 6.094 | 219.9041
26.0533 | 6.177 | 215.9426
26.1034 | 6.15 | 217.2194
26.1534 | 6.2 | 214.8639
26.2034 | 6.116 | 218.8434
26.2534 | 6.129 | 218.2203
26.3034 | 6.11 | 219.1319
26.3534 | 6.114 | 218.9395
26.4034 | 6.02 | 223.5296
26.4535 | 6.034 | 222.8367
26.5036 | 6.102 | 219.5175
26.5537 | 6.171 | 216.2254
26.6037 | 6.145 | 217.4571
26.653 | 6.113 | 218.9876
26.7031 | 6.066 | 221.2653
26.7531 | 6.131 | 218.1247
26.8032 | 6.03 | 223.0343
26.8532 | 6.11 | 219.1319
26.9033 | 6.081 | 220.5345
26.9533 | 6.057 | 221.7056
27.0034 | 6.081 | 220.5345
27.0534 | 6.142 | 217.5999
27.1035 | 6.129 | 218.2203
27.1534 | 6.038 | 222.6394
27.2034 | 6.115 | 218.8915
27.2536 | 6.143 | 217.5522
27.3035 | 6.08 | 220.5831
27.3535 | 6.173 | 216.1311
27.4034 | 6.083 | 220.4373
27.4533 | 6.1 | 219.614
27.5033 | 6.056 | 221.7546
27.5532 | 6.227 | 213.608
27.6032 | 6.119 | 218.6994
27.6531 | 6.057 | 221.7056
27.7031 | 6.116 | 218.8434
27.7531 | 6.13 | 218.1725
27.8031 | 6.066 | 221.2653
27.853 | 6.189 | 215.3788
27.9032 | 6.048 | 222.1472
27.953 | 6.074 | 220.8751
28.0038 | 6.077 | 220.729
28.0538 | 6.055 | 221.8036
28.1031 | 6.067 | 221.2165
28.1531 | 6.041 | 222.4915
28.2032 | 6.171 | 216.2254
28.2531 | 6.122 | 218.5555
28.303 | 6.034 | 222.8367
28.3537 | 6.117 | 218.7954
28.4037 | 6.11 | 219.1319
28.4537 | 6.233 | 213.3304
28.5035 | 6.007 | 224.1758
28.5534 | 6.139 | 217.7428
28.6032 | 6.123 | 218.5076
28.6532 | 6.045 | 222.2947
28.7032 | 6.048 | 222.1472
28.7532 | 6.03 | 223.0343
28.8031 | 6.055 | 221.8036
28.853 | 6.165 | 216.5087
28.9031 | 6.156 | 216.9347
28.9537 | 6.054 | 221.8526
29.0037 | 6.05 | 222.0489
29.0537 | 6.038 | 222.6394
29.1038 | 5.998 | 224.6249
29.1537 | 6.133 | 218.0291
29.2038 | 6.091 | 220.0493
29.253 | 6.118 | 218.7474
29.303 | 6.051 | 221.9998
29.3538 | 6.073 | 220.9238
29.4038 | 6.184 | 215.6135
29.453 | 6.071 | 221.0213
29.5038 | 6.213 | 214.2578
29.5531 | 6.082 | 220.4859
29.6031 | 6.14 | 217.6951
29.6532 | 6.081 | 220.5345
29.7032 | 6.088 | 220.1947
29.7533 | 6.113 | 218.9876
29.8034 | 6.06 | 221.5587
29.8535 | 6.129 | 218.2203
29.9034 | 6.065 | 221.3142
29.9533 | 6.057 | 221.7056
30.0034 | 6.216 | 214.1183
30.0532 | 6.079 | 220.6317
30.1034 | 6.007 | 224.1758
30.1534 | 6.095 | 219.8557
30.2034 | 6.073 | 220.9238
30.2536 | 6.043 | 222.3931
30.3036 | 6.133 | 218.0291
30.3532 | 6.066 | 221.2653
30.4032 | 6.058 | 221.6566
30.4531 | 6.208 | 214.4906
30.5031 | 6.194 | 215.1445
30.5534 | 6.031 | 222.9849
30.6035 | 5.99 | 225.0252
30.6534 | 6.062 | 221.4608
30.7034 | 6.053 | 221.9017
30.7534 | 6.14 | 217.6951
30.8035 | 6.053 | 221.9017
30.8535 | 6.087 | 220.2432
30.9035 | 6.117 | 218.7954
30.9535 | 6.116 | 218.8434
31.0035 | 6.064 | 221.363
31.0535 | 6.157 | 216.8873
31.1035 | 6.021 | 223.48
31.1535 | 6.18 | 215.8015
31.2035 | 6.032 | 222.9355
31.2537 | 6.083 | 220.4373
31.3035 | 6.052 | 221.9507
31.3536 | 6.055 | 221.8036
31.4038 | 6.1 | 219.614
31.4537 | 6.014 | 223.8275
31.5037 | 6.129 | 218.2203
31.5537 | 6.095 | 219.8557
31.6038 | 6.061 | 221.5097
31.6537 | 6.08 | 220.5831
31.7037 | 6.131 | 218.1247
31.7537 | 6.138 | 217.7905
31.8037 | 6.085 | 220.3402
31.8537 | 6.049 | 222.098
31.9038 | 6.089 | 220.1462
31.9537 | 5.947 | 227.1958
32.0038 | 6.023 | 223.3808
32.053 | 6.102 | 219.5175
32.1031 | 6.15 | 217.2194
32.1531 | 6.04 | 222.5408
32.2031 | 6.142 | 217.5999
32.2532 | 6.064 | 221.363
32.3031 | 5.97 | 226.0309
32.3532 | 6.08 | 220.5831
32.4033 | 6.078 | 220.6804
32.4534 | 6.094 | 219.9041
32.5035 | 5.981 | 225.4769
32.5537 | 5.972 | 225.93
32.6036 | 6.083 | 220.4373
32.6538 | 6.043 | 222.3931
32.7038 | 5.996 | 224.7249
32.7538 | 6.097 | 219.759
32.8038 | 6.09 | 220.0978
32.8538 | 6.059 | 221.6076
32.9038 | 6.083 | 220.4373
32.9537 | 6.107 | 219.2764
33.0038 | 6.099 | 219.6623
33.0536 | 6.049 | 222.098
33.1037 | 6.094 | 219.9041
33.1537 | 5.997 | 224.6749
33.2037 | 6.038 | 222.6394
33.2536 | 6.177 | 215.9426
33.3038 | 5.987 | 225.1757
33.3538 | 6.078 | 220.6804
33.4038 | 6.117 | 218.7954
33.4538 | 6.048 | 222.1472
33.5037 | 5.975 | 225.7788
33.5538 | 6.069 | 221.1189
33.6038 | 6.087 | 220.2432
33.6538 | 6.041 | 222.4915
33.7037 | 5.975 | 225.7788
33.7537 | 5.936 | 227.7562
33.8038 | 6.143 | 217.5522
33.8538 | 6.079 | 220.6317
33.9032 | 6.092 | 220.0009
33.9532 | 6.017 | 223.6784
34.0034 | 6.098 | 219.7107
34.0533 | 6.182 | 215.7074
34.1033 | 6.039 | 222.5901
34.1532 | 6.066 | 221.2653
34.2032 | 6.02 | 223.5296
34.2533 | 6.123 | 218.5076
34.3037 | 6.161 | 216.6978
34.3537 | 6.106 | 219.3246
34.4037 | 6.033 | 222.8861
34.4537 | 6.165 | 216.5087
34.5037 | 5.996 | 224.7249
34.5537 | 6.05 | 222.0489
34.6038 | 6.06 | 221.5587
34.6537 | 6.075 | 220.8264
34.7038 | 6.106 | 219.3246
34.7537 | 6.002 | 224.4251
34.8038 | 6.089 | 220.1462
34.8538 | 6.13 | 218.1725
34.9038 | 6.06 | 221.5587
34.9538 | 6.119 | 218.6994
35.003 | 6.094 | 219.9041
35.0531 | 5.949 | 227.0941
35.103 | 6.093 | 219.9525
35.1531 | 5.986 | 225.2258
35.2033 | 5.975 | 225.7788
35.2535 | 6.07 | 221.0701
35.3035 | 6.075 | 220.8264
35.3535 | 6.011 | 223.9767
35.4035 | 6.139 | 217.7428
35.4535 | 6.042 | 222.4423
35.5035 | 5.987 | 225.1757
35.5535 | 6.028 | 223.1333
35.6035 | 6.057 | 221.7056
35.6535 | 6.009 | 224.0762
35.7035 | 6.106 | 219.3246
35.7536 | 6.063 | 221.4119
35.8038 | 6.071 | 221.0213
35.8538 | 6.108 | 219.2282
35.9037 | 6.122 | 218.5555
35.9537 | 5.972 | 225.93
36.0036 | 6.044 | 222.3438
36.0536 | 6.082 | 220.4859
36.1035 | 6.011 | 223.9767
36.1535 | 6.041 | 222.4915
36.2035 | 6.016 | 223.7281
36.2534 | 6.045 | 222.2947
36.3034 | 6.051 | 221.9998
36.3535 | 6.09 | 220.0978
36.4035 | 6.03 | 223.0343
36.4535 | 6.055 | 221.8036
36.5036 | 6.071 | 221.0213
36.5537 | 5.955 | 226.7896
36.6038 | 6.037 | 222.6887
36.6537 | 5.958 | 226.6375
36.7039 | 5.943 | 227.3993
36.7531 | 6.021 | 223.48
36.8032 | 5.993 | 224.875
36.8532 | 6.101 | 219.5658
36.9033 | 6.02 | 223.5296
36.9533 | 6.095 | 219.8557
37.0034 | 6.025 | 223.2817
37.0532 | 6.142 | 217.5999
37.1031 | 6.033 | 222.8861
37.1538 | 6.078 | 220.6804
37.2031 | 6.033 | 222.8861
37.2532 | 6.139 | 217.7428
37.3032 | 6.053 | 221.9017
37.3535 | 5.984 | 225.3262
37.4034 | 5.921 | 228.5237
37.4533 | 6.038 | 222.6394
37.5034 | 6.022 | 223.4304
37.5534 | 5.982 | 225.4267
37.6034 | 5.968 | 226.1318
37.6534 | 6.067 | 221.2165
37.7034 | 5.959 | 226.5869
37.7535 | 6.092 | 220.0009
37.8034 | 6.058 | 221.6566
37.8534 | 5.968 | 226.1318
37.9036 | 6.16 | 216.7452
37.9537 | 6.006 | 224.2257
38.0038 | 6.081 | 220.5345
38.053 | 5.943 | 227.3993
38.103 | 6.01 | 224.0264
38.1531 | 6.075 | 220.8264
38.203 | 6.07 | 221.0701
38.253 | 6.019 | 223.5792
38.3038 | 5.99 | 225.0252
38.3538 | 6.028 | 223.1333
38.4038 | 5.947 | 227.1958
38.4538 | 6.062 | 221.4608
38.5038 | 6.12 | 218.6514
38.5538 | 6.069 | 221.1189
38.6038 | 6.087 | 220.2432
38.6537 | 5.983 | 225.3764
38.7036 | 6.105 | 219.3728