## Tabelle1
Versuchsphase | Versuch | Probe | Versuchslänge/HRT [d] | Proben-Nr. ZL | Bemerkung | Datum | Tag | Injektionsvolumen | Verdünnungsfaktor | Bezafibrat | Carbamazepine | CMP 10,11-epoxid | Cyclamate | Diclofenac | Gabapentin | Ibuprofen | Iomeprol | Mecoprop | Metoprolol | Sulfamethoxazol | Terbutryn | Triclosan | Kommetar
[10 empty] | Lipid-reducer | Antiepileptica | Antiepil-Metab. | Artificial Sweeter | Painkiller | Antiepileptica | Painkiller | Radiocontrastmedium | Herbicide | Betablocker | Antibiotic | Biocide | Biocide
[10 empty] | [µg/L] | [µg/L] | [µg/L] | [µg/L] | [µg/L] | [µg/L] | [µg/L] | [µg/L] | [µg/L] | [µg/L] | [µg/L] | [µg/L] | [µg/L]
|  |  |  | P21-107 | Bestimmungsgrenzen Probe (1:10) TUHH [µg/l] |  |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 1 | 0.5 | 5 | 2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 1
|  |  |  | P21-154, P22-023, P22-040 | Bestimmungsgrenzen Probe (1:10) TUHH [µg/l] |  |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 5 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.02 | 0.2
|  |  |  | P 22-057 | Bestimmungsgrenzen Probe (1:10) TUHH [µg/l] |  |  |  |  | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 5 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.02 | 0.2
|  |  |  | P 22-081 | Bestimmungsgrenzen Probe (1:10) TUHH [µg/l] |  |  |  |  | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 5 | 2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.02 | 0.5
|  |  |  | P22-111 | Bestimmungsgrenzen Probe (1:10) TUHH [µg/l] |  |  |  |  | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 1 | 0.2 | 5 | 5 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.01 | 0.5
|  |  |  | P22-134 | Bestimmungsgrenzen Probe (1:10) TUHH [µg/l] |  |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 5 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.5
|  |  |  | P23-001 | Bestimmungsgrenzen Probe (1:10) TUHH [µg/l] |  |  |  |  | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 |  | 0.2 | 2 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5
|  |  |  | P23-020 | Bestimmungsgrenzen Probe (1:10) TUHH [µg/l] |  |  |  |  | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 5 | 1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.01 | 1
|  |  |  | P23-035 | Bestimmungsgrenzen Probe (1:10) TUHH [µg/l] |  |  |  |  | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.01 | 0.5
Duplikation |  | Konzentrat |  | P21-107-03 | Konzentrat 1 vom 17.08.2021 Abs 1:10, Volumen ca 1:30 | 2021-08-17 |  | 25 µL | 1:10 | 0.82 | 5.5 | 0.55 | 0.63 | 35 | 50 | 7.2 | 85 | 1.07 | 35 | 3 | 0.39 | n.d.
Duplikation |  | Konzentrat |  | P21-154-03 | Konzentrat 1 vom 17.08.2021 Abs 1:10, Volumen ca 1:30 | 2021-10-06 | 1 | 25 µL | 1:10 | 0.67 | 4.5 | 0.46 | 0.27 | 27 | 42 | 6.8 | 68 | 0.73 | 0.51 | 4.1 | n.d. | n.d.
Duplikation |  | Konzentrat |  | P22-040-01 | Konzentrat 1 vom 17.08.2021 Abs 1:10, Volumen ca 1:30 | 2022-02-16 | 1 | 25 µL | 1:10 | 0.63 | 5.7 | 0.54 | 0.42 | 33 | 50 | n.d. | 25 | n.d. | 1.8 | 4.4 | n.d.* | n.d. | *Terbtryn war aufgrund von Störsignalen nicht messbar
Duplikation |  | R1 Start |  | P22-023-01 | START R1 und R2 Neu | 2021-10-06 | 1 | 25 µL | 1:10 | 0.22 | 3.1 | 0.37 | n.d. | 7.1 | 6.9 | n.d. | 14 | 0.15 | 0.61 | 0.85 | 0.05 | n.d.
Duplikation |  | R2 Start |  | P22-023-02 | START R1 und R2 Neu | 2021-10-06 | 1 | 25 µL | 1:10 | 0.16 | 3.3 | 0.4 | n.d. | 7.2 | 7.4 | n.d. | 14 | 0.18 | 0.62 | 0.76 | 0.05 | n.d.
Duplikation | R1 V1 | R1 Start | 14 | P21-154-04 | R1 Start (Nach Beschickung) | 2021-11-03 | 29 | 25 µL | 1:10 | n.d. | 1.8 | 0.31 | n.d. | 5.2 | 5 | n.d. | 8.1 | n.d. | 1.9 | 1.7 | n.d. | n.d.
Duplikation | R1 V1 | R1 Ende | 14 | P21-154-05 | R1 Ende (Vor Beschickung) | 2021-11-17 | 43 | 25 µL | 1:10 | n.d. | 1.6 | 0.41 | n.d. | 1.7 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 1.5 | n.d. | n.d.
Duplikation | R2 V1 | R2 Start | 14 | P21-154-06 | R2 Start (Nach Beschickung) | 2021-11-03 | 29 | 25 µL | 1:10 | n.d. | 2.1 | 0.35 | n.d. | 4.7 | 4.5 | n.d. | 8.4 | n.d. | 2.05 | 1.7 | n.d. | n.d.
Duplikation | R2 V1 | R2 Ende | 14 | P21-154-07 | R2 Ende (Vor Beschickung) | 2021-11-17 | 43 | 25 µL | 1:10 | n.d. | 1.7 | 0.42 | n.d. | 0.72 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 1.3 | n.d. | n.d.
Duplikation | R1 V2 | R1 Start | 14 | P21-154-08 | R1 Start (Nach Beschickung) | 2021-12-01 | 57 | 25 µL | 1:10 | n.d. | 1.8 | 0.4 | n.d. | 5.3 | 6.3 | n.d. | 9 | n.d. | 0.34 | 1.8 | n.d. | n.d.
Duplikation | R1 V2 | R1 Ende | 14 | P21-154-09 | R1 Ende (Vor Beschickung) | 2021-12-15 | 71 | 25 µL | 1:10 | n.d. | 1.8 | 0.55 | n.d. | 2.4 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 2.2 | n.d. | n.d.
Duplikation | R2 V2 | R2 Start | 14 | P21-154-10 | R2 Start (Nach Beschickung) | 2021-12-01 | 57 | 25 µL | 1:10 | n.d. | 1.6 | 0.33 | n.d. | 3.7 | 3.6 | n.d. | 5.5 | n.d. | 0.23 | 1.1 | n.d. | n.d.
Duplikation | R2 V2 | R2 Ende | 14 | P21-154-11 | R2 Ende (Vor Beschickung) | 2021-12-15 | 71 | 25 µL | 1:10 | n.d. | 2.1 | 0.55 | n.d. | 0.75 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 1.6 | n.d. | n.d.
Duplikation | R1 V3 | R1 Start | 14 | P22-023-03 | R1 Start (Nach Beschickung) | 2021-12-22 | 78 | 25 µL | 1:10 | 0.14 | 2.3 | 0.47 | n.d. | 6 | 6.2 | n.d. | 8.7 | 0.13 | 0.34 | 1.1 | 0.03 | n.d.
Duplikation | R1 V3 | R1 Ende | 14 | P22-023-04 | R1 Ende (Vor Beschickung) | 2022-01-05 | 92 | 25 µL | 1:10 | n.d. | 1.8 | 0.48 | n.d. | 2.9 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 0.94 | n.d. | n.d.
Duplikation | R2 V3 | R2 Start | 14 | P22-023-05 | R2 Start (Nach Beschickung) | 2021-12-22 | 78 | 25 µL | 1:10 | 0.15 | 2.2 | 0.45 | n.d. | 4.4 | 5.1 | n.d. | 7.9 | 0.11 | 0.35 | 0.92 | 0.02 | n.d.
Duplikation | R2 V3 | R2 Ende | 14 | P22-023-06 | R2 Ende (Vor Beschickung) | 2022-01-05 | 92 | 25 µL | 1:10 | n.d. | 1.9 | 0.44 | n.d. | 0.82 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 0.8 | n.d. | n.d.
Duplikation | R1 V4 | R1 Start | 14 | P22-023-07 | R1 Start (Nach Beschickung) | 2022-01-19 | 106 | 25 µL | 1:10 | n.d. | 2 | 0.4 | n.d. | 6.3 | 4.7 | n.d. | 3.5 | n.d. | 0.2 | 1 | 0.02 | n.d.
Duplikation | R1 V4 | R1 Ende | 14 | P22-023-08 | R1 Ende (Vor Beschickung) | 2022-02-02 | 120 | 25 µL | 1:10 | n.d. | 2.4 | 0.6 | n.d. | 4.2 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 1.3 | n.d. | n.d.
Duplikation | R2 V4 | R2 Start | 14 | P22-023-09 | R2 Start (Nach Beschickung) | 2022-01-19 | 106 | 25 µL | 1:10 | n.d. | 3.2 | 0.68 | n.d. | 6 | 7.2 | n.d. | 5.5 | n.d. | 0.29 | 1.6 | 0.04 | n.d.
Duplikation | R2 V4 | R2 Ende | 14 | P22-023-10 | R2 Ende (Vor Beschickung) | 2022-02-02 | 120 | 25 µL | 1:10 | n.d. | 2.4 | 0.8 | n.d. | 1.2 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 1.2 | n.d. | n.d.
Nitri/ Denitri |  | Konzentrat |  | P22-023-11 | Konzentrat 2 vom 02.02.2022 Abs 1:10, Volumen ca 1:30 | 2022-02-02 |  | 25 µL | 1:10 | 1.1 | 3.4 | 0.22 | n.d. | 21 | 44 | n.d. | 169 | n.d. | 20 | 1.2 | 0.09 | n.d.
Nitri/ Denitri | Cycle 6 | C6 Concentrate |  | P22-040-6 | Konzentrat 2 vom 02.02.2022 Abs 1:10, Volumen ca 1:30 | 2022-03-28 |  | 25 µL | 1:10 | 1.8 | 5.6 | 0.37 | n.d. | 31 | 88 | n.d. | 297 | n.d. | 23 | 2.7 | n.d.* | n.d. | *Terbtryn war aufgrund von Störsignalen nicht messbar
Nitri/ Denitri | Cycle 14 | C14 Concentrate |  | P22-057-11 | Konzentrat 2 vom 02.02.2022 Abs 1:10, Volumen ca 1:30 | 2022-04-25 |  | 25 µL | 1:10 | 0.79 | 2.3 | 0.21 | n.d. | 16 | 43 | n.d. | 165 | n.d. | 1.6 | 1.6 | n.d.* | n.d. | *Terbtryn war aufgrund von Störsignalen nicht messbar
Nitri/ Denitri | Cycle 30 | C30 Concentrate |  | P22-081-13 | Konzentrat 2 vom 02.02.2022 Abs 1:10, Volumen ca 1:30 | 2022-06-20 |  | 25 µL | 1:10 | 1.5 | 3.4 | 0.41 | n.d. | 20 | 98 | n.d. | 200 | 0.24 | 1.7 | 2.8 | n.d.* | n.d. | *Terbtryn war aufgrund von Störsignalen nicht messbar
Nitri/ Denitri | Cycle 39 | C39 Concentrate |  | P22-134-1 | Konzentrat 2 vom 02.02.2022 Abs 1:10, Volumen ca 1:30 | 2022-08-22 |  | 25 µL | 1:10 | 1.6 | 4.3 | 0.44 | 0.34 | 27 | 87 | n.d. | 10 | n.d. | 1.9 | 3.7 | 0.06 | n.d. | *Terbtryn war aufgrund von Störsignalen nicht messbar
Nitri/ Denitri | Cycle 6 | C6 R1 Feed | 7 | P22-040-7 | Cylce 6 mit Start vor Nitri in R1 | 2022-03-28 |  | 25 µL | 1:10 | n.d. | 3.8 | 0.64 | 0.23 | 7.8 | 9.5 | n.d. | 31 | n.d. | 2.7 | 1.8 | n.d.* | n.d.
Nitri/ Denitri | Cycle 6 | C6 R2 End | 7 | P22-040-8 | Cylce 6 Ende nach Denitri in R2 | 2022-04-04 |  | 25 µL | 1:10 | n.d. | 3.5 | 0.67 | 0.39 | 4.2 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 0.21 | 0.46 | n.d.* | n.d.
Nitri/ Denitri | Cycle 9 | C9 R1 Feed | 7 | P22-057-1 | Cylce 9 mit Start vor Nitri in R1 | 2022-04-08 |  | 25 µL | 1:10 | n.d. | 2.2 | 0.6 | 0.3 | 5.5 | 7.8 | n.d. | 29 | n.d. | 0.45 | 0.33 | n.d.* | n.d.
Nitri/ Denitri | Cycle 9 | C9 R2 End | 7 | P22-057-2 | Cylce 9 Ende nach Denitri in R2 | 2022-04-15 |  | 25 µL | 1:10 | n.d. | 0.78 | 0.24 | n.d. | 1.2 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 0.11 | 0.11 | n.d.* | n.d.
Nitri/ Denitri | Cycle 15 | C15 R1 Feed | 7 | P22-057-3 | Cylce 15 mit Start vor Nitri in R1 | 2022-04-29 |  | 25 µL | 1:10 | n.d. | 2 | 0.58 | 0.18 | 3.1 | 8.7 | n.d. | 29 | n.d. | 0.42 | 0.14 | n.d.* | n.d.
Nitri/ Denitri | Cycle 15 | C15 R1 End | 7 | P22-057-4 | Cylce 15 Ende Nitri in R1 | 2022-05-02 |  | 25 µL | 1:10 | n.d. | 2 | 0.55 | 0.36 | 3.4 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 0.17 | 1.4 | n.d.* | n.d.
Nitri/ Denitri | Cycle 15 | C15 R2 End | 7 | P22-057-5 | Cylce 15 Ende nach Denitri in R2 | 2022-05-06 |  | 25 µL | 1:10 | n.d. | 1.5 | 0.35 | n.d. | 1.6 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |  | 0.13 | n.d.* | n.d.
Nitri/ Denitri | Cycle 16 | C16 R1 Feed | 7 | P22-057-6 | Cylce 16 mit Start vor Nitri in R1 | 2022-05-02 |  | 25 µL | 1:10 | n.d. | 2.9 | 0.62 | 0.19 | 4.3 | 8.4 | n.d. | 29 | n.d. | 0.38 | 0.14 | n.d.* | n.d.
Nitri/ Denitri | Cycle 16 | C16 R1 End | 7 | P22-057-7 | Cylce 16 Ende Nitri in R1 | 2022-05-06 |  | 25 µL | 1:10 | n.d. | 1.7 | 0.31 | 0.19 | 1.6 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 0.79 | n.d.* | n.d.
Nitri/ Denitri | Cycle 16 | C16 R2 End | 7 | P22-057-8 | Cylce 16 Ende nach Denitri in R2 | 2022-05-09 |  | 25 µL | 1:10 | n.d. | 3.3 | 0.62 | 0.24 | 2.4 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 0.13 | 0.15 | n.d.* | n.d.
Nitri/ Denitri | Cycle 19 | C19 R1 Feed | 7 | P22-057-9 | Cylce 19 mit Start vor Nitri in R1 | 2022-05-13 |  | 25 µL | 1:10 | n.d. | 3.2 | 0.59 | 0.2 | 3.7 | 8.5 | n.d. | 28 | n.d. | 0.32 | 0.2 | n.d.* | n.d.
Nitri/ Denitri | Cycle 19 | C19 R2 End | 7 | P22-057-10 | Cylce 19 Ende nach Denitri in R2 | 2022-05-20 |  | 25 µL | 1:10 | n.d. | 1.7 | 0.38 | n.d. | 1.5 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d.* | n.d.
Nitri/ Denitri | Cycle 25 | C25 R1 Feed | 7 | P22-081-1 | Cylce 25 mit Start vor Nitri in R1 | 2022-06-03 |  | 25 µL | 1:10 | n.d. | 2.7 | 0.6 | 0.31 | 4.3 | 9.7 | n.d. | 22 | n.d. | 0.3 | 0.21 | n.d.* | n.d.
Nitri/ Denitri | Cycle 25 | C25 R1 End | 7 | P22-081-2 | Cylce 25 Ende Nitri in R1 | 2022-06-06 |  | 25 µL | 1:10 | n.d. | 2.8 | 0.59 | 0.28 | 3.7 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 1.5 | n.d.* | n.d.
Nitri/ Denitri | Cycle 25 | C25 R2 End | 7 | P22-081-3 | Cylce 25 Ende nach Denitri in R2 | 2022-06-10 |  | 25 µL | 1:10 | n.d. | 2.7 | 0.54 | 0.29 | 3.3 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 1.4 | n.d.* | n.d.
Nitri/ Denitri | Cycle 26 | C26 R1 Feed | 7 | P22-081-4 | Cylce 26 mit Start vor Nitri in R1 | 2022-06-06 |  | 25 µL | 1:10 | n.d. | 3.1 | 0.58 | 0.33 | 5.2 | 9.6 | n.d. | 20 | n.d. | 0.34 | 1.2 | n.d.* | n.d.
Nitri/ Denitri | Cycle 26 | C26 R1 End | 7 | P22-081-5 | Cylce 26 Ende Nitri in R1 | 2022-06-10 |  | 25 µL | 1:10 | n.d. | 3.8 | 0.67 | 0.33 | 3.3 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 1.6 | n.d.* | n.d.
Nitri/ Denitri | Cycle 26 | C26 R2 End | 7 | P22-081-6 | Cylce 26 Ende nach Denitri in R2 | 2022-06-13 |  | 25 µL | 1:10 | n.d. | 2.1 | 0.54 | 0.26 | 3.4 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 1.5 | n.d.* | n.d.
Nitri/ Denitri | Cycle 29 | C29 R1 Feed | 7 | P22-081-7 | Cylce 29 mit Start vor Nitri in R1 | 2022-06-17 |  | 25 µL | 1:10 | n.d. | 2.3 | 0.46 | 0.3 | 4.9 | 8.6 | n.d. | 15 | n.d. | 0.26 | 1.5 | n.d.* | n.d.
Nitri/ Denitri | Cycle 29 | C29 R1 End | 7 | P22-081-8 | Cylce 29 Ende Nitri in R1 | 2022-06-20 |  | 25 µL | 1:10 | n.d. | 2.3 | 0.54 | 0.34 | 3.1 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 1.5 | n.d.* | n.d.
Nitri/ Denitri | Cycle 29 | C29 R2 End | 7 | P22-081-9 | Cylce 29 Ende nach Denitri in R2 | 2022-06-27 |  | 25 µL | 1:10 | n.d. | 1.8 | 0.44 | n.d. | 3 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 0.53 | n.d.* | n.d.
Nitri/ Denitri | Cycle 31 | C31 R1 Feed | 14 | P22-081-10 | Cylce 31 mit Start vor Nitri in R1 | 2022-06-27 |  | 25 µL | 1:10 | 0.32 | 2.6 | 0.41 | 0.23 | 7.3 | 19 | n.d. | 39 | n.d. | 0.4 | 0.64 | n.d.* | n.d.
Nitri/ Denitri | Cycle 31 | C31 R1 End | 14 | P22-081-11 | Cylce 31 Ende Nitri in R1 | 2022-07-04 |  | 25 µL | 1:10 | n.d. | 2.1 | 0.44 | 0.23 | 2.6 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 1.3 | n.d.* | n.d.
Nitri/ Denitri | Cycle 31 | C31 R2 End | 14 | P22-081-12 | Cylce 31 Ende nach Denitri in R2 | 2022-07-11 |  | 25 µL | 1:10 | n.d. | 1.9 | 0.28 | n.d. | 2.8 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 0.14 | n.d.* | n.d.
Nitri/ Denitri | Cycle 33 | C33 R1 Feed | 14 | P22-111-1 | Cylce 33 mit Start vor Nitri in R1 | 2022-07-11 |  | 25 µL | 1:10 | 0.28 | 2.5 | 0.3 | n.d. | 6.9 | 15 | n.d. | 29 | n.d. | 0.45 | 0.68 | n.d. | n.d.
Nitri/ Denitri | Cycle 33 | C33 R1 End | 14 | P22-111-2 | Cylce 33 Ende Nitri in R1 | 2022-07-18 |  | 25 µL | 1:10 | n.d. | 2.4 | 0.33 | n.d. | 2.9 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 1.1 | n.d. | n.d.
Nitri/ Denitri | Cycle 33 | C33 R2 End | 14 | P22-111-3 | Cylce 33 Ende nach Denitri in R2 | 2022-07-25 |  | 25 µL | 1:10 | n.d. | 1.8 | 0.25 | n.d. | 2.5 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d.
Nitri/ Denitri | Cycle 35 | C35 R1 Feed | 14 | P22-111-4 | Cylce 35 mit Start vor Nitri in R1 | 2022-07-25 |  | 25 µL | 1:10 | 0.46 | 2.4 | 0.33 | n.d. | 6.6 | 16 | n.d. | 15 | n.d. | 0.41 | 0.82 | n.d. | n.d.
Nitri/ Denitri | Cycle 35 | C35 R1 End | 14 | P22-111-5 | Cylce 35 Ende Nitri in R1 | 2022-08-01 |  | 25 µL | 1:10 | n.d. | 2.7 | 0.35 | n.d. | 2.7 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 1.7 | n.d. | n.d.
Nitri/ Denitri | Cycle 35 | C35 R2 End | 14 | P22-111-6 | Cylce 35 Ende nach Denitri in R2 | 2022-08-08 |  | 25 µL | 1:10 | n.d. | 2.3 | 0.27 | n.d. | 2.5 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d.
Nitri/ Denitri | Cycle 37 | C37 R1 Feed | 14 | P22-111-7 | Cylce 37 mit Start vor Nitri in R1 | 2022-08-08 |  | 25 µL | 1:10 | 0.29 | 2.9 | 0.3 | n.d. | 6.6 | 16 | n.d. | 6.2 | n.d. | 0.38 | 0.79 | n.d. | n.d.
Nitri/ Denitri | Cycle 37 | C37 R1 End | 14 | P22-111-8 | Cylce 37 Ende Nitri in R1 | 2022-08-15 |  | 25 µL | 1:10 | n.d. | 3.1 | 0.37 | n.d. | 2.3 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 2 | n.d. | n.d.
Nitri/ Denitri | Cycle 37 | C37 R2 End | 14 | P22-111-9 | Cylce 37 Ende nach Denitri in R2 | 2022-08-22 |  | 25 µL | 1:10 | n.d. | 2.6 | 0.28 | n.d. | 2.5 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 0.22 | n.d. | n.d.
Nitri/ Denitri | Cycle 39 | C39 R1 Feed | 14 | P22-134-2 | Cylce 39 mit Start vor Nitri in R1 | 2022-08-22 |  | 25 µL | 1:10 | 0.3 | 3 | 0.29 | 0.13 | 6.8 | 15 | n.d. | 2.2 | n.d. | 0.45 | 0.99 | n.d. | n.d.
Nitri/ Denitri | Cycle 39 | C39 R1 End | 14 | P22-134-3 | Cylce 39 Ende Nitri in R1 | 2022-08-29 |  | 25 µL | 1:10 | n.d. | 3.1 | 0.37 | n.d. | 1.7 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 1.9 | n.d. | n.d.
Nitri/ Denitri | Cycle 39 | C39 R2 End | 14 | P22-134-4 | Cylce 39 Ende nach Denitri in R2 | 2022-09-05 |  | 25 µL | 1:10 | n.d. | 2.7 | 0.29 | 0.1 | 1.8 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 0.3 | n.d. | n.d.
Nitri/ Denitri | Cycle 41 | C41 R1 Feed | 14 | P22-134-5 | Cylce 41 mit Start vor Nitri in R1 | 2022-09-05 |  | 25 µL | 1:10 | 0.26 | 3.1 | 0.31 | 0.13 | 6.8 | 16 | n.d. | n.d. | n.d. | 0.42 | 1.1 | n.d. | n.d.
Nitri/ Denitri | Cycle 41 | C41 R1 End | 14 | P22-134-6 | Cylce 41 Ende Nitri in R1 | 2022-09-12 |  | 25 µL | 1:10 | n.d. | 3.1 | 0.35 | 0.12 | 1.6 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 1.6 | n.d. | n.d.
Nitri/ Denitri | Cycle 41 | C41 R2 End | 14 | P22-134-7 | Cylce 41 Ende nach Denitri in R2 | 2022-09-19 |  | 25 µL | 1:10 | n.d. | 2.4 | 0.29 | 0.13 | 1.8 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 0.29 | n.d. | n.d.
Flockungsüberstand |  | Konzentrat |  | P22-111 | Konzentrat 3 (1:30) vom 01.09.2022 | 2022-09-01 |  | 25 µL | 1:10 | 0.28 | 16 | 0.67 | 0.67 | 24.2 | 24 | n.d. | 146 | 0.47 | 41 | 12 | 0.11 | n.d. | *Terbtryn war aufgrund von Störsignalen nicht messbar
Flockungsüberstand | CC3 | CC3 Concentrate |  | P22-134-8 | Konzentrat 3 (1:30) vom 01.09.2022 | 2022-10-19 |  | 25 µL | 1:10 | 0.3 | 16 | 0.64 | 0.41 | 28 | 26 | n.d. | 150 | 0.41 | 2.2 | 14 | 0.17 | n.d. | *Terbtryn war aufgrund von Störsignalen nicht messbar
Flockungsüberstand | CC15 | CC15 Concentrate |  | P23-020-1 | Konzentrat 3 (1:30) vom 01.09.2022 | 2023-01-11 |  | 25 µL | 1:10 | n.d. | 13 | 0.61 | 0.59 | 27 | 23 | n.d. | 113 | n.d. | 1.7 | 11 | 0.15 | n.d.
Flockungsüberstand | CC24 | CC24 Concentrate |  | P23-035-5 | Konzentrat 3 (1:30) vom 01.09.2022 | 2023-03-15 |  | 25 µL | 1:10 | n.d. | 11 | 0.58 | 0.69 | 29 | 4.3 | n.d. | 75 | n.d. | 0.4 | 11 | n.d. | n.d.
Flockungsüberstand | CC3 | CC3 Supernatant | 14 | P22-134-9 | Supernatant | 2022-10-19 |  | 25 µL | 1:10 | 0.25 | 0.36 | n.d. | 110 | 3 | 12 | 25 | 8.8 | n.d. | 4.3 | 1.1 | n.d. | n.d.
Flockungsüberstand | CC3 | CC3 R1 Feed | 14 | P22-134-10 | CC3 mit Start vor Nitri in R1 | 2022-10-19 |  | 25 µL | 1:10 | n.d. | 4.3 | 0.32 | 8.4 | 6.5 | 4.2 | n.d. | 24 | n.d. | 0.73 | 2.4 | n.d. | n.d.
Flockungsüberstand | CC3 | CC3 R1 End | 14 | P22-134-11 | CC3 Ende Nitri in R1 | 2022-10-26 |  | 25 µL | 1:10 | n.d. | 5 | 0.42 | 0.23 | 2.5 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 1.1 | n.d. | n.d.
Flockungsüberstand | CC3 | CC3 R2 End | 14 | P22-134-12 | CC3 Ende nach Denitri in R2 | 2022-11-02 |  | 25 µL | 1:10 | n.d. | 3.7 | 0.37 | 0.22 | 2.2 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 0.24 | n.d. | n.d.
Flockungsüberstand | CC6 | CC6 Supernatant | 14 | P23-001-1 | Supernatant | 2022-11-09 |  | 25 µL | 1:10 | 0.27 | 0.42 | n.d. | 89 | 2.5 | 15 | 23 | 10 | n.d. | 4.1 | 1.2 | n.d. | n.d.
Flockungsüberstand | CC6 | CC6 R1 Feed | 14 | P23-001-2 | CC6 mit Start vor Nitri in R1 | 2022-11-09 |  | 25 µL | 1:10 | n.d. | 4.4 | 0.34 | 8.4 | 5.2 | 4.6 | n.d. | 21 | n.d. | 0.52 | 1.1 | n.d. | n.d.
Flockungsüberstand | CC6 | CC6 R1 End | 14 | P23-001-3 | CC6 Ende Nitri in R1 | 2022-11-16 |  | 25 µL | 1:10 | n.d. | 4.5 | 0.4 | n.d. | 2.3 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 0.92 | n.d. | n.d.
Flockungsüberstand | CC6 | CC6 R2 End | 14 | P23-001-4 | CC6 Ende nach Denitri in R2 | 2022-11-23 |  | 25 µL | 1:10 | n.d. | 3 | 0.32 | n.d. | 2.1 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d.
Flockungsüberstand | CC9 | CC9 Supernatant | 14 | P23-001-5 | Supernatant | 2022-11-30 |  | 25 µL | 1:10 | 0.28 | 0.31 | n.d. | 93 | 2 | 16 | 29 | 8.1 | n.d. | 4.4 | 0.86 | n.d. | n.d.
Flockungsüberstand | CC9 | CC9 R1 Feed | 14 | P23-001-6 | CC9 mit Start vor Nitri in R1 | 2022-11-30 |  | 25 µL | 1:10 | n.d. | 4.4 | 0.29 | 5.4 | 5.9 | 4.1 | n.d. | 20 | n.d. | 0.51 | 0.24 | n.d. | n.d.
Flockungsüberstand | CC9 | CC9 R1 End | 14 | P23-001-7 | CC9 Ende Nitri in R1 | 2022-12-07 |  | 25 µL | 1:10 | n.d. | 5 | 0.43 | n.d. | 3.1 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 1.4 | n.d. | n.d.
Flockungsüberstand | CC9 | CC9 R2 End | 14 | P23-001-8 | CC9 Ende nach Denitri in R2 | 2022-12-14 |  | 25 µL | 1:10 | n.d. | 2.9 | 0.29 | n.d. | 1.9 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d.
Flockungsüberstand | CC12 | CC12 Supernatant | 14 | P23-001-9 | Supernatant | 2022-12-21 |  | 25 µL | 1:10 | 0.21 | 0.3 | n.d. | 91 | 2 | 15.9 | 26 | 7.7 | n.d. | 4.2 | 0.59 | n.d. | n.d.
Flockungsüberstand | CC12 | CC12 R1 Feed | 14 | P23-001-10 | CC12 mit Start vor Nitri in R1 | 2022-12-21 |  | 25 µL | 1:10 | n.d. | 5.4 | 0.38 | 7.9 | 6.1 | 3 | n.d. | 22 | n.d. | 0.65 | 0.41 | n.d. | n.d.
Flockungsüberstand | CC12 | CC12 R1 End | 14 | P23-001-11 | CC12 Ende Nitri in R1 | 2022-12-28 |  | 25 µL | 1:10 | n.d. | 5.4 | 0.48 | n.d. | 3 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 1.6 | n.d. | n.d.
Flockungsüberstand | CC12 | CC12 R2 End | 14 | P23-001-12 | CC12 Ende nach Denitri in R2 | 2023-01-04 |  | 25 µL | 1:10 | n.d. | 4.1 | 0.38 | n.d. | 2.7 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d.
Flockungsüberstand | CC15 | CC15 Supernatant | 14 | P23-020-2 | Supernatant | 2023-01-11 |  | 25 µL | 1:10 | n.d. | 0.29 | n.d. | 94 | 1.3 | 12 | 30 | 5.8 | n.d. | 4.2 | 0.55 | n.d. | n.d.
Flockungsüberstand | CC15 | CC15 R1 Feed | 14 | P23-020-3 | CC15 mit Start vor Nitri in R1 | 2023-01-11 |  | 25 µL | 1:10 | n.d. | 5.5 | 0.38 | 8.2 | 6.9 | 5 | n.d. | 19 | n.d. | 0.68 | 2.4 | 0.4 | n.d.
Flockungsüberstand | CC15 | CC15 R1 End | 14 | P23-020-4 | CC15 Ende Nitri in R1 | 2023-01-18 |  | 25 µL | 1:10 | n.d. | 6 | 0.45 | 0.22 | 2.8 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 1.2 | 0.02 | n.d.
Flockungsüberstand | CC15 | CC15 R2 End | 14 | P23-020-5 | CC15 Ende nach Denitri in R2 | 2023-01-25 |  | 25 µL | 1:10 | n.d. | 3.5 | 0.3 | 0.24 | 2.4 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 0.16 | n.d. | n.d.
Flockungsüberstand | CC18 | CC18 Supernatant | 14 | P23-020-6 | Supernatant | 2023-02-01 |  | 25 µL | 1:10 | n.d. | 0.24 | n.d. | 51 | 0.93 | 7.5 | 9.1 | 3.8 | n.d. | 2.7 | 0.23 | n.d. | n.d.
Flockungsüberstand | CC18 | CC18 R1 Feed | 14 | P23-020-7 | CC18 mit Start vor Nitri in R1 | 2023-02-01 |  | 25 µL | 1:10 | n.d. | 4.6 | 0.33 | 4.9 | 6.6 | 4.6 | n.d. | 20 | n.d. | 0.55 | 2.4 | 0.02 | n.d.
Flockungsüberstand | CC18 | CC18 R1 End | 14 | P23-020-8 | CC18 Ende Nitri in R1 | 2023-02-08 |  | 25 µL | 1:10 | n.d. | 5.2 | 0.37 | n.d. | 2.8 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 0.99 | 0.01 | n.d.
Flockungsüberstand | CC18 | CC18 R2 End | 14 | P23-020-9 | CC18 Ende nach Denitri in R2 | 2023-02-15 |  | 25 µL | 1:10 | n.d. | 3.6 | 0.29 | n.d. | 2.4 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 0.1 | 0.01 | n.d.
Flockungsüberstand | CC21 | CC21 Supernatant | 14 | P23-035-1 | Supernatant | 2023-02-22 |  | 25 µL | 1:10 | n.d. | 0.24 | n.d. | 77 | 1.7 | 10 | 17 | 7.8 | n.d. | 2.9 | 0.49 | n.d. | n.d.
Flockungsüberstand | CC21 | CC21 R1 Feed | 14 | P23-035-2 | CC21 mit Start vor Nitri in R1 | 2023-02-22 |  | 25 µL | 1:10 | n.d. | 4.7 | 0.28 | 5.6 | 6.7 | 3.8 | n.d. | 16 | n.d. | 0.39 | 1.88 | n.d. | n.d.
Flockungsüberstand | CC21 | CC21 R1 End | 14 | P23-035-3 | CC21 Ende Nitri in R1 | 2023-03-01 |  | 25 µL | 1:10 | n.d. | 4.3 | 0.37 | 0.16 | 2.7 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 1 | n.d. | n.d.
Flockungsüberstand | CC21 | CC21 R2 End | 14 | P23-035-4 | CC21 Ende nach Denitri in R2 | 2023-03-08 |  | 25 µL | 1:10 | n.d. | 3.6 | 0.25 | 0.17 | 2.5 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d.
Flockungsüberstand | CC24 | CC24 Supernatant | 14 | P23-035-6 | Supernatant | 2023-03-15 |  | 25 µL | 1:10 | n.d. | 0.16 | n.d. | 44 | 0.9 | 6.7 | 11 | 10 | n.d. | 1.9 | 1.1 | n.d. | n.d.
Flockungsüberstand | CC24 | CC24 R1 Feed | 14 | P23-035-7 | CC24 mit Start vor Nitri in R1 | 2023-03-15 |  | 25 µL | 1:10 | n.d. | 4.1 | 0.29 | 3.8 | 7.1 | 1.5 | n.d. | 14 | n.d. | 0.21 | 2 | n.d. | n.d.
Flockungsüberstand | CC24 | CC24 R1 End | 14 | P23-035-8 | CC24 Ende Nitri in R1 | 2023-03-22 |  | 25 µL | 1:10 | n.d. | 5.4 | 0.37 | 0.14 | 2.5 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 0.96 | n.d. | n.d.
Flockungsüberstand | CC24 | CC24 R2 End | 14 | P23-035-9 | CC24 Ende nach Denitri in R2 | 2023-03-29 |  | 25 µL | 1:10 | n.d. | 4.3 | 0.23 | 0.14 | 2.4 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d.