## Tabelle1
Versuchs-aufbau | Volumen [L] | Versuch-Nr. | Datum | Datum Analyse | Abwasser (Ablauf Vorklärung) vom | Abwasser (Uhrzeit) | Art der Probe | Besonderheiten | Rapid Mixing Speed (RMS) [rpm] | Rapid Mixing Time (RMT) [min] | Slow Mixing Speed (SMS) [rpm] | Slow Mixing Time (SMT) [min] | Konzentration [mmol Al/L AW] | Volumen FM [µl] | Entnahme über Sieb [l] | pH [-] | Temperatur [°C] | Leitfähigkeit [µS/cm] | Trübung [NTU] | TOC als NPOC [mg/l] | TOC als NPOC [mg/l] Standardabweichung | NH₄-N [mg/l] | NH₄-N [mg/l] nach DIN 38406: 1983 | PO₄-P [mg/l] | Absorption bei 254nm | Spektralter Absorptionskoeffizient SAK₂₅₄ [1/m] | Absoprtion 550nm | spektraler Schwächungskoeffizient SKK₂₅₄,korr [1/m]
Batch | 10 | E3-1 | 2022-07-18 | 2022-07-18 | 2022-07-18 | 11:00 | Überstand PNS-U |  | 300 | 1 | 20 | 40 | 0.24473 | 1223.0419 | 3.5 | 7.61 | 24.1 | 1460 | 38.6 | 73.08 | 0.25 | 53.8 | 54 | 3.52 | 1.2154 | 121.545 | 0.17306 | 104.239
Batch | 10 | E3-1 | 2022-07-18 | 2022-07-28 | 2022-07-18 | 11:00 | Überstand PNS-U |  | 300 | 1 | 20 | 40 | 0.24473 | 1223.0419 | 3.5 | 7.64 | 16.1 | 1481 | 43.3 | 52.34 | 1.67 | 49.6 | 50 | 2.36 | 1.1837 | 118.368 | 0.21668 | 96.7
Batch | 10 | E3-1 | 2022-07-18 | 2022-08-02 | 2022-07-18 | 11:00 | Überstand PNS-U |  | 300 | 1 | 20 | 40 | 0.24473 | 1223.0419 | 3.5 | 7.76 | 15.1 | 1482 | 31.4 | 58.19 | 0.357 | 58.7 | 59 | 2.37 | 0.8211 | 82.11 | 0.1725 | 64.86
Batch | 10 | E3-4 | 2022-07-21 | 2022-07-21 | 2022-07-18 | 11:00 | Überstand PNS-U | 63µm- statt 200µm-Sieb | 300 | 1 | 20 | 40 | 0.24473 | 1223.0419 | 8 bis 9 | 7.87 | 21.1 | 1449 | 26.65 | 50.25 | 0.047 | 52.6 | 53 | 2.37 | 0.93003 | 93.003 | 0.12297 | 80.706
Batch | 10 | E3-4 | 2022-07-21 | 2022-07-28 | 2022-07-18 | 11:00 | Überstand PNS-U | 63µm- statt 200µm-Sieb | 300 | 1 | 20 | 40 | 0.24473 | 1223.0419 | 8 bis 9 | 7.69 | 17.8 | 1466 | 25.1 | 40.36 | 0.84 | 57.1 | 57 | 2.25 | 0.9768 | 97.68 | 0.14681 | 82.999
Batch | 10 | E3-4 | 2022-07-21 | 2022-08-02 | 2022-07-18 | 11:00 | Überstand PNS-U | 63µm- statt 200µm-Sieb | 300 | 1 | 20 | 40 | 0.24473 | 1223.0419 | 8 bis 9 | 7.59 | 18.4 | 1473 | 19.3333 | 37.44 | 2.04 | 61.5 | 62 | 2.24 | 0.60739 | 60.739 | 0.09042 | 51.697
Batch | 10 | E4-1 | 2022-07-26 | 2022-07-26 | 2022-07-25 |  | Überstand PNS-U |  | 300 | 3 | 50 | 30 | 0.24473 | 1223.0419 | 3 | 7.52 | 20 | 1371 | 34.3667 | 139.9 | 0.276 | 52.7 | 53 | 1.63 | 1.3379 | 133.792 | 0.1505 | 118.742
Batch | 10 | E4-1 | 2022-07-26 | 2022-08-02 | 2022-07-25 |  | Überstand PNS-U |  | 300 | 3 | 50 | 30 | 0.24473 | 1223.0419 | 3 | 7.43 | 15.3 | 1340 | 63.2 | 73.71 | 0.705 | 46.4 | 46 | < 0,1 | 1.9713 | 197.131 | 0.336 | 163.531
Batch | 10 | E4-1 | 2022-07-26 | 2022-08-09 | 2022-07-25 |  | Überstand PNS-U |  | 300 | 3 | 50 | 30 | 0.24473 | 1223.0419 | 3 | 7.51 | 19.5 | 1355 | 64.8333 | 65.26 | 0.833 | 43.7 | 44 | 0.27 | 1.9707 | 197.066 | 0.33489 | 163.577
Batch | 10 | E8-3 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-08-29 | 11:00 | Überstand PNS-U |  | 300 | 1 | 50 | 30 | 0.2001 | 1000 | 7.85 | 7.59 | 18.2 | 1376 | 28.5333 | 70.74 | 0.662 | 52.3 | 52 | 2.06 | 1.1141 | 111.414 | 0.14796 | 96.618
Batch | 10 | E8-3 | 2022-08-31 | 2022-09-09 | 2022-08-29 | 11:00 | Überstand PNS-U |  | 300 | 1 | 50 | 30 | 0.2001 | 1000 | 7.85 | 7.38 | 17.9 | 1370 | 37.6333 | 61 | 0.127 | 50.6 | 51 | 1.97 | 1.3292 | 132.92 | 0.22556 | 110.364
Batch | 10 | E8-3 | 2022-08-31 | 2022-09-14 | 2022-08-29 | 11:00 | Überstand PNS-U |  | 300 | 1 | 50 | 30 | 0.2001 | 1000 | 7.85 | 7.45 | 21.4 | 1370 | 31.85 | 55.71 | 0.668 | 53 | 53 | 1.88 | 1.1713 | 117.127 | 0.1992 | 97.207
Batch | 10 | E8-3 | 2022-08-31 | 2022-09-21 | 2022-08-29 | 11:00 | Überstand PNS-U |  | 300 | 1 | 50 | 30 | 0.2001 | 1000 | 7.85 | 7.13 | 13.1 | 1390 | 20.9 | 42.55 | 0.823 | 55.6 | 56 | 2.08 | 0.75942 | 75.942 | 0.13279 | 62.663