## H2O_Ruthenium_30mgproL_Air
Nr. | Zeit [s] | Oberflächenalter [s] | Oberflächenspannung [mN/m] | Mittl. Oberflächenalter [s] | Std. Abw. Oberflächenalter [s] | Mittl. OFS [mN/m] | Std.Abw. OFS [mN/m] | Intensität [%] | Durchflussrate [µl/min] | Volumen [µl] | Temperatur [°C] | Bemerkungen
1 | 17.9 | 5.658 | 72.258 | -- | -- | -- | -- | 20 | 500 | 47.173 | 26.14
2 | 23.5 | 5.682 | 72.537 | -- | -- | -- | -- | 20 | 500 | 47.372 | 26.14
3 | 29.2 | 5.673 | 72.436 | -- | -- | -- | -- | 20 | 500 | 47.3 | 26.14
4 | 34.9 | 5.653 | 72.201 | -- | -- | -- | -- | 20 | 500 | 47.132 | 26.14
5 | 40.5 | 5.658 | 72.256 | 5,661 | 0,010 | 72,298 | 0,12296 | 20 | 500 | 47.172 | 26.14
6 | 95.1 | 8.927 | 71.97 | -- | -- | -- | -- | 20 | 315.46 | 46.968 | 26.14
7 | 104.1 | 8.973 | 72.309 | -- | -- | -- | -- | 20 | 315.46 | 47.209 | 26.14
8 | 113 | 8.908 | 71.829 | -- | -- | -- | -- | 20 | 315.46 | 46.868 | 26.14
9 | 121.9 | 8.887 | 71.68 | -- | -- | -- | -- | 20 | 315.46 | 46.761 | 26.14
10 | 130.8 | 8.901 | 71.78 | 8,899 | 0,011 | 71,763 | 0,07598 | 20 | 315.46 | 46.832 | 26.14
11 | 207.1 | 14.092 | 71.694 | -- | -- | -- | -- | 20 | 198.97 | 46.771 | 26.14
12 | 221.2 | 14.143 | 71.931 | -- | -- | -- | -- | 20 | 198.97 | 46.94 | 26.14
13 | 235.2 | 14.001 | 71.273 | -- | -- | -- | -- | 20 | 198.97 | 46.472 | 26.14
14 | 249.2 | 14.024 | 71.376 | -- | -- | -- | -- | 20 | 198.97 | 46.545 | 26.14
15 | 263.3 | 14.058 | 71.539 | 14,028 | 0,029 | 71,396 | 0,13436 | 20 | 198.97 | 46.661 | 26.14
16 | 372.5 | 22.385 | 71.836 | -- | -- | -- | -- | 20 | 125.5 | 46.873 | 26.14
|  | mean | 71.9316
|  | std | 0.36299