## Vergleich_Abwasser_Gesamt
Versuchs-aufbau | Volumen [L] | Versuch-Nr. | Datum | Abwasser vom | Klärwerk | Abwasser Ablauf Vorklärung - Probennahme Ort | Art der Probe | Besonderheiten | pH [-] | Temperatur [°C] | Leitfähigkeit [µS/cm] | Leitfähigkeit [mS/cm] | Trübung (Vor neuer Kalibrierung bis 30.3.22) [NTU] | Trübung (korrigiert mit Kalibrierung/ab 30.03.2022) [NTU] | TOC als NPOC [mg/l] | TOC als NPOC [mg/l] Standardabweichung | DOC (aus NPOC) [mg/l] | DOC (aus NPOC) [mg/l] Standardabweichung | NH₄-N [mg/l] | NH₄-N [mg/l] nach DIN 38406: 1983 | PO₄-P [mg/l] | Absorption bei 254nm | Spektralter Absorptionskoeffizient SAK₂₅₄ [1/m] | Absoprtion 550nm | spektraler Schwächungskoeffizient SKK₂₅₄,korr [1/m]
Jartest | 1 | V1-1 | 2020-11-25 | 2020-11-25 | Klärwerk A (Vorversuche) | Ablauf Vorklärung | Feed |  | 7.68 | 19 | 1239 | 1.239 | 142 | 134.7823 | 106.7 | 1.72 | 50.12 | 0.311 | 69.1 | 69 | 4.48 | - | - | - | -
Jartest | 1 | V2-1 | 2020-12-02 | 2020-12-02 | Klärwerk A (Vorversuche) | Ablauf Vorklärung | Feed |  | 7.03 | 19.8 | 1798 | 1.798 | 163 | 155.0389 | 176.6 | 0.825 | 125.9 | 0.805 | 67 | 67 | 5.3 | 1.1467 | 114.673 | 1.0074 | 100.736
Jartest | 1 | V3-1 | 2021-01-06 | 2021-01-06 | Klärwerk A (Vorversuche) | Ablauf Vorklärung | Feed |  | 7.75 | 18.8 | 1529 | 1.529 | 132 | 125.1363 | 106.1 | 1.44 | 51.63 | 0.363 | 67.2 | 67 | 4.93 | 1.1383 | 113.831 | 1.0017 | 100.172
Jartest | 1 | V4-1 | 2021-01-12 | 2021-01-12 | Klärwerk A (Vorversuche) | Ablauf Vorklärung | Feed |  | 7.64 | 16.1 | 1299 | 1.299 | 138 | 130.9239 | 117.7 | 0.714 | 50.11 | 0.597 | 55 | 55 | 4 | 0.54501 | 54.501 | 0.48699 | 48.699
Jartest | 1 | E1 | 2021-05-12 |  | Klärwerk A (Vorversuche) | Ablauf Vorklärung | Feed |  | 7.58 | 20.6 | 999 | 0.999 | 98.7 | 93.0151 | 128 | 1.62 |  |  | 55.8 | 56 | 3.08 | 0.454 | 45.4
Jartest | 1 | E2 | 2021-05-26 |  | Klärwerk A (Vorversuche) | Ablauf Vorklärung | Feed |  | 7.8 | 19.2 | 1234 | 1.234 | 142 | 134.7823 | 114.1 | 0.235 |  |  | 61.1 | 61 | 4.7 | 1.745 | 174.5
Jartest | 1 | E3 | 2021-06-09 |  | Klärwerk A (Vorversuche) | Ablauf Vorklärung | Feed |  | 7.76 | 23.1 | 1262 | 1.262 | 108 | 101.9859 | 121.4 | 1.55 |  |  | 60.1 | 60 | 4.93 | 1.767 | 176.7
Jartest | 1 | E4 | 2021-06-10 |  | Klärwerk A (Vorversuche) | Ablauf Vorklärung | Feed |  | 7.64 | 22.5 | 1267 | 1.267 | 91.9 | 86.4559 | 123.9 | 0.429 |  |  | 59.8 | 60 | 4.7 | 1.719 | 171.9
Batch | 10 | E1-1 | 2021-07-21 | 2021-07-21 | Klärwerk A (Vorversuche) | Ablauf Vorklärung | Feed |  | 7.33 | 23.5 | 1534 | 1.534 | 131 | 124.1717 | 132 | 0.836 |  |  | 55.9 | 56 | 4.98 | 1.87 | 186.999
Batch | 10 | E1-2 | 2021-07-22 | 2021-07-21 | Klärwerk A (Vorversuche) | Ablauf Vorklärung | Feed |  | 7.334 | 20.4 | 1525 | 1.525 | 111 | 104.8797 | 135.4 | 0.554 |  |  | 56.1 | 56 | 4.94 | 1.9841 | 198.413
Batch | 10 | E1-3 | 2021-07-23 | 2021-07-21 | Klärwerk A (Vorversuche) | Ablauf Vorklärung | Feed |  | 7.486 | 21.7 | 1536 | 1.536 | 110 | 103.9151 | 137.6 | 0.746 |  |  | 72.5 | 73 | 5.24 | 1.9376 | 193.755
Batch | 10 | E1-4 | 2021-07-30 | 2021-07-27 | Klärwerk A (Vorversuche) | Ablauf Vorklärung | Feed |  | 7.215 | 21.9 | 1296 | 1.296 | 168 | 159.8619 | 167.9 | 0.598 |  |  | 62.1 | 62 | 4.67 | 2.5133 | 251.325
Batch | 10 | E1-5 | 2021-07-29 | 2021-07-27 | Klärwerk A (Vorversuche) | Ablauf Vorklärung | Feed |  | 7.147 | 22.4 | 1303 | 1.303 | 130 | 123.2071 | 172 | 0.085 |  |  | 58.8 | 59 | 4.63 | 2.0806 | 208.061
Batch | 10 | E2-1 | 2021-08-09 | 2021-08-09 | Klärwerk A (Vorversuche) | Ablauf Vorklärung | Feed |  | 7.56 | 23.1 | 1422 | 1.422 | 229 | 218.7024 | 99.03 | 0.549 |  |  | 69.8 | 70 | 5.59 | 2.2045 | 220.445
Batch | 10 | E2-2 | 2021-08-10 | 2021-08-09 | Klärwerk A (Vorversuche) | Ablauf Vorklärung | Feed |  | 7.556 | 22.8 | 1423 | 1.423 | 206 | 196.5166 | 108.3 | 0.069 |  |  | 65.4 | 65 | 4.97 | 2.3179 | 231.789
Batch | 10 | E3-1 | 2021-08-12 | 2021-08-09 | Klärwerk A (Vorversuche) | Ablauf Vorklärung | Feed |  | 7.668 | 24 | 1399 | 1.399 | 152 | 144.4283 | 137.9 | 1.06 |  |  | 72.7 | 73 | 4.87 | 2.0649 | 206.49
Batch | 10 | E3-2 | 2021-08-13 | 2021-08-09 | Klärwerk A (Vorversuche) | Ablauf Vorklärung | Feed |  | 7.734 | 21 | 1412 | 1.412 | 137 | 129.9593 | 130 | 1.75 |  |  | 69.3 | 69 | 5.17 | 2.0441 | 204.406
Batch | 10 | E3-3 | 2021-09-07 | 2021-09-07 | Klärwerk A (Vorversuche) | Ablauf Vorklärung | Feed |  | 7.61 | 22.6 | 1409 | 1.409 | 185 | 176.2601 | 135.5 | 0.367 |  |  | 66.2 | 66 | 5 | 2.3177 | 231.774
Batch | 10 | E3-4 | 2021-09-08 | 2021-09-07 | Klärwerk A (Vorversuche) | Ablauf Vorklärung | Feed |  | 7.58 | 21.9 | 1402 | 1.402 | 179 | 170.4725 | 145.1 | 0.378 |  |  | 67.1 | 67 | 5.04 | 2.1872 | 218.721
Batch | 10 | E4-1 | 2021-09-15 | 2021-09-15 | Klärwerk A (Vorversuche) | Ablauf Vorklärung | Feed | Probe 1 | 7.58 | 21.9 | 1402 | 1.402 | 141 | 133.8177 | 167.1 | 5.87 |  |  | 58.9 | 59 | 4.28 | 2.1123 | 211.232
Batch | 10 | E4-1 | 2021-09-15 | 2021-09-15 | Klärwerk A (Vorversuche) | Ablauf Vorklärung | Feed | Probe 2 |  |  |  |  | 156 | 148.2867 | 167.1 | 1.79 |  |  | 58.7 | 59 | 4.04
Batch | 10 | E4-1 | 2021-09-15 | 2021-09-15 | Klärwerk A (Vorversuche) | Ablauf Vorklärung | Feed | Probe 3 |  |  |  |  | 148 | 140.5699 | 150.3 | 0.206 |  |  | 60.6 | 61 | 4.63
Jartest | 1 | E1 & E2 | 2021-11-24 | 2021-11-23 | Klärwerk A | Ablauf Vorklärung | Feed |  | 7.67 | 19.5 | 1307 | 1.307 |  | 210.6962 | 149.6 | 0.823 |  |  | 69.2 | 69 | 4.7 | 1.9143 | 191.433
Jartest | 1 | E3 | 2021-11-26 | 2021-11-23 | Klärwerk A | Ablauf Vorklärung | Feed |  | 7.64 | - | 1309 | 1.309 | 220.7 | 210.6962 | 178.5 | 10.76 |  |  | 72.9 | 73 | 5.01 | 2.1348 | 213.482
Jartest | 1 | E4 | 2022-01-05 | 2022-01-05 | Klärwerk A | Ablauf Vorklärung | Feed |  | 7.65 | 20.6 | 1339 | 1.339 | 230 | 219.667 | 134.7 | 1.35 |  |  | 57.7 | 58 | 3.77 | 1.9554 | 195.54
Jartest | 1 | E5 | 2022-01-07 | 2022-01-05 | Klärwerk A | Ablauf Vorklärung | Feed |  | 7.62 | 12.6 | 1300 | 1.3 | 158 | 150.2159 | 129.4 | 1.83 |  |  | 57.7 | 58 | 4.24 | 1.9601 | 196.011
Jartest | 1 | E6 | 2022-01-12 | 2022-01-11 | Klärwerk A | Ablauf Vorklärung | Feed |  | 7.58 | 14.5 | 1520 | 1.52 | 194 | 184.9414 | 148.4 | 0.456 |  |  | 68 | 68 | 5.44 | 2.1974 | 219.739
Jartest | 1 | E7 | 2022-01-14 | 2022-01-11 | Klärwerk A | Ablauf Vorklärung | Feed |  | 7.54 | 13.7 | 1532 | 1.532 | 187 | 178.1893 | 137.3 | 0.981 |  |  | 70.4 | 70 | 5.42 | 2.3607 | 236.075
Jartest | 1 | E8 | 2022-01-21 | 2022-01-18 | Klärwerk A | Ablauf Vorklärung | Feed |  | 7.06 | 18.3 | 1478 | 1.478 | 178 | 169.5079 | 175.9 | 0.89 |  |  | 65.1 | 65 | 5.7 | 2.1742 | 217.418
Jartest | 1 | E9 | 2022-01-24 | 2022-01-24 | Klärwerk A | Ablauf Vorklärung | Feed |  | 7.57 | 15.2 | 1240 | 1.24 | 196 | 186.8706 | 152.9 | 1.7 |  |  | 59.9 | 60 | 4.37 | 2.3046 | 230.458
Jartest | 1 | E10 | 2022-01-26 | 2022-01-24 | Klärwerk A | Ablauf Vorklärung | Feed |  | 7.53 | 13.8 | 1251 | 1.251 | 201 | 191.6936 | 144 | 1.51 |  |  | 60.7 | 61 | 3.95 | 2.1219 | 212.192
Jartest | 1 | E11 | 2022-01-28 | 2022-01-24 | Klärwerk A | Ablauf Vorklärung | Feed |  | 7.52 | 14.1 | 1253 | 1.253 | 201 | 191.6936 | 143.7 | 0.188 |  |  | 62.4 | 62 | 4.59 | 2.1097 | 210.971
Jartest | 1 | E12 | 2022-02-02 | 2022-02-02 | Klärwerk A | Ablauf Vorklärung | Feed |  | 7.74 | 13.5 | 1617 | 1.617 | 228 | 217.7378 | 181.3 | 2.78 |  |  | 62.5 | 63 | 5.7 | 2.2363 | 223.632
Jartest | 1 | E13 | 2022-02-04 | 2022-02-02 | Klärwerk A | Ablauf Vorklärung | Feed |  | 7.71 | 11.1 | 1621 | 1.621 | 234 | 223.5254 | 164.2 | 1.06 |  |  | 69.4 | 69 | 5.27 | 2.1846 | 218.455
Jartest | 1 | E14 | 2022-02-09 | 2022-02-08 | Klärwerk A | Ablauf Vorklärung | Feed |  | 7.24 | 15.7 | 1235 | 1.235 | 160 | 152.1451 | 162 | 1.28 |  |  | 52.2 | 52 | 3.52 | 1.8365 | 183.653
Jartest | 1 | E15 | 2022-02-11 | 2022-02-08 | Klärwerk A | Ablauf Vorklärung | Feed |  | 7.09 | 13.3 | 1236 | 1.236 | 165 | 156.9681 | 163 | 2.81 |  |  | 46.3 | 46 | 3.36 | 1.9392 | 193.923
Jartest | 1 | E16 | 2022-02-23 | 2022-02-22 | Klärwerk A | Ablauf Vorklärung | Feed |  | 7.53 | 13.4 | 1442 | 1.442 | 149 | 141.5345 | 139.3 | 0.496 |  |  | 44.5 | 45 | 4.23 | 1.6604 | 166.041
Jartest | 1 | E17 | 2022-02-25 | 2022-02-22 | Klärwerk A | Ablauf Vorklärung | Feed |  | 7.31 | 10.9 | 1437 | 1.437 | 153 | 145.3929 | 143.8 | 0.955 |  |  | 44.9 | 45 | 4.2 | 1.6116 | 161.163
Jartest | 1 | E18 | 2022-03-03 | 2022-02-28 | Klärwerk A | Ablauf Vorklärung | Feed |  | 7.63 | 13 | 1267 | 1.267 | 151 | 143.4637 | 137.3 | 0.438 |  |  | 57.5 | 58 | 4.37 | 1.7215 | 172.155 | 0.38231 | 133.924
Jartest | 1 | E19 | 2022-03-30 | 2022-03-28 | Klärwerk A | Ablauf Vorklärung | Feed |  | 7.76 | 12.7 | 1287 | 1.287 | 199 | 189.7644 | 152.9 | 0.923 |  |  | 66.9 | 67 | 4.91 | 2.1265 | 212.653 | 0.50921 | 161.732
Jartest | 1 | E20 | 2022-04-25 | 2022-04-25 | Klärwerk A | Ablauf Vorklärung | Feed |  | 7.49 | 16.9 | 1266 | 1.266 |  | 186 | 156.4 | 0.325 |  |  | 68.5 | 69 | 5.21 | 2.3195 | 231.951 | 0.54648 | 177.303
Batch | 10 | E1.1 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | Klärwerk A | Ablauf Vorklärung | Feed |  | 7.79 | 17.1 | 1243 | 1.243 | 131 | 124.1717 | 174.4 | 0.553 |  |  | 50 | 50 | 3.36 | 1.7463 | 174.632 | 1.3991 | 139.914
Batch | 10 | E1.2 | 2022-03-02 | 2022-02-28 | Klärwerk A | Ablauf Vorklärung | Feed |  | 7.64 | 17.7 | 1256 | 1.256 | 115 | 108.7381 | 124.6 | 1.34 |  |  | 52 | 52 | 3.65 | 1.6659 | 166.586 | 1.3217 | 132.17
Batch | 10 | E1.3 | 2022-03-04 | 2022-02-28 | Klärwerk A | Ablauf Vorklärung | Feed |  | 7.57 | 19.4 | 1253 | 1.253 | 149 | 141.5345 | 139.9 | 1.09 |  |  | 56 | 56 | 4.03 | 1.7431 | 174.312 | 1.3204 | 132.044
Batch | 10 | E2.1 | 2022-03-07 | 2022-03-07 | Klärwerk A | Ablauf Vorklärung | Feed |  | 7.84 | 13.8 | 1293 | 1.293 | 205 | 195.552 | 136.1 | 1.36 |  |  | 62 | 62 | 4.57 | 2.2187 | 221.867 | 1.6772 | 167.725
Batch | 10 | E2.2 | 2022-03-09 | 2022-03-07 | Klärwerk A | Ablauf Vorklärung | Feed |  | 7.7 | 13.5 | 1303 | 1.303 | 189 | 180.1185 | 139.1 | 0.485 |  |  | 61 | 61 | 4.46 | 1.8137 | 181.369 | 1.4603 | 146.028
Batch | 10 | E2.3 | 2022-03-11 | 2022-03-07 | Klärwerk A | Ablauf Vorklärung | Feed |  | 7.61 | 18 | 1305 | 1.305 | 192 | 183.0123 | 142.2 | 0.999 |  |  | 62 | 62 | 4.61 | 1.7893 | 178.93 | 1.4279 | 142.795
Batch | 10 | E3.1 | 2022-03-14 | 2022-03-14 | Klärwerk A | Ablauf Vorklärung | Feed |  | 7.87 | 18.9 | 1250 | 1.25 | 188.5 | 179.6362 | 133.5 | 0.845 |  |  | 65 | 65 | 4.72 | 2.2122 | 221.221 | 1.6892 | 168.921
Batch | 10 | E3.2 | 2022-03-16 | 2022-03-14 | Klärwerk A | Ablauf Vorklärung | Feed |  | 7.86 | 12.3 | 1262 | 1.262 | 180 | 171.4371 | 136 | 0.016 |  |  | 66 | 66 | 4.51 | 2.077 | 207.702 | 1.582 | 158.198
Batch | 10 | E3.3 | 2022-03-21 | 2022-03-14 | Klärwerk A | Ablauf Vorklärung | Feed |  | 7.72 | 14.5 | 1275 | 1.275 | 184 | 175.2955 | 121.4 | 0.144 |  |  | 64 | 64 | 4.4 | 1.9091 | 190.913 | 1.4432 | 144.321
Batch | 10 | E4.1 | 2022-03-28 | 2022-03-28 | Klärwerk A | Ablauf Vorklärung | Feed |  | 7.68 | 17.4 | 1275 | 1.275 | 201 | 191.6936 | 150 | 2.12 |  |  | 61 | 61 | 4.74 | 2.3533 | 235.33 | 1.7678 | 176.783
Batch | 10 | E4.2 | 2022-03-30 | 2022-03-28 | Klärwerk A | Ablauf Vorklärung | Feed |  | 7.78 | 14.9 | 1287 | 1.287 | 200.5 | 191.2113 | 146.1 | 0.653 |  |  | 67 | 67 | 4.84 | 2.2521 | 225.206 | 1.6878 | 168.782
Batch | 10 | E5.1 | 2022-04-04 | 2022-04-04 | Klärwerk A | Ablauf Vorklärung | Feed |  | 7.62 | 16.2 | 1273 | 1.273 |  | 216 | 183.6 | 2.54 |  |  | 58 | 58 | 3.85 | 2.4514 | 245.144 | 1.8333 | 183.326
Batch | 10 | E5.2 | 2022-04-06 | 2022-04-04 | Klärwerk A | Ablauf Vorklärung | Feed | A | 7.18 | 21.7 | 1279 | 1.279 |  | 234 | 184.9 | 2.85 |  |  | 55 | 55 | 4.73 | 2.4916 | 249.163 | 1.8582 | 185.816
Batch | 10 | E5.2 | 2022-04-06 | 2022-04-04 | Klärwerk A | Ablauf Vorklärung | Feed | B | 7.23 | 21.8 | 1273 | 1.273 |  | 222 | 192.6 | 0.6 |  |  | 59 | 59 | 4.51 | 2.4971 | 249.709 | 1.8599 | 185.994
Batch | 10 | Batch 1 | 2022-05-20 | 2022-05-19 | Klärwerk A | Ablauf Vorklärung | Feed |  | 7.6 | 16.2 | 1420 | 1.42 |  | 175 | 118.9 | 0.743 |  |  | 62.9 | 63 | 4.51 | 2.268 | 226.804 | 1.7323 | 173.23
Batch | 10 | Batch 2 | 2022-05-23 | 2022-05-19 | Klärwerk A | Ablauf Vorklärung | Feed |  | 7.53 | 9.2 | 1440 | 1.44 |  | 172 | 137 | 0.15 |  |  | 61.9 | 62 | 4.65 | 2.2998 | 229.977 | 1.7425 | 174.25
Batch | 10 | E1-1 | 2022-06-23 | 2022-06-22 | Klärwerk A (Fe-III-Cl) | Ablauf Vorklärung | Feed |  | 7.24 | 24.1 | 1395 | 1.395 |  | 117.5 | 107.3 | 0.24 |  |  | 50.3 | 50 | 4.09 | 2.1174 | 211.737 | 0.39927 | 171.81
Batch | 10 | E1-2 | 2022-06-24 | 2022-06-22 | Klärwerk A (Fe-III-Cl) | Ablauf Vorklärung | Feed |  | 7.45 | 25 | 1373 | 1.373 |  | 141.5 | 150.5 | 3.97 |  |  | 58.3 | 58 | 4.96 | 2.1176 | 211.761 | 0.43985 | 167.776
Batch | 10 | E1-3 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | Klärwerk A (Fe-III-Cl) | Ablauf Vorklärung | Feed |  | 7.67 | 23 | 1053 | 1.053 |  | 144.5 | 103.3 | 1.58 |  |  | 50.5 | 51 | 4.18 | 1.9591 | 195.91 | 0.47165 | 148.745
Batch | 10 | E1-4 | 2022-06-28 | 2022-06-27 | Klärwerk A (Fe-III-Cl) | Ablauf Vorklärung | Feed |  | 7.7 | 22.2 | 1063 | 1.063 |  | 143.5 | 109 | 9.06 |  |  | 51.3 | 51 | 4.14 | 1.9221 | 192.21 | 0.46141 | 146.069
Batch | 10 | E2-1 | 2022-06-29 | 2022-06-27 | Klärwerk A (Fe-III-Cl) | Ablauf Vorklärung | Feed |  | 7.71 | 19 | 1060 | 1.06 |  | 148 | 93.41 | 6.64 |  |  | 51 | 51 | 3.92 | 1.802 | 180.199 | 0.42458 | 137.741
Batch | 10 | E2-2 | 2022-06-30 | 2022-06-27 | Klärwerk A (Fe-III-Cl) | Ablauf Vorklärung | Feed |  | 7.54 | 16.5 | 1061 | 1.061 |  | 135.5 | 109 | 0.439 |  |  | 47.1 | 47 | 3.76 | 1.6697 | 166.971 | 0.36726 | 130.245
Batch | 10 | E2-3 | 2022-07-05 | 2022-07-04 | Klärwerk A (Fe-III-Cl) | Ablauf Vorklärung | Feed |  | 7.77 | 15.6 | 1708 | 1.708 |  | 293.33 | 206.4 | 13.03 |  |  | 67.9 | 68 | 4.35 | 2.5053 | 250.526 | 0.67668 | 182.858
Batch | 10 | E2-4 | 2022-07-06 | 2022-07-04 | Klärwerk A (Fe-III-Cl) | Ablauf Vorklärung | Feed |  | 7.77 | 15.9 | 1733 | 1.733 |  | 236 | 190.6 | 18.69 |  |  | 68.7 | 69 | 4.92 | 2.4935 | 249.349 | 0.67759 | 181.59
Batch | 10 | E2-5 | 2022-07-08 | 2022-07-04 | Klärwerk A (Fe-III-Cl) | Ablauf Vorklärung | Feed |  | 7.75 | 16.2 | 1725 | 1.725 |  | 249.5 | 193.8 | 1.05 |  |  | 67.7 | 68 | 5.27 | 2.4952 | 249.517 | 0.76246 | 173.271
Batch | 10 | E3-1 | 2022-07-18 | 2022-07-18 | Klärwerk A (Fe-III-Cl) | Ablauf Vorklärung | Feed |  | 7.68 | 22.1 | 1453 | 1.453 |  | 259.5 | 193.6 | 1.73 |  |  | 56.1 | 56 | 5.49 | 2.612 | 261.204 | 0.7534 | 185.864
Batch | 10 | E3-2 | 2022-07-19 | 2022-07-18 | Klärwerk A (Fe-III-Cl) | Ablauf Vorklärung | Feed |  | 7.76 | 18 | 1464 | 1.464 |  | 254 | 162.5 | 0.812 |  |  | 54.2 | 54 | 4.74 | 2.5277 | 252.774 | 0.7511 | 177.664
Batch | 10 | E3-3 | 2022-07-20 | 2022-07-18 | Klärwerk A (Fe-III-Cl) | Ablauf Vorklärung | Feed |  | 7.78 | 16.5 | 1461 | 1.461 |  | 260.5 | 159.1 | 1.58 |  |  | 55.4 | 55 | 4.7 | 2.4851 | 248.509 | 0.73832 | 174.677
Batch | 10 | E3-4 | 2022-07-21 | 2022-07-18 | Klärwerk A (Fe-III-Cl) | Ablauf Vorklärung | Feed |  | 7.77 | 17.7 | 1461 | 1.461 |  | 264 | 148.8 | 5.57 |  |  | 55.1 | 55 | 4.68 | 2.4599 | 245.989 | 0.73354 | 172.635
- | - | - | 2022-08-31 | 2022-08-31 | Klärwerk A (Fe-III-Cl) | Ablauf Vorklärung | Nachbeprobung |  | 7.69 | 18.5 | 1442 | 1.442 |  | 139.3333 | 125.5 | 3.9 | 63.1 | 0.153 | 72.3 | 72 | 4.28 | 2.2533 | 225.329 | 0.50231 | 175.098 | 233.8 | 6.74 | 80.85 | 1.19 | 152.9 | 5.54 | 88.86 | 0.127 | 160.2 | 9.58 | 80.07 | 2.64 | 80.11 | 12.22 | 74.18 | 1.12
Batch | 10 | E4-1 | 2022-07-26 | 2022-07-25 | Klärwerk B | Ablauf Vorklärung | Feed |  | 7.43 | 16.1 | 1372 | 1.372 |  | 138 | 189.7 | 0.557 |  |  | 54.2 | 54 | 3.77 | 2.4123 | 241.232 | 0.49872 | 191.36
Batch | 10 | E4-2 | 2022-07-27 | 2022-07-25 | Klärwerk B | Ablauf Vorklärung | Feed |  | 7.4 | 16.7 | 1380 | 1.38 |  | 129.5 | 174.7 | 0.849 |  |  | 48.9 | 49 | 3.52 | 2.3462 | 234.625 | 0.47993 | 186.632
Batch | 10 | E4-3 | 2022-07-28 | 2022-07-25 | Klärwerk B | Ablauf Vorklärung | Feed |  | 7.46 | 15.3 | 1378 | 1.378 |  | 135.6667 | 173 | 1.28 |  |  | 49.7 | 50 | 3.4 | 2.3971 | 239.707 | 0.49427 | 190.28
Batch | 10 | E4-4 | 2022-07-29 | 2022-07-25 | Klärwerk B | Ablauf Vorklärung | Feed |  | 7.55 | 13.5 | 1371 | 1.371 |  | 128 | 183.5 | 0.386 |  |  | 50.7 | 51 | 3.28 | 2.4398 | 243.98 | 0.51041 | 192.939
Jartest | 1 | E5-1 | 2022-08-02 | 2022-08-01 | Klärwerk B | Ablauf Vorklärung | Feed |  | 7.45 | 18.5 | 1112 | 1.112 |  | 83.975 | 107.1 | 0.446 |  |  | 37.4 | 37 | 2.19 | 1.7261 | 172.608 | 0.35661 | 136.947
Batch | 10 | E5-2 | 2022-08-03 | 2022-08-01 | Klärwerk B | Ablauf Vorklärung | Feed |  | 7.64 | 18.2 | 1106 | 1.106 |  | 80.9 | 120.7 | 0.095 |  |  | 33.2 | 33 | 2.38 | 1.6943 | 169.432 | 0.34764 | 134.668
Batch | 10 | E5-3 | 2022-08-04 | 2022-08-01 | Klärwerk B | Ablauf Vorklärung | Feed |  | 7.61 | 19.2 | 1108 | 1.108 |  | 85.1667 | 92.04 | 0.063 |  |  | 33.7 | 34 | 2.17 | 1.6751 | 167.512 | 0.35014 | 132.498
Jartest | 1 | E6-1 | 2022-08-09 | 2022-08-08 | Klärwerk B | Ablauf Vorklärung | Feed |  | 7.46 | 16.8 | 1470 | 1.47 |  | 131.6667 | 169 | 0.396 |  |  | 54.2 | 54 | 3.99 | 2.3334 | 233.342 | 0.45959 | 187.383
Batch | 10 | E6-2 | 2022-08-10 | 2022-08-08 | Klärwerk B | Ablauf Vorklärung | Feed |  | 7.65 | 16.9 | 1471 | 1.471 |  | 127 | 173.4 | 0.827 |  |  | 55.3 | 55 | 4.36 | 2.35 | 235.005 | 0.45945 | 189.06
Jartest | 1 | Jar 2 | 2022-08-12 | 2022-08-08 | Klärwerk B | Ablauf Vorklärung | Feed |  | 7.82 | 24.7 | 1459 | 1.459 | - | 131 | 148.4 | 0.534 |  |  | 53.1 | 53 | 4.53 | 2.3036 | 230.361 | 0.47677 | 182.684
Jartest | 1 | E7-1 | 2022-08-23 | 2022-08-22 | Klärwerk B | Ablauf Vorklärung | Feed |  | 7.33 | 21.1 | 1437 | 1.437 | - | 123.5 | 173 | 1.25 |  |  | 64.5 | 65 | 4.21 | 2.3452 | 234.522 | 0.49599 | 184.923
Jartest | 1 | E7-2 | 2022-08-24 | 2022-08-22 | Klärwerk B | Ablauf Vorklärung | Feed |  | 7.7 | 20.7 | 1434 | 1.434 | - | 136 | 174.7 | 1.06 | 115.3 | 0.732 | 62.6 | 63 | 4.03 | 2.3849 | 238.492 | 0.50861 | 187.631
Jartest | 1 | E7-3 | 2022-08-26 | 2022-08-22 | Klärwerk B | Ablauf Vorklärung | Feed |  | 7.51 | 20.1 | 1437 | 1.437 | - | 143 | 168.9 | 1.65 | 117.3 | 0.664 | 18.2 | 18 | 1.78 | 2.3859 | 238.59 | 0.51482 | 187.108
Batch | 10 | E8-1 | 2022-08-29 | 2022-08-29 | Klärwerk B | Ablauf Vorklärung | Feed |  | 7.6 | 23.1 | 1364 | 1.364 | - | 124 | 120.7 | 0.095 |  |  | 33.2 | 33 | 2.38 | 2.1783 | 217.829 | 0.4874 | 169.089
Jartest | 1 | E8-2 | 2022-08-30 | 2022-08-29 | Klärwerk B | Ablauf Vorklärung | Feed |  | 7.65 | 17.3 | 1373 | 1.373 | - | 131.5 | 101 | 1.74 |  |  | 57.1 | 57 | 3.66 | 2.1334 | 213.343 | 0.4852 | 164.823
Batch | 10 | E8-3 | 2022-08-31 | 2022-08-29 | Klärwerk B | Ablauf Vorklärung | Feed |  | 7.73 | 15.3 | 1374 | 1.374 | - | 121.5 | 120.1 | 2.48 | 67.65 | 0.211 | 54.4 | 54 | 3.7 | 2.1116 | 211.158 | 0.4771 | 163.448
Batch | 10 | E8-4 | 2022-09-01 | 2022-08-29 | Klärwerk B | Ablauf Vorklärung | Feed |  | 7.54 | 14.7 | 1381 | 1.381 | - | 111.5 | 127.4 | 0.573 |  |  | 54.4 | 54 | 4.02 | 2.0706 | 207.059 | 0.468 | 160.259
Batch | 10 | E8-5 | 2022-09-02 | 2022-08-29 | Klärwerk B | Ablauf Vorklärung | Feed |  | 7.6 | 16.7 | 1377 | 1.377 | - | 114.3333 | 123.7 | 2.28 |  |  | 60.3 | 60 | 4.26 | 2.0197 | 201.973 | 0.46115 | 155.858
Batch | 10 | E9-1 | 2022-09-27 | 2022-09-23 | Klärwerk B | Ablauf Vorklärung | Feed |  | 7.27 | 14.3 | 1485 | 1.485 | - | 134.3333 | 184.7 | 0.344 | 99.81 | 0.59 | 50.7 | 51 | 4.22 | 2.385 | 238.504 | 0.5131 | 187.194
Batch | 10 | E9-2 | 2022-09-29 | 2022-09-23 | Klärwerk B | Ablauf Vorklärung | Feed |  | 7.32 | 16.2 | 1483 | 1.483 | - | 140.6667 | 164.6 | 1.05 |  |  | 48 | 48 | 3.84 | 2.4331 | 243.314 | 0.52591 | 190.723
Batch | 10 | F.01 | 2022-10-10 | 2022-10-10 | Klärwerk B | Ablauf Vorklärung | Feed |  | 7.281 | 20.1 | 1467 | 1.467 | - | 142.5 | 193.2 | 0.983 | 135.1 | 0.54 | 57.5 | 58 | 3.73 | 3.4461 | 344.61 | 0.7368 | 270.93
Batch | 10 | F.01 - Wdh | 2022-10-11 | 2022-10-10 | Klärwerk B | Ablauf Vorklärung | Feed | ab hier neue Chemikalie | 7.368 | 21.2 | 1459 | 1.459 | - | 151 | 173.8 | 0.035 | 131.5 | 0.321 | 54 | 54 | 3.55 | 2.58 | 258.004 | 0.53792 | 204.212
Jartest | 1 | Jar 3 | 2022-10-13 | 2022-10-10 | Klärwerk B | Ablauf Vorklärung | Feed |  | 7.169 | 20.7 | 1468 | 1.468 | - | 153 | 184.9 | 2.65 |  |  | 56 | 56 | 4.12 | 2.5625 | 256.248 | 0.52282 | 203.966
Batch | 10 | F.02 | 2022-10-24 | 2022-10-24 | Klärwerk B | Ablauf Vorklärung | Feed |  | 7.323 | 21 | 1480 | 1.48 | - | 139 | 241 | 0.58 | 184 | 0.933 | 54.9 | 55 | 2.46 | 2.859 | 285.9 | 0.5157 | 234.33
Jartest | 1 | Jar 4 | 2022-10-27 | 2022-10-24 | Klärwerk B | Ablauf Vorklärung | Feed |  | 7.165 | 15.5 | 1472 | 1.472 | - | 151 | 228 | 0.21 |  |  | 54.2 | 54 | 3.12 | 2.8367 | 283.667 | 0.57729 | 225.938
Jartest | 1 | Jar 4-2 | 2022-10-28 | 2022-10-24 | Klärwerk B | Ablauf Vorklärung | Feed |  | 7.083 | 19.9 | 1479 | 1.479 | - | 144.11 | 231.1 | 0.842 | 168.9 | 4.37 | 54 | 54 | 4.04 | 2.6622 | 266.218 | 0.51686 | 214.532
Batch | 10 | F.03 | 2022-11-07 | 2022-11-07 | Klärwerk B | Ablauf Vorklärung | Feed |  | 7.241 | 20.6 | 1490 | 1.49 | - | 142 | 220.7 | 1.5 | 159 | 2.45 | 58.1 | 58 | 4.41 | 2.8548 | 285.48 | 0.5859 | 226.89
Jartest | 1 | Jar 5 | 2022-11-10 | 2022-11-07 | Klärwerk B | Ablauf Vorklärung | Feed |  | 7.447 | 19.8 | 1491 | 1.491 |  | 146 | 195.6 | 0.588 | 134.7 | 1.03 | 54.6 | 55 | 3.84 | 2.7238 | 272.38 | 0.57263 | 215.117
Batch | 10 | F.04 | 2022-11-21 | 2022-11-21 | Klärwerk B | Ablauf Vorklärung | Feed |  | 7.556 | 18.4 | 1564 | 1.564 |  | 152 | 160.4 | 2.27 | 103.7 | 0.66 | 62.8 | 63 | 5.22 | 2.4975 | 249.75 | 0.5331 | 196.44
Jartest | 1 | Jar 6 | 2022-11-24 | 2022-11-21 | Klärwerk B | Ablauf Vorklärung | Feed |  | 7.485 | 17.4 | 1558 | 1.558 |  | 149 | 160 | 2.27 | 74.43 | 0.642 | 60.6 | 61 | 5.27 | 2.4332 | 243.323 | 0.53871 | 189.452
Jartest | 1 | Jar 6 | 2022-11-24 | 2022-11-21 | Klärwerk B | Ablauf Vorklärung | Feed |  | 7.431 | 18.5 | 1524 | 1.524 |  | 162.5 | 197.3 | 1.37 | 105.8 | 0.981 | 57.7 | 58 | 5.23 | 2.7016 | 270.158 | 0.57601 | 212.557
Batch | 10 | F.05 | 2022-12-05 | 2022-12-05 | Klärwerk B | Ablauf Vorklärung | Feed | Chemikalie Flasche B | 7.335 | 21.8 | 1616 | 1.616 |  | 149 | 232.9 | 2.78 | 171.8 | 0.275 | 63.7 | 64 | 4.92 | 3.2517 | 325.17 | 0.59748 | 265.422
Batch | 10 | F.05 - Wdh | 2022-12-07 | 2022-12-05 | Klärwerk B | Ablauf Vorklärung | Feed | Chemikalien Flasche A (wie vorher genutzt) | 7.295 | 21 | 1614 | 1.614 |  | 162 | 241 | 0.0008 | 175.9 | 0.453 | 71.8 | 72 | 4.64
Jartest | 1 | Jar 7 | 2022-12-08 | 2022-12-05 | Klärwerk B | Ablauf Vorklärung | Feed |  | 7.52 | 18 | 1596 | 1.596 |  | 169.5 | 254.8 | 0.599 |  |  | 74.6 | 75 | 5.14 | 3.0112 | 301.12 | 0.66117 | 235.003
Batch | 10 | F.06 | 2022-12-19 | 2022-12-19 | Klärwerk B | Ablauf Vorklärung | Feed |  | 7.49 | 17.7 | 1590 | 1.59 |  | 150 | 218 | 1.7 | 154.9 | 1.17 | 70.8 | 71 | 7.41 | 2.6694 | 266.94 | 0.48534 | 218.406
Batch | 10 | F.07 | 2023-01-02 | 2023-01-02 | Klärwerk B | Ablauf Vorklärung | Feed | Gefilterte Proben mit Filtrat TSS gemessen! - bedeutet statt 2,5µm Papier, 1,2µm Glasfaser | 7.628 | 19.9 | 1534 | 1.534 |  | 149.5 | 244.9 | 0.161 | 192.8 | 0.213 | 61.8 | 62 | 4.3 | 2.9543 | 266.94 | 0.56688 | 218.406
Jartest | 1 | Jar 8 | 2023-01-09 | 2023-01-02 | Klärwerk B | Ablauf Vorklärung | Feed |  | 7.251 | 16.2 | 1569 | 1.569 |  | 160 | 195.8 | 0.184 |  |  | 70.5 | 71 | 3.41 | 2.7806 | 278.063 | 0.60115 | 217.948
Batch | 10 | F.08 | 2023-01-16 | 2023-01-16 | Klärwerk B | Ablauf Vorklärung | Feed |  | 7.253 | 19.8 | 1247 | 1.247 |  | 82.75 | 122 | 0.875 | 80.43 | 0.13 | 41.3 | 41 | 2.78 | 1.8773 | 266.94 | 0.38898 | 218.406
Jartest | 1 | Jar 9 | 2023-01-19 | 2023-01-16 | Klärwerk B | Ablauf Vorklärung | Feed |  | 7.621 | 15.6 | 1244 | 1.244 |  | 98.25 | 124.1 | 1.64 |  |  | 41 | 41 | 3 | 1.8769 | 187.689 | 0.4131 | 146.379
Batch | 10 | F.09 | 2023-01-30 | 2023-01-30 | Klärwerk B | Ablauf Vorklärung | Feed |  | 7.457 | 19.1 | 1066 | 1.066 |  | 148.5 | 153.6 | 0.237 | 101.5 | 1.18 | 38.2 | 38 | 4.58 | 1.6436 | 266.94 | 0.42621 | 218.406
Batch | 10 | F.10 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | Klärwerk B | Ablauf Vorklärung | Feed | Abwasser gelber und riecht nach Kuhstall | 7.282 | 20.1 | 1550 | 1.55 |  | 156.5 | 261.1 | 0.246 | 203.4 | 1.8 | 49.6 | 50 | 4.38 | 2.9952 | 266.94 | 0.56418 | 218.406
Batch | 10 | F.11 | 2023-02-28 | 2023-02-27 | Klärwerk B | Ablauf Vorklärung | Feed |  | 7.26 | 19.8 | 1404 | 1.404 |  | 116 | 196.3 | 0.425 | 144.6 | 0.011 | 49.4 | 49 | 4.74 | 2.3148 | 231.48 | 0.49616 | 181.864
Batch | 10 | F.12 | 2023-03-13 | 2023-03-13 | Klärwerk B | Ablauf Vorklärung | Feed |  | 7.24 | 19.9 | 1076 | 1.076 |  | 103 | 149.2 | 0.421 | 91.66 | 0.45 | 31.8 | 32 | 2.42 | 1.8006 | 180.055 | 0.41528 | 138.527